Запрос на предоставление ценовой информации.

Просим предоставить коммерческое предложение на реагенты для КДЛ (иммунология, гемостазиология).

Порядок поставки продукции, выполнения работ, оказание услуг – по заявке Заказчика в течении 4 месяца;

Предполагаемые сроки проведения закупки – сентябрь-декабрь 2024г;

Порядок оплаты - в течении 7 (семи) рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора);

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий

их качества – 80 % от остаточного срока годности;

Сроки предоставления ценовой информации – до 08:00 ч. 16.08.2024 г.;

Обращаем Ваше внимание, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за

собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая

цена договора на условиях, указанных в запросе.

Просим также указать:

- подробное описание товара, который соответствует характеристикам в Приложении №1.

- срок действия данного КП и ценового предложения.

- расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг

Ответ просим направить на электронную почту: vhopsp@mail.ru в срок до 16.08.2024 г.

Исп.: Заздравных  О. М., врач КДЛ

Тел. 8-34368-90136

Приложение №1 к запросу на предоставление ценовой информации

| № | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость чистящая | Раствор промывающий для диагностики in vitro предназначен для очистки гидровлической системы в анализаторе автоматическом для исследования гемостаза. Пластиковые флаконы с жидкостью, объемом не более 15 мл каждый. Жидкость содержит: воду, поверхностно-активные вещества, стабилизатор пропионат натрия, детергент.Совместимость с анализаторами серии Thrombolyzer, оригинальная жидкость. Объем упаковки не менее 240 мл. | упаковка | 5 |
| 2 | Набор для определения протромбинового времени | Реагент для определения протромбинового времени клоттинговым методом. Готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь тромбопластина с кальцем хлористым. Аттестован по МИЧ в диапазоне 1,0 – 1,39. Для определения протромбинового времени, протромбинового отношения, протромбина по Квику , МНО и протромбинового индекса в плазме для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа (не менее 1 фл.- не менее 40-80 опр. при расходе реагента 0,2-0,1 мл на анализ). Совместимость с анализаторами серии Thrombolyzer, АПГ2-02-П, Helena CoaDATA 2001/4001. Состав набора: *Ренампластин, МИЧ 1,1 — 1,2 (8,0 мл) — 10 фл. Стабильность после вскрытия не менее 2 дней при 18-25оС, не менее 14 дней при 2-8оС, не менее 3 месяцев при -18- -25оС. Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | набор | 20 |
| 3 | Набор калибраторов для определения протромбина | Плазма — калибратор предназначена для определения среднего значения нормального протромбинового времени (ПВ 100%) при выражении результатов определения протромбинового времени (ПВ) в виде Международного нормализованного отношения (МНО), а также для построения калибровочной прямой при определении протромбина по Квику в % от нормы. Протромбин - контроль пул плазмы, полученной от не менее 20 доноров в возрасте 20-40 лет, плазма стабилизатор HEPES-цитратным буфером и лиофильно высушена. Флаконы силиконированны для предотвращения контактной активации. Состав набора: * Протромбин — калибратор, лиофильно высушенный 1мл/флакон – не менее 3 фл. Остаточный срок годности не менее 15 месяцев. Совместимость с анализатором серии Thrombolyzer | набор | 3 |
| 4 | Набор контрольной плазмы | Плазма с нормальными параметрами и искусственно сниженными паратрами системы гемостаз. Плазма Н пулированная,собрана от 20 доноров в возрасте 20-40 лет, плазма стабилизирована HEPES – цитратным буфером и лиофильно высушена – 6 флаконов Состав набора:*Плазма-контроль (1,0мл) - 3флакона с нормальными параметрами системы гемостаза*Плазма-контроль (1,0 мл) - 3флакона с искусственно сниженными параметрами системы гемостаза. Стабильность 4 часа при 18-25 °С.Остаточный срок годности 10 месяцев. | набор | 2 |
| 5 | Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов | Реагент 1 - Стандартные эритроциты ID DiaCell I с готовой к использованию 0,8% суспензией эритроцитов – Наличие. Для приготовления суспензий были отобраны эритроциты доноров группы крови 0(I), типированные по антигенам эритроцитов: RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c), RH5(e), RH8(Cw), KEL1(K), KEL2(k), KEL4(Kpb), FY1(Fya), FY2(Fyb), JK1(Jka), JK2(Jkb), LE1(Lea), LE2(Leb), MNS1(M), MNS2(N), MNS3(S), MNS4(s), P1(P), LU1(Lua), LU2(Lub) – Наличие. Реагент 2 - Стандартные эритроциты ID DiaCell II с готовой к использованию 0,8% суспензией эритроцитов – Наличие. Для приготовления суспензий были отобраны эритроциты доноров группы крови 0(I), типированные по антигенам эритроцитов: RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c), RH5(e), RH8(Cw), KEL1(K), KEL2(k), KEL4(Kpb), FY1(Fya), FY2(Fyb), JK1(Jka), JK2(Jkb), LE1(Lea), LE2(Leb), MNS1(M), MNS2(N), MNS3(S), MNS4(s), P1(P), LU1(Lua), LU2(Lub) – Наличие. Реагент 3 - Стандартные эритроциты ID DiaCell III с готовой к использованию 0,8% суспензией эритроцитов – Наличие. Для приготовления суспензий были отобраны эритроциты доноров группы крови 0(I), типированные по антигенам эритроцитов: RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c), RH5(e), RH8(Cw), KEL1(K), KEL2(k), KEL4(Kpb), FY1(Fya), FY2(Fyb), JK1(Jka), JK2(Jkb), LE1(Lea), LE2(Leb), MNS1(M), MNS2(N), MNS3(S), MNS4(s), P1(P), LU1(Lua), LU2(Lub) – Наличие. Количество исследований – не менее 200 шт. Для определения антиэритроцитарных антител | упаковка | 8 |
| 6 | Набор для определения фибриногена | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена в плазме крови человека по методу Claussа на всех типах полуавтоматических коагулометров, использующих реагенты с содержанием каолина. Совместимость с анализаторами серии Thrombolyzer, АПГ2-02-П, Helena CoaDATA 2001/4001. Состав набора: *Тромбин для определения фибриногена, содержащий легкую фракцию каолина, лиофильно высушенный (2,0 мл)-8 фл *Буфер имидазоловый концентрированный (5,0 мл) -1 флакон *Плазма – калибратор, лиофильно высушенный (1,0 мл) – 1 флакон Стабильность после вскрытия 2 дня при 18-25 °С. Остаточный срок годности 19 месяцев. | набор | 25 |
| 7 | Набор для определения активированного частичного тромбопластинового времени | Набор - реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты для ручной постановки анализа ианализаторов открытого типа. Совместимость с анализаторами серии Thrombolyzer, АПГ2-02-П, Helena CoaDATA 2001/4001. Состав набор: * АЧТВ-кремний реагент, лиофильно высушенный объем после воссткновления 5,0 мл/фл., в упаковке 10 флаконов Остаточный срок годности не менее 19 месяцев | набор | 15 |
| 8 | Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови | Раствор СаСl2(calcium chloride solution), предназначенный для самостоятельного использования или использования в сочетании с другими реагентами для ИВД при проведении коагуляционных тестов или других лабораторных исследований клинических образцов. Для анализаторов открытого тип, 0,025М титрованный р-р CaCl2.Состав набора: 6фл. по 10мл. Совместимость с анализаторами серии Thrombolyzer, АПГ2-02-П, Helena CoaDATA 2001/4001 Стабильность не менее 8 часов при 37 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | набор | 15 |
| 9 | Набор реагентов для количественного мониторинга терапии антикоагулянтом гепарин | Набор реагентов для определения анти–Ха активности гепарина коагулологическим методом в плазме крови для мониторинга гепаринотерапии для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Состав набора *Субстратная плазма (источник АТ III, фибриногена и фактора V), лиофильно высушенная - не менее 2 фл. *Реагент 1 (смесь фактора Xа и фосфолипидов), лиофильно высушенный - не менее 2 фл. *Раствор кальция хлористого 0,035 М – не менее 1 фл. *Плазмы-калибраторы, 3 уровня анти-Ха активности гепарина, лиофильно высушенные - не менее 3 фл. *Плазмы контрольные, 2 уровня анти-Ха активности гепарина, лиофильно высушенные – не менее 2 фл. Стабильность не менее (р-р) 1 день при 18-25 °С. Стабильность не менее (sub) 2 дня при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев. | набор | 2 |
| 10 | Набор для определения тромбинового времени | Набор реагентов для определения тромбинового времени. Тест тромбинового времени характеризует конечный этап свертывания, т. е. скорость превращения фибриногена в фибрин. Тест тромбиновое время (ТВ) используют для определения функциональной активности фибриногена и ингибиторов тромбина в плазме. Набор расчитан на проведение 200-400 определений. Состав набора: * Стабилизатор - 1мл/флакон – 1шт *Тромбин человека, лиофильно высушенный,с активностью–100МЕ во флаконе 1мл/флакон – 2 штСтабильность после вскрытия не менее 1 день при 18-25 °С Остаточный срок годности не менее 19 месяцев | набор | 3 |
| 11 | Набор для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов | Набор реагентов для определения растворимых фибрин — мономерных комплексов в плазме крови (флаконный вариант) Состав набора: *Орто - фенантролина гидрохлорид, 70мг — 2 фл. * Контроль — минус(лиофилизированная плазма крови человека, не содержащая РФМК) — 1фл. * Контроль — плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК) — 1фл. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев | набор | 1 |

Врач КДЛ