| Министерство здравоохранения Свердловской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД АСБЕСТ» 624264, Свердловская область, Г.О. Асбестовский, г. Асбест, Больничный городок, д. 7, Тел./факс (34365) 99-203. E-mail: asbb1-public@mis66.ru ОКПО 33899851, ОГРН 114668300310, ИНН/КПП 6683005789/668301001 «_____» ________2024 г. №______ | Заинтересованным лицам |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест», руководствуясь  Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением  о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» (утв. наблюдательным советом ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»), просит предоставить в наш адрес коммерческое предложение на поставку

медицинских изделий (наборы реагентов для иммунохимического анализатора «Maglumi», для совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика, для клинико-диагностической лаборатории)

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор реагентов Starter (Starter 1, Starter 2) для автоматических анализаторов | Назначение | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для запуска реакции хемилюминесценции при работе на иммунохемилюминсцентных анализаторах. | Не регламентируется | Неизменный показатель | набор | 18 |
|  |  | Температурный режим | Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  | Стабильность на борту: | не менее 4-х недель. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Состав набора | 2 флакона объемом не менее 230 мл. |  | Указать конкретное значение |  |  |
| 2 | Концентрат для очистки (Wash Concentrate) для автоматических анализаторов | Назначение | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для отмывки компонентов реакции в реакционном модуле при работе на иммунохемилюминсцентных анализаторах. | Не регламентируется | Неизменный показатель | упаковка | 17 |
|  |  | Температурный режим | Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С; |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  | Стабильность на борту: | Стабильность готовой системной жидкости: не менее 4-х недель при температуре 2-30 ºС. |  | Указать конкретное значение |  |  |
|  |  | Состав набора | не менее 1 бутылки объемом не менее 714 мл. |  | Указать конкретное значение |  |  |
| 3 | Реакционные модули (Reaction Module) для автоматических анализаторов | Назначение | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для размещения реакционных смесей в иммунохемилюминсцентных анализаторах. | Не регламентируется | Неизменный показатель | упаковка | 5 |
|  |  | Количетво в упаковке | 6 коробок по 64 реакционных модуля в каждой. Каждый модуль имеет 6 отделений. |  | Неизменный показатель |  |  |
| 4 | Контроль измерений люминесценции (Light Check) для автоматических анализаторов | Назначение | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для контроля функциональных характеристик набора реагентов для запуска реакции хемилюминесценции, а также дозирующих и измерительных элементов иммунохемилюминсцентнов анализаторов. | Не регламентируется | Неизменный показатель | упаковка | 2 |
|  |  | Температурный режим | Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  | Стабильность на борту: | после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 ºС |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Состав набора | не менее 5 флаконов объемом не менее 2 мл. |  | Указать значение показателя |  |  |
| 5 | Раствор для очистки системы пробирок (System Tubing Cleaning Solution) для автоматических анализаторов | Назначение | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для очистки пипет-дозаторов и моечных игл иммунохемилюминсцентных анализаторах между тестами и в ходе технического обслуживания. | Не регламентируется | Неизменный показатель | упак | 1 |
|  |  | Температурный режим | Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С. |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  |  |  |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Состав набора | Изделие содержит не менее 1 бутылки объемом не менее 500 мл и пустой картридж с 7 отделениями для реагентов. |  |  |  |  |
| 6 | Набор реагентов in vitro для определения тиреотропного гормона, методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах , вариант исполнения 2: Набор реагентов in vitro для определения тиреотропного гормона, методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах | Назначение | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения тиреотропного гормона в пробах сыворотки и плазмы крови методом иммунохемилюминесцентного анализа | Не регламентируется | Неизменный показатель | набор | 35 |
|  |  | Диапазон температуры хранения: | не уже 2-8 °С; |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  | Стабильность: после вскрытия | не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Количество определений: | не менее 100 исследований |  | Указать значение показателя |  |  |
| 7 | Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина (FT4 (CLIA)) в сыворотке крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе серии Maglumi для диагностики in vitro, в варианте исполнения: I.Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина (FT4 (CLIA)) в сыворотке крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе | Назначение | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения свободного тироксина в пробах сыворотки крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. | Не регламентируется | Неизменный показатель | набор | 6 |
|  |  | Диапазон температуры хранения: | не уже 2-8 °С |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  | Стабильность: после вскрытия | после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Количество определений: | не менее 100 исследований |  | Указать значение показателя |  |  |
| 9 | Набор реагентов для иммунохемилюминисцентного количественного определения in vitro витамина D в сыворотке крови человека "25-OH Vitamin D (CLIA) (ИХЛА)" | Назначение | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения in vitro витамина D в пробах сыворотки крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. | Не регламентируется | Неизменный показатель | упаковка | 6 |
|  |  | Диапазон температуры хранения: | не уже 2-8 °С |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Стабильность: после вскрытия | после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 ºС |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Количество определений: | не менее 100 исследований |  |  |  |  |
| 10 | Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина человека (β-субъединицы) (HCG/β-HCG (CLIA)) в сыворотке крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе серии Maglumi для диагностики in vitro, в варианте исполнения I.Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина человека (β-субъединицы) (HCG/β-HCG (CLIA)) в сыворотке крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе | Назначение | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения хорионического гонадотропина человека β-субъединицы в пробах сыворотки крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. | Не регламентируется | Неизменный показатель | набор | 5 |
|  |  | Диапазон температуры хранения: | не уже 2-8 °С; |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  | Стабильность: после вскрытия | после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 ºС |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Количество определений: | не менее 100 исследований |  |  |  |  |
| 10 | Набор реагентов in vitro для количественного определения ферритина, методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах: Набор реагентов in vitro для количественного определения ферритина методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах | Назначение | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения ферритина в пробах сыворотки и плазмы крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. | Не регламентируется | Неизменный показатель | упаковка | 5 |
|  |  | Диапазон температуры хранения: | не уже 2-8 °С; |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  | Стабильность: после вскрытия | после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Количество определений: | не менее 100 исследований |  |  |  |  |
| 11 | Набор реагентов in vitro для количественного определения FT3 (Свободный T3) методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах | Назначение | Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. | Не регламентируется | Неизменный показатель | набор | 6 |
|  |  | Диапазон температуры хранения: | не уже 2-8 °С; |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  | Стабильность: после вскрытия | после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Количество определений: | не менее 100 исследований |  | Указать значение показателя |  |  |
| 18 | Набор реагентов in vitro для количественного определения общего простат-специфического антигена (Total PSA (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах | назначение | Набор реагентов in vitro для количественного определения общего простат-специфического антигена, методом иммунохемилюминесцентного анализа | Не регламентируется | Неизменный показатель | набор | 10 |
|  |  | Диапазон температуры хранения: | Температурный диапазон - хранить при температуре 2-8°C |  | Диапазон значений |  |  |
|  |  | количество определений | Не менее 100 исследований |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Стабильность: после вскрытия | после вскрытия 6-и недель при температуре 2-8 ºС |  | Указать значение показателя |  |  |
| 19 | Набор реагентов in vitro для количественного определения тестостерона (Testosterone (CLIA)), методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах | назначение | Набор реагентов для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. | Не регламентируется | Неизменный показатель | набор | 10 |
|  |  | Диапазон температуры хранения: | не уже 2-8 °С; |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Стабильность: | после вскрытия 6-и недель при температуре 2-8 ºС |  | Указать значение показателя |  |  |
|  |  | Количество определений: | Не менее 100 исследований |  | Указать значение показателя |  |  |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки | Запрос котировок |
| 2. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Июнь-Июль 2024 |
| 3. | Планируемый срок заключения договора | Июнь-Июль 2024 |
| 4. | Основные условия исполнения договора | Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация, 624260, Свердловская область, г. Асбест, Больничный городок, д. 5, аптечный склад. Разгрузка Товара производится Поставщиком до места хранения Товара Заказчиком на складе, включая подъем на этаж и/или спуск в складское помещение |
| 5. | Порядок поставки товара | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место поставки Товара с момента заключения договора до 15.12.2024 года. Периодичность поставки: партиями, по заявке заказчика, в течение 7 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика |
| 6. | Порядок оплаты | Оплата по Договору осуществляется по факту поставки каждой партии Товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема – передачи товара, на основании счета и (или) счета – фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД |
| 7. | Размер обеспечения исполнения договора | 5% |
| 8. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев |

Сроки предоставления ценовой информации: в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего запроса.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: г. Асбест, Больничный городок, 7, отдел закупок и (или) на электронную почту в формате oxy.s@mail.ru.

Приложение: 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.

Главный врач 	       И. В. Брагин

Исп. начальник отдела закупок

Штин Оксана Леонидовна

89292175092

oxy.s@mail.ru

Форма

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, стране происхождения товара, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки) |  |  | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Единица измерения товара | Количество товара в единицах измерения | Цена за единицу товара, рублей | Общая стоимость товара, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя |  | Содержание (значение) показателя |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное |  |  | Выбрать значение: Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается) и указывается включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | ___________ | /_______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.п. |  |  | (подпись) | (расшифровка) |