Министерство здравоохранения Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Детская городская больница № 15

город Екатеринбург» (ГАУЗ СО "ДГБ № 15")

Победы ул., д. 43, г. Екатеринбург, 620143

Тел./факс: (343) 307-17-50, e – mail: mu\_dgb\_15@mail.ru, сайт: www.dgb15.ru

ОГРН 1036604791090 ИНН 6663039677

КПП 668601001

**ЗАПРОС**

**о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги**

(заполняется на бланке заказчика, указывается адресат – потенциальный поставщик)

 Предмет закупки:

**1. Наименование поставляемых товаров:** рентгенозащитная одежда(Приложение № 1 к техническому заданию)

1. **Количество поставляемых товаров:** в соответствии с Приложением №1 к техническому заданию
2. **Место поставки товаров:** ГАУЗ СО «Детская городская больница №15**»,** 620143. Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, **ул. 40-летия Октября д.5**. При необходимости, Заказчик вправе изменить место поставки товара на другой адрес Заказчика.
3. **Сроки (периоды) поставки товаров:** Поставщик обязан произвести поставку товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к договору), в течение **30 (тридцати)** календарных дней с момента подачи заявки заказчиком, но не позднее июля **2025 г.** (в зависимости отхода строительства)
4. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в порядке и в сроки, определенные Договором. Не позднее июля **2025 г.** (в зависимости отхода строительства)
5. **Источник финансирования: субсидии областного бюджета на приобретение основных средств стоимостью до 400 тыс. рублей за единицу, прочих материальных запасов**.
6. **Форма, сроки и порядок оплаты товаров:** оплата производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней после приёма товаров, после подписания накладной
7. **Условия поставки товаров:** Доставка и разгрузка товаров, подъем на этаж (не выше 7 Седьмого) осуществляется силами и за счёт Поставщика, по согласованному с заказчиком графику, в количестве определённом Заказчиком
8. **Общие требования к товарам:** должны отвечать медико- техническим и гигиеническим требованиям к данной продукции и иметь свидетельство о регистрации, разрешающее её применение в медицинской практике
9. **Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:** (Приложение № 1 к техническому заданию. **Товар сопровождается документацией, подтверждающей качество, установленного образца**
10. **Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:** наличие регистрационного удостоверения РФ
11. Требования по сроку гарантий качества: постоянно .
12. **Порядок сдачи и приемки товаров:** осуществляется лицом, уполномоченным получателем при наличии сопроводительных документов, с проверкой количества и ассортимента по адресу: г. Екатеринбург, **ул. 40-летия Октября д.5**. При необходимости, Заказчик вправе изменить место поставки товара на другой адрес Заказчика.
13. Требования по объёму гарантий качества товаров: 100 %
14. Авторские права: не требуется.
15. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров:

наличие регистрационного удостоверения РФ

**16.** **Иные требования к товарам по усмотрению заказчика:** при другом количестве единиц продукции в упаковке, общее количество единиц продукции должно быть не меньше требуемого.

Техническое задание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики товара** |
| 1 | Набор рентгензащитной одежды для пациентов (детский)- 2 шт.П.284 | **Фартук рентгенозащитный односторонний детский**Фартук для защиты от излученияЗащитное изделие в виде фартука полной или половинной длины, предназначенное для защиты детей при проведении рентгеновских исследований черепа и периферических отделов скелета. Обеспечивает максимальную защиту всех органов ребенка. Это изделие многоразового использования. Длина фартука от середины плеча до нижнего края изделия не менее 70 см.Свинцовый эквивалент, мм Pb - ≥ 0.50Тип - ОдностороннийРентгенозащитный материал: просвинцованный поливинилхлорид Тип застежки: "фастекс" на спинеВес изделия не более 2,4 кг**Юбка рентгенозащитная детская**Применяется для защиты детей при рентгеновских исследованиях органов грудной клетки, черепа и т.п.Обеспечивает эффективную защиту со всех сторон области гонад и костей таза ребенка.Длина юбки не менее 33 см.Свинцовый эквивалент, мм Pb - ≥ 0.50Рентгенозащитный материал - просвинцованный поливинилхлорид Размер юбки регулируется с помощью застежки типа «липучка»Вес изделия не более 3,1 кгОбеспечивает максимальную защиту щитовидной и вилочковой желез детей.**Воротник рентгенозащитный детский**Применяется для защиты детей при исследованиях с большой радиационной нагрузкой.Свинцовый эквивалент, мм Pb - ≥ 0.50Рентгенозащитный материал: просвинцованный поливинилхлоридВес изделия не более 0,4 кг**Передник рентгенозащитный детский**Применяется для защиты детей при рентгеновских исследованиях легких в прямой и боковой проекциях. Обеспечивает защиту области гонад и костей таза ребенка со стороны пучка излучения.Длина пояса регулируется с помощью ремня с застежкой типа «фастекс».Свинцовый эквивалент, мм Pb - ≥ 0.50Рентгенозащитный материал: просвинцованный поливинилхлорид Вес изделия не более 0,4 кгРазмер изделия: 30х30 см |
| 2 | Набор рентгензащитной одежды для персонала-1 штП.285 | **Фартук рентгенозащитный односторонний**Обеспечивает защиту передней части тела. Для обеспечения оптимальной и полной защиты от рассеянного рентгеновского излучения в комплекте с односторонним фартуком необходимо использовать воротник рентгенозащитный.Может применяться для защиты хирурга, анестезиолога, рентгенлаборанта во время проведения операций под рентгеновским контролем. Конструкция фартука позволяет надевать его под стерильную одежду и легко снимать во время операции, не снимая стерильной одежды.Свинцовый эквивалент не менее 0.35 мм PbРентгенозащитный материал: просвинцованный поливинилхлорид Размер изделия: MM (46-54)Длина фартука от середины плеча до нижнего края изделия не менее 110 смШирина по нижнему краю не менее 60 смВес изделия не более 3,7 кгТип застежки: «липучка» по бокам изделия.**Жилет рентгенозащитный взрослый**Применяется врачами и операционными сестрами при проведении операций под рентгеновским контролем (кардиохирургия, ангиография, лапароскопия и т.п.)Жилет в сочетании с юбкой рентгенозащитной обеспечивает полную защиту тела со всех сторон.Свинцовый эквивалент: не менее 0,35 мм Pb (перед) / не менее 0,25 мм Pb (спина)Рентгенозащитный материал: просвинцованный поливинилхлорид Размер изделия: ММ (46-54)Ширина по нижнему краю не менее 60 смДлина от середины плеча (перед/спина) не менее 60 смВес изделия не более 3,5 кг. |
| 3 | Набор рентгенозащитный для микропедиатрии-1 штП.286 | Предназначен для обеспечения максимальной комплексной защиты ребенка в возрасте от рождения до года от рассеянного и прямого рентгеновского излучения.В набор входят: две пластины, подгузник, пеленка 30х70 см, воротничок.Свинцовый эквивалент: не менее 0,5 мм PbРентгенозащитный материал:просвинцованный поливинилхлорид Вес изделия не более 3,3 кгКоличество элементов в наборе: не менее 5 шт. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | 1 кв. 2025 г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | 1 кв. 2025 г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора | Согласно договору |
| 4. | Порядок поставки товара | Согласно договору |
| 5. | Порядок оплаты | Согласно договору |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | Согласно договору |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Согласно договору |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |

Сроки предоставления ценовой информации: до 24 февраля 2025 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

6) модель, марка, производитель предлагаемого оборудования.

7) техническое описание, характеристики предлагаемых медицинских изделий

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОРО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Пушкарев Д.В.  |
|  | (подпись) |  |