|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 | Всем заинтересованным лицам**ЗКП-2024-003715** |

Уважаемые поставщики!

 В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку следующих товаров, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | SLEEP-SAFE SET PLUS/ набор для автоматического ПД (5016931) | Одноразовое пластиковое устройство, помещающееся в проем циклера Sleep Safe. Устройство имеет 2 магистрали, одна из которых соединяется с дренажным мешком, а другая – с магистралью пациента и позволяет перемещать перитонеальный раствор из мешков в брюшную полость. Магистраль сета, соединяющаяся с магистралью пациента, имеет инъекционный порт для введения лекарственных средств и оборудована дополнительным запирающим устройством для отключения. Изготовлено из материала Biofine, стерилизуется паром. Температура хранения +5°C +30°C  | набор | 2 520 |
| 2 | Дренажный набор для циклера- Safe Lock PD-Night Drainage set.(5019571)  | Дренажный набор для аппаратов для автоматизированного перитонеального диализа, работающих на гравитационном принципе или имеющих помповый механизм. Состоит из двух дренажных пакетов общей вместимостью 20л.Стерилизовано этилендиоксидом. Температура хранения +5°C +30°C. | набор | 2 520 |
| 3 | DISINFECTION CAP STAY SAFE/stay•safe® дезинфицирующий колпачок | код2845091. Дезинфицирующий колпачок - пластиковое устройство длиной 6см и диаметром 1,2 см, предназначенное для дополнительной наружной защиты системы. Имеет встроенный резервуар с дезинфицирующим раствором повидон-йодом. Диаметр резервуара 0,7 см. Температура хранения дезинфекционного колпачка +5°C +30°C.  |  | 2 520 |

Поставки осуществляются в рамках заключенного договора в течение 2024 года по заявкам, направленным потенциальному Поставщику в течение 2 дней с момента получения заявки.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Ответ за запрос предоставляется строго по форме, приложенной к документации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева