ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту:

«Капитальный ремонт здания «ГАУЗ СО Ирбитская ЦГБ», здание детской поликлиники, назначение нежилое, по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 35, Кадастровый номер: 66:44:0101027:415. Помещения № 10,11,12 (по плану БТИ), 1-й этаж. Кабинет рентгенодиагностики методом рентгенографии.»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Местоположение объекта | Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 35 |
|  | Вид работ | Разработка рабочей документации |
|  | Требования к проведению экспертизы сметной документации | Экспертиза проектно-сметной документации в части проверки достоверности сметной стоимости – не требуется. Оплачивается Заказчиком по отдельному договору. |
|  | Основные показатели объекта | Общие сведения: Этажность – 2; Подземная этажность – 1; Площадь: общая – 1248,4 кв. м. Высота здания: - 7,5 м; Высота помещений: - 2,95 м; |
|  | Стадия проектирования | Стадия «Р» (Рабочая документация) |
|  | Сроки проектирования | Разработка рабочей документации – 25 рабочих дней с момента подписания договора. |
|  | Субподряд | Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего Договора третьих лиц на основе договоров субподряда. При сдаче рабочей документации Подрядчик несет перед Заказчиком все юридические и финансовые риски по Договору, в том числе и за результаты работы привлекаемых к исполнению Договора третьих лиц. |
|  | Срок гарантии качества выполненных работ | Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Договору работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. |
|  | Обязательные требования к проектно-сметной документации | Выполнить рабочую документацию по ГОСТ Р 21.101-2020 Комплект чертежей: АР – Архитектурные решения; ВК – Внутренние сети водопровода и канализации ОВ – Отопление и вентиляция ЭЛ – Силовое электрооборудование и электроосвещение СС – Сети связи ПС – Пожарная сигнализация СМ – Сметная документация (Постановление № 87) |
|  | Требование к разделу АР (Архитектурные решения) | Оформление согласно ГОСТ 21.501-2018. Предусмотреть: - Демонтаж покрытия пола из керамического гранита - Демонтаж стяжки ЦПР толщ. 40мм - Удаление покраски потолка (ошкуривание)- 50% - Удаление покраски стен (ошкуривание)- 50% - Демонтаж покрытия пола из керамической плитки - Демонтаж стяжки ЦПР толщ.60мм - Демонтаж плинтуса деревянного h 50мм - Демонтаж обшивки стен панелями ПВХ - Демонтаж каркаса из оцинкованных профилей - Демонтаж штукатурки стен толщ. 20мм - Демонтаж покрытия пола из линолеума - Демонтаж плинтуса деревянного h 50мм - Демонтаж подвесного потолка "Армстронг» - Демонтаж обшивки стен панелями ПВХ - Демонтаж каркаса из оцинкованных профилей - Демонтаж решеток радиаторов ПВХ разм. 1200х600мм - Демонтаж покрытия пола из доски по лагам - Демонтаж стяжки ЦПР толщ. 40мм - Демонтаж дверного блока деревянного внутреннего разм. 800х2100(h) мм - Демонтаж дверного блока деревянного внутреннего двухстворчатого разм. 1300х2100(h) мм - Демонтаж дверного блока наружного стального одностворчатого разм. 800х2100(h) мм - Демонтаж оконного блока ПВХ переплеты разм. 1800х2200(h)мм - Демонтаж доски подоконной ПВХ разм. 1900х600х20мм - Демонтаж оконного блока ПВХ переплеты разм. 1200х2200(h)мм - Демонтаж доски подоконной ПВХ разм. 1300х600х20мм - Демонтаж оконного блока ПВХ переплеты разм. 600х2000(h)мм - Демонтаж доски подоконной ПВХ разм. 700х600х20мм - Демонтаж кирпичной кладки толщ. 640мм (расширение проемов) - Демонтаж откосов оконных и дверных из сэндвич-панелей разм. 500х20мм Раздел АР должен содержать: - Титул - Содержание общих данных - Ведомость основного комплекта рабочих чертежей - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов - Ведомость спецификаций - Ведомость отделочных работ - Общие указания - Ведомость заполнения оконных проемов - Чертеж фасада здания, с указанием заменяемых оконных блоков, размерами оконных блоков, номера помещений, где планируется замена оконных блоков. - Ведомость объемов работ в соответствии с требованиями актуальной нормативной базы ПП РФ №145 от 05.03.2007г. |
|  | Требование к разделу ВК (Внутренние сети водопровода и канализации) | Оформление согласно ГОСТ 21.601-2011. Предусмотреть: - Демонтаж существующего радиатора МС-140 6 секций - Демонтаж существующего радиатора МС-140 9 секций - Демонтаж существующего радиатора МС-140 12 секций - Демонтаж стальной трубы Ду 15 - Демонтаж стальной трубы Ду 20 - Демонтаж стальной трубы Ду 32 Раздел ВК должен содержать: - Титул - Содержание общих данных - Ведомость основного комплекта рабочих чертежей - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов - Общие указания - Планы сетей водопровода ГВС и ХВС - Схемы сетей водопровода ГВС и ХВС с размещением приборов - Спецификации - Ведомости объемов работ в соответствии с требованиями ПП РФ №145 от 05.03.2007г. - Иные чертежи в соответствии с нормами и правилами РФ. |
|  | Требование к разделу ОВ (Отопление и вентиляция) | Оформление согласно ГОСТ 21.602-2016. Предусмотреть: - Установка камер приточно типовых - Щиты и пульты масса до 50 кг - Вытяжная установка Раздел ОВ должен содержать: - Титул - Содержание общих данных - Ведомость основного комплекта рабочих чертежей - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов - Общие указания - Планы системы отопления - Схемы систем отопления - Спецификации - Ведомости объемов работ в соответствии с актуальной нормативной базой ПП РФ №145 от 05.03.2007г. - Иные чертежи в соответствии нормами и правилами РФ |
|  | Требования к разделу ЭЛ (Силовое электрооборудование и электроосвещение) | Оформление согласно ГОСТ 21.608-2021. Предусмотреть замену: - Светильников - Розеток - Выключателей - Кабеля - Силовой щиток - Ящик с рубильником - Бактерицидный облучатель Раздел ЭЛ должен содержать: - Титул - Содержание общих данных - Ведомость основного комплекта рабочих чертежей - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов - Общие указания - Принципиальная схема подключения освещения - Планы расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей - Спецификации - Ведомости объемов работ в соответствии с актуальной нормативной базой ПП РФ №145 от 05.03.2007г. - Иные чертежи в соответствии с нормами и правилами РФ |
|  | Требование к разделу ПС (Пожарная сигнализация) | Оформление согласно ГОСТ Р 59638-2021. Предусмотреть замену: - Извещателей ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический - Извещатели пожарные дымовые ДИП-34А, адресно аналоговые - Раздел ПС должен содержать: - Титул - Содержание общих данных - Ведомость основного комплекта рабочих чертежей - Общие указания - План расположения оборудования АПС - Схемы подключения оборудования Алгоритм работы пожарной сигнализации (допускается включать в общие указания) - Спецификация оборудования - Ведомости объемов работ в соответствии с требованиями ПП РФ №145 от 05.03.2007г. - Иные чертежи в соответствии с нормами и правилами РФ. |
|  | Требование к разделу СС (Слаботочные сети) | Оформление согласно ГОСТ Р 59638-2021. - Замена существующей сети СКС, СС, ОС, СКУД Раздел СС должен содержать: - Титул - Содержание общих данных - Ведомость основного комплекта рабочих чертежей - Ведомость ссылочных и прилагаемых документов - Общие указания - Структурная схема - План расположения оборудования систем СС - Схемы подключения оборудования - Спецификация оборудования - Ведомости объемов работ в соответствии с требованиями ПП РФ №145 от 05.03.2007г. - Иные чертежи в соответствии с нормами и правилами РФ. |
|  | Требования к разработке проектно-сметной документации | При определении сметной стоимости капитального ремонта следует руководствоваться положениями Бюджетного кодекса РФ в части соблюдения принципов эффективности использования бюджетных средств, исключая применение дорогостоящих материалов и оборудования. Сметную документацию необходимо выполнить в соответствии с Методикой (приказ Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020 г.) определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса, объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в базисных ценах ФЕР, с пересчетом в текущие цены. - предусмотреть затраты на утилизацию и вывоз мусора; - в сводном сметном расчете предусмотреть затраты на проведение строительного контроля. |
|  | Требования к нормативной документации, используемой при проектировании объекта | - ГОСТ 27751-2014 – Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения - ГОСТ 30247.1-94 – Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции - ГОСТ 30494-2011 – Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях - ГОСТ 31937-2011 – Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния - ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) – Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений - ГОСТ Р 51844-2009 – Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний - СП 1.13130.2020 – Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы - СП 2.13130.2020 – Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты - СП 3.13130.2009 – Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требования пожарной безопасности СП 4.13130.2013 – Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям - СП 484.1311500.2020 – Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. - СП 486.1311500.2020 – Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности СП 8.13130.2020 – Системы противопожарной защиты. Источник наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности - СП 12.13130.2009 – Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изм. №1) - СП 28.13330.2017 – Защита строительных конструкций от коррозии - СП 30.13330.2020 – Внутренний водопровод и канализация зданий - СП 42.13330.2016 – Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений - СП 52.13330.2016 – естественное и искусственное освещение - СП 59.13330.2020 – Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения - СП 6013330.2020 – Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - СП 118.13330.2012 – Общественные здания и сооружения (с изм. №1-4) - СП 132.13330.2011 – Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования - СП 113.13330.2012 – Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с изм. №1) - СП 134.13330.2012 – Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с изм. №1) - СП 140. 13330.2012 – Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изм. №1) - СП 255. 1325800.2016 – Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения |
|  | Требования к результатам выполненных работ по разработке проектно-сметной документации | После завершения работ Исполнитель предоставляет Заказчику 2 экземпляра рабочей документации в печатном виде и в 1 экземпляр в электронном виде формат PDF. Исполнитель обязуется внести в рабочую документацию все изменения, возникшие в результате согласований и экспертиз, не противоречащие настоящему заданию на проектирование. - проектные решения на электронном носителе должны иметь расширения и форматы: pdf ¦ doc ¦ dwg ¦ XML, в том числе спецификации на материалы и оборудование. |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                      ПОДРЯДЧИК:

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»

Главный врач ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»

____________________Д.А. Подушкин