МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области

«Городская клиническая больница № 14

город Екатеринбург»

(ГАУЗ СО «ГКБ № 14»)

улица 22 Партсъезда, 15А,

город Екатеринбург, 620039

тел./факс: (343) 338-19-36/338-53-95,

e-mail: gkb14_econ@mail.ru

ОГРН 1036604789759

ИНН/КПП 6663020620/668601001

## _____ от 10.12.2024 года______

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГКБ №14»

(наименование заказчика) Оказание услуг по техническому обслуживанию операционного оборудования в 2025 году

Техническое задание

- Объем оказываемых услуг: в соответствии с Приложением №1.

- Место оказания услуг: ГАУЗ СО «Городская клиническая больница № 14», г. Екатеринбург, пер. Медицинский 2 (хирургический корпус), пер. Медицинский 4 (гинекологический корпус), пер. Суворовский 4 (роддом), Суворовский 5 (поликлиника).

- Сроки (периоды) оказания услуг: с 01.02.2025г. до 31.12.2025г.

- Требование к наличию разрешительных документов:

Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) или лицензию на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники (в соответствии с п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011г., согласно Положению Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 46 о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя):

а) контроль технического состояния медицинской техники;

б) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по техническому обслуживанию медицинской техники.

- Требования к квалификации персонала Исполнителя:

Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по работе с МИ, указанными в Приложении №1. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые и/или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров специалистов должен обеспечивать выполнение работ.

Специалисты по  техническому  обслуживанию  медицинской техники  должны  быть  обучены  на  предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований)  медицинской  техники  или  в  организациях    и    учреждениях,   имеющих   право   осуществлять соответствующие  виды  образовательной   деятельности   (обучение, профессиональную    подготовку,    повышение    квалификации    по техническому  обслуживанию   соответствующих   видов   медицинской техники), с получением документа установленного образца. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, подтверждающими квалификацию инженера), сертификатами (или иными документами), свидетельствующими об обучении специалиста выполнять работы технического характера с медицинской техникой, указанной в Приложении №1 к техническому заданию. В случае отказа, либо невозможности предоставить оригиналы сертификатов и/или свидетельств обучения привлекаемых к работе специалистов Заказчик вправе отказать таким специалистам в доступе к оборудованию.

Требования к документации: Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих техническому обслуживанию.

6. Объем услуг: техническое обслуживание состоит из:

- Ввода в эксплуатацию оборудования  после  текущего ремонта;

- Контроля технического состояния изделий медицинской техники (КТС ИМТ);

- Периодического и текущего технического обслуживания (выезд специалиста 1 раз в неделю и в случае внезапного выхода из строя медицинского оборудования – по заявке ЛПУ);

- Текущего ремонта, по необходимости с заменой запасных частей стоимостью до 40 000,00 руб. (за счет Исполнителя);

- Снятия медицинской техники с технического обслуживания.

6.1. Контроль технического состояния изделий медицинской техники определяется:

- Визуально и по органолептическим признакам (шум, запах и т.д.);

- Проверкой в действии (функциональный контроль);

- Средствами инструментального контроля.

Периодичность, объем и технология КТС ИМТ, выбор методов и средств контроля определяется соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией и выполняется согласно «Методических указаний МЗ и МПН РФ» (которые введены в действие письмом Минздрава от 27.10.2003  №293-22/233).

Предусмотрены следующие виды КТС ИМТ:

- КТС перед использованием;

- Периодический (плановый) КТС ИМТ;

- Текущий (внеплановый) КТС (при отказах).

6.2. Виды, объемы, технология, последовательность работ по периодическому, текущему техническому обслуживанию ИМТ определяется требованиями эксплуатационной документации, а так же результатами КТС. Сроки, количество, контроль технического обслуживания определено «Методическими указаниями МЗ и МПН РФ».

6.3 Текущий ремонт ИМТ – неплановый ремонт осуществляется путем замены и (или) восстановления деталей с последующим КТС по эксплуатационной документации. Срок проведения ремонта - не более 30 рабочих дней. Увеличение сроков ремонта согласовывается с Заказчиком дополнительно.

7. Требования к качеству оказываемых услуг:

7.1. Качество услуг должно соответствовать требованиям технического задания, условиям договора, требованиями действующего законодательства РФ, требованиями государственных, международных стандартов, требованиями действующих нормативно-правовых актов, технических регламентов и иных нормативных документов, положениями, указаниями и требованиями технической эксплуатационной и иной документации на медицинскую технику.

7.2. Периоды некачественного оказания услуг не оплачиваются.

7.3. Сроки предоставления гарантии качества услуг - до окончания обязательств сторонами по договору.

Приложение №1

Перечень операционного оборудования на техническое обслуживание в 2025 году

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Заводской номер | Год выпуска | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧа -80-04 (оперблок хир.) | 06003 (инв..2101040375), 06008 (инв. 2101040376), 06007 (инв. 2101040377), 06005 (инв.2101040378), 06006 (инв. 2101040379) | 2006 | 5 |
| 2 | Аппарат электрохирургический ЭХВЧа -300-02 «Фотек Е301» в комплекте с принадлежностями (оперблок хир.) | 051090 (инв.2101040170) | 2006 | 1 |
| 3 | Аппарат высокочастотный электрохирургический ЭХВЧ-350-01 (оперблок хир.) | инв.2101040454, 05020 (1101040240) | 2006 | 2 |
| 4 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧа-140-04 (оперблок хир.) | (инв.1101040359) | 2009 | 1 |
| 5 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-01-"Фотек" (хир.) | (инв. 2101340579) | 2013 | 1 |
| 6 | Аппарат электрохирургический с аргоноусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140 «Фотек» (оперблок хир.) | 1014-1 (инв.4101340047), 1015-1 (инв.4101340048), 1017-1 (инв. 4101340049), 1018-1 (инв. 4101340050), 1008-1 (инв. 4101340051), 1016-1 (инв. 4101340058) | 2012 | 6 |
| 7 | Аппарат электрохирургический ЭХВЧа-140-04 «Фотек ЕА142» (оперблок хир.) | (инв. 1101040276, 1101040277, 1101040278) | 2008 | 3 |
| 8 | Аппарат электрохирургический для аргоноплазменной коагуляции ЭХВЧа 140-04 «Фотек ЕА142» (оперблок гин.) | 06022 (инв.2101040587) | 2007 | 1 |
| 9 | Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргоноусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140-04 (родовое) | 09110(инв.3101040591) | 2010 | 1 |
| 10 | Аппарат электрохир. ЭХВЧа-140-04 с тележкой (родовое) | 09074 (инв.3101040430) | 2009 | 1 |
| 11 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-01 (родовое) | 08197 (инв.3101040432) | 2009 | 1 |
| 12 | Аппарат электрохирургический для аргоноплазменной коагуляции ЭХВЧа-140-04 (оперблок гин.) | 09122 (инв.3101040589) | 2010 | 1 |
| 13 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧа -350-01 (оперблок гин.) | 07086 (инв.2101040586) | 2007 | 1 |
| 14 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧа -350-01 (оперблок гин.) | 09200 (инв.3101040431) | 2009 | 1 |
| 15 | Аппарат высокочастотный электрохирургический ЭХВЧ-350-02 (оперблок хир.) | инв.1101040357, 1101040358 | 2009 | 2 |
| 16 | Аппарат высокочастотный электрохирургический ЭХВЧ-350-01 «Фотек» (оперблок хир.) | инв.4101340198, 1157-2 (4101340209) | 2013 | 2 |
| 17 | Аппарат высокочастотный электрохирургический ЭХВЧ-350 «Фотек» (оперблок хир.) | инв.5101340080, 5101340081, 5101340082 | 2012 | 3 |
| 18 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-350-"ФОТЕК" (оперблок гин.) | 151462-2 (инв. 8101340453) | 2015 | 1 |
| 19 | Аппарат электрохирургический ЭХВЧ 80-02 « Фотек Е80-М» (травматологическое отделение поликлиники) | 081272 (2101040551д) | 2008 | 1 |
| 20 | Аппарат электрохирургический «Фотек Е80» (хирургическое отделение поликлиники) | 051000 (3101040073д) | 2005 | 1 |
| 21 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-«Фотек» (хирургическое отделение поликлиники) | 195413-5 (21013401295) | 2019 | 1 |
| 22 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80»Фотек» (хирургическое отделение поликлиники) | 195414-5 (21013401296) | 2019 | 1 |
| 23 | Аппарат электрохирургический Фотек «ЭХВЧ-140» (женская консультация) | 08126 (1101040811д) | 2008 | 1 |
| 24 | Аппарат электрохирургический ХВЧа-140-02» Фотек» ЕА141 (женская консультация) | 08149 (3101040410д) | 2008 | 1 |
| 25 | Аппарат ультразвуковой хирургический АУЗХ-100 «Фотек» (женская консультация) | 11040 (3101240013д) | 2012 | 1 |
| 26 | ВЧ электрохирургический блок с аргоноусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140-02 «Фотек» (оперблок хир.) | (инв.7101340236), (инв.7101340237) | 2013 | 2 |
| 27 | Бужи уретральные металлические изогнутые №16-27 (урол.) | инв.71013605564; 71013605565 | 2019 | 2 |
| 28 | Лапароскоп ЛО-10-30 (оперблок гин.) | инв. 71013402231 | 2019 | 1 |
| Итого |  |  |  | 46 |
| 29 | Стол операционный универсальный ОУ-01к (оперблок гин.) | 1368 (инв.1101040158) | 2007 | 1 |
| 30 | Стол операционный универсальный ОУ-01к (оперблок гин.) | 1367 (инв.1101040159) | 2007 | 1 |
| 31 | Стол операционный универсальный ОУ-01к (оперблок хир.) | 1369 (инв.1101040151) | 2007 | 1 |
| 32 | Стол операционный универсальный ОУ-01к (оперблок хир.) | 1366 (инв. 1101040153) | 2007 | 1 |
| 33 | Стол операционный универсальный ОУ-01к (оперблок хир.) | 182 (инв. 1101040152) | 2007 | 1 |
| 34 | Стол операционный универсальный медицинский (механо-гидравлический) ОУ-01К Медин-Альфа (оперблок хир.) | 2527 (инв.5101340077) | 2012 | 1 |
| 35 | Стол операционный универсальный медицинский (механо-гидравлический) ОУ-01К Медин-Альфа (оперблок хир.) | 2413 (инв.5101340078) | 2012 | 1 |
| 36 | Стол операционный универсальный медицинский (механо-гидравлический) ОУ-01К Медин-Альфа (оперблок хир.) | 2412 (инв.5101340079) | 2012 | 1 |
| 37 | Стол операционный универсальный ОУ-01к (опер. отд. р/д) | 1380 (инв. 1101040160) | 2007 | 1 |
| 38 | Стол операционный универсальный ОК ЭПСИЛОН (ОУК-01) (родовое р/д) | 2943 (инв.81013400526) | 2017 | 1 |
| Итого |  |  |  | 10 |
| 39 | Эндоскопическая видеокамера «Эндокам-450» (оперблок гин.) | 02-1095-07 (инв. 1101040239) | 2006 | 1 |
| 40 | Эндоскопическая видеокамера «Эндокам-450» в составе лапороскопической стойки СМП-02(01) (оперблок гин.) | сер.№02-0347-05; сер. №05028;сер. №01.3810.04; (инв.3101040050) | 2005 | 1 |
| 41 | Видеокамера эндоскопическая с цветным изображением "ЭНДОКАМ" (оперблок хир., гинек.) | (инв. 2101340935), 02-1021-15 (инв. 8101340449) | 2015 | 2 |
| 42 | Эндоскопическая видеокамера с цветным изображением «Эндокам» (оперблок гинекол.) | 02-1082-16 (инв.21013400130) | 2016 | 1 |
| 43 | Видеоголовка для эндовидеокамеры ОТV-SC (хир.) | 7508635 (инв. 21013400132) | 2016 | 1 |
| 44 | Эндоскопы Richard Wolf гибкие и жесткие для эндохирургических вмешательств с принадлежностями. Уретеро-реноскоп (хир.) | (инв. 21013401095) | 2017 | 1 |
| 45 | Эндовидеокамера эндоскопическая FullHD (хир.) | 807873 (инв. 21013401033) | 2017 | 1 |
| 46 | Эндовидеокамера эндоскопическая FullHD (хир.) | б/н, (инв. 21013401209) | 2018 | 1 |
| 47 | Головка камеры FullHD CMOS с эндообъективом (хир.) | 811460 (инв. 21013401034) | 2017 | 1 |
| 48 | Головка камеры FullHD CMOS с эндообъективом (хир.) | (инв. 21013401210) | 2018 | 1 |
| 49 | Монитор для медицинской визуализации Millenium с принадлежностями (оперблок хир.) | S261PA17140045 (21013401035) | 2017 | 1 |
| 50 | Блок видеосистемы OTV-SC (оперблок хир.) | 7911424 (инв.2101040416) | 2007 | 1 |
| 51 | Видеоцентр эндоскопический OTV-SC (оперблок хир.) | 7618137 (инв.4101340210) | 2013 | 1 |
| 52 | Цифровая эндовидеокамера с видеоголовкой с резьбовым соединением OTV-SC (хир.) | (инв. 2101340578) | 2013 | 1 |
| 53 | Цифровая эндовидеокамера с видеоголовкой с резьбовым соединением OTV-SC (уролог. отд.) | 7223941 (инв.2101340577) | 2013 | 1 |
| 54 | Цистофиброскоп CYF-5 (уролог. отд) | W251295 (2101340576) | 2013 | 1 |
| 55 | Эндоскопическая видеокамера цифровая (хир.) | (инв.4101340054) | 2012 | 1 |
| 56 | Видеоцентр эндоскопическая видеокамера MAJ- 554 (оперблок хир.) | (инв.1101040361, 1101040364) | 2009 | 2 |
| 57 | Преобразователь UROCAP-¦¦¦(Урофлоуметрическая система UROCAP-¦¦¦ с принадлежностями (уролог. отд.) | UCY 14043799 (7101340415) | 2014 | 1 |
| Итого |  |  |  | 21 |
| 58 | Осветитель для жёстких эндоскопов с волокнистыми световодами ОЖЭ-10 «Азимут» (оперблок хир.) | 02-3003-12 (инв.4101340208) | 2013 | 1 |
| 59 | Осветитель для жёстких эндоскопов с волокнистыми световодами ОЖЭ-10 «Азимут» (оперблок хир.) | 02-3014-13 (инв.4101340188), (инв. 4101340216), (инв. 4101340217), (инв. 4101340218), (инв. 4101340219), (инв. 41013402120) | 2013 | 6 |
| 60 | Осветитель для жёстких эндоскопов с волокнистыми световодами ОЖЭ-10 «Азимут» (оперблок гин.) | 02-8011-15 (инв. 8101340450) | 2015 | 1 |
| 61 | Осветитель для жестких эндоскопов "Азимут"ОЖЭ-1 (уролог. отд.) | 02-3005-13 (7101340152) | 2013 | 1 |
| 62 | Осветитель (эндоскопический) ОЖЭ-10 (оперблок гин.) | 02-0580-07 (инв.1101040241) | 2006 | 1 |
| 63 | Осветитель для жёстких эндоскопов с волокнистыми световодами ОЖЭ-8 (оперблок хир.) | 02-4035-10 (инв.2101041149), | 2010 | 1 |
| 64 | Осветитель для жёстких эндоскопов с волокнистыми световодами ОЖЭ-1 (оперблок хир.) | 4101340055 | 2012 | 1 |
| Итого |  |  |  | 12 |
| 65 | Аспиратор-ирригатор хирургический АИХ6-01 «Фотек» (Оперблок гин.) | 05385 (инв.3101040050) | 2005 | 1 |
| 66 | Аспиратор-ирригатор хирургический АИХ6-01 «Фотек» (Оперблок гин.) | 08466 (инв.2101040578) | 2008 | 1 |
| 67 | Аспиратор-ирригатор хирургический АИХ6-01 «Фотек» (Оперблок хир.) | инв.4101340057 | 2012 | 1 |
| 68 | Аспиратор-ирригатор хирургический АИХ6-01 «Фотек» (Оперблок хир.) | 1021-1 (инв. 4101340190) | 2013 | 1 |
| 69 | Аспиратор-ирригатор хирургический АИХ6-01 «Фотек» (Оперблок хир.) | (инв. 7101340238, 7101340239) | 2013 | 2 |
| Итого |  |  |  | 6 |
| 70 | Инсуффлятор «Фотек ИНС-002» (Оперблок гин.) | 05440 (инв.3101040050) | 2005 | 1 |
| 71 | Инсуффлятор с микроскопической системой управления и самотестирования (Оперблок гин.) | 1004-1 (инв.8101340066) | 2013 | 1 |
| 72 | Инсуффлятор с микропроцессорной системой управления со встроенным нагревателем газа ИНС-002-"Фотек" (оперблок гин.) | 1020-1 (инв. 8101340262) | 2014 | 1 |
| 73 | Инсуффлятор с микроскопической системой управления ИНС-002 «Фотек» (Оперблок хир.) | 1008-1 (инв.4101340189) | 2013 | 1 |
| 74 | Инсуффлятор с микроскопической системой управления и самотестирования (Оперблок хир.) | (инв.4101340056) | 2012 | 1 |
| 75 | Инсуффлятор с микроскопической системой управления ИНС «Фотек» (Оперблок хир.) | (инв.1101040243) | 2006 | 1 |
| 76 | Аппарат для инсуфляции Flow40 (Оперблок хир.) | (инв. 21013401212) | 2018 | 1 |
| Итого |  |  |  | 7 |
| 77 | Светильник операционный бестеневой MERILUX X5/X3 DUO (родовое р/д) | 8101340306, 8101340307, 8101340308, 8101340309, 8101340310, 8101340311, | 2014 | 6 |
| 78 | Светильник потолочный хирургический бестеневой MERILUX X3/X5 CM-DUO Merivaara Corp. (хир.) | 130830/1-113885 (4101340164), 130830/1-113884 (4101340165), 130830/1-113886 (4101340166) | 2013 | 3 |
| 79 | Светильник хир. однобл. 3реф. СПР-5-«Е-ЭМА» (родовое, го-2, го-1.) | 2436 (2101040846); 2263 (3101040360); | 2009, 2008 | 2 |
| 80 | Светильник хир. передвижной светодиодный ЭМАЛЕНД 200П (ГО-1.) | F02 01398 1018 (21013401200) | 2018 | 1 |
| 81 | Светильник хир. потолочный регулир. одноблочный светодиодный ЭМАЛЕНД 300 (родовое) | 03 01326 11 22 (81013400619), | 2022 | 1 |
| 82 | Светильник хир. потолочный регулир. одноблочный светодиодный ЭМАЛЕНД 300 (го-1) | L04 02185 1018 (21013401201) | 2018 | 1 |
| 83 | Светильник хир. потолочный с аварийным питанием регулир. одноблочный светодиодный ЭМАЛЕНД 500 (оперблок гин.) | L06 01669 0218 (21013401203) L06 01625 0118 (21013401202) | 2018 | 2 |
| 84 | Светильник хирургический передвижной "ЭМАЛЕД 500 П" ( с блоком аварийного питания) в составе (родовое.) | М 05 00441 0123(21012400025) М 05 004420123 (21012400026) 53 008090123 (21012400023) 53 008100123 (21012400024) | 2023 | 4 |
| 85 | Светильник медицинский хирургический универсальный "Аксима" (родовое) | 8101340026, 8101340027 | 2012 | 2 |
| 86 | Светильник медицинский бестеневой YDZ700/500 операционный (родовое) | 8101340210, 8101340211, 8101340212, 8101340213, 8101340214 | 2014 | 5 |
| 87 | Инфузионный шприцевый насос SK600II с принадлежностями (родовое) | 31104326 (8101340198) | 2015 | 1 |
| 88 | Отсасыватель из ран и полостей малогабаритный ОХИП-1-01 М Элеман-Н (Оперблок хир.) | (инв.4101340221, 4101340222, 4101340223, 4101340224, 4101340225) | 2013 | 5 |
| 89 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей ОХИП-1-01-М-" Элеман-Н" (оперблок гин.) | 884 (инв. 3101040573), 883 (инв. 3101040574) | 2010 | 2 |
| 90 | Отсасыватель малогабаритный ЭЛЕМА-Н АМ2 (гинек.) | 920 (инв. 3101040199), | 2007 | 1 |
| 91 | Отсасыватель медицинский Armerd 7A-23Д (Оперблок хир.) | (инв.5101340023, 5101340024, 5101340025, 5101340026, 5101340027) | 2012 | 5 |
| 92 | Отсасыватель хирургический ОХПУ-4-01-"Элеман-Н" (АМ-1) (родовое р/д) | 7560/11.07(инв. 2101340261), 7563/11.07 (2101340262), 7561(2101340263), 7559(2101340264), 7562 (2101340265) | 2011 | 5 |
| 93 | Отсасыватель хирургический ОХПУ-4-01-"Элеман-Н" (АМ-1) (родовое р/д, ГО-2) | 1807 (8101340281), 1804 (8101340282), 1805 (8101340283), 1806 (810134284), 1808 (9101340285) | 2014 | 5 |
| 94 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей с интермиттирующей педалью малогабаритный "ОХИП-1-01" (роддом) | 1288 (8101340286), 1287 (8101340287), 1286 (8101340288) | 2014 | 3 |
| 95 | Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ1М (мембранный) (родовое р/д) | 784(3101040163), 785(2101040164), 787 (3101040166), 3101040380,3101040381, 3101040382, | 2006 2008 | 6 |
| 96 | Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ1М (мембранный) (родовое р/д) | Инв. 3101040355, 3101040356, | 2008 | 2 |
| 97 | Отсос хирургический VP-25(ESCHMANN) (оар р/д) | V2ED-8H-1782 (2101040723); V2ED-8B-1726 (3101040351); V2ED-8B-1729 (3101040352); V2ED-9K-1841 (2101040844); V2ED-9J-1832 (3101040482); V2ED-8H-1777 (3101040505) | 2008 | 6 |
| 98 | Промывочное устройство для ухода за эндоскопическим инструментом (Оперблок хир.) | инв. 4101340041, | 2012 | 1 |
| 99 | Мойка ультразвуковая ВУ-09 Я-ФП-05 (Оперблок хир.) | инв. 4101340039 | 2012 | 1 |
| 100 | Мойка ультразвуковая Elmasonic комплектация S80H (оперблок гинек.) | инв.2101340936 | 2015 | 1 |
| 101 | Стерилизатор паровой SES 2000 Long (Оперблок гин.) | REF87-028-69-000 (инв.3101040121) | 2006 | 1 |
| 102 | Стерилизатор паровой SES 2000 Long (Оперблок хир.) | LSEB70-1012 (инв.2101040253) | 2007 | 1 |
| 103 | Стерилизатор медицинский паровой SES 2000 (Оперблок хир.) | инв.5101340064, 5101340065 | 2012 | 2 |
| 104 | Стерилизатор медицинский паровой SES 2000 (оперблок хир.) | LSEC3H1285 (21013401142) | 2018 | 1 |
| 105 | Стерилизатор медицинский паровой SES 2000 long (Оперблок гин.) | LSEC-3L-1322, инв.8101340079 | 2013 | 1 |
| 106 | Стерилизатор Стерицелл 111,111л (гинек.) | 082924 (инв. 1101040317) | 2008 | 1 |
| 107 | Первый настольный автоматический стерилизатор Melag Euroklav 23 VS+ (хир.) | 1323V-S2064 (инв.4101340161), 1323VS2063 (инв.4101340162) | 2013 | 2 |
| 108 | Телескоп в комплекте с защитной трубкой WA2T430A 30град. 4мм. (урология) | №787539 (21013401214) | 2018 | 1 |
| 109 | Лазерная установка Auriga XL с принадлежностями (оперблок хир.) | 21302786 (инв.21013401213) | 2018 | 1 |
| Итого |  |  |  | 82 |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | декабрь 2024 г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | январь 2025 г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора | в соответствии с техническим заданием |
| 4. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | с 01.02.2025г. до 31.12.2025г. |
| 5. | Порядок оплаты | оплата за оказанные услуги производится в безналичной форме, ежемесячно, по факту оказанных услуг, на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами и выставленного счета/счета-фактуры. Аванс не предусмотрен. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | не более 5% от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку работ (услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Не установлено |

Сроки предоставления ценовой информации: до 11.12.2024 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении работ (услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы работ (услуг) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ (услуг);

4) включает ли цена работ (услуг) НДС или цена работ (услуг) указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена работ (услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию просим направить на электронную почту: gkb14_econ@mail.ru или ks@egkb14.ru.

| Приложение: | - Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении ценовой информации на выполнение работ

(оказание услуг)1

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» ______ 20____ года № _________ сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) ___________________________ на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Общая цена договора (выполненной работы (оказанной услуги)) на условиях, указанных в запросе, составляет ________________________. 1

Расчет цены договора:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за 1 мес., руб. | Итого за 12 мес., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Срок действия ценового предложения до _____________20____ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: Ф.И.О. ___________________________, должность ______________________________, телефон: ___________________, адрес электронной почты____________________.

| Руководитель организации | ________________ | /______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |

1 Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС)/без НДС (если НДС не облагается), включает ли цена выполнения работ (оказания услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).