ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

__________________________________________________________________

| 624981 Свердловская обл. г.Серов, ул. Крупской д.34 пом. 2 тел./факс: 8 (34385) 3-93-21 E-mail: srvbHYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"-HYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"publicHYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"@HYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"misHYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"66.HYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"ru. www.сгб1.рф ОКПО 41741872 ОГРН 1156680001081 ИНН/КПП 6680005928/668001001 ИСХ. № 35 От «17» марта 2025 г. | Руководителю |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «Серовская ГБ»

(наименование заказчика)

Поставка расходных материалов

(предмет закупки)

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета увеличенная для измерителей артериального давления и частоты пульса с одной трубкой. Длина окружности плеча: от 25 до 36 см. Материал манжеты: нейлон Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии: 6 месяцев | 20 | шт |
| 2 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета увеличенная для измерителей артериального давления с двумя трубками, одна из которых идет на грушу, а вторая на манометр. Длина окружности плеча: от 25 до 36 см. Материал манжеты: нейлон Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии: 6 месяцев | 10 | шт |
| 3 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета увеличенная для измерителей артериального давления и частоты пульса с одной трубкой. Длина окружности плеча: от 33 до 46 см. Материал манжеты: нейлон Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии: 6 месяцев | 20 | шт |
| 4 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета увеличенная для измерителей артериального давления с двумя трубками, одна из которых идет на грушу, а вторая на манометр. Длина окружности плеча: от 33 до 46 см. Материал манжеты: нейлон Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии: 6 месяцев | 10 | шт |
| 5 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета для новорожденных для механических измерителей артериального давления комбинированного типа с одной трубкой, оснащенных сфигмоманометром (груша и манометр совмещены). Длина окружности плеча: от 7 до 12 см. Материал манжеты: хлопок Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 5 | шт |
| 6 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета для новорожденных для механических измерителей артериального давления комбинированного типа с одной трубкой, оснащенных сфигмоманометром (груша и манометр совмещены). Длина окружности плеча: от 11 до 19 см. Материал манжеты: хлопок Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 5 | шт |
| 7 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета для новорожденных для механических измерителей артериального давления комбинированного типа с одной трубкой, оснащенных сфигмоманометром (груша и манометр совмещены). Длина окружности плеча: от 18 до 26 см. Материал манжеты: нейлон Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 5 | шт |
| 8 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета для новорожденных для механических измерителей артериального давления с двумя трубками, одна из которых идет на грушу, а вторая на манометр. Длина окружности плеча: от 7 до 12 см. Материал манжеты: хлопок Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 5 | шт |
| 9 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета для новорожденных для механических измерителей артериального давления комбинированного типа с двумя трубками, одна из которых идет на грушу, а вторая на манометр. Длина окружности плеча: от 11 до 19 см. Материал манжеты: хлопок Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 5 | шт |
| 10 | Манжета для измерения артериального давления, многоразового использования | Манжета для новорожденных для механических измерителей артериального давления комбинированного типа с двумя трубками, одна из которых идет на грушу, а вторая на манометр. Длина окружности плеча: от 18 до 26 см. Материал манжеты: нейлон Допустимое давление: от 0 до 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 5 | шт |
| 11 | Манжета для НИАД | Устройство в виде широкой эластичной ленты с надувной камерой внутри и одной или двумя соединительными трубками (обычно с разъёмами) для подключения к воздухонагнетательному/стравливающему устройству и/или сфигмоманометру или устройству/системе мониторинга артериального давления пациента. Перед измерением обёртывается вокруг плеча или бедра пациента. Изделие многоразового использования. Дополнительные характеристики: Манжета для измерения неинвазивного давления многоразовая для взрослых. Полная совместимость с мониторами Storm D6 Наличие быстрозажимного штуцера для подключения к измерительной магистрали. Размер обхвата плеча, в диапазоне не менее от 33 до 47 см, однотрубная. Длина шлангов манжеты не менее 50см. Ширина манжеты не менее 15 см. Выдерживает не менее 100 циклов обработки. Материал изготовления: нейлон. Не содержат латекса. Пиктограмма индикации размера. Наличие действующего регистрационного удостоверения. Год выпуска - не ранее 2025 года. Общий срок годности манжеты не менее 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 24 месяцев. | 5 | шт |
| 12 | Манжета для НИАД | Устройство в виде широкой эластичной ленты с надувной камерой внутри и одной или двумя соединительными трубками (обычно с разъёмами) для подключения к воздухонагнетательному/стравливающему устройству и/или сфигмоманометру или устройству/системе мониторинга артериального давления пациента. Перед измерением обёртывается вокруг плеча или бедра пациента. Изделие многоразового использования. Дополнительные характеристики: Манжета для измерения неинвазивного давления многоразовая для взрослых. Полная совместимость с мониторами Mindray imec-12 Наличие быстрозажимного штуцера для подключения к измерительной магистрали. Размер обхвата плеча, в диапазоне не менее от 33 до 47 см, однотрубная. Длина шлангов манжеты не менее 50см. Ширина манжеты не менее 15 см. Выдерживает не менее 100 циклов обработки. Материал изготовления: нейлон. Не содержат латекса. Пиктограмма индикации размера. Наличие действующего регистрационного удостоверения. Год выпуска - не ранее 2025 года. Общий срок годности манжеты не менее 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 24 месяцев | 6 | шт |
| 13 | Манжета для НИАД | Устройство в виде широкой эластичной ленты с надувной камерой внутри и одной или двумя соединительными трубками (обычно с разъёмами) для подключения к воздухонагнетательному/стравливающему устройству и/или сфигмоманометру или устройству/системе мониторинга артериального давления пациента. Перед измерением обёртывается вокруг плеча или бедра пациента. Изделие многоразового использования. Дополнительные характеристики: Манжета для измерения неинвазивного давления многоразовая для взрослых. Полная совместимость с мониторами Mindray ePM-10 Наличие быстрозажимного штуцера для подключения к измерительной магистрали. Размер обхвата плеча, в диапазоне не менее от 33 до 47 см, однотрубная. Длина шлангов манжеты не менее 50см. Ширина манжеты не менее 15 см. Выдерживает не менее 100 циклов обработки. Материал изготовления: нейлон. Не содержат латекса. Пиктограмма индикации размера. Наличие действующего регистрационного удостоверения. Год выпуска - не ранее 2025 года. Общий срок годности манжеты не менее 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 24 месяцев | 2 | шт |
| 14 | Манжета для НИАД | Устройство в виде широкой эластичной ленты с надувной камерой внутри и одной или двумя соединительными трубками (обычно с разъёмами) для подключения к воздухонагнетательному/стравливающему устройству и/или сфигмоманометру или устройству/системе мониторинга артериального давления пациента. Перед измерением обёртывается вокруг плеча или бедра пациента. Изделие многоразового использования. Дополнительные характеристики: Манжета для измерения неинвазивного давления многоразовая для взрослых. Полная совместимость с мониторами Тритон МПР 6-03 Наличие быстрозажимного штуцера для подключения к измерительной магистрали. Размер обхвата плеча, в диапазоне не менее от 33 до 47 см, однотрубная. Длина шлангов манжеты не менее 50см. Ширина манжеты не менее 15 см. Выдерживает не менее 100 циклов обработки. Материал изготовления: нейлон. Не содержат латекса. Пиктограмма индикации размера. Наличие действующего регистрационного удостоверения. Год выпуска - не ранее 2025 года. Общий срок годности манжеты не менее 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 24 месяцев | 3 | шт |
| 15 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый | Полная совместимость с мониторами Storm D6, использующимися в ЛПУ. Предназначен для взрослого человека весом более 30кг Диаметр кабеля: не должен быть менее 4,0 мм. Длина кабеля датчика: 300 см Диапазон измерения: SpO2: от 60 до 100% Диапазон пульса: от 20 до 250 (уд./мин.) Точность SpO2: от 60 до 100% ± 3 цифры ЧСС: ±2 цифры Вес: 90-100г. Датчик должен быть в виде клипсы на палец Используемые длины волн: 660нм/905нм Прямое подключение в монитор пациента. Год выпуска - не ранее 2024 года. Общий срок годности датчика не менее 24 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев. | 5 | шт |
| 16 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый | Полная совместимость с мониторами Mindray imec-12, использующимися в ЛПУ. Предназначен для взрослого человека весом более 30кг Диаметр кабеля: не должен быть менее 4,0 мм. Длина кабеля датчика: 300 см Диапазон измерения: SpO2: от 60 до 100% Диапазон пульса: от 20 до 250 (уд./мин.) Точность SpO2: от 60 до 100% ± 3 цифры ЧСС: ±2 цифры Вес: 90-100г. Датчик должен быть в виде клипсы на палец Используемые длины волн: 660нм/905нм Прямое подключение в монитор пациента. Год выпуска - не ранее 2024 года. Общий срок годности датчика не менее 24 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев. | 8 | шт |
| 17 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый | Полная совместимость с мониторами Mindray ePM-10, использующимися в ЛПУ. Предназначен для взрослого человека весом более 30кг Диаметр кабеля: не должен быть менее 4,0 мм. Длина кабеля датчика: 300 см Диапазон измерения: SpO2: от 60 до 100% Диапазон пульса: от 20 до 250 (уд./мин.) Точность SpO2: от 60 до 100% ± 3 цифры ЧСС: ±2 цифры Вес: 90-100г. Датчик должен быть в виде клипсы на палец Используемые длины волн: 660нм/905нм Прямое подключение в монитор пациента. Год выпуска - не ранее 2024 года. Общий срок годности датчика не менее 24 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев. | 6 | шт |
| 18 | Датчик пульсоксиметрический многоразовый | Полная совместимость с мониторами Тритон МПР 6-03, использующимися в ЛПУ. Предназначен для взрослого человека весом более 30кг.Диаметр кабеля: не должен быть менее 4,0 мм. длина кабеля датчика: 300см. Диапазон измерения: SpO2: от 80 до 100%, диапазон пульса: от 20 до 250 (уд./мин.), точность SpO2: от 80 до 100% ± 2 цифры, ЧСС: ±2 цифры, защита диодов. Вес: 90-140г. Датчик должен быть в виде клипсы на палец Используемые длины волн: 660нм/905нм Прямое подключение в монитор пациента. Год выпуска - не ранее 2024 года. Общий срок годности датчика не менее 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 24 месяцев. | 10 | шт |

| Номер строки |  | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки |  | март 2025г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора |  | март 2025 г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора |  | доставка товара до места поставки осуществляется силами и за счет средств Поставщика, включая подъем (спуск) до места складирования. |
| 4. | Порядок поставки товара |  | Поставщик обязан произвести поставку товара в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к договору), с момента заключения договора по 31.12.2025г включительно, отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика в течение 10 календарных дней с момента поступления заявки. |
| 5. | Порядок оплаты |  | Оплата по Договору осуществляется по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (товарная накладная (УПД), товарно-транспортная, акт приема-передачи), без замечаний. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора |  | 5 % от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) |  |  |

Сроки предоставления ценовой информации: до  21.03.2025 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условия х, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информацию можно отравить на электронный адрес: zakupkiHYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru".HYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru"sgbHYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru"1@HYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru".HYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru"ruHYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru", либо по адресу: г. Серов, ул. Крупской, 34, пом.2 (отдел закупок).

| Приложение: | 1. Рекомендуемая форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

| Начальник отдела закупок | ________________ | Савельева О.Л. |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка) |

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Цена за единицу товара | Расчет предлагаемой цены товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | _____________________ | /_______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |