## Clareon PanOptix v. dec 2022
Каталожный номер | CNWTT0
Наименование по РУ | Линза интраокулярная трифокальная асферическая гидрофобная акриловая Clareon PanOptix. Вариант исполнения: Линза интраокулярная трифокальная асферическая гидрофобная акриловая Clareon PanOptix, модель CNWTT0
Регистрационное удостоверение | РЗН 2022/19029 от 05.12.2022
Вид медицинского изделия | 326130
Код КТРУ | 32.50.13.120-00135
Общее описание по КТРУ | Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты, как правило, изготавливаются из синтетического полимера.
Характеристики, обязательные в соответствии с КТРУ
Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная
Диаметр общий (наружный диаметр линзы) | > 12.5 и ≤ 13 мм
Диаметр оптики (оптический диаметр линзы) | > 5.75 и ≤ 6 мм
Диоптрийный ряд от 6 до 34 диоптрий | Соответствие
Материал линзы | Гидрофобный
Строение линзы | Однокомпонентная
Торическая | Нет
Дополнительные (уточняющие) характеристики в соответствии с инструкцией
Назначение | Для первичной имплантации в капсульный мешок в заднюю камеру глаза для коррекции зрения при афакии, после удаления катарактального хрусталика или прозрачного хрусталика у взрослых пациентов с пресбиопией и без нее, которые хотят иметь оптимальную остроту зрения на близком, промежуточном и дальнем расстояниях и снизить зависимость от очков
Показания | Для помещения в капсульный мешок в заднюю камеру глаза для замены человеческого хрусталика
Тип линзы | Складывающаяся моноблочная заднекамерная интраокулярная линза с фильтром ультрафиолетового и синего спектров света
Тип оптической части | Моноблочная ИОЛ с дифракционной асферической двояковыпуклой поверхностью
Дифракционная поверхность | Передняя
Торическая поверхность | Отсутствует
Осевые отметки, определяющие плоский меридиан линзы | Отсутствуют
Форма гаптической части | Модифицированная L
Материал оптики и гаптических элементов | Гидрофобный сополимер акрилата/метакрилата, который фильтрует УФ-излучение и синий спектр света
Фильтр ультрафиолетового спектра света | Наличие
Фильтр синего спектра света | Наличие
Спектральное пропускание | Пропускание УФ при 10% составляет 403 нм для ИОЛ + 20 дптр
Диаметр центральнорасположенной оптической дифракционной решётки | От 3,6 до 4,6 мм
Угол наклона гаптических элементов (относительно плоскости оптической части линзы) | не более 0°
Коэффициент преломления света (светопреломляющая сила материала, рефракционный индекс) при 35°С | не менее 1,55
Значение А-константы | не более 119,1
Размерность картриджа, рекомендуемого для имплантации интраокулярной линзы конкретной диоптрийности | Указана на наружной этикетке, размещённой на вторичной упаковке каждого изделия
Дополнительная оптическая сила | +2,17 дптр для средних расстояний и +3,25 дптр для зрения вблизи
Шаг диоптрии | Шаг не более 0,5 дптр в диоптрийном ряде +6,0 до +30,0 дптр; Шаг не более 1 дптр в диоптрийном ряде от +31,0 до +34,0 дптр.
Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) | Отсутствует
Каждой интраокулярной линзе присвоен серийный номер | Соответствие
Не содержит фталаты и натуральный rfexer (латекс) | Соответствие
Стерильность | Соответствие
Не подлежит повторной стерилизации | Соответствие
Запрет на повторное применение | Соответствие
Форма выпуска | Интраокулярная линза поставляется в сухом виде, в упаковке, прошедшей финишную стерилизацию этиленоксидом, которую можно открывать только в асептических условиях
Комплектация | Запаянный пакет с линзой в контейнере – 1 шт.; Имплантационная регистрационная карта – 1 шт. (при необходимости); Карточка имплантата пациента – 1 шт.; Комплект стикеров с информацией об используемой линзе – 1 шт.; Инструкция по применению – 1 шт.; Карта со ссылкой на инструкцию по применению в электронном виде – 1 шт