Министерство здравоохранения

Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

# «Свердловская областная клиническая больница № 1»

(ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)

ул. Волгоградская, д. 185, Екатеринбург, 620102

Тел/факс: 351-15-15/240-47-56; е-mail: office@okb1.ru

http://www.okb1.ru

ОКПО 01944482, ОГРН 1026602329710, ИНН/КПП 6658081585/665801001

Всем заинтересованным лицам

ЗАПРОС № ЗКП-2024-009935 от 01.10.2024г.

о предоставлении ценовой информации в отношении товара/услуги для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, цены единицы товара

Сроки предоставления ценовой информации: до 08.10.2024

Адрес электронной почты: omtokb@ya.ru

Номер контактного телефона: +7 343 351-16-18

Контактное лицо: Попов К. Н.

Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на следующие товары, работы, услуги в соответствии с изложенным ниже подробным описанием предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги:

Описание предмета закупки на поставку запасных частей для эндоскопического оборудования

| 1. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) поставляемого товара. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя товара (функциональная и качественная характеристики товара, функции или параметра, согласно пунктуации) | Содержание (значение) показателя | Инструкция по формированию предложения |
| 1.1 | Шкиф вверх-вниз | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.1.1 |  |  |  | Совместимость с видеоколоноскопом EС38-i10L, регистрационное удостоверение РЗН 2013/613 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.2 | Шкиф вправо-влево | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.2.1 |  |  |  | Совместимость с видеоколоноскопом EС38-i10L, регистрационное удостоверение РЗН 2013/613 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.3 | Биопсийная трубка | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.3.1 |  |  |  | Совместимость с видеоколоноскопом EС38-i10L, регистрационное удостоверение РЗН 2013/613 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.3.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 3,7 | Неизменный показатель |
| 1.4 | Фронтальная линза объектива | Шт. | 1 | - | - | - |
| 1.4.1 |  |  |  | Совместимость с видеоколоноскопом EС38-i10L, регистрационное удостоверение РЗН 2013/613 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.5 | Резиновая трубка дистального конца | Шт. | 4 | - | - | - |
| 1.5.1 |  |  |  | Совместимость с видеоколоноскопом EС38-i10L, регистрационное удостоверение РЗН 2013/613 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.5.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 13,0 | Неизменный показатель |
| 1.6 | Резиновая трубка дистального конца | Шт. | 3 | - | - | - |
| 1.6.1 |  |  |  | Совместимость с видеогастроскопом EG-2990K, регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03872 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.6.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 9,5 | Неизменный показатель |
| 1.7 | Резиновая трубка дистального конца | Шт. | 4 | - | - | - |
| 1.7.1 |  |  |  | Совместимость с видеогастроскопом EG-2990K, регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03872 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.7.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 9,8 | Неизменный показатель |
| 1.8 | Биопсийная трубка | Шт. | 4 | - | - | - |
| 1.8.1 |  |  |  | Совместимость с видеогастроскопом EG-2990K, регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03872 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.8.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 2,8 | Неизменный показатель |
| 1.9 | Рабочий тубус | Шт. | 3 | - | - | - |
| 1.9.1 |  |  |  | Совместимость с видеогастроскопом EG-2990K, регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03872 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.9.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 9,8 | Неизменный показатель |
| 1.10 | Резиновая оболочка дистального конца | Шт. | 3 | - | - | - |
| 1.10.1 |  |  |  | Совместимость с бронхофиброскопом FB-15RBS, регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01979 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.10.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 5,0 | Неизменный показатель |
| 1.11 | Резиновая оболочка дистального конца | Шт. | 3 | - | - | - |
| 1.11.1 |  |  |  | Совместимость с бронхофиброскопом FB-19TV, регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01979 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.11.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 6,0 | Неизменный показатель |
| 1.12 | Рабочий тубус | Шт. | 3 | - | - | - |
| 1.12.1 |  |  |  | Совместимость с колоновидеоскопом CF-Q150L, регистрационное удостоверение РЗН 2015/3464 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.12.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 13,0 | Неизменный показатель |
| 1.12.3 |  |  |  | Длина, мм | 1090 | Неизменный показатель |
| 1.13 | Биопсийная трубка | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.13.1 |  |  |  | Совместимость с колоновидеоскопом CF-Q150L, регистрационное удостоверение РЗН 2015/3464 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.13.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 3,8 | Неизменный показатель |
| 1.14 | Резиновая трубка дистального конца | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.14.1 |  |  |  | Совместимость с видеогастроскопом GIF-Q150, регистрационное удостоверение РЗН 2015/3464 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.14.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 9,2 | Неизменный показатель |
| 1.15 | Коническая трубка (конус) светового коннектора | Шт. | 3 | - | - | - |
| 1.15.1 |  |  |  | Совместимость с видеогастроскопом GIF-Q150, регистрационное удостоверение РЗН 2015/3464 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.16 | Рабочий тубус | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.16.1 |  |  |  | Совместимость с видеогастроскопом GIF-Q150, регистрационное удостоверение РЗН 2015/3464 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.16.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 9,2 | Неизменный показатель |
| 1.17 | Рабочий тубус | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.17.1 |  |  |  | Совместимость с видеогастроскопом GIF-Q150, регистрационное удостоверение РЗН 2015/3464 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.17.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 9,5 | Неизменный показатель |
| 1.18 | Трос подъемника | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.18.1 |  |  |  | Совместимость с дуоденоскопом TJF-150, регистрационное удостоверение РЗН 2015/3464 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.18.2 |  |  |  | Диаметр, мм | 0,65 | Неизменный показатель |
| 1.19 | Биопсийная трубка | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.19.1 |  |  |  | Совместимость с дуоденоскопом TJF-150, регистрационное удостоверение РЗН 2015/3464 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.19.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 4,2 | Неизменный показатель |
| 1.20 | Трос подъемника | Шт. | 3 | - | - | - |
| 1.20.1 |  |  |  | Совместимость с дуоденовидеоскопом TJF-Q180V, регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10656 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.21 | Резиновая оболочка дистального конца | Шт. | 3 | - | - | - |
| 1.21.1 |  |  |  | Совместимость с дуоденовидеоскопом TJF-Q180V, регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10656 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.21.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 14,0 | Неизменный показатель |
| 1.22 | Ось подъемника | Шт. | 3 | - | - | - |
| 1.22.1 |  |  |  | Совместимость с дуоденовидеоскопом TJF-Q180V, регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/10656 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.23 | Резиновая трубка дистального конца | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.23.1 |  |  |  | Совместимость с цистофиброскопом FCY-15RBS, регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01978 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.23.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 5,3 | Неизменный показатель |
| 1.24 | Рабочий тубус | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.24.1 |  |  |  | Совместимость с цистофиброскопом FCY-15RBS, регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01978 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.24.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 5,3 | Неизменный показатель |
| 1.25 | Биопсийная трубка | Шт. | 2 | - | - | - |
| 1.25.1 |  |  |  | Совместимость с цистофиброскопом FCY-15RBS, регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/01978 | Соответствие | Неизменный показатель |
| 1.25.2 |  |  |  | Внутренний диаметр, мм | 2,0 | Неизменный показатель |
| 1.26 | Трос | Метр | 5 | - | - | - |
| 1.26.1 |  |  |  | Диаметр, мм | 0,3 | Неизменный показатель |
| 2. Прочие условия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сроки поставки | В течение 60 календарных дней с даты заключения государственного контракта. Поставка товара осуществляется одной партией, частичная поставка не допускается. |  |  |  |  |
| 2.2 | Гарантия поставщика | Не менее 3 месяцев с даты поставки товара |  |  |  |  |
| 2.3 | Год выпуска | Не ранее 2024 |  |  |  |  |
| 2.4 | Требования к гарантии поставщика на товар | Гарантийное обслуживание товара (товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении) Поставщиком (Исполнителем) должно соответствовать следующим требованиям: 1. Гарантийное обслуживание выполняется Поставщиком (Исполнителем) по месту установки и эксплуатации товара на территории Заказчика. Все транспортные расходы, обязательства и риски по прибытию представителей Поставщика (Исполнителя) на территорию Заказчика для выполнения работ по гарантийному обслуживанию несет Поставщик (Исполнитель). В случае если выполнить гарантийное обслуживание на территории Заказчика не представляется возможным, Поставщик (Исполнитель) своими силами и за свой счет организует доставку оборудования до места выполнения работ по гарантийному обслуживанию, и после завершения всех работ своими силами и за свой счет возвращает оборудование Заказчику. 2. Гарантийное обслуживание товара включает в себя гарантийный ремонт, контроль технического состояния, а также регламентное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией на товар. 3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. 4. Объем и перечень гарантий поставщика не может быть меньше объема и перечня гарантий производителя. 5. Поставщик (Исполнитель) восстанавливает работоспособность товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента прибытия представителя Поставщика (Исполнителя) при условии, что восстановление работоспособности согласно технической документации не требует замены запасных частей. 6. Если восстановление работоспособности товара невозможно без замены запасных частей, Поставщик (Исполнитель) уведомляет Заказчика о необходимости увеличения срока устранения неисправности в связи с приобретением Поставщиком (Исполнителем) своими силами и за свой счет новых запасных частей. Приобретаемые запасные части должны быть новыми, не восстановленными. При этом срок устранения неисправности не может превышать 30 календарных дней. Увеличение срока устранения неисправности возможно только при условии его согласования с Заказчиком (требуется документальное подтверждение стороной Заказчика). 7. Если Поставщик (Исполнитель) нарушает сроки прибытия и сроки проведения работ на 24 часа и более, Заказчик вправе заключить договор на выполнение этих работ со сторонней организацией, а связанные с этим расходы предъявить к оплате Поставщику (Исполнителю). |  |  |  |  |
| 2.5 | Разгрузка, доставка до места осуществления приемки товара | За счет сил и средств Поставщика (Исполнителя). В согласованное с Заказчиком время. Заказчик не предоставляет Поставщику (Исполнителю) грузчиков и оборудования для осуществления разгрузки товара. По окончанию распаковки товара и процедуры приемки Поставщик (Исполнитель) своими силами и за свой счет выносит тару и упаковочный материал на ближайшую мусорную площадку. |  |  |  |  |
| 2.6 | В случае если в описании объекта Закупки используются конкретные наименования и каталожные номера изделий без слов «или эквивалент», значит, данные изделия будут применяться с машинами и оборудованием, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. |  |  |  |  |  |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком, указан в таблице выше.

| № п/п | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предполагаемые сроки проведения закупки | до 31.12.2024 |
| 2 | Основные условия исполнения договора | Установлены проектом договора |
| 3 | Порядок поставки товара | Установлен проектом договора |
| 4 | Порядок оплаты | Установлен проектом договора |
| 5 | Размер обеспечения исполнения договора | В соответствии с главой 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | В соответствии с разделом 2 подробного описания предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги. |

Проведение данной процедуры (сбор информации о цене) не влечет за собой возникновение обязательств Заказчика.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- Наименование предлагаемого товара, каталожный номер, товарный знак (при наличии);

- Точные технические характеристики товара;

- Срок поставки товара;

- Цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

- Срок действия предлагаемой цены;

- Расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

- Включает ли цена товара НДС, или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос с учетом обозначенных требований предполагает, что поставщик (подрядчик, исполнитель), готов поставить товар, работы, услуги на условиях, указанных в запросе, а информация о цене включает в себя перечень и объем товаров/работ/услуг, обозначенный техническим заданием (описанием объекта закупки, фактической потребностью Заказчика), в том числе затраты, необходимые для исполнения обязательств по контракту. В случае, если ответ на запрос не будет соответствовать требованиям обозначенным требованием, Заказчик оставляет за собой право не использовать такую информацию о цене при расчете НМЦК контракта.

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием номера настоящего запроса, исходящего номера и даты ответа на запрос, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии). Для ответа на запрос, в соответствии с п.3 Приказа 97-ОД от 15.07.2021 «Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги» рекомендуется использовать примерную форму ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на поставку товара, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/LDtvAmTIo4O0bg

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на оказание услуг, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/uy7vq-cz99g4pw

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на выполнение работ, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/d8BnbEVMemQjWg