МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области

«Городская клиническая больница № 14

город Екатеринбург»

(ГАУЗ СО «ГКБ № 14»)

улица 22 Партсъезда, 15А,

город Екатеринбург, 620039

тел./факс: (343) 338-19-36/338-53-95,

e-mail: gkb14_econ@mail.ru

ОГРН 1036604789759

ИНН/КПП 6663020620/668601001

## _____ от 26.12.2023 года______

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГКБ №14»

(наименование заказчика) Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования в 2024 году

(предмет закупки)

Техническое задание  на оказание услуг

- Наименование оказываемых услуг: техническое обслуживание и ремонт стерилизующего оборудования, рентгеновского оборудования, наркозно-дыхательной аппаратуры, физиотерапевтического оборудования, ультразвукового диагностического оборудования, эндоскопического оборудования, аппаратов ЭКГ, оборудования для диализа и другого медицинского оборудования с поставкой расходных материалов и запасных частей, в соответствии с Приложением №1.

| ИМТ | Кол-во ед. (шт.) | Периодичность технического обслуживания |
| --- | --- | --- |
| Стерилизующее оборудование | 17 | 1 раз в месяц |
| Физиотерапевтическое оборудование | 67 | 1 раз в месяц |
| Наркозно – дыхательная аппаратура | 81 | 1 раз в месяц |
| Оборудование для диализа | 7 | 1 раз в месяц |
| Микроскопы | 20 | 1 раз в год |
| Проверка предохранительных клапанов у стерилизаторов, камер дезинфекционных | 17 | 1 раз в год |
|  | 209 ед. |  |

##### Место оказания услуг: ГАУЗ СО «ГКБ №14» г. Екатеринбург, ул. 22-го Партсъезда 15а, ул. 22-го Партсъезда 17а, пер. Медицинский 2, пер. Медицинский 4, пер. Суворовский 4, согласно перечня медицинского оборудования к техническому заданию.

##### Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора до 31.12.2024г.

##### Требования к правоспособности Исполнителей:

4.1. Наличие действующей лицензии на право осуществления деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники или действующей лицензии на право осуществления деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) (требование установлено в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»);

4.2. Оказание услуг (проведение работ) осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживанию медицинской техники», утвержденные приказом МЗ РФ и МинПроНауки РФ №293-22/233 от 27.10.2003г., соответствие ГОСТ 18322-78(2016) «Система технического обслуживания и ремонта техники», наличие действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества применительно к техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, демонтажу, списанию, контролю технического состояния медицинских изделий (далее - МИ) согласно требованиям ГОСТ Р 57501-2017 «Национальный стандарт РФ. Техническое обслуживание медицинских изделий»;

4.3. Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра);

4.4. Наличие технического центра (технической базы) и подготовленного инженерно-технического персонала. Специалисты, выполняющие работы должны иметь удостоверения о прохождении повышения квалификации (1 раз в 5 лет) и квалификационную группу по электробезопасности не ниже III группы, что должно подтверждаться наличием действующего удостоверения на момент заключения договора.

4.5.Наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих).

5. Требования к квалификации персонала Исполнителя:

Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам МИ:
Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые и/или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами.

Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ.

Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, подтверждающими квалификацию инженера), сертификатами (или иными документами), свидетельствующими об обучении производителем (или  организациями    и    учреждениями,   имеющих   право   осуществлять соответствующие  виды  образовательной   деятельности   (обучение, профессиональную    подготовку,    повышение    квалификации    по техническому  обслуживанию   соответствующих   видов   медицинской техники)). В случае отказа, либо невозможности предоставить оригиналы сертификатов и свидетельств обучения, привлекаемых к работе специалистов, Заказчик вправе отказать таким специалистам в доступе к оборудованию.

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику до начала выполнения работ документы, подтверждающие право на проведение работ с электрооборудованием, а именно: действующий протокол с указанием группы по электробезопасности, полученный в комиссии Ростехнадзора, и документы, подтверждающие трудоустройство соответствующих специалистов.

6. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию

Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

Осуществление поверки средств измерения силами Исполнителя не требуется. Согласно пункта 6.6.5 методических рекомендаций на техническое обслуживание медицинской техники, утвержденных Минздравом России 24.09.2003г., письмом от 27 октября 2003 г. N 293-22/233, изделие медицинской техники, относящееся к средствам измерений медицинского назначения, в случаях, когда проведение текущего ремонта могло оказать влияние на метрологические характеристики изделия, подвергается послеремонтной поверке. Если такой случай имел место быть, Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости организации и проведения поверки за свой счет. Требования к срокам проведения поверки Заказчиком не установлены.

7. Требования к документации: Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

8.  Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий:

Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. Исключением являются полностью эквивалентные запасные части, использование которых согласовывается с Заказчиком в каждом отдельном случае, с предоставлением в его адрес полного перечня технических характеристик каждого эквивалентного изделия, подлинность которых подтверждается производителем эквивалентного изделия.

Гарантийные сроки на работы по ТО:

- на работы по периодическому и внеплановому ТО – не менее 90 календарных дней;

- на работы по ремонту МИ – не менее 180 календарных дней;

- на установленные запасные части - не менее срока, установленного заводом-изготовителем, но в любом случае не менее 180 календарных дней с момента установки.

Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ.

При обнаружении Заказчиком недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 24 часов (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

9. Объем услуг:

Техническое обслуживание состоит из:

- Ввода в эксплуатацию медицинского изделия  после  текущего ремонта

- Контроля технического состояния (КТС ИМТ)

- Периодического и текущего ТО (выезд специалиста согласно периодического технического обслуживания. В случае внезапного выхода из строя медицинского оборудования – по заявке ЛПУ).

- Текущего ремонта

- Снятия медицинской техники с технического обслуживания.

- Подготовки дефектных ведомостей

- Проведение инструктажа медицинского персонала правилам (не реже 1 раза в год)

Направление своего представителя для устранения неисправности и проведение текущего ремонта медицинских изделий (МИ), в случае внезапного выхода его из строя, независимо от даты технического осмотра. Обеспечить присутствие в рабочие дни одного сертифицированного специалиста на территории медицинской организации. Выполнение работ осуществляется по месту нахождения МИ в рабочие дни с 09.часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени), за исключением экстренных вызовов и крупных ремонтов.

10.  Контроль технического состояния изделий медицинской техники определяется:

- Визуально и по органолептическим признакам (шум, запах и т.д.)

- Проверкой в действии (функциональный контроль)

- Средствами инструментального контроля.

Периодичность, объем и технология КТС ИМТ, выбор методов и средств контроля определяется соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией и выполняется согласно «Методических указаний МЗ и МПН РФ».

Предусмотрены следующие виды КТС ИМТ:

- КТС перед использованием

- Периодический (плановый) КТС ИМТ

- Текущий (внеплановый) КТС (при отказах).

Виды, объемы, технология, последовательность работ по периодическому, текущему техническому обслуживанию ИМТ определяется требованиями эксплуатационной документации, а так же результатами КТС. Сроки, количество, контроль технического обслуживания определено «Методическими указаниями МЗ и МПН РФ», соответствие ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий». По результатам КТС Исполнитель предоставляет акт технического состояния медицинских изделий

Текущий ремонт ИМТ – неплановый ремонт осуществляется путем замены и (или) восстановления деталей с последующим КТС по эксплуатационной документации.

11. Качество услуг:

11.1. Качество услуг должно соответствовать требованиям аукционной документации, условиям договора, а также обычно предъявляемым требованиям.

11.2. Периоды некачественного оказания услуг не оплачиваются.

11.3. Сроки предоставления гарантии качества услуг – до окончания обязательств сторонами по договору.

11.4. Гарантия на текущий, капитальный ремонт с использованием запасных частей – не менее 6 мес., на расходный материал и запасные части – не менее 6 мес.

12. Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания):  в случае если ремонт оборудования требует определенных условий его проведения, доставка оборудования в место расположения сервисного центра Исполнителя и обратно в отделение ГАУЗ СО «ГКБ №14», производится силами и за счет Исполнителя.

13. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг): Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к оказанию услуг, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель (ГОСТ Р 50326-92) «Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике), МР №293-22/233 от 27.10.2003г.

14. Требования к ремонту медицинских изделий:

Срок проведения работ по ремонту МИ должен составлять не более 24 часов с момента диагностирования специалистом соответствующей неисправности (без учета времени доставки запасных частей). Указанный срок может быть увеличен по согласованию с Заказчиком.
Поставляемые запасные части должны находиться на гарантии изготовителя и/или поставщика.
   После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. Исполнитель должен завести журнал и передать его на хранение Заказчику. После окончания срока действия договора журнал остается у Заказчика.

Приложение № 1

Перечень медицинского изделия на техническое обслуживание 209 ед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   в 2024 году

Стерилизующее оборудование

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Марка |  | Заводской номер (инвент. номер) |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Кол - во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой (лаб.) | ГК-100-3 |  | 02730814 (8101340337) |  | 2014 |  | 1 |  |
| 2 | Стерилизатор паровой (лаб) | ГК-100-3 |  | 00100315 (2101340814) |  | 2015 |  | 1 |  |
| 3 | Стерилизатор паровой горизонтальный автоматический ( бак.лаб.) | СПГА-100-1-НН |  | 1877 (21013401542) |  | 2021 |  | 1 |  |
| 4 | Стерилизатор паровой (полик.) | СПГА-100-1-НН |  | 1617, (21013401293) |  | 2019 |  | 1 |  |
| 5 | Стерилизатор паровой (хир.) | ГП-400-1 |  | 00220413 (4101340157), 00080213 (4101340158) |  | 2013 |  | 2 |  |
| 6 | Стерилизатор паровой (хир.) | ВК-75-01 |  | 03320715 (2101340815) |  | 2015 |  | 1 |  |
| 7 | Камера дезинфекционная КВФ-3/2,1 (ауп) | КВФ-3/2,1 |  | Зав. № 50 (2101041036) |  | 2010 |  | 1 |  |
| 8 | Камера дезинфекционно-дезинсекционная паровоздушно-пароформалиновая КВФ-3/2,1-«СЗМО» (ауп) | КВФ-3/2,1-«СЗМО» |  | Зав. № 45 (21013401406); Зав. № 46 (21013401405); |  | 2020 |  | 2 |  |
| 9 | Стерилизатор паровой непроходной " PHS-400" со встроенным парогенер. (род.) | PHS-400 |  | 00031215(инв.8101340454) |  | 2016 |  | 1 |  |
| 10 | Стерилизатор паровой непроходной "PHS-400" со встроенным парогенер. (род.) | PHS-400 |  | 00010615 (8101340362) |  | 2015 |  | 1 |  |
| 11 | Стерилизатор паровой (род.) | ГП-400-1 |  | 00060110 (3101040602) |  | 2010 |  | 1 |  |
| 12 | Стерилизатор паровой марки DGM в исполнении AND-400 (род) | DGM AND-400 |  | 00000332 (инв.8101340069) |  | 2013 |  | 1 |  |
| 13 | Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9-СЗМО (род.) | ВФЭ 2\0,9 |  | 2680 (инв.3101040462) |  | 2009 |  | 1 |  |
| 14 | Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0.9-01 (род.) | ВФЭ 2\0,9 |  | 2554 (3101040599) |  | 2010 |  | 1 |  |
| 15 | Машина моюще-дезинфицирующая WD 6090 стандартных размеров с принадлежностями(SMEG) (род) | WD6090 (SMEG) |  | 1101407821 (2101340311) |  | 2011 |  | 1 |  |
| 17 Физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Модель |  | Номер заводской (инвентарный) | Год ввода в экспл. | Кол- во |  |  |
| 1 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | УЗТ 101Ф |  | 2805 (инв.01370381) | 1987 | 1 |  |  |
| 2 | Аппарат ультразвуковой (фто) |  | УЗТ-101Ф |  | 1954 (инв.2101040141) | 2005 | 1 |  |  |
| 3 | Аппарат ультразвуковой (фто) |  | УЗТ-1. 01Ф |  | 535 (2101040132) | 2005 | 1 |  |  |
| 4 | Аппарат ультразвуковой терапии (фто) |  | Sonopullse |  | 0062080021 (8101340068) | 2013 | 1 |  |  |
| 5 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | УВЧ-30 |  | 0506017 (2101040290) | 2006 | 1 |  |  |
| 6 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | УВЧ-30.1 |  | 113014 (7101340233); | 2013 | 1 |  |  |
| 7 | Аппарат УВЧ-30-03 "НАн ЭМА" (фто) |  | УВЧ-30-03 |  | 160 (2101340416); 016 (71013403289) | 2012 2021 | 2 |  |  |
| 8 | Облучатель ртутно – кварцевый (фто) |  | Мед Теко |  | 497 (инв.3101040605), 703 (2101041094) | 2010 | 2 |  |  |
| 9 | Электростимулятор ЭМС -30-3 (фто) |  | Стимул-1 |  | 6842 (2101040495), 7193 (инв.2101040968) | 2007, 2009 | 2 |  |  |
| 10 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | Искра-3 |  | 060066 (инв.3101040105) | 2006 | 1 |  |  |
| 11 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | Тонус-1 ДТ-50-3 |  | 28338 (инв.2101340040) | 2011 | 1 |  |  |
| 12 | Аппарат лазерный "Мустанг 2000" (фто) |  | Мустанг-2000 |  | 2002WA0245 (инв.3101040467), 2002QA0041 (инв.2101040133) | 2009 2005 | 2 |  |  |
| 13 | Аппарат лазерный "Мустанг 2000" |  | Мустанг 2000 |  | 0272WD20022 (3101040468) | 2009 | 1 |  |  |
| 13 | Аппарат лазерной терапии "Мустанг-2000"2-х канл.,базовый блок (фто) |  | Мустанг-2000 |  | 20021YK0701 (7101340524) | 2014 | 1 |  |  |
| 15 | Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ-01 «Солнышко» (фто) |  | ДМВ-01 «Солнышко» |  | 801197 (3101040457 | 2009 | 1 |  |  |
| 16 | Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ-02 «Солнышко» (фто) |  | ДМВ-02«Солнышко |  | 0902014 (2101340441) | 2012 | 1 |  |  |
| 17 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический) (фто) |  | Поток-1 |  | 114866 (3101040459) 114799(3101040463), 114756 (3101040464), 114862(3101040465) | 2009 | 4 |  |  |
| 18 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический) (фто) |  | Поток-1 |  | 116250 (2101040892), 105381 (3101040109), 105642 (3101040110), 105667 (3101040113), 105404 (3101040114) | 2009 2006 | 6 |  |  |
| 19 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический) (фто) |  | Поток-1 |  | 116538(2101040893), 115195 (3101040458), | 2009 | 2 |  |  |
| 20 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический) (фто) |  | Поток-1 |  | 116254 (2101040891) | 2009 | 1 |  |  |
| 21 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический) (фто) |  | Полюс-101 |  | 3854 (01370404), 9739 (инв.2101040412) | 1991, 2007 | 2 |  |  |
| 22 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | Полюс-1 |  | 356 (инв.01370411), 7530 (01370426) | 1986 1992 | 2 |  |  |
| 23 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | Полюс-1 |  | 5733 (инв.2101040139) | 2005 | 1 |  |  |
| 24 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | Полюс 2М |  | 7586 (7101340234) | 2013 | 1 |  |  |
| 25 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | Полюс-2 |  | 5236 (инв.3101040193) | 2007 | 1 |  |  |
| 26 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | Полюс 2М |  | 6766 (инв.2101340029) | 2011 | 1 |  |  |
| 27 | Аппарат д/низкочаст.магнитотерап."Полюс-2М" (фто) |  | Полюс-2М |  | 6211 (инв.3101040407) | 2009 | 1 |  |  |
| 28 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | Амплипульс-7 |  | 1737 (инв.2101040690), | 2009 | 1 |  |  |
| 29 | Аппарат физиотерапевтический (фто) |  | Амплипульс-7 |  | 1723 (инв.2101040689); 1597 (3101040353) | 2008 | 2 |  |  |
| 30 | Аппарат низкочастотный физиотерапии"Амплипульс-7 (фто) |  | Амплипульс-7 |  | 1849 (инв.3101040456), | 2009 | 1 |  |  |
| 31 | Аппарат для УВЧ-терапии с тремя ступенями выходной мощности УВЧ-30.1"Стрела" (фто) |  | Стрела |  | 0414015 (7101340438) | 2013 2014 | 1 |  |  |
| 32 | Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-30.1 Стрела (фто) |  | Стрела |  | 0213008 (7101340076), | 2013 | 1 |  |  |
| 33 | Аппарат для лечения динамическими токами (фто) |  | Тонус-1 |  | 25903 (2101040005), | 2007 | 1 |  |  |
| 34 | Аппарат для терапии диадинамическими токами и гальванизации ДДТ-50-8"ТОНУС-1М" (фто) |  | ТОНУС-1М |  | 25903 (2101040005), 0414008 (7101340439) | 2007, 2014 | 1 |  |  |
| 35 | Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический "Рефтон-01-Ф-С" (фто) |  | Рефтон-01-Ф-С |  | 6856 (инв.7101340441), 6857 (инв.7101340442) | 2014 | 2 |  |  |
| 36 | Аппарат для прессотерапии UNIX Lympha Pro 4 (для двух пациентов) (фто) |  | UNIX Lympha Pro 4 |  | 7101340550 | 2014 | 1 |  |  |
| 37 | Аппарат магнитотерапевтичсекий ДИАМАГ (Алмаг-03) (фто) |  | ДИАМАГ (АЛМАГ-03) |  | 00352 (7101340440), 00732 (7101340696), | 2014, 2015 | 2 |  |  |
| 36 | Аппарат магнитотерапевтичсекий ДИАМАГ(Алмаг-03) (фто) |  | ДИАМАГ (АЛМАГ-03) |  | 71013402618, 71013402619. | 2020 | 2 |  |  |
| 38 | Аппарат магнитотерапевтичсекий (Алмаг-01) (фто) |  | (АЛМАГ-01) |  | 29954 (2101340418), 54267 (2101340417), 16938 (7101340077), 13627 (2101340462), 56601 (7101340078), 73336 (2101041116), | 2012 2012 2013 2012 2013 2010 | 6 |  |  |
| 39 | Аппарат магнитотерапевтичсекий (Алмаг) (фто) |  | (АЛМАГ) |  | 05903 (7101340101), (7101340102) | 2013 | 1 |  |  |
| 40 | Аппарат магнитотерапевтический с бегущим импульсным полем малогаборитный (фто) |  | (АЛМАГ) |  | 7101340102 | 2013 | 1 |  |  |
| 41 | Аппарат магнитотерапевтичсекий (Алмаг-01) (фто) |  | (АЛМАГ-01) |  | 80545 (71013401242), 80511 (71013401243) | 2019 | 2 |  |  |

Наркозно – дыхательная аппаратура

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Марка | Заводской номер (инвент. номер) | Год ввода в эксплуатацию | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ИВЛ (хир.) | ФАЗА-11 | 752(инв.1101040003) | 2005 | 1 |
| 2 | Аппарат ИВЛ (орит-1. (орит-2; оар гин.) | Chirolog SV alfa | 0315 (инв.1101040053) 0290 (инв.1101040004) | 2005 | 2 |
| 3 | Аппарат ИВЛ (оар хир.) | ФАЗА -21 | 0652,719 (2101040002), | 2006 | 1 |
| 4 | Аппарат ИВЛ (неврол.) | ФАЗА-7 | 0027 (инв.2101040394) | 2006 | 1 |
| 5 | Аппарат ИВЛ (орит-1; оар хир.; оар. р/дом) | Chirolog SV | 0431 (инв.1101040141), 0369 (1101040142) | 2006 | 2 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" (оар. хир., оар. гин., оар. р/д,) | "Авента-М" | 2276 (41013401103), 2282 (41013401104), 2291 ((41013401107), 2292 (41013401108), 2302 (41013401111), 2624 (41013401112), 2731 (41013401113), 2713 (41013401114); 2723 (41013401115); 2726 (41013401116); 2701 (41013401117); 2705 (41013401118); 2706 (41013401119); | 2020 | 13 |
| 7 | Аппарат ИВЛ реанимац. (гин.) | ФАЗА-5-01 | 0466 ( инв . 3101040474) 0528 (3101040473), | 2009 | 2 |
| 8 | Аппарат наркозный (хир) | Venar | 752 (1101040279), 751 (инв.1101040280) | 2008 | 2 |
| 9 | Аппарат ИВЛ (оар гин.) | ФАЗА-5-01 | 0954 (8101340058), 0976 (8101340059), | 2013 | 2 |
| 10 | Аппарат наркозный (хир.) | Venar | 1789(5101340018), 1780 (5101340019), 0820 (4101340052) | 2012 | 3 |
| 11 | Аппарат наркозный (хир.) | Venar | 1595 (инв.4101340154), 1589(инв.4101340155), 1616(инв.4101340156), | 2013 | 3 |
| 12 | Аппарат ИВЛ SIRIO S2T транспортный портативный (неврол) | SIRIO S2T | 2101340525 | 2012 | 1 |
| 13 | Аппарат ИВЛс принадл. (орит-1) | NPB840 | 3512123134 (инв.4101340238) | 2014 | 1 |
| 14 | Аппарат ИВЛ (оар гин.) | ФАЗА-5-01 | 0982 (8101340279) 0980 (8101340280) | 2014 | 2 |
| 15 | Аппарат ИВЛ (оар хир.) | NPB760G | 3501130669(инв.4101340226) | 2014 | 1 |
| 16 | Аппарат ИВЛ (оар. хир.) | АВЕНТА-М | 0018 (инв.2101340966) | 2016 | 1 |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких Sirio S2T с принадлежностями (оар.хир.) | Sirio S2T | ST0216GT (41013400485) | 2017 | 1 |
| 18 | Аппарат наркозно-дыхательный (оар гинек.) | WATO EX-35 | KG86002554 (21013401545), | 2018; | 1 |
| 19 | Аппарат наркозно-дыхательный среднего класса (оар гинек.) | WATO EX-35 | KG 96004194 (21013401608); KG 96004195 (21013401609); | 2019 | 2 |
| 20 | Аппарат искусственной вентиляции легких "ФАЗА-21"транспортный (оар хир.орит-1) | "ФАЗА-21" | 3727 (инв.21013401300); 3728 (21013401299) | 2019 | 2 |
| 21 | Аппарат искусственной вентиляции легких Mindray SV 300 с принадлежностями (орит-1; орит-2; оар. хир.) | Mindray SV 300 | GВ-06021889 (41013401532); GB-06023856 ( 41013401543); GB-0A032084 (41013401564); GB-0A03 2042 (41013401565 ); GB-0A03 2122 (41013401566 ); GB-0A03 2085 ( 41013401567 ); GB-0A03 2125 (41013401568 ); GB-0A03 2072 (41013401569 ); GB-0A03 2034 (41013401570 ); GB-0A03 2030 (41013401571 ); GB 07025097 (41013401544); | 2020 | 11 |
| 22 | Аппарат ИВЛ (оар род.) | ФАЗА-5-01 | 0416 (2101040734) | 2008 | 1 |
| 23 | Система неинвазивной вентиляции легких (новорожд.) | INFANT FLOW | AJN02101 (инв.2101040731) | 2008 | 1 |
| 24 | Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями (новор.) | INFANT FLOW SIPAP | BJP01694 (81013400608) | 2019 | 1 |
| 25 | Аппарат ИВЛ с увлаж. (новор.) | SLE 5000 | 54959 (инв.2101340351) | 2011 | 1 |
| 26 | Аппарат ИВЛ (оар род.) | Chirolog SV | 2219 (Инв.8101340065) | 2013 | 1 |
| 27 | Аппарат наркозно-дыхательный среднего класса (оар. р/д.) | WATO EX-35 | KG-86002555 (81013400594), КТ-8В002061 (81013400595) | 2018 | 2 |
| 28 | Аппарат ИВЛ Boarey 5000D (оар р/д) | Boarey 5000D | 020120040350 (41013401572); 020120040419 (41013401573) | 2020 | 2 |
| 29 | Аппарат многофункциональный ингаляционной анестезии для взрослых и детей с принадлежностями (оар хир.) | МАИА-01-УОМЗ | 0168 ( 41013401535), 0182 (41013401539), 0183 (41013401541), 0169 ( 41013401542), 0184 (41013401534), 0170 (41013401536), 0165 (41013401536), 186 (41013401540), | 2020 | 8 |
| 30 | Аппарат искусственной вентиляции легких Altum-300 (оар хир.) | Altum-300 | SH300SLACTE20051111 ( 41013401506); SH300SLACTE20051034 ( 41013401507); SH300SLACTE20051075 (41013401508); SH300SLACSCE2006271 (41013401509; SH300SLACSCE2006274 ( 41013401510); SH300SLASMCE20061197 ( 41013401528; SH300SLABC4CE20061226 ( 41013401529; SH300SLASMCE20061142 ( 41013401530); | 2020 | 8 |
| 31 | Аппарат искусственной вентиляции легких SV 300, с принадлежностями (оар хир.) | SV 300 | GB-98010314 (21013401544) | 2021 | 1 |

Оборудование для диализа

| № п/п | Наименование медицинского оборудования, марка | Заводской номер (инвентарный номер) | Год ввода в эксплуатацию | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для внепочечного очищения крови «Малахит» по ТУ 9444-001-86201050-2008 (орит-1) | 07092 (инв.4101340240), | 2015 | 1 |
| 2 | Аппарат для внепочечного очищения крова "Малахит" (орит-2) | 08007 (4101240227) | 2015 | 1 |
| 3 | Аппарат для внепочечного очищения крова "Малахит" (оар хир.) | 08030 (4101240229) | 2015 | 1 |
| 4 | Аппарат для получения деионизированной воды «Водолей» (орит-2) | 4807 (инв.71013402182) | 2019 | 1 |
| 5 | Аппарат для острых диализных и фильтрующих процедур Multifiltrate (оар.хир) | 7MUG3449 (1101040191) | 2007 | 1 |
| 6 | Установка для получения очищенной воды и воды для инъекции УВОИ-М-Ф (оар хир.) | CAV34F (4101340241) | 2015 | 1 |
| 7 | Установка для получения очищенной воды и воды для инъекции УВОИ-М-Ф (орит-2) | MFOK-62-LV-4 (инв.71013402874) | 2020 | 1 |

7

Микроскопы, клапана  (37ед. )

| № п/п | Наименование медицинского оборудования, марка | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроскопы: Микрос, Микмед, Primo Star, Биолам, Д-112, Олимпус , TopsonOMS-70, Primo Star, Олимпус Оптикал,Olympus CX31, СХ21,СХ41, МС201,Биомед-4ПР, МС300А, МС200 | 20 |
| 2 | Проверка предохранительных клапанов у стерилизаторов, камер дезинфекционных | 17 |

Перечень медицинского оборудования ГАУЗ  СО « ГКБ №14» на ремонт медицинской аппаратуры с поставкой расходных материалов и запасных частей (937 ед.) в 2024 году.

Стерилизующее оборудование

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Марка | Заводской номер | Год ввода в экспл. | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой (лаб.) | ГК-100-3 | 0273081 (инв.8101340337) | 2014 | 1 |
| 2 | Стерилизатор паровой (лаб.) | ГК-100-3 | 00100315 (2101340814) | 2015 | 1 |
| 3 | Стерилизатор паровой горизонтальный автоматический (бак. лаб.) | СПГА-100-1-НН | 1877 (21013401542) | 2021 | 1 |
| 4 | Стерилизатор паровой (полик.) | СПГА-100-1-НН | 1617, 21013401293 | 2019 | 1 |
| 5 | Стерилизатор паровой (хир.) | ГП-400-1 | 00220413 (4101340157), 00080213 (4101340158) | 2013 | 2 |
| 6 | Стерилизатор паровой (хир.) | ВК-75-01 | 03320715 (2101340815) | 2015 | 1 |
| 7 | Камера дезинфекционная КВФ-3/2,1 (ауп) | КВФ-3/2,1 | 50 (2101041036) | 2010 | 1 |
| 8 | Камера дезинфекционно-дезинсекционная паровоздушно-пароформалиновая КВФ-3/2,1-«СЗМО» (ауп) | КВФ-3/2,1-«СЗМО» | Зав.№ 45 ( 21013401406); 46 (21013401405); | 2020 | 2 |
| 9 | Стерилизатор паровой непроходной " PHS-400" со встроенным парогенер. (род.) | PHS-400 | 00031215 (Инв.8101340454) | 2016 | 1 |
| 10 | Стерилизатор паровой непроходной " PHS-400" со встроенным парогенер. (род.) | PHS-400 | 00010615 (инв.8101340362) | 2015 | 1 |
| 11 | Стерилизатор паровой (род.) | ГП-400-1 | 00060110 (инв.3101040602) | 2010 | 1 |
| 12 | Стерилизатор паровой марки DGM в исполнении AND-00 (род) | DGM AND-400 | 00000332 (инв.8101340069) | 2014 | 1 |
| 13 | Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0,9-СЗМО (род.) | ВФЭ 2\0,9 СЗМО | 2680 (инв.3101040462) | 2009 | 1 |
| 14 | Камера дезинфекционная ВФЭ-2/0.9-01 (род.) | ВФЭ 2\0,9 | 2554 (инв.3101040599) | 2010 | 1 |
| 15 | Машина моюще-дезинфицирующая WD 6090 стандартных размеров с принадлежностями(SMEG) | WD6090 (SMEG) | 11014007821 (2101340311) | 2011 | 1 |

Рентгеновское оборудование

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Марка | Заводской номер | Год выпуска | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновский аппарат (хир.) | Арман 9Л5 | 1124( инв.01371586) | 1982 | 1 |
| 2 | Рентгеновский аппарат диагностический (тер.) | РУМ-20 | (инв.1101040120) | 1986 | 1 |
| 3 | Рентгеновский аппарат (терапия) | Арман 9Л5 | 851 (инв.01370474) | 1999 | 1 |
| 4 | Рентгенохирургический аппарат (хир.) | Zhiem 8000 | 8065 (инв.1101040137) | 2006 | 1 |
| 5 | Рентген передвижной операционный аппарат (хир.) | Garmex | 009722-06-00002 (инв.3101040136) | 2006 | 1 |
| 6 | Рентгеновский аппарат диагностический переносной (гин.) | Арман10Л6-01 | 105 (инв.3101040466) | 2009 | 1 |
| 7 | Рентгеновский аппарат палатный передвижной разборный портативный (род.) | Моби Рен-4МТ | МР4-302-11 (инв.2101340310) | 2011 | 1 |
| 8 | Комплекс рентгеновский (хир) | Спектор Ап | 832 (инв.41013400475) | 2012 | 1 |
| 9 | Рентгеновский аппарат диагност. переносной (род) | РХР 60HF | PTV60-1307-003 (инв.8101340080) | 2013 | 1 |
| 10 | Рентгеновский аппарат (род) | Арман 9Л5 | 564 (инв.01371047) | 1988 | 1 |
| 11 | Рентгеновский аппарат передвижной (хир.) | Jolly 4 Plus | JPF22/2470 (21012400017) | 2022 | 1 |
| 12 | Система получения, обработки и архивирования цифровых рентгеновских изображений информации (хир.) | CR-15-X | 21013401336, 21013401337 | 2019 | 2 |
| 13 | Устройство обработки рентгеновского изображения модели 1417WCC (р/д) | 1417WCC | CGR020170149 (инв. 21013401402) | 2020 | 1 |

| Физиотерапевтическое оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Модель | Номер заводской (инвентарный ) | Год ввода в экспл. | Кол- во |
| 1 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | УЗТ 101Ф | 2805 (инв.01370381) | 1987 | 1 |
| 2 | Аппарат ультразвуковой (фто) | УЗТ-101Ф | 1954 (инв.2101040141) | 2005 | 1 |
| 3 | Аппарат ультразвуковой (фто) | УЗТ-1. 01Ф | 535 (2101040132) | 2005 | 1 |
| 4 | Аппарат ультразвуковой терапии (фто) | Sonopullse | 0062080021 (8101340068) | 2013 | 1 |
| 5 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | УВЧ-30 | 0506017 (2101040290) | 2006 | 1 |
| 6 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | УВЧ-30.1 | 113014 (7101340233); | 2013 | 1 |
| 7 | Аппарат УВЧ-30-03 "НАн ЭМА" (фто) | УВЧ-30-03 | 160 (2101340416); 016 (71013403289) | 2012 2021 | 2 |
| 8 | Облучатель ртутно – кварцевый (фто) | Мед Теко | 497 (инв.3101040605), 703 (2101041094) | 2010 | 2 |
| 9 | Электростимулятор ЭМС -30-3 (фто) | Стимул-1 | 6842 (2101040495), 7193 (инв.2101040968) | 2007, 2009 | 2 |
| 10 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | Искра-3 | 060066 (инв.3101040105) | 2006 | 1 |
| 11 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | Тонус-1 ДТ-50-3 | 28338 (инв.2101340040) | 2011 | 1 |
| 12 | Аппарат лазерный "Мустанг 2000" (фто) | Мустанг-2000 | 2002WA0245 (инв.3101040467), 2002QA0041 (инв.2101040133) | 2009 2005 | 1 1 |
| 13 | Аппарат лазерный "Мустанг 2000" | Мустанг 2000 | 0272WD20022 (3101040468) | 2009 | 1 |
| 14 | Аппарат лазерной терапии "Мустанг-2000"2-х канл., базовый блок (фто) | Мустанг-2000 | 20021YK0701 (7101340524) | 2014 | 1 |
| 15 | Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ-01 «Солнышко» (фто) | ДМВ-01 «Солнышко» | 801197 (3101040457 | 2009 | 1 |
| 16 | Аппарат для ДМВ-терапии ДМВ-02 «Солнышко» (фто) | ДМВ-02«Солнышко | 0902014 (2101340441) | 2012 | 1 |
| 17 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический) (фто) | Поток-1 | 114866 (3101040459) 114799(3101040463), 114756 (3101040464), 114862(3101040465) | 2009 | 4 |
| 18 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический) (фто) | Поток-1 | 116250 (2101040892), 105381 (3101040109), 105642 (3101040110), 105667 (3101040113), 105404 (3101040114) | 2009 2006 | 6 |
| 19 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический) (фто) | Поток-1 | 116538(2101040893), 115195 (3101040458), | 2009 | 2 |
| 20 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический (фто) | Поток-1 | 116254 (2101040891) | 2009 | 1 |
| 21 | Гальванизатор (аппарат физиотерапевтический) (фто) | Полюс-101 | 3854 (01370404), 9739(инв.2101040412) | 1991, 2007 | 2 |
| 22 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | Полюс-1 | 356 (инв.01370411), 7530 (01370426) | 1986 1992 | 2 |
| 23 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | Полюс-1 | 5733 (инв.2101040139) | 2005 | 1 |
| 24 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | Полюс 2М | 7586 (7101340234) | 2013 | 1 |
| 25 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | Полюс-2 | 5236 (инв.3101040193) | 2007 | 1 |
| 26 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | Полюс 2М | 6766(инв.2101340029) | 2011 | 1 |
| 27 | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии "Полюс-2М" (фто) | Полюс-2М | 6211(инв.3101040407) | 2009 | 1 |
| 28 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | Амплипульс-7 | 1737 (инв.2101040690), | 2008 | 1 |
| 29 | Аппарат физиотерапевтический (фто) | Амплипульс-7 | 1723(инв.2101040689), 1597 (3101040353) | 2008 | 2 |
| 30 | Аппарат низкочастотный физиотерапий (фто) | Амплипульс-7 | 1849 (инв.3101040456), | 2009 | 1 |
| 31 | Аппарат для УВЧ-терапии с тремя ступенями выходной мощности УВЧ-30.1"Стрела" (фто) | Стрела | 0414015 (7101340438) | 2014 | 1 |
| 32 | Аппарат УВЧ-терапии УВЧ-30.1 Стрела фто) | Стрела | 0213008 (7101340076), | 2013 | 1 |
| 33 | Аппарат д/лечения динам. токами "Тонус-1"(фто) | Тонус-1 | 25903 (2101040005), | 2007 | 1 |
| 34 | Аппарат для терапии диадинамическими токами и гальванизации ДДТ-50-8"ТОНУС-1М" (фто) | ТОНУС-1М | 0414008 (7101340439) | 2014 | 1 |
| 35 | Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический "Рефтон-01-Ф-С" (фто) | Рефтон-01-Ф-С | 6856 (инв.7101340441), 6857 (инв.7101340442) | 2014 | 2 |
| 36 | Аппарат для прессотерапии UNIX Lympha Pro 4(для двух пациентов) (фто) | UNIX Lympha Pro 4 | 7101340550 | 2014 | 1 |
| 37 | Аппарат магнитотерапевтический ДИАМАГ(Алмаг-03) (фто) | ДИАМАГ (АЛМАГ-03) | 00352 (7101340440), 00732 (7101340696), | 2014, 2015 | 2 |
| 38 | Аппарат магнитотерапевтический ДИАМАГ(Алмаг-03) (фто) | ДИАМАГ (АЛМАГ-03) | 71013402618, 71013402619. | 2020 | 2 |
| 39 | Аппарат магнитотерапевтический (Алмаг-01) (фто) | (АЛМАГ-01) | 29954 (2101340418), 54267 (2101340417), 16938 (7101340077), 13627 (2101340462), 56601 (7101340078), 73336 (2101041116), | 2007 2010 2012 2012 2013 2010 | 6 |
| 40 | Аппарат магнитотерапевтический (Алмаг) (фто) | (АЛМАГ) | 05903 (7101340101), (7101340102) | 2013 | 2 |
| 41 | Аппарат магнитотерапевтический (Алмаг-01) (фто) | (АЛМАГ-01) | 80545 (71013401242), 80511 (71013401243) | 2019 | 2 |

67

ЭКГ оборудование

| № п/п | Наименование медицинского оборудования, марка | Марка | Заводской номер (инвент. номер). | Год ввода в эксплуат | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиограф «Аксион» (орит-1) | ЭК 1Т 1\3-07 | Е40730369 (инв.1101040222), | 2008 | 1 |
| 2 | Электрокардиограф с принадлежностями (ОФД) | CardioMaxFX-8322 | 50000932 (7101340554) | 2014 | 1 |
| 3 | Электрокардиограф «Аксион» (пр.тер.) | ЭК 1Т-07 | 5200502 (инв.3101040052) | 2005 | 1 |
| 4 | Электрокардиограф (пр.хир.) | АТ1М Шиллер | 10946708 (инв.2101040322), | 2006, | 1 |
| 5 | Электрокардиограф (пр.отд. хир.) | HeartMirron 31KO | 060031653(инв.2101040442) | 2007 | 1 |
| 6 | Электрокардиограф (пр.терап., ОФД, ОРИТ-1, ОРИТ-2) | ЭК 1Т-01 «Р-Д» | G13062856 (7101340099), G13032750(7101340097), G 13062857 (7101340098), G13062858 (7101340100) | 2013 | 4 |
| 7 | Электрокардиограф «Аксион» (оар. гин.) | ЭК 1Т-1\3-07 | Е40730194 (1101040229) | 2008 | 1 |
| 8 | Электрокардиограф «Альтон» (кард) | Альтон-103 | 017В10000 инв.2101040938) | 2009 | 1 |
| 9 | Электрокардиограф «Альтон» (оар р/д) | «Альтон»-03 | 814В225В (инв.3101040346) | 2008 | 1 |
| 11 | ЭКГ-аппарат трех канальный с интерпретацией и функцией измерения модели ECG-9803 (оар р/д; ) | ECG-9803 | 30130503034 (8101340057), | 2013 | 1 |
| 13 | Электрокардиограф трёхканальный (кардио., неврол.) | ECG-9803 | 30131101031N(7101340299), 30131101160(7101340298) | 2014 | 2 |
| 14 | Электрокардиограф (кардиол., пр. хир.) | 9803 с принадлежност. | 30130503037N(7101340166), 7101340167, | 2013 | 2 |
| 15 | Электрокардиограф «Schiller Cardiovit AT-1 (оар.хир., пр.хир.) | Schiller Cardiovit AT-1 | 190.83971 (71013400928), 190.83887 (71013400929) 190.83983 (71013400930), | 2017 | 3 |
| 16 | Электрокардиограф «Schiller Cardiovit AT-1 (оар.хир., пр.хир., пр.тер.) | Schiller Cardiovit AT-1 | 190.83903(71013400993), 190.83883(71013400994), 19083907(71013400995), 19083990 (71013400996), 190.83904(71013400997) | 2018 | 5 |
| 17 | Электрокардиограф «Schiller Cardiovit AT-1(офд.; общ.тер) | Schiller Cardiovit AT-1 | 190.84644 (71013402124); 190.83781 (71013402125) | 2019 | 2 |
| 18 | Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН" | ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН" | Е0722D0177 (71013404379), E0722D0161 (71013404378); E0722D0169 (71013404380) ; E0722D0178 (71013404381); | 2023 | 4 |
| 19 | Электроэнцефалограф / Комплекс компьютерный полиграфической регистрации биопотенциалов (орит-1; оар хирургии) | Компакт-нейро | 6595 ( 71012400010; 6596 (71012400009) | 2022 | 2 |
| 20 | Электрокардиостимулятор эндокардиальный стимуляции наружный "ЭКС-Сетал-1В", с принадлежностями (оар хир.) | ЭКС-Сетал-1В | 1920185 (71013402092), | 2019 | 1 |
| 21 | Электрокардиостимулятор чрезпищеводный и эндокардиальный стимуляции микропроцессорный "ЧПС-01-02-Сетал-", (кард.) | ЧПС-01-02-Сетал | 1910103 (71013402098) | 2019 | 1 |

Наркозно – дыхательная  аппаратура

| № п/п | Наименование медицинского оборудования | Марка | Заводской номер (инвент. номер) | Год ввода в эксплуатацию | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ИВЛ (хир.) | ФАЗА-11 | 752(инв.1101040003) | 2005 | 1 |
| 2 | Аппарат ИВЛ (орит-1. (орит-2; оар гин.) | Chirolog SV alfa | 0315 (инв.1101040053) 0290 (инв.1101040004) | 2005 | 2 |
| 3 | Аппарат ИВЛ (оар хир.) | ФАЗА -21 | 0652,719 (2101040002), | 2006 | 1 |
| 4 | Аппарат ИВЛ (неврол.) | ФАЗА-7 | 0027 (инв.2101040394) | 2006 | 1 |
| 5 | Аппарат ИВЛ (орит-1; оар хир.; оар. р/дом) | Chirolog SV | 0431 (инв.1101040141), 0369 (1101040142) | 2006 | 2 |
| 6 | Аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М" (оар. хир., оар. гин., оар. р/д,) | "Авента-М" | 2276 (41013401103), 2282 (41013401104), 2291 ((41013401107), 2292 (41013401108), 2302 (41013401111), 2624 (41013401112), 2731 (41013401113), 2713 (41013401114); 2723 (41013401115); 2726 (41013401116); 2701 (41013401117); 2705 (41013401118); 2706 (41013401119); | 2020 | 13 |
| 7 | Аппарат ИВЛ реанимац. (гин.) | ФАЗА-5-01 | 0466 ( инв . 3101040474) 0528 (3101040473), | 2009 | 2 |
| 8 | Аппарат наркозный (хир.) | Venar | 752 (1101040279), 751 (инв.1101040280) | 2008 | 2 |
| 9 | Аппарат ИВЛ (оар гин.) | ФАЗА-5-01 | 0954 (8101340058), 0976 (8101340059), | 2013 | 2 |
| 10 | Аппарат наркозный (хир.) | Venar | 1789(5101340018), 1780 (5101340019), 0820 (4101340052) | 2012 | 3 |
| 11 | Аппарат наркозный (хир.) | Venar | 1595 (инв.4101340154), 1589(инв.4101340155), 1616(инв.4101340156), | 2013 | 3 |
| 12 | Аппарат ИВЛ SIRIO S2T транспортный портативный (неврол.) | SIRIO S2T | 2101340525 | 2012 | 1 |
| 13 | Аппарат ИВЛ с принадл. (орит-1) | NPB840 | 3512123134 (инв.4101340238) | 2014 | 1 |
| 14 | Аппарат ИВЛ (оар гин.) | ФАЗА-5-01 | 0982 (8101340279) 0980 (8101340280) | 2014 | 2 |
| 15 | Аппарат ИВЛ (оар хир.) | NPB760G-760220DIUE-RS | 3501130669(инв.4101340226) | 2014 | 1 |
| 16 | Аппарат ИВЛ (оар. хир.) | АВЕНТА-М | 0018 (инв.2101340966) | 2016 | 1 |
| 17 | Аппарат искусственной вентиляции легких Sirio S2T с принадлежностями (оар.хир.) | Sirio S2T | ST0216GT (41013400485) | 2017 | 1 |
| 18 | Аппарат наркозно-дыхательный (оар гинек.) | WATO EX-35 | KG86002554(21013401545), | 2021; | 1 |
| 19 | Аппарат наркозно-дыхательный (оар гинек.) | WATO EX-35 | KG96004194 (21013401608); KG96004195 (21013401609); | 2022 | 2 |
| 20 | Аппарат искусственной вентиляции легких "ФАЗА-21"транспортный (оар хир.орит-1) | "ФАЗА-21" | 3727 (инв.21013401300); 3728 (21013401299) | 2019 | 2 |
| 21 | Аппарат искусственной вентиляции легких Mindray SV 300 с принадлежностями (орит-1; орит-2; оар. хир.) | Mindray SV 300 | GВ-06021889 (41013401532); GB-06023856 ( 41013401543); GB-0A032084 (41013401564); GB-0A03 2042 (41013401565 ); GB-0A03 2122 (41013401566 ); GB-0A03 2085 ( 41013401567 ); GB-0A03 2125 (41013401568 ); GB-0A03 2072 (41013401569 ); GB-0A03 2034 (41013401570 ); GB-0A03 2030 (41013401571 ); GB-07025097 (41013401544); | 2020 | 11 |
| 22 | Аппарат ИВЛ (оар род.) | ФАЗА-5-01 | 0416 (2101040734) | 2008 | 1 |
| 23 | Система неинвазивной вентиляции легких (новорожд.) | INFANT FLOW | AJN02101 (инв.2101040731) | 2008 | 1 |
| 24 | Система неинвазивной вентиляции легких (новорожд.) | INFANT FLOW SIPAP | BJP01694 (81013400608) | 2019 | 1 |
|  | Аппарат искусственной вентиляции легких (оар хир.) | ALtum-300 | SH300SLACTE20051111 ( 41013401506); SH300SLACTE20051034 ( 41013401507); SH300SLACTE20051075 (41013401508); SH300SLACSCE2006271 (41013401509; SH300SLACSCE2006274 ( 41013401510); SH300SLASMCE20061197 ( 41013401528; SH300SLABC4CE20061226 ( 41013401529; SH300SLASMCE20061142 ( 41013401530); | 2020 | 8 |
| 25 | Аппарат ИВЛ с увлаж. (новор.) | SLE 5000 | 54959 (инв.2101340351) | 2011 | 1 |
| 26 | Аппарат ИВЛ (оар род.) | Chirolog SV | 2219 (Инв.8101340065) | 2013 | 1 |
| 27 | Аппарат наркозно-дыхательный (оар. р/д.) | WATO EX-35 | KG-86002555 (81013400594), КТ-8В002061 (81013400595) | 2018 | 2 |
| 28 | Аппарат ИВЛ Boarey 5000D (оар р/д) | Boarey 5000D | 0201200403500 (41013401572); 020120040419 (41013401573) | 2020 | 2 |
| 29 | Аппарат многофункциональный ингаляционной анестезии для взрослых и детей с принадлежностями (оар. хир., оар гин.) | МАИА-01-УОМЗ | 0184 (41013401534); 0168 ( 41013401535), 0170 (41013401536); 0165 (41013401537); 0182 (41013401539), 0186 (41013401540); 0183 (41013401541), 0169 ( 41013401542) | 2020 | 8 |
| 30 | Аппарат искусственной вентиляции легких SV 300, с принадлежностями (оар хир.) | SV 300 | GB-98010314 (21013401544) | 2021 | 1 |

ДРУГОЕ

| № п/п | Наименование медицинского оборудования, марка | Марка | Заводской номер (инвент.номер). | Год ввода в зкспл. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аквадистиллятор (орит-2) | ДЭ-4 | Инв.4101340086 | 2012 | 1 |
| 2 | Аквадистиллятор (оперблок хир.) | АЭ-25МО | 1290 (1101040216); | 2008 | 1 |
| 3 | Аквадистиллятор (цсо р/д) | ДЭ-25-«СПБ» | 1095 (2101040789), 52(2101040790) , | 2009 | 2 |
| 4 | Амниоскоп-вагиноскоп АВ-ВС-1-"Линза", с принадлежностями (родовое) | АВ-ВС-1-"Линза" | 8101340205, 8101340206 | 2014 | 2 |
| 5 | Аспиратор медицинский вакуумный (гнойн. отд.) |  | 316.0010.0 (21013401122), | 2018 | 1 |
| 6 | Аспиратор медицинский вакуумный ATMOS S 042 NPWT/VivanoTec с принадлежностями (гнойное отд.) | ATMOS S 042 NPWT/VivanoTec | 100084009 (21013401383), | 2020 | 1 |
| 7 | Аппарат для плазмофореза PCS2 (оар р/д) | PCS2 | 07H364 ( Инв.3101040252) | 2007 | 1 |
| 8 | Аппарат для аутотрансфузии крови CellSaver 5+ (оар р/д) | CellSaver 5+ | 10J049(инв.3101040646) | 2010 | 1 |
| 9 | Аппарат для инфузионной терапии модель Barkey S-line (родов. оар р/д) | Barkey S-line | 2900000 (инв.2101340255); 2900993(инв.2101340256) | 2011 | 2 |
| 10 | Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии, модель Barkey S-line с принадлежностями (оар р/д) | Barkey S-line | Зав.2909766 ( 81013400604) | 2019 | 1 |
| 11 | Аппарат автоматический донор. плазмафареза PCS2 (оар р/д) | PCS2 | 07H364 (инв. 3101040252) | 2007 | 1 |
| 12 | Аспиратор медицинский вакуумный ATMOS S042 NPWT/Vivano Tec с принадлежностями (гнойное отд.) | ATMOS S042 NPWT/Vivano Tec | 100084009 ( 21013401383) | 2020 | 1 |
| 13 | Аппарат т отсасывающий вакуумный электрический (оар хир.) | MEVACS M30 | 1506143 (1101040079) | 2006 | 1 |
| 14 | Бактерицидный облучатель 6-ламповый передвижной (опербл. хир.) |  | 71013401294; 71013401295; | 2019 | 2 |
| 15 | Велоэргометр (ОФД) | Tuwturi-e-60 | Инв.1101040284 | 2009 | 1 |
| 16 | Весы электронные медицинские (орит-2) | Seca 984 | Сер №10000000028384 инв.№ 21013401261 | 2018 | 1 |
| 17 | Весы электрон. медицинские ВЭМ-150-"Масса К" (пр.отд. хир) | ВЭМ-150-"Масса К" | 63493 (2101041067); | 2010 | 1 |
| 18 | Весы медиц. напольные электронные ВЭМ-150-"Масса-К" до 200 кг (пао) | ВЭМ-150-"Масса-К" | С 73946 (2101340219) | 2011 | 1 |
| 19 | Весы электронные для новорожденных (новор.) | «Саша« В-1-15 | 24223 (3101040318); | 2008 | 1 |
| 20 | Весы электронные медицинские (родовое, новор.) | ВЭМ-150 «Масса К» | 63493 (2101041067); | 2010 | 1 |
| 21 | Весы лабораторные (300г/дискрет 0,01г/платформа D 110 мм) (бак.лаб.) | EK-300i | 6А4465792 Т (21013401535) | 2021 | 1 |
| 22 | Галогенновый источник света (оар хир.) | LH-150-PC | ЕВ014745 (1101040052) | 2005 | 1 |
| 23 | Дефибриллятор портативный (кард.) |  | 011507 (инв.01372491) | 2004 | 1 |
| 24 | Дефибриллятор-монитор D3 с принадлежностями (офд; орит-1) | D3 | EL3AO10415 (7101340302); | 2014 | 1 |
| 25 | Дифибриллятор IC-Master IC-9000A (оар хир.) | IC-Master IC-9000A | Н12416 (инв.5101340070) | 2012 | 1 |
| 26 | Дефибриллятор RESPONDER 1000/GE/ (оар хир.) | RESPONDER 1000/GE/ | 101168766 (1101040090), 101167515 (1101040091), | 2006 | 2 |
| 27 | Дефибриллятор Primedic Defi-B M110 (оар р/д; кард.) | Primedic Defi-B M110 | 71144018241 ( 3101040343), 71144047240 (71013401947), | 2008 2019 | 2 |
| 28 | Дозатор шприцевой (орит-1,) | B.Braun | 90524 (3101040023) | 2005 | 1 |
| 29 | Дозатор шприцевой для в/в вливании (орит-1), | ДШВ-01 | 2200263 (3101040406) | 2009 | 1 |
| 30 | Измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПК-03 (гной., пр.тер.,ХО-1, неврол., Общ.тер., орит-2, кард., ГО-1, ГО-2, ХО-2, оар .гин.,). | Сателлит Экспрес | 1705090946 (21013401037), 1708090970 (21013401048), 178090985 (21013401049), 1708090965 (21013401053), 178090963 (21013401056), 1708090967 (21013401058); 170809074 (21013401060), | 2017 | 7 |
| 31 | Инфузионный шприцевой насос (оар хир.) | «Перфузор Компакт» | 96858 (7101340753); 220595 (7101340754); 220596 (7101340755); 220600 (7101340756); 220601 (7101340757); 220602 (7101340758); | 2015 | 6 |
| 32 | Инфузионный шприцевый насос (род) | SN-1500Н | Зав.№ 5609190513А00113 инв.№ 71013402201 | 2019 | 1 |
| 33 | Инфузионный шприцевый насос (оар р/д) | Rochen Litus-1800 | 12100577Z(Инв.8101340060), 12100390Z(инв.8101340061), 12100421Z(инв.8101340062), 12100492Z(инв.8101340063), 12100533Z(инв.8101340064) | 2013 | 5 |
| 34 | Инфузионный шприцевый насос (оар.р/д; новор.) | Компакт С B.Braun | 176843 (8101340020; 8101340021; 150604 (8101340022) | 2012 | 3 |
| 35 | Инфузионный шприцевый насос (новорожд.) | «Перфузор Компакт С» униве | 131490 (1101040325), 1101040326, 1101040327, 1101040328, 32439 (1101040329) | 2006 | 5 |
| 36 | Инфузионный шприцевый насос (орит-1;орит-2; оар гин.; оар хир.) | SN-1500Н | Зав.№ 5609190513А00096 (71013402196); Зав.№ 5609190513А00097 71013402197; Зав.№ 5609190513А00095 71013402198; зав. № 5609190513А00111 (71013402200); зав.№ 5609190513А00113 (71013402201); 71013402191; 71013402192; 71013402194; 5609190513А00094 (71013402195), | 2019 | 9 |
| 37 | Ингалятор компрессорный OMRON Comp Air(NE-C28-RU) (кард.) | OMRON Comp Air(NE-C28-RU) | 21081002100UF (71013402154) 21081002099UF (71013402155) | 2019 | 2 |
| 38 | Инфузионный шприцевый насос (новорожд.) | «Перфузор Компакт +» | 013408 (инв.81013400614) | 2019 | 1 |
| 39 | Насос инфузионный шприцевой SN, вариант исполнения SN-1500H (оар. р/д) | SN-1500H | 560190513А00112 инв.71013402202 | 2019 | 1 |
| 40 | Инфузионный шприцевой насос SK600II с принадлежностями (род.) | SK600II | 31104309 (8101340203), 31104329 (8101340204), | 2013 | 2 |
| 41 | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных | ИДН-03 | 919 (2101340319); 624 (2101340320); | 2011 | 2 |
| 42 | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных | ИДН-03 | 2180 (инв.81013400563) , | 2017 | 1 |
| 43 | Инкубатор транспортный интенсивной терапии новорожденных | ИТН-01-«УОМЗ» | 00075(3101040488), 00119 (3101040487) | 2009 | 2 |
| 44 | Инкубатор интенсивной терапии новорожденных с микропроцессорным управлением мониторинга параметров температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, температуры и массы тела (новор.) |  | 2552 (21013401497); 2553 (21013401498); | 2020 | 2 |
| 45 | Кислородный концентратор (орит-2; оар хирургии) | JAY-10 | MZJ0D858863 (41013401650); MZJ10D858846 (41013401657) | 2021 | 2 |
| 46 | Кровать медицинская "КФО-1э" (вид 136210) (неврол.) | "КФО-1э | 415 (71013401701), 421 (71013401704), | 2019 | 2 |
| 47 | Кресло каталка д/перевозки больных (кард.; огх) | 5019С103 | 1101040311; 1101040305; | 2008 | 2 |
| 48 | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная с принадлежностями КМФТ145-"МСК" (кард) |  | 2004489 (71013404134); 2004485 (71013404136); 2004488 (71013404135); | 2022 | 3 |
| 49 | Кровать медицинская функциональная трехсекционная КМФТ171-"МСК" модели МСК-171 (гной.) | КМФТ171-"МСК" | 7101340420, 7101340425 | 2014 | 2 |
| 50 | Кровать медицинская функциональная "КФО-1э" (оар хир) | "КФО-1э" | 69 (71013400986),70(71013400987), 71 (71013400988),72(71013400989), | 2018 | 4 |
| 51 | Кровать функциональная 4-х секционная КФО-1Э(боковое ограждение, матрас) (оар хир) |  | 01140 (71013402966), 01139 (71013402967), 01138 (71013402968). | 2020 | 3 |
| 52 | Кровать с весами / Кровать функциональная медицинская электрическая (оар хир) |  | 2021111 (71012400005) | 2022 | 1 |
| 53 | Кровать функциональная передвижная двухсекционная (оар гин.), | КФ-2-01 МСК | 01372503 | 2004 | 1 |
| 54 | Кровать медицинская функциональная "КФО-1э" (орит-2) | КФО-1э | (71013403261); 130 (21013401263), | 2021 2019 | 2 |
| 55 | Кровать медицинская, в исполнении КФО-1э(вид 13620) (оар хир) | КФО-1э | 21013401506; 21013401507 | 2021 | 2 |
| 56 | Кровать медицинская "КФО-2э" (вид 136210) (хо-2, урол. гной.) | КФО-2э | 637 (71013401717); 638 (71013401718), 56 (71013400980), 68 (71013400985 | 2019 2018 | 4 |
| 57 | Кровать функ.КФ-180 (матрацем 3сек,стойк) (орит-1) | КФ-180 | 1101040093; | 2006 | 1 |
| 58 | Кровать медицинская функциональная 4-х секционная (орит-2) | RS105B | 2101360719, | 2012 | 1 |
| 59 | Кровать медицинская функциональная (оар хир.) | "Armed" RS 106-B | 71013400845; 71013400846; 71013400847; | 2017 | 3 |
| 60 | Кровать функциональная (рао р/д) | FUTURA | 051222-9144 (3101040178) | 2006 | 1 |
| 61 | Кресло гинекологическое (го-1) | КГ-3М | 734 (инв.8101340257) | 2014 | 1 |
| 62 | Кровать функциональная передвижная двухсекционная (род.) | КФ-2 | 01372501, 01372502 | 2004, 2005 | 2 |
| 63 | Кресло гинекологическое КГ-3М (родов) | КГ-3М | 169 (2101040072) | 2005 | 1 |
| 64 | Кресло-кровать серии (родовое) | OPTIMA | 091002-69230 (инв.3101040499, | 2009 | 1 |
| 65 | Кресло-кровать акуш. гидравлич. (родовое) | OPTIMA | инв.1101040115,1101040119, 3101040500, 3101040624 | 2006 2010 | 4 |
| 66 | Комплекс реанимационный для новорожденных "Fisher$ Paykel" (новор.) | "Fisher$ Paykel | 13020400130 (8101340033); 130204000129 (8101340034); | 2012 | 2 |
| 67 | Компрессор безмаслянный для наркозно-дых. ап-тов DK50DS SMART (новор.) | DK50DS SMART | А937006211 (2101340092); 71 (2101340093); А93720611 (2101340094) | 2011 | 3 |
| 68 | Компрессор медиц.д/анест.и реам.ДК50 (новор.) | ДК50 | 2101040659; | 2008 | 1 |
| 69 | Комплекс реанимационный для новорожденных "Fisher$Paykel Healthcare" серия IW900 (род.) | Fisher$Paykel Healthcare серия IW900 | 8101340092; 8101340093, | 2013 | 2 |
| 70 | Комплект реографический исследований (офд) |  | 2176 (инв.1101040303) | 2009 | 1 |
| 71 | Комплекс многосуточного мониторирования ЭКГ и АД (офд) | Кардиотехника-07 | (инв.2101340732, 2101340733) | 2014 | 2 |
| 72 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента" (офд) | ЭКГ и АД "Валента" | 8216,4725 (21013401536), 8217,4726 (21013401537), 8218,4727 (21013401538), 8219,4728 (21013401539), 8220,4729 (21013401540). | 2021 | 5 |
| 73 | Комплект телемедицинского оборудования (тип1) (неврол.) |  | 41013400488 | 2017 | 1 |
| 74 | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследований (неврол.) |  | 04701008 (3101040409); | 2009 | 1 |
| 75 | Кислородный концентратор стационарный (оар хир.; орит-2) |  | MZJ10D85863 (41013401650); MZJ10D85814 (41013401651); | 2021 | 2 |
| 76 | Ларингоскоп с принадлежностями (новорож.) | "KAWE" | 8101340440 | 2015 | 2 |
| 77 | Морозильник микропроцессорный со звук-ой и свет-ой сиг-цией и температурным табло для хранения замороженной плазмы крови и других биологических материалов (орит-2) | МММ-180/20/35"Позис | 401CV20006095 (71013402325) | 2019 | 1 |
| 78 | Морозильная камера «Бирюса 215В» (аптека) | Бирюса 215В | № 0 80290001655 (71013403762 ) | 2021 | 1 |
| 79 | Морозильная камера «Бирюса 245К-R (5R)» (кпк) | Бирюса 245К-R (5R) | Зав.№ 014410000007 (21013401512); №014410000008 (21013401513) | 2021 | 2 |
| 80 | Матрас для профилактики и лечения пролежней с блоком управления (оар.хир., неврол., орит-2) | МЕДЕКС | (инв.7101340464, | 2014 | 1 |
| 81 | Матрас противопролежневый ячеистый (хо-1;урол.;гной.; неврол.; орит-1; орит-2; кардиол.) | "Armed" | SHF9090164 (71013402279); SHF9090526 (71013402285); SHF9090049 (71013402288); SHF9090920 (71013402292); SHF9090441 (71013402294); SHF9090097 (71013402298; SHF9090938 (71013402306); | 2019 | 7 |
| 82 | Матрас медицинский электрический (орит-2) | "Термоэлит" | 71013401812, | 2019 | 1 |
| 83 | Микроскоп для лабораторных исследований Axio Lab A1 с принадлежностями (пао) | Axio Lab A1 | 3136015272 (21013401359); | 2019 | 1 |
| 84 | Микротом для лабораторный исследований HM325 с принадлежностями (пао) | HM325 | S19081392 (21013401356) S19081389 (21013401357) | 2019 | 2 |
| 85 | Микротом для лабораторных исследовании | НМ 325 с принадлеж | S17102242 (21013401205) | 2018 | 1 |
| 86 | Микроскоп бинокулярный (орит-2) | MICROS MC20 | 2-103893 (инв.71013402079) | 2019 | 1 |
| 87 | Микроскоп для лабораторных исследований Axio Lab A1 с принадлежностями (пао) | Axio Lab A1 | 3136015273 (21013401360); | 2019 | 1 |
| 88 | Мойка ультразвуковая Elmasonic комплектация S80H (оперблок гинек.) | Elmasonic S80H | (инв. 2101340936) | 2015 | 1 |
| 89 | Шприцевой насос "Перфузор Компакт С" унив. (новор.) | "Перфузор Компакт С" | 131490 (1101040325); 1101040326; 1101040327; 32439 (1101040328); 1101040329; | 2006 | 5 |
| 90 | Насос шприцевой (оар. хир.), (орит-1), (оар. гин.) | «Перфузор Компакт С» | 100576 (3101040078); 16059 (01372492), 16207 (01372493), 72425 (1101060339), 72483 (1101060338) | 2004 | 5 |
| 91 | Насос шприцевой (оар. гин), (орит-2), (кардиол.), | «Перфузор Компакт» | 126809(.1101040351), 56528 (1101340006); 56553 (1101340007); 56545 (1101340008); 56549 (1101340009); 56541 (1101340010), 90947 (8101340304); 90647 (8101340305), | 2009 2011 2011 2014 | 8 |
| 92 | Насос инфузионный (кардиол. неврол.) | SK-500I | 21001475 (7101340275), 21001484 (7101340276); 21100935 (7101340277); 30700589 (7101340279), 21100794 (7101340282); 21100896 (7101340280); 21100786 (7101340283); 21101424 (7101340281); 21100844 (7101340284); | 2014 | 9 |
| 93 | Насос шприцевой портативный (оар хир.) (орит-1) | «Перфузор Компакт» | 100471 (3101040075), 100539 (3101040076), 100505 (3101040077), 100461 (3101040079), | 2006 | 4 |
| 94 | Насос инфузионный (неврол.) | ОТ-70 | Инв. № 7101340546 |  | 1 |
| 95 | Насос для энтерального питания Энтеропост Плюс (без блока питания) (орит-1) | Энтеропост Плюс | 001946 (21013401349); 001991 (21013401350) | 2019 | 2 |
| 96 | Насос шприцевой Injectormat MC AGILIA с принадлежностями (кардиол., оар хир.) | MC AGILIA | 23499867 (71013402032); 23499869 (71013402033); 23499884 (71013402034); 23499872 (71013402035); 23499865 (71013402036); 23499878 (71013402037); 23499873 (71013402038); 23499882 (71013402039); 23312925 (71013402112) 23312939 (71013402113), 23312940 (71013402114), 23312936 (71013402115), 23312947 (71013402116), 23312931 (71013402117), 23312835 (71013402118), 23312942 (71013402119), 23312934 (71013402120), 23645010 (71013402121), 23646068 (71013402122), 23645009 (71013402123), | 2019 | 20 |
| 97 | Насос шприцевой Bene Fusion SP1 (оар.гин), (орит-1), (орит-2) (оар хир.), | Bene Fusion SP1 | SK00500668 (41013401482), SK00500678 (41013401486), SK00500747 (41013401481), SK00500648 (41013401492), SK00507274 (41013401490), SK00507313 (41013401496), SK00500654 (41013401504), SK00500581 (41013401260), SK00500568 (41013401257); SK005007269 (41013401470), Sk00500701 (41013401471), SK005070791 (41013401472), SK00500621 (41013401473), SK00500647 (41013401474), SK00500838 (41013401498), | 2020 | 15 |
| 98 | Насос инфузионный валюметрический (оар хир; оар р/д; ото; орит-1; ) | «Инфузомат фмС» | № 210253 (71013401960); 210271 (71013401962); 210283 (71013401950); 210293 (71013401961); 210355 (71013701963) | 2019 | 5 |
| 99 | Насос инфузионный шприцевой (оар р/д;), | «Перфузор Компакт» | 131521(3101040477), | 2009 | 1 |
| 100 | Насос инфузионный (новор.), | «Перфузор Компакт С» | 56507(инв.2101340169); 56534(инв.2101340170); 56531(инв.2101340171); | 2011 | 3 |
| 101 | Насос инфузионный волюметрический "Инфузомат фмс"(Infusomat fms) и "Инфузомат П" (Infusomat P) с принадлежностями (оар хир., оар. р/д) | Инфузомат фмс"(Infusomat fms | 210274 (71013401951), 210394 (71013401952), 210273 (71013401953) 210390 (71013401954), 210344 (71013401955), 210284 (71013401956), 210389 (71013401957), 210275 (71013401958), 210281 (71013401959), 210272 (71013401964), 210256 (71013401965), 210270 (71013401966), 210347 (71013401967) | 2019 | 13 |
| 102 | Насос инфузионный шприцевой SN, вариант исполнения SN-1500H (оар хир) | SN-1500H | 71013402191; 71013402192; 71013402193; 71013402194; | 2019 | 4 |
| 103 | Негатоскоп 1-кадровый "Armed 1"-кадровый (хо-2; урол.) | «Armed 1" | 1901V10974 (71013401983); 1901V10689 (71013401985); 1901V10651 (71013401986); 1901V10604 (71013401988); | 2019 | 4 |
| 104 | Насос инфузионный валюметровый без функции энтерального питания (родов.) | Rochen Litus | 1012314S (2101340249), 1009004S (2101340250), 1009041S(2101340251), 1009072S(2101340252). | 2012 | 4 |
| 105 | Насос для дозированного введения лекарственных средств с испол-нием инфуз.системы Rochen Litus 1200 (родовое) | Rochen Litus-1200 | 1112552S (Инв.8101340251) 1112474S(инв.8101340252) 1112472S(инв.8101340253), 1112513S (инв.8101340254), 1112502S(инв.8101340256) | 2014 | 5 |
| 106 | Насос шприцевой Perfusor Compact S (оар р/д) | Perfusor Compact S | 39391 (3101040376), 39394 (3101040377) | 2008 | 2 |
| 107 | Насос шприцевой Perfusor Compact B.Braun (оар р/д) | Perfusor Compact B.Braun | 15911 (инв.3101040655); | 2010 | 1 |
| 108 | Инфузионный шприцевой насос | "12S" | 12P121461 (5101340074); 12P121463 (5101340075); 12P121462 (5101340076); | 2012 | 3 |
| 109 | Перфузионный насос (оар хир) | "DF-12" | МР1AMB131 (5101340071); MP1AMB132 (5101340072); MP1AMB129 (5101340073); | 2012 | 3 |
| 110 | Отсасыватель медицинский (орит-2) | 7А-23Д | (1101040038,1101040039, 1101040041; 1101040042; 1101040045, 1101040046) | 2005 | 6 |
| 111 | Отсасыватель хирургический электрический 7ЕА (ХО-2) | 7ЕА | (инв.2101340762) | 2014 | 1 |
| 112 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей малогабаритный ОХИП-1-01М-"Элеман-Н" (оперблок хир.) | ОХИП-1-01М-"Элеман-Н" | 4101340221; 4101340223; 4101340225; | 2013 | 3 |
| 113 | Отсос хирургический (ГО-2) | ОХИП-1-01-М-Элема-Н | № 5796 (71013401968) ; 5797 (71013401969) | 2019 | 2 |
| 114 | Отсасыватель из ран и полостей (оар гин.; луч.диаг.,неврол.) | ОХИП-1-01-М-Элема-Н | 884 (3101040573); 885 (3101040575); 98 (инв. 7101340543) | 2010 2013 2014 | 3 |
| 115 | Отсасыватель хирургический (общ. тер.; го-2; родовое) | ОХПУ-4-01 «Элема –Н» | 10831 (71013404192); 10829 (71013404190); 10830 (71013404191); 1807 (8101340281), 1804 (8101340282), 1805 (8101340283), 1806 (8101340284), 1808 (8101340285); 1288 (8101340286), 1287 (8101340287), 1286 (8101340288), | 2022 2014 | 11 |
| 116 | Отсасыватель медицинский (неврол.) | 7А-23Д | 1101040199 | 2007 | 1 |
| 117 | Отсасыватель медицинский (оперблок хир.) | "Armed" 7А-23Д | 5101340023; 5101340024; | 2012 | 2 |
| 118 | Отсасыватель ATMOS Atmolit 16N (оар хир) | ATMOS Atmolit 16N | 124 (1101040196) | 2007 | 1 |
| 119 | Электроотсос ВМ 1500 W (оар гин.) | ВМ 1500 W | 0852550020 (3101040469) | 2004 | 1 |
| 120 | Отсасыватель BM -1500W (оар хир.) | BM -1500W | 08395002 (1101040201) | 2007 | 1 |
| 121 | Отсасыватель (опер.блок гинек.) | Элема-Н-АМ2 | 920 (3101040199), | 2007 | 1 |
| 122 | Отсос хирургический (ХО-1), (ГО-2) | Элема –Н АМ1М | 2101040487, 1808 (8101340285) | 2007 | 2 |
| 123 | Отсасыватель медицинский (орит2) | Acker | 11672 (1101340040); 11670 (1101340041); 11673 (1101340042). | 2011 | 3 |
| 124 | Отсасыватель медицинский «Армед» (оар.хир; лаб. служба.) | 7А-23Д | 40(инв.7101340114), 55 (7101340117), 62(7101340118), 42 (7101340116), 65 (7101340120), 67 (7101340121), | 2013 | 6 |
|  | Отсасыватель хирургический электрический "АРМЕД", вариант исполнения 7ЕА | 7ЕА | YYT 30202648 (41013401146)., YYT28201052 (71013400897), YYT28201051 (71013400898); | 2020 | 3 |
| 125 | Отсасыватель хирургический электрический ( неврол.; оар.хир, орит-1, орит-2) | «АРМЕД» 7А-23D | 71013400919; 71013400920; 71013400921; 29000872 (71013400922); 29000952 (71013400923); 28202505 (71013400924); 29001156 (71013400925); 29000950 (71013400926); 29000793 (71013400927); | 2017 | 9 |
| 126 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed", вариант исполнения 7A-23D (оар хир., гнойн., урол.,) | "Armed", 7А-23D | YYT32001386(71013401972); YYT32001203(71013401973); YYT32001392(71013401975); YYT32001211(71013401976); YYT32001323 (71013401979); YYT32001388 (71013401978); YYT32001216 (71013401981); | 2019 | 7 |
| 127 | Отсасыватель хирургический электрический "АРМЕД", вариант исполнения 7А -23D (оар. хир., орит-2, орит-1) | "АРМЕД" 7A-23D | YYT 33200741 (41013401147); YYT 33202625 (41013401140); YYT 33201605 (41013401144); | 2020 | 3 |
| 128 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (кард;неврол.) | "Armed" 7D | YYT32600330 (71013402322; YYT32600329 (71013402323); | 2019 | 2 |
| 129 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed"7А-23D ( орит-1; общ. тер.) | Armed"7А-23D | YYT23901504 (7101340743), YYT23901552 (7101340744) | 2015 | 2 |
| 130 | Отсасыватель BM -1500W (оар хир.) | BM -1500W | 08395002 (1101040201) | 2007 | 1 |
| 131 | Отсасыватель медицинский ОМ-1 (орит-1,) | ОМ-1 | 0971767(2101041092), | 2010 | 1 |
| 132 | Отсасыватель хирургический электрический " Armed" 7 E-A (родов) | "Armed" 7 E-A | 71013400892, 71013400893, 71013400894, 71013400895, 71013400896, 81013400546, | 2017 | 6 |
| 133 | Отсасыватель ЭЛЕМА-Н АМ1М(мембранный) (родовое) | ЭЛЕМА-Н АМ1М | 784(инв.3101040163), 785(инв.3101040164), 787 (3101040166); 3101040380, 3101040381, 3101040382, | 2006 2008 | 6 |
| 134 | Отсасыватель (новор.) | Элема-Н-АМ2 | 2329 (инв.2101040171, | 2007 | 1 |
| 135 | Отсасыватель хирургически дренажный (новорожд.) | «ОХ-Д-УНИВАК» | 090812035 (81013400580) | 2018 | 1 |
| 136 | Отсос хирургический (р/д) | ОХПУ-4-01 Элема -Н | 7560 (2101340261); 7563 (2101340262); 7559 (.2101340264); | 2011 | 3 |
| 137 | Отсос хирургический (р/д) | Элема –Н АМ1М | 2328 ( 3101040195), | 2007 | 1 |
| 138 | Отсасыватель (р/д) | «Элема-Н АМ1М» | 3101040355; 3101040356; 3101040380; 301040381; 3101040382; 784 (3101040163); 785 (3101040164); 787 (3101040166) | 2008, 2006 | 8 |
| 139 | Отсасыватель хирургический ОХПУ-4-01-"Элеман-Н"(АМ-1) (новор.) | ОХПУ-4-01-"Элеман-Н"(АМ-1) | 7561 (2101340263); 7559 (2101340264); 7562 (2101340265); | 2011 | 3 |
| 140 | Отсасыватель Элема-Н-АМ2М (новор.) | Элема-Н-АМ2М | 1101040335; 1101040336; 1101040337; | 2005 | 3 |
| 141 | Отсос ОХ-10 (новор.) | ОХ-10 | 1101060129 | 2015 | 1 |
| 142 | Обеззараживатель воздуха | Аэролайф Л-55-15 | 004069 (3101040086); 002065 (3101040088); 003696 (3101040089); 002309 (3101040090); | 2006 | 4 |
| 143 | Обеззараживатель воздуха (родовое) | Аэролайф С-45М | 8006634 (инв.8101340118), | 2013 | 1 |
| 144 | Обеззараживатель воздуха (новор.) | Аэролайф Л-55-15 | 8101340122 | 2013 | 1 |
| 145 | Обеззараживатель воздуха (оар р/д., родовое) | Аэролайф С-45М | 1704881(инв.2101340154), 1704865(инв.2101340156), 8010456(инв.8101340357), 8101340358, | 2011 2015 | 4 |
| 146 | Обеззараживатель воздуха (оар р/д,) | Аэролайф Л-55-15 | 007356 (инв.3101040153), 007384(инв.3101040154), | 2006 | 2 |
| 147 | ФКО и обеззараж. воздуха АЭРОЛАЙФ Л-55-15 (родовое) | АЭРОЛАЙФ Л-55-15 | 3101040085, 003601(инв.3101040095), 003676(инв.3101040096), | 2006 | 3 |
| 148 | Обеззараживатель и очиститель воздуха "Амбилайф Н" модель L 5515 (р/д) | Амбилайф Н" | 7049(инв.81013400574), | 2018 | 1 |
| 149 | Обеззараживатель воздуха (ХО-2,АО р/д, оар гин.) | Аэролайф С-45М | 10134 (инв.2101340306) | 2011 | 1 |
| 150 | Облучатель - рециркулятор воздуха УФ бактерицидный (оар хир; ) | Светофон 315т | 71013404087; | 2022 | 1 |
| 151 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый настенный Дезар-3 (опер.гин; го-2; неврол.;х.о-1; хо-2;оар хир..орит-2) | Дезар-3 | (.8101340274, 8101340276, 28562 (8101340272); 28565 (8101340273); 28575 (8101340277); 28557 (8101340278 ); 28533 (7101340484); 28338 (7101340485); 28600 (7101340486); 7101340487; 7101340488, 7101340489) 20856 (7101340467); 28516 (7101340468); 28604 (7101340469); 28346 (7101340470); 28343 (7101340471); 28566 (7101340472); 28340 (7101340473); 28505 (7101340474; 28573 (7101340475; | 2014 2014 | 21 |
| 152 | Облучатель-рециркулятор "ОРУБн-3-3Кронт"Дезар-3 (настенный) (фто) | ОРУБн3-3 Кронт | 2101340406; | 2012, | 1 |
| 153 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-3-5-"Кронт" (Дезар-5) (фто, родов.) | ОРУБн-3-5-"Кронт" (Дезар-5) | 58310 (8101340094), 58440 (8101340095), 58321 (8101340096), 58566 (8101340097), 58417 (8101340098), 58320 (8101340099), 58439 (8101340100), 58302 (8101340101), 58301 (8101340103), 8101340104, 58450 (8101340105), 58296 (8101340106), 08451 (8101340107), 58306 (7101340245), 58286 (7101340246), 58300 (7101340247), 34191 (7101340249), 58416 (7101340250), | 2013 | 18 |
| 154 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 (Дезар-5) настенный 890*370*140мм (АО р/д) | ОРУБн-3-5(Дезар-5) | 026552 (8101340485), 026511 (8101340486), | 2016 | 2 |
| 155 | Облучатель-рециркулятор (хо-1, хо-2; уролог.) | ОРУБн-3 «Кронт» (Дезар-3) | 24800 (71013402060); 24435 (71013402061); 24158 (71013402062); 23281 (71013402064); 24698 (71013402065), 23284 (71013402066), | 2019, | 6 |
| 156 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый, бактерицидный, передвижной Дезар-4 (хо-1) | Дезар-4 | 19738 (7101340499), | 2010 | 1 |
| 157 | Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-5-"Кронт" (Дезар-5 настенный) (го-2; го-1) | ОРУБп-3-5-"Кронт" (Дезар-5) | 71013400874; 71013400875; 25165 (71013400878), | 2017 | 3 |
| 158 | Облучатель-рециркулятор (орит-1,огх) | ОРУБн-3-5 Дезар-5 | 35163 (инв.2101340089, 7101340506, 7101340507 | 2011 2014 | 3 |
| 159 | Облучатель-рециркулятор (луч. диагн.) | ОРУБн-3-5 Дезар-5 | Инв.7101340777, | 2016 | 1 |
| 160 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01 передвижной (гной., неврол.) | ОРУБ-01 | 23814(1101040218), (1101040217), 26441 (1101040213); | 2007 | 3 |
| 161 | Облучатель-рециркулятор (пр.тер.) | РБ-07-Я-ФП | 11293 (инв.2101040936,) | 2009 | 1 |
| 162 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый, бактерицидный, настенный Дезар-3 (пао) | Дезар-3 | 7101340495; 7101340496; 7101340497; 7101340498 | 2014 | 4 |
| 163 | Облучатель-рециркулятор (родов., кард. г/о-1, гнойн.), | ОРУБ-3-3 «Кронт» (Дезар-4) | 20472 (инв.2101041108), 377785 (8101340108), 25853 (8101340263), 25183 (8101340264), 28571 (8101340265), 28607 (8101340266), 28560 (8101340267), 8101340268, 28503 (8101340270), 7101340507, | 2010 2013 2014, | 10 |
| 164 | Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБп-3-3-"Кронт" (Дезар-4 передвижной) (общ. тер; оар гин., кард.) | ОРУБп-3-3-"Кронт" (Дезар-4) | 71013400863; 71013400872; 71013400868; 71013400869; | 2017 | 4 |
| 165 | облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной ОРУБ 01-4 (общ. тер.) | ОРУБ 01-4(Дезар-4) | 15281 (2101041087) | 2010 | 1 |
| 166 | Облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный) (общ. тер.) | ОРУБп-3-5-"Кронт" (Дезар-5) | 71013400864; 25199 (71013400865); | 2017 | 2 |
| 167 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый, бактерицидный, настенный Дезар-3 (общ. тер.; неврол.) | Дезар-3 | 7101340490; 7101340491; 7101340494; 71013400489 | 2014 | 4 |
| 168 | Облучатель - рециркулятор воздуха УФ бактерицидный Светофон 315т (хо-2), | Светофон 315т | 71013404045; 71013404046 | 2022 | 2 |
| 169 | Облучатель- рециркулятор воздуха УФ бактерицидный ОРУБн-03"Кронт" (оар хир., офд, го-1) | ОРУБн-03 "Кронт" | 00057(71013401267); 00062(71013401268); 05944 (71013401269; 58169 (71013401270), 05950 (71013401273), 71013401274, 01410 (71013401275), 01510 (71013401276), 01523 (71013401277), 01405 (71013401278), 01408 (71013401279), 01422 (71013401280), | 2019 | 12 |
| 170 | Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБн-01 "Кронт" (оперблок гин., оар хир.) | ОРУБн-01 "Кронт" | 01501 (71013401283); 01407 (71013401284); 01414 (71013401285); 01411 (71013401289), 01402(71013401290); | 2019 | 5 |
| 171 | Облучатель- рециркулятор воздуха УФ бактерицидный ОРУБн-01 "Кронт" (орит-2, урол.) | ОРУБн-01 "Кронт" | 01403 (71013401292), 01424 (71013401293); | 2019 | 2 |
| 172 | Облучатель- рециркулятор воздуха УФ бактерицидный ОРУБн-3-5 "Кронт"(Дезар-5) ( кардиол.; орит-1; орит-2; лабор.) | ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | 07624 (71013402631); 07461 (71013402632); 07454 (71013402633); 84180 (71013402634); 02715 (71013402635); 07445 (71013402636); (71013402645); 07355 (71013402666) | 2020 | 8 |
| 173 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый, бактерицидный, настенный Дезар-3 (уролог.) | Дезар-3 | 28584 (7101340478), 28513 (7101340479), 28564 (7101340481), 23889 (7101340505), | 2014 | 4 |
| 174 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01(Дезар7) (родов.) | ОРУБ-01(Дезар7) | 1406 (3101040511) | 2009 | 1 |
| 175 | Облучатель "ОРУБн-3-5-"КРОНТ" (Дезар-5) (родовое) | ОРУБн-3-5-"КРОНТ" (Дезар-5) | 4832(инв3101040562), 4923(инв.3101040563), 4916(инв.3101040564), 4837(инв.3101040568), 4843(инв.3101040569), 4878(инв.3101040570), 4865(инв.3101040571), 3689(инв.3101040572), 4836(инв.3101040612), 4848(инв.3101040613), 4846(инв.3101040616), 4840(инв.3101040617), 4891 (инв.3101040618), 4833 (инв.3101040619), 4866 (инв.3101040620), | 2010 | 15 |
| 176 | Облучатель-рециркулятор (АО р/д, ГО-2) | ОРУБн-3-5 «Кронт» (Дезар) | 3692 (3101040566), 25165 (71013400878), 25138 (71013400879), ), (81013400527), 25094 (81013400528), 25131 (81013400529), 25116 (81013400530), 25120(инв.81013400531), 06357(инв.81013400532,) (81013400533), 25123(инв.81013400534), 25124 (81013400535), 25193 (81013400536), 25173(инв.81013400537), 25090(инв.81013400538), | 2010 2017 | 15 |
| 177 | Облучатель -рециркулятор ОРУБн-3-5(Дезар-5) настенный (оар р/д) | ОРУБн-3-5(Дезар-5) | 14665 (81013400578), | 2018 | 1 |
| 178 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5(Дезар-5 настенный (р/д) | ОРУБн-3-5(Дезар-5) | 035087(инв.8101340429), 8101340436, 026539(инв.8101340495), 026526(инв.8101340496), 026528(инв.8101340497), 013367(инв.8101340498), 026514(инв.8101340500), | 2016 | 7 |
| 179 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5(Дезар-5) настенный (АО р/д) | ОРУБн-3-5(Дезар-5) | 41511 (8101340441); 39298 (8101340442); 39297 (8101340443); | 2015 | 3 |
| 180 | Облучатель -рециркулятор ОРУБн-3-5(Дезар-5) настенный 890*370*140мм (оар р/д; АО р/д) | ОРУБн-3-5(Дезар-5) | 026582(инв.8101340455), 015119 (8101340456), 28528 (8101340457); 026564 (8101340458); 026563 (8101340459); 026533 (8101340460); 026587(8101340461); 023113 (8101340462); 026527 (8101340463); 026583 (8101340464); 026584 (8101340465); 013348 (8101340466); | 2016 | 12 |
| 181 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный ОРУБн-3-5"Кронт" (Дезар-5) (лабор.) | ОРУБн-3-5"Кронт" (Дезар-5) | 37319 (7101340286д); 44345 (7101340288д); 37261 (7101340289д); 10283 (2101240027д); 36185 (инв. 2101040787) | 2014 2012 2009 | 5 |
| 182 | Облучатель-рециркулятор (родовое, лабор.) | ОРУБн-3-5 Дезар-5 | 4878 (3101040570), 3689(инв.3101040572), 14928(инв.2101340222), 14914(инв.2101340223), 14913(инв.2101340224), 14923(инв.2101340225), | 2010 2011 | 6 |
| 183 | Облучатель-рециркулятор (род.) | РБ-07-Я-ФП | 12126 (2101040800), 12133 (2101040801), 12211 (2101040802) | 2009 | 3 |
| 184 | Облучатель-рециркулятор (оар. р/д.) | РБ-07-Я-ФП | 8017 (3101040282), 80008 (3101040283) | 2008 | 2 |
| 185 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01(Дезар 7) (ГО-1) | ОРУБ-01 Дезар 7 | 14022 (2101040922) | 2009 | 1 |
| 186 | Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-02 "УОМЗ" (новор.) | ОФН-02 "УОМЗ | 04489 (21013401499); 04416 (21013401500); 04449 (81013400615); 04444 (81013400616); | 2020 | 4 |
| 187 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01(Дезар-4) (ото) | ОРУБ-01(Дезар-4) | 15281 (2101041087) | 2010 | 1 |
| 188 | Охладитель микротома термоэлектрический (пао, орит-1,) | ОМТ-2802Е | 719 инв.71013400931; 01424 (71013401293); | 2017, 2019 | 2 |
| 189 | Пульсоксиметр ОП-31 А (новор.) | ОП-31 А | 1124 (01371058) | 2000 | 1 |
| 190 | Прибор для аудиологического скрининга | «Нейро-Аудио-Скрин» | 0229ТТ (инв.2101340312) | 2011 | 1 |
| 191 | Прибор для упаковки методом термосварки (оар р/д, орит-2, го-2, хирургия) | RS 120; RS 220 A | 30150597 (2101340937); 8101340037; 3101040216, EDH1100847 (1101340021), | 2015 2012 2007 2011 | 4 |
| 192 | Перфузионный насос (оар.хир.) | DF-12 | МРIAMB131 (5101340071), MPIAMB132 (5101340072), MPIAMB129 (5101340073,) | 2012 | 3 |
| 193 | Перфузионный насос (оар.хир.) | 12S | 12P121461 (5101340074), 12P121463 (5101340075), 12P121462 (5101340076) | 2012 | 3 |
| 194 | Первый настольный автоматический стерилизатор Melag "Euroklav 23VS+" (оперблок хир.) | Melag "Euroklav 23VS+" | 1323V-S2064 (4101340161); 1323V-S2063 (4101340162); | 2013 | 2 |
| 195 | Подъёмник мобильный для перемещения больных (неврол.) | Sentra | Зав. 4821L63815 (41012400028) | 2022 | 1 |
| 196 | Размораживатель плазмы (оар гин.) | РП-02 | 471 (инв.2101340355) | 2011 | 1 |
| 197 | Размораживатель плазмы (опк.) | РП-4-02 | 158 (инв.3101040640), | 2010 | 1 |
| 198 | Размораживатель плазмы (опк.) | РП-02- БФА» | сер. 1464 (21013401550) | 2021 | 1 |
| 199 | Размораживатель плазмы (родов.) | РП-4-02 | 157 (инв.2101041129) | 2010 | 1 |
| 200 | Регистратор к холтер. мониторингу (ОФД) | ЭКГ Валента | 2023 (инв.1101040283) | 2009 | 1 |
| 201 | Ростомер Р-Сс "МСК" (МСК 233") (го-1) | Р-Сс "МСК" (МСК 233") | 71013605192 | 2019 | 1 |
| 202 | Ростомер электронный "РЭП" с весами "ВМЭН-150" (пр.отд. хир.) | "ВМЭН-150" | 00321 (71013402014); | 2019 | 1 |
| 203 | Светильник медицинский хирургический "Armed" ZD-1 (хо-1; хо-2; гнойн.,урол.,) | "Armed" ZD-1 | 09004 (71013402054), 08221 (71013402055); 09142 (71013402056); 08394 (71013402057); 09190 (71013402058); 09147 (71013402059), | 2019 | 6 |
| 204 | Светильник операционный бестеневой MERILUX X5/ DUO в комплекте с принадлежностями (оперблок р/дома) | MERILUX X5/ DUO | 8101340306, 8101340307, 8101340308, 8101340309, 8101340310, 8101340311, | 2014 | 6 |
| 205 | Светильник медицинский бестеневой YDZ700/500 операционный (родовое) | YDZ700/500 | 8101340209 | 2014 | 1 |
| 206 | Светильник хирург.одноблоч,3-х рефл, передвижной СПР-5-"Е-ЭМА" (ГО-2, родов.) | СПР-5-"Е-ЭМА" | 2584 (3101040514); 2596 (3101040610); 2196 (2101340328); | 2010 2011 | 3 |
| 207 | Светильник СПР-5"Е-ЭМА" передвиж.3-х реф (го-1,родов.) | СПР-5"Е-ЭМА" | 2425 (3101040359); 2263 (3101040360); 1746 (3101040211); 2308 (2101040754); | 2008 2007 2009 | 4 |
| 208 | Светильник хирургический передвижной светодиодный Эмалед 200П (ГО-1) | Эмалед 200П | 0213981018 (21013401200) | 2018 | 1 |
| 209 | Светильник хирургический потолочный регулируемый одноблочный светодиодный Эмалед 300 (ГО-1) | Эмалед 300 | L04021851018 (21013401201) | 2018 | 1 |
| 210 | Стерилизатор ГП-20СПУ (орит-2) | ГП-20СПУ | 852 (2101040313) | 2006 | 1 |
| 211 | Стерилизатор суховоздушный (лабор, общ. тер) | ГП-80СПУ | 12075 (1101040249), 1101040251; | 2008 | 2 |
| 212 | Стерилизатор (оперблок хир.) | ГП-160 ПЗ | 136 (инв.2101040318), 269 (2101040441), 392 (1101040219), | 2007 2008 | 3 |
| 213 | Стерилизатор (оперблок гин.) | Стерицелл 111,111л | 082924 (1101040317) | 2008 | 1 |
| 214 | Стерилизатор/термостат (лабор.) | Экоцелл Э-55 | B062639 (инв.1101040531д) | 2006 | 1 |
| 215 | Стерилизатор термостат"Экоцелл"Э-111 (ПАО) | "Экоцелл"Э-111 | Сер. 062673 (1101040541д); | 2006 | 1 |
| 216 | Стерилизатор термостат Э-55"Экоцелл" | Э-55"Экоцелл | 062640 (1101040534д) | 2006 | 1 |
| 217 | Стерилизатор воздушный (оперблок хир.) | ГП-160-ПЗ | (инв.5101340066, 5101340067) | 2012 | 2 |
| 218 | Сухожаровой шкаф ГП-160 ПЗ (оперблок хир.) | ГП-160 ПЗ | 94 (3101040038), | 2005 | 1 |
| 219 | Стерилизатор суховоздушный (р/д) | ГП-320ПЗ | 52 (2101040807) | 2009 | 1 |
| 220 | Система тестирования отоакустической эмиссии скрининговая | AccuScreen Pro T | FZ 32994 (инв.2101040704) | 2008 | 1 |
| 221 | Система тестирования отоакустической эмиссии скрининговая | AccuScreen Pro T | 374967(инв.2101340315) | 2011 | 1 |
| 222 | Система тестирования отоакустической эмиссии скрининговая | AccuScreen T | 941456(инв.8101340208) | 2014 | 1 |
| 223 | Система фототерапии для новорожденных | "Билибланкет Плас" | (2101240004) | 2007 | 1 |
| 224 | Система фототерапии д/новорожденных |  | HDKN50406 (3101040496); HDKS50414 (3101040497); HDKS50394 (3101040498); | 2009 | 3 |
| 225 | Система регистрации отоакустической эмиссии (новор.) | Oto Read | 0947034,8007419 (инв.81013400445) | 2016 | 1 |
| 226 | Тромбоэластометр четырехканальный ROTEM delta (оар р/д) | ROTEM delta | 4881 (инв. 81013400599) | 2019 | 1 |
| 227 | Термосварочный аппарат RS-120A | RS-120A | 30150597(инв.2101340937) | 2015 | 1 |
| 228 | Термостат суховоздушный электр. (хир.) | ТС-1/20 СПУ | 18209 инв.2101040542 | 2007 | 1 |
| 229 | Термостат ТСвЛ-80 (орит-2) | ТСвЛ-80 | 485 (2101040314) | 2006 | 1 |
| 230 | Термостат суховоздушный (лабор.) | ТС-1/80 СПУ | 46441(7101340702), 47145 (7101340701) | 2015 | 2 |
| 231 | Установка УЗО «Медел» (орит-2; орит-1) | «Медел» | 00079 (2101040490); 00590 (71013400943) | 2007 2017 | 2 |
| 232 | УЗО 10-01 «Медел» (оп.бл. гин.) | «Медел» | Инв.2101340164 | 2011 | 1 |
| 233 | Устройство обогрева новорожденных | УОН-04 | И0516Д0492 (81013400551); И0516Д0452 (81013400552); И0516Д0451 (81013400553); И0516Д0490 (81013400554); | 2017 | 4 |
| 234 | Увлажнитель дыхательных смесей MR850 с принадлежностями | MR850 | 190215379413 (81013400605); 190215379412 (81013400606); 190415383110 (81013400607); | 2019 | 3 |
| 235 | Фототерапевтический прибор для лечения гипербилирубинемии новорожденных | Билибланкет Плас | HDKS 50154 (8101340056); HDKP 50526 (8101340032); | 2013 2012 | 1 |
| 236 | Фототерапевтический прибор для лечения гипербилирубинемии новорожденных (новор.) | Билитест АГФ-02 | (инв.8101340397) | 2015 | 1 |
| 237 | Холодильник фармацевтический (общ.терапия, неврол., пр.отд. хирур.) | ХФ-250 Pozis | 7101340694; 204CV20047523 (7101340443) | 2014 | 2 |
| 238 | Холодильник фармацевтический "ХЛ-340"ПОЗИС" (ГО-1; ГО-2) | ХЛ-340 "ПОЗИС" | 71013400947; 71013400948; | 2018 | 2 |
| 239 | Холодильник фармацевтический (аптека.) | ХФ-400 Pozis | 7101340559; | 2014 | 1 |
| 240 | Холодильник фармацевтический (пао) | ХФ-250 Pozis | 204CV20046639 (инв.2101340590) | 2013 | 1 |
| 241 | Холодильная камера для хранения трупов «Tanartis» (пао) | Tanartis | Зав.№ 2105-003 (21012400007) | 2021 | 1 |
| 242 | Холодильник фармацевтический цсо р/д; бак лаб.; кард.) | ХФ-250 Pozis | 211CV20002240(8101340393) Инв.№ 7101340749; 211CV20001389 (7101340710); | 2015 | 3 |
| 243 | Холодильник фармацевтический (пр.отд.хир;, опк) | ХФ-140 Pozis | инв.2101340806; 2101340807; | 2015 | 3 |
| 244 | Холодильник фармацевтический (пао) | ХФ-250-1 POZIS | 51713 (инв.2101340241), | 2011 | 1 |
| 245 | Холодильник фармацевтический (на 250л)"ХФ-250-2"ПОЗИС" (ХО-1; уролог.) | ХФ-250-2"ПОЗИС | 211V20027584 (71013401005) 211CV20027514 (71013401003) | 2018 | 2 |
| 246 | Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ-250"Pozis" (орит-2) | ХЛ-250"Pozis" | 223TV20001112 (71013402329) | 2019 | 1 |
| 247 | Холодильник фармацевтический (р/д; хирург.) | ХФ-250 Pozis | (инв.3101040378; 203CV20001574 (3101040639) | 2008, 2010 | 2 |
| 248 | Холодильник фармацевтический новорож.) | ХФ-250 Pozis | 211CV20022367 (81013400559); 211CV20022448 (81013400560) | 2017 | 2 |
| 249 | Камера морозильная медицинская (кпк) | Бирюса 245К-R | 014410000007 (21013401512); 014410000008 (21013401513) | 2021 | 2 |
| 250 | Камера морозильная медицинская (аптека) | Бирюса 215К-В | 080290001655 (71013403762) | 2021 | 1 |
| 251 | Центрифуга (орит-2) | ОПН-3М | 0598 (Инв.4101340046) | 2012 | 1 |
| 252 | Центрифуга (отд. пер. крови) | Элеком-М | 0744-08(1101040314), | 2008 | 1 |
| 253 | Центрифуга лабораторная настольная (родов.) | ОПН-8 | 01372414 | 2003 | 1 |
| 254 | Центрифуга с ротором "СМ-6М" | "СМ-6М" | 1841306D (81013400598), | 2019 | 1 |
| 255 | Центрифуга СМ-6М,унивесальный ротор на 4 пробирки объемом до 50 мл. (родовое) |  | 11020880 В1 (2101340270), | 2011 | 1 |
| 256 | Электроотсос (новорож.; оар. р/д) | BM1500W | 0852550019 (2101040839); 2101040840; 0852550021 (3101040483); 0852550024 (3101040484); 0852550022 (3101040470); | 2009 | 5 |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | декабрь 2023г.- январь 2024г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | январь 2024 г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора | в соответствии с запросом |
| 4. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | в соответствии с запросом |
| 5. | Порядок оплаты | при осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №14», срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги составляет не более 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем (поставщиком, подрядчиком) являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет не более 7 рабочих дней. Аванс не предусмотрен. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | не более 5% от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку работ (услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | 100% объем на срок действия договора |

Сроки предоставления ценовой информации: до 28.12.2023 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении работ (услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы работ (услуг) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ (услуг);

4) включает ли цена работ (услуг) НДС или цена работ (услуг) указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена работ (услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту: gkb14_econ@mail.ru или ks@egkb14.ru.

| Приложение: | - Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении ценовой информации на выполнение работ

(оказание услуг)1

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» ______ 20____ года № _________ сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) ___________________________ на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Общая цена договора (выполненной работы (оказанной услуги)) на условиях, указанных в запросе, составляет ________________________. 1

Расчет цены договора ____________________________________________.

Срок действия ценового предложения до _____________20____ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: Ф.И.О. ___________________________, должность ______________________________, телефон: ___________________, адрес электронной почты____________________.

| Руководитель организации | ________________ | /______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |

1 Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС)/без НДС (если НДС не облагается), включает ли цена выполнения работ (оказания услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).