| Министерство здравоохранения Свердловской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД АСБЕСТ» 624264, Свердловская область, Г.О. Асбестовский, г. Асбест, Больничный городок, д. 7, Тел./факс (34365) 99-203. E-mail: asbb1-public@mis66.ru ОКПО 33899851, ОГРН 114668300310, ИНН/КПП 6683005789/668301001 «_____» ________2023 г. №______ | Заинтересованным лицам |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест», руководствуясь  Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением  о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» (утв. наблюдательным советом ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»), просит предоставить в наш адрес коммерческое предложение на поставку

медицинских изделий  (тест-систем и расходных материалов для совместимости с оборудованием термоциклер CFX96 и термоциклер RotorGene))

| № | Наименование | Характеристики | Обоснование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД | Набор реактивов и других связанных с ними материалов, предназначенный для выделения и/или изоляции нуклеиновых кислот из клинического образца и/или биологических культур при подготовке к анализу, основанному на определении нуклеиновых кислот. Некоторые типы могут включать контроли для последующего анализа нуклеиновых кислот. | назначение | набор | 17 |
|  |  | Количество выполняемых тестов ≥ 96 Штук | количество тестов |  |  |
|  |  | С использованием сорбента/суспензии магнитных частиц | Метод выделения |  |  |
|  |  | Возможность экстракции ДНК и РНК вирусов, ДНК бактерий и ДНК человека из респираторных мазков и мокроты | для работы с данными видами клинического материала, поступающими в лабораторию для анализа по стандартным протоколам |  |  |
|  |  | Возможность проведения ручного выделения не менее чем двумя способами - с помощью магнитного штатива, с использованием метода центрифугирования без использования магнитного штатива | для обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |  |  |
|  |  | Возможность использования с автоматическими станциями для экстракции нуклеиновых кислот | для увеличения пропускной способности лаборатории и обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |  |  |
|  |  | Наличие готовых реагентов, не требующих добавления дополнительных компонентов | для упрощения протокола анализа и снижения стоимости исследования |  |  |
|  |  | Срок годности реагентов после вскрытия должен быть равен заявленному сроку годности набора реагентов | обусловлено необходимостью обеспечить достаточный срок сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности ≥ 9 месяцев | обусловлено необходимостью обеспечить достаточный срок сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |
| 2 | Множественные вирусы связанные с респираторными заболеваниями нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения нуклеиновых кислот, выделенных из одного или множества респираторных вирусов (respiratory virus), в клиническом образце методом анализа нуклеиновых кислот. Определяемые вирусы могут включать респираторный синцитиальный вирус (respiratory syncytial virus (RSV)), вирусы гриппа (influenza viruses), вирусы парагриппа (parainfluenza viruses), метапневмовирус (metapneumovirus), коронавирусы (coronaviruses), энтеровирусы (enteroviruses), риновирусы (rhinoviruses) и/или аденовирусы (adenoviruses). | назначение | набор | 13 |
|  |  | Для проведения ОТ и ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | Метод |  |  |
|  |  | Количество выполняемых тестов ≥ 100 Штука | количество тестов |  |  |
|  |  | Для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) и вирусов гриппа А, B, субтипа Н1pdm09 (пандемического) гриппа А методом ОТ-ПЦР в режиме «реального времени» | В соответствии с в выявлении спектра возбудителей |  |  |
|  |  | Биоматериал для исследования мазки со слизистой носоглотки, ротоглотки, мокрота | для обеспечения работы с различными видами клинического материала, поступающими в лабораторию |  |  |
|  |  | ПЦР-смеси должны быть раскапаны в пробирки объемом 0,2 мл с легкоплавким барьером для обеспечения «горячего старта» | для использования широкого спектра расходных материалов и обеспечения совместимости с приборами, имеющимися у заказчика |  |  |
|  |  | Полимераза для организации горячего старта в отдельной пробирке | необходимые компоненты |  |  |
|  |  | Наличие ревертазы в отдельной пробирке | для реакции обратной транскрипции |  |  |
|  |  | Наличие реагентов для защиты от контаминации ампликонами | для предотвращения контаминации |  |  |
|  |  | Внутренний контрольный образец (ВКО), положительный контрольный образец (ПКО), отрицательный контрольный образец (ОКО) | для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов анализа |  |  |
|  |  | Использование внутреннего контроля на всех этапах ПЦР анализа, начиная с выделения нуклеиновых кислот | для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов анализа |  |  |
|  |  | Детекция мишеней вирусов коронавируса SARS-CoV-2, гриппа А, B, субтипа Н1pdm09 и внутренного контрольного образца в одной пробирке | для обеспечения совместимости набора с оборудованием и протоколами анализа, используемым в лаборатории |  |  |
|  |  | Адаптирован для работы с использованием программы автоматического анализа результатов FRT manager | для совместимости с оборудованием и программным обеспечением обработки данных, имеющимися у заказчика |  |  |
|  |  | Срок годности реагентов после вскрытия должен быть равен заявленному сроку годности набора реагентов. | для обеспечения достаточного срока сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности ≥ 9 месяцев | для обеспечения достаточного срока сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |
| 3 | Множественные вирусы связанные с респираторными заболеваниями нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения нуклеиновых кислот, выделенных из одного или множества респираторных вирусов (respiratory virus), в клиническом образце методом анализа нуклеиновых кислот. Определяемые вирусы могут включать респираторный синцитиальный вирус (respiratory syncytial virus (RSV)), вирусы гриппа (influenza viruses), вирусы парагриппа (parainfluenza viruses), метапневмовирус (metapneumovirus), коронавирусы (coronaviruses), энтеровирусы (enteroviruses), риновирусы (rhinoviruses) и/или аденовирусы (adenoviruses). | назначение | набор | 17 |
|  |  | Для проведения ОТ и ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | Комплектация |  |  |
|  |  | Качественное определение РНК вирусов парагриппа 1-4 типов, риновирусов человека, ортопневмовируса человека, коронавирусов человека 229E, HKU1, NL63, OC43, метапневмовируса человека и ДНК аденовирусов и бокавирусов человека | В соответствии с потребностью в выявлении спектра возбудителей |  |  |
|  |  | Количество выполняемых тестов не менее 100 штук | количество тестов |  |  |
|  |  | Реакции обратной транскрипции и амплификации должны проходить в одну стадию | для увеличения пропускной способности лаборатории и сокращения времени исследования |  |  |
|  |  | ПЦР-смеси раскапаны в пробирки 0,2 мл с легкоплавким барьером для обеспечения «горячего старта» | для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения совместимости набора с оборудованием, используемым в лаборатории |  |  |
|  |  | Количество ПЦР-смесей не более трех | для увеличения пропускной способности лаборатории и сокращения затрат на расходные материалы. |  |  |
|  |  | Наличие цветовой маркировки ПЦР-смесей | для идентификации реагентов |  |  |
|  |  | Внутренний контрольный образец (ВКО), положительный контрольный образец (ПКО), отрицательный контрольный образец (ОКО) | для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов анализа |  |  |
|  |  | Полимераза для организации горячего старта | для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения высокой точности анализа |  |  |
|  |  | Наличие ревертазы | для реакции обратной транскрипции |  |  |
|  |  | Наличие системы защиты от контаминации ампликонами | для предотвращения контаминации |  |  |
|  |  | Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы | для обеспечения бесперебойной работы в течение срока использования тест-системы в соответствии с планом расходования и графиком закупок |  |  |
|  |  | Предел обнаружения для всех выявляемых микроорганизмов не хуже 1000 копий/мл | для обеспечения необходимой чувствительности анализа |  |  |
|  |  | Возможность использования совместно с автоматическими станциями для выделения нуклеиновых кислот | для увеличения пропускной способности лаборатории и обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории |  |  |
|  |  | Остаточный срок годности ≥ 9 месяцев | для обеспечения достаточного срока сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок |  |  |

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наконечник с фильтром стерильные д/дозаторов | Объём | До 10 мкл | упаковка | 2 |
|  |  | градуировка | На объемы 2 и 10 мкл |  |  |
|  |  | Назначение | совместимы с автоматическими дозаторами разных производителей, в том числе Sartorius BIOHIT |  |  |
|  |  | фильтр | наличие градиентный гидрофобный |  |  |
|  |  | Материал | полипропилен |  |  |
|  |  |  | Гидрофобный материал наконечника обеспечивает химическую инертность и крайне низкую сорбцию дозируемых веществ |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 1000 штук |  |  |
|  |  | стерильность | Стерильно. Наконечники сертифицированы на отсутствие ДНКаз. РНКаз и эндотоксинов бактерий |  |  |
| 2 | микропробирки типа Эппендорф | Объем | 1,5 мл | упаковка | 2 |
|  |  | Количество в упаковке | 500 |  |  |
|  |  | максимальная RCF, g | 20000 |  |  |
|  |  | Сертификат | Эппендорфы сертифицированные на отсутствие ДНКаз, РНКаз, ДНК и ингибиторов ПЦР. |  |  |
|  |  | диаметр | 10,7 мм |  |  |
|  |  | длина | 39,1 |  |  |
|  |  | автоклавирование | До 121о С |  |  |
|  |  | замораживание | До -90о С |  |  |
|  |  | материал | полипропилен с низкой адгезией |  |  |
| 3 | микропробирки типа Эппендорф | Объем | 0,2 мл | упаковка | 2 |
|  |  | Количество в упаковке | Не менее 1000 |  |  |
|  |  | максимальная RCF, g | 4000 |  |  |
|  |  | Сертификат | Эппендорфы сертифицированные на отсутствие ДНКаз, РНКаз, ДНК и ингибиторов ПЦР. |  |  |
|  |  | диаметр | 9 мм |  |  |
|  |  | длина | 40 мм |  |  |
|  |  | автоклавирование | До 121о С |  |  |
|  |  | замораживание | До -90о С |  |  |
|  |  | материал | полипропилен с низкой адгезией |  |  |
|  |  | крышка | Наличие выпуклой оптически прозрачной крышки |  |  |
|  |  |  | Крышка не должна иметь антиконтаминационного щитка |  |  |
|  |  |  | Должны быть бесцветными |  |  |
| 4 | Наконечник с фильтром стерильные д/дозаторов | Объём | До 200 мкл | Условные еденицы | 3 |
|  |  | градуировка | На объемы 10, 50 и 100 мкл |  |  |
|  |  | Назначение | совместимы с автоматическими дозаторами разных производителей, в том числе Sartorius BIOHIT |  |  |
|  |  | фильтр | Наличие градиентный гидрофобный |  |  |
|  |  | Материал | полипропилен |  |  |
|  |  |  | Гидрофобный материал наконечника обеспечивает химическую инертность и крайне низкую сорбцию дозируемых веществ |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 1000 штук |  |  |
|  |  | стерильность | Стерильно. Наконечники сертифицированы на отсутствие ДНКаз. РНКаз и эндотоксинов бактерий |  |  |
| 5 | Наконечник с фильтром стерильные д/дозаторов | Объём | До 20 мкл | упаковка | 1 |
|  |  | градуировка | На объемы 5 и 10 мкл |  |  |
|  |  | Назначение | совместимы с автоматическими дозаторами разных производителей, в том числе Sartorius BIOHIT |  |  |
|  |  | фильтр | Наличие градиентный гидрофобный |  |  |
|  |  | Материал | полипропилен |  |  |
|  |  |  | Гидрофобный материал наконечника обеспечивает химическую инертность и крайне низкую сорбцию дозируемых веществ |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 96 штук в штативе |  |  |
|  |  | стерильность | Стерильно. |  |  |
|  |  |  | Наконечники сертифицированы на отсутствие ДНКаз. РНКаз и эндотоксинов бактерий |  |  |
| 6 | Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей, расфасованная по 0,5 мл Реагент для взятия, транспортировки и хранения мазков из верхних дыхательных путей, расфасованная по 0,5 мл | назначение | Для взятия, хранения и транспортировки мазков из верхних дыхательных путей. Возможность транспортировки/хранения клинического материала при комнатной температуре в течение 1 ч, при температуре от 2 до 8°С до 24 часов, при температуре не выше минус 16°С в течение 1 недели Транспортная среда должна содержать раствор фосфатного буфера с добавлением консерванта и криоконсерванта Транспортная среда должна препятствовать росту посторонней микрофлоры Транспортная среда должна стабилизировать микроорганизмы в процессе фазового перехода при замораживании-оттаивании образца | шт | 19 |
|  |  | Количество пробирок | не менее 100 шт. по 0,5 мл |  |  |
| 7 | Наконечник с фильтром стерильные д/дозаторов | Объём | До 1000 мкл | Условные единицы | 1 |
|  |  | градуировка | На объемы 100, 500 и 1000 мкл |  |  |
|  |  | Назначение | совместимы с автоматическими дозаторами разных производителей, в том числе Sartorius BIOHIT |  |  |
|  |  | фильтр | Наличие градиентный гидрофобный |  |  |
|  |  | Материал | полипропилен |  |  |
|  |  |  | Гидрофобный материал наконечника обеспечивает химическую инертность и крайне низкую сорбцию дозируемых веществ |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 96 штук в штативе |  |  |
|  |  | стерильность | Стерильно. Наконечники сертифицированы на отсутствие ДНКаз. РНКаз и эндотоксинов бактерий |  |  |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Сентябрь 2023 |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | Сентябрь 2023 |
| 3. | Основные условия исполнения договора | Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация, 624260, Свердловская область, г. Асбест, Больничный городок, д. 3, аптечный склад. Разгрузка Товара производится Поставщиком до места хранения Товара Заказчиком на складе, включая подъем на этаж и/или спуск в складское помещение |
| 4. | Порядок поставки товара | Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место поставки Товара с момента заключения договора до 15.12.2023 года. Периодичность поставки: партиями, по заявке заказчика, в течение 7 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика |
| 5. | Порядок оплаты | Оплата по Договору осуществляется по факту поставки каждой партии Товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема – передачи товара, на основании счета и (или) счета – фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | нет |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев |
| 8. | Способ закупки | Торги |

Сроки предоставления ценовой информации: в течение трех календарных дней с момента получения настоящего запроса.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: г. Асбест, Больничный городок, 7, отдел закупок и (или) на электронную почту в формате oxy.s@mail.ru.

Приложение: 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.

Главный врач 	       И. В. Брагин

Исп. начальник отдела закупок

Штин Оксана Леонидовна

89292175092, oxy.s@mail.ru

Форма

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, стране происхождения товара, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки) |  |  | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Единица измерения товара | Количество товара в единицах измерения | Цена за единицу товара, рублей | Общая стоимость товара, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя |  | Содержание (значение) показателя |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное |  |  | Выбрать значение: Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается) и указывается включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | ___________ | /_______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.п. |  |  | (подпись) | (расшифровка) |