Запрос на предоставление ценовой информации.

Просим предоставить коммерческое предложение на поставку медицинского кислорода (жидкого) и заправку баллонов кислородом газообразным медицинским и углекислотой.

Порядок поставки продукции, выполнения работ, оказание услуг – с момента подписания и в течение 12 месяцев.

Предполагаемые сроки проведения закупки – октябрь 2023г.;

Порядок оплаты - в течении 7 (семи) рабочих дней со дня выполнения работ;

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества – 100 % выполнение работ;

Сроки предоставления ценовой информации – до 08:00 ч. 04.10.2023 г.;

Обращаем Ваше внимание, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе.

Просим также указать:

- подробное описание товара, который соответствует характеристикам в Приложении №1 (Техническое задание).

- срок действия данного КП и ценового предложения.

- расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг

Ответ просим направить на электронную почту: vphosp@mail.ru в срок до 04.10.2023 г.

Исп. Попов А.В., начальник хозяйственной службы

Тел. 89049863192

Приложение №1 к запросу на предоставление ценовой информации

Техническое задание на поставку газовой продукции

Нормативно-техническая документация:

- наличие Лицензии на право осуществления деятельности по производству лекарственных средств, либо лицензия на фармацевтическую деятельность;

- наличие Сертификата Соответствия Системы Сертификации ГОСТ Р Госстандарта России (для углекислоты);

- наличие Регистрационного удостоверения на медицинский кислород газообразный;

- наличие Решения о включении кислорода медицинского жидкого, в государственный реестр лекарственных средств;

- Паспорт безопасности на всю поставляемую продукции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № | Наименование параметра | Требуемое значение | Поставка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |
| 1.1. | Наименование товара | 1. Кислород медицинский жидкий (O2) - единица измерения – 1 тонна | 1. Поставка в течение 12 месяцев в количестве – 200,0 т. |
|  |  | 2. Кислород медицинский газообразный (O2), в баллонах с интегрированным вентилем LIV, единица измерения – 1 баллон (2л) | 2. Поставка в течение 12 месяцев в количестве – 70,0 шт. |
|  |  | 3. Кислород медицинский газообразный (O2), единица измерения – 1 баллон (2 л) | 3. Поставка в течение 12 месяцев в количестве – 130,0 шт. |
|  |  | 4. Углекислота (CO2), ГОСТ 8050-85, единица измерения –1 баллон (10 литров, 6 кг) | 4. Поставка в течение 12 месяцев в количестве – 35,0 шт. |
|  |  | 5. Кислород медицинский газообразный (O2), единица измерения – 1 баллон (10 л.) | 5. Поставка в течение 12 месяцев в количестве – 10,0 шт. |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Кислород медицинский жидкий (O2) - единица измерения – 1 тонна | Кислород медицинский жидкий, содержание кислорода 99,5 %, без содержания ацетилена, объемом двуокиси углерода в 1 дм3 жидкого кислорода - 3 см3 (3%), без содержания масла, без запаха | Поставка осуществляется по адресу Заказчика, специализированным транспортом (автотанками) с заправкой криогенной емкости заказчика. Заказ продукции осуществляется за 3 – 5 дней. В случае экстренной необходимости доставка продукции в течение 24 часов. |
| 2.2. | Кислород медицинский газообразный (O2), в баллонах с интегрированным вентилем LIV. единица измерения – 1 баллон | Кислород. Объемная доля: О2, % – 99,5; Н2О, % – 0,009; СО2, % – 0,01; Запах – отсутствует. Баллон бесшовный для сжатого кислорода изготовленный из алюминиевого сплава, V – 0,41 м3 (2 литра) с интегрированным вентилем. P-200 кгс/см2 Интегрированный вентиль имеет запорный клапан, регулятор подачи кислорода в диапазоне 0 – 15 л/мин с интервалом 0-1/2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-15, манометр остаточного давления кислорода в баллоне, выходные соединения: штуцер 6 мм и быстроразъемное соединение стандарта «DIN», разъем для заполнения баллона оборудованный клапаном типа «NRV», клапан остаточного давления для предотвращения загрязнения внутренней полости баллона атмосферным воздухом, защитный кожух. Освидетельствование и переаттестация баллонов осуществляется за счет средств исполнителя | Баллоны «LUXFER» с интегрированным вентилем: Поставка, разгрузочно-погрузочные работы малолитражной тары осуществляются силами Заказчика. Заказ продукции осуществляется за 3 – 5 дней. |
| 2.3. | Кислород медицинский газообразный (O2), единица измерения – 1 баллон | Кислород. Объемная доля: О2, % – 99,5; Н2О, % – 0,009; СО2, % – 0,01; Запах – отсутствует. Баллон стальной 2л, V - 0,32м3, P-150 кгс/см2 Освидетельствование и переаттестация баллонов осуществляется за счет средств исполнителя | Баллоны 2л. Поставка, разгрузочно-погрузочные работы малолитражной тары осуществляются силами Заказчика. Баллоны окрашены в синий цвет и имеют маркировку «кислород медицинский». Заказ продукции осуществляется за 3 – 5 дней. |
| 2.4. | Углекислота (CO2), ГОСТ 8050-85, единица измерения –1 баллон (10 литров, 6 кг) | Пищевая СО2 – 99,8%, Н2О – 0,037% Масло + механические примеси мг/кг – 0,1 Освидетельствование и переаттестация баллонов осуществляется за счет средств исполнителя | Баллоны 10 литров: Поставка, разгрузочно-погрузочные работы малолитражной тары осуществляются силами Заказчика. Баллоны окрашены в черный цвет и имеют маркировку «углекислота». Заказ продукции осуществляется за 3 – 5 дней. |
| 2.5. | Кислород медицинский газообразный (O2), единица измерения – 1 баллон (10 л.) | Кислород. Объемная доля: О2, % – 99,5; Н2О, % – 0,009; СО2, % – 0,01; Запах – отсутствует. Баллон стальной 10 л - V 1,6 м3, Наполняемость потребительской упаковки: 10 литров = V – 1,6 м3 P-150 кгс/см2 Освидетельствование и переаттестация баллонов осуществляется за счет средств исполнителя | Баллоны 10л. Поставка, разгрузочно-погрузочные работы малолитражной тары осуществляются силами Заказчика. Баллоны окрашены в синий цвет и имеют маркировку «кислород медицинский». Заказ продукции осуществляется за 3 – 5 дней. |