МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области

«Городская клиническая больница № 14

город Екатеринбург»

(ГАУЗ СО «ГКБ № 14»)

улица 22 Партсъезда, 15А,

город Екатеринбург, 620039

тел./факс: (343) 338-19-36/338-53-95,

e-mail: gkb14_econ@mail.ru

ОГРН 1036604789759

ИНН/КПП 6663020620/668601001

## _____ от 24.03.2025 года______

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГКБ №14»

(наименование заказчика) Оказание услуг по обслуживанию и ремонту мини АТС, электромагнитных замков и домофонов, системы охранной сигнализации

1. Наименование оказываемых услуг:

1.1.Оказание услуг по техническому обслуживанию  мини АТС на объектах ГАУЗ СО «ГКБ № 14»

Объем оказываемых услуг:

Территориальная поликлиника:

- Panasonic D500

Диагностическая поликлиника:

- Panasonic КХ- TDA 600

Терапия

- LG ARIA SOHO

Административный корпус

- Panasonic КХ- TЕМ 824

Хирургия

- Panasonic КХ- TD 1232 (KX-TD 180/ 4СО и два KX-TD 174)

1.2.Оказание услуг по техническому обслуживанию  электромагнитных замков и домофонов на объектах ГАУЗ СО «ГКБ № 14»

Объем оказываемых услуг:

Электромагнитные замки VIZIT – 40 шт.

Электромагнитные замки Iron Logic – 9 шт.

Домофоны  VIZIT – 3 шт.

Видеодомофон TANTOS – 1 шт.

Видеодомофон COMMAX – 4 шт.

Видеодомофон VIZIT – 8 шт.

1.3. Оказание услуг по техническому обслуживанию  Системы охранной сигнализации – 3 шт.

2. Место оказания услуг: ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №14» г. Екатеринбург, пер. Суворовский 5, пер. Суворовский 5В, пер. Медицинский 2, пер. Медицинский 4, ул. 22-го Партсъезда 15А, ул. 22-го  Партсъезда 15В.

3. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения в течение 12 календарных месяцев.

4. Общие требования к оказываемым услугам: замена  деталей, узлов, оборудования стоимостью до 5000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек) осуществляется за счет средств Исполнителя.  Демонтаж, монтаж заменяемых деталей, узлов и оборудования осуществляется Исполнителем.

РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

АТС

Ежедневно

1. Внешний осмотр составных частей станций на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т. д.

2. Администрирование станций

3. Добавление и подключение новых абонентов, отключение существующих (при необходимости)

4. Оперативное исправление неисправности системы

Еженедельно

1. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с основного на резервное, измерение напряжения в контрольных точках, измерение напряжения на аккумуляторах, измерение тока нагрузки, измерение тока подзаряда аккумуляторных батарей, целостность и соответствие номиналов предохранителей.

2. Проверка работоспособности составных частей станций, измерение параметров линий связи и т. д.

3. Профилактические работы:

- Очистить поверхности корпуса и электронных узлов от пыли, следов коррозии;

-  Очистить поверхности корпуса бесперебойных источников питания и электронных узлов от пыли, следов коррозии. Проверить напряжения аккумуляторных батарей, если необходимо, то произвести их полную зарядку;

-  Проверить целостность заземляющих проводников и качество заземления.

-  Подтянуть винты контактов крепления проводов, восстановить соединения.

-  Провести внешний осмотр линий связи.

-  Проверить работоспособность оборудования в соответствии с запрограммированным режимом работы;

-  Профилактика от насекомых в корпусах и частично скрытых полостях электронных устройств оборудования;

-  Управление конфигурацией абонентских комплектов.

-  Конфигурирование цифровых соединительных линий.

-  Конфигурирование аналоговых соединительных линий.

-  Формирование маршрутов выхода.

-.  Сохранение резервных копий конфигурации АТС.

4. Проверка работоспособности системы.

- Проверка системы в основных режимах работы в соответствии с запрограммированными режимами.

-  Коррекция программы работы системы в рамках ранее установленной программы функционирования.

-  Проверка автоматического сохранения параметров и восстановление системы после отключения питания.

5. Проверка работоспособности прямых городских телефонных номеров и проверка подключения городских телефонных номеров к АТС

Регулярно по выполнению работ.

1.  Оформление документации (журнал учета неисправностей и заявок на ремонт, журнал учета выполненных работ).

ДОМОФОНЫ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ

Срочный (аварийный) ремонт:

1. Обрыв кабельной магистрали

2. Постоянно открытая дверь

3. Невозможность открытия двери

4. Неисправность блока питания

5. Неисправность кнопки выхода

6. Неисправность считывателя ключей

7. Неисправность блока вызова

8. Неисправность всех ключей

Текущий ремонт:

1. Неисправность трубки

2. Дверь хлопает

3. Слабая сила удержания замка двери

4. Отсутствие приема вызывного сигнала

5. Невозможность ведения разговора

6. Неправильное подсоединение трубки (переполюсовка)

7. Обрыв проводов от этажной ниши к кабинету

8. Отсутствие звукового оповещения открытия ЭМЗ, регулировка ЭМЗ

9. Неисправность ламп индикации блока вызова, провис кабеля, отсутствие информационных этикеток

10. Профилактика ДО

11. Программирование ключей

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК (ЭМЗ):

Жесткое крепление ЭМЗ, якоря, наличие штифта, чистые поверхности.

Уголок ЭМЗ закреплен (сварка) жестко / покраска

Проверка силы притяжения ЭМЗ

Проверка открытия замка:

- от кабинетного переговорного устройства;

- электронным ключом;

- кнопкой "Выход";

- аварийного открытия замка при имитации неисправности системы

Отсутствие хлопка при закрытии двери при включении ЭМЗ

ПРОГРАММНЫЕ УСТАНОВКИ:

Пароль доступа к установкам (не заводской)

Запрет общих и индивидуальных кодов

Время открытия замка (секунд)

Проверка кодировки ключей по квартирам

БЛОК ВЫЗОВА ДОМОФОНА (БВД):

Прозрачность стекла на БВД

Отсутствие механических вмятин на поверхности БВД

Чистота отверстий микрофона и динамика БВД

Жесткое крепление БВД, наличие болтов с секретом

Наличие и состояние засова (доступ к БВД закрыт)

СЧИТЫВАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ:

Целостность и жесткость крепления

Считывание кодов ключей

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Поверка целостности блоков оборудования и проводки на предмет механических повреждений, порезов, вандальных действий

Автомат в наличии и жестко закреплен

Расположение БУД и БП строго в горизонтальном положении, жестко, не менее чем в 2-х местах

Очистка оборудования в СЩ от пыли, грязи и т. д.

Расположение электророзетки в нижнем углу низковольтной части СЩ, максимально приближенная к высоковольтной части СЩ (целостность и жесткое крепление)

Запасы провода (15-20см) стянуты и закреплены в СЩ стяжками

Значение напряжения питания ЭМЗ, В

Значение напряжения питания коммутатора, В

Значение напряжения питания ВП, В

Отсутствие окиси на зачищенных проводах и клемниках

Клеммников достаточное количество, оголенные провода не выглядывают из клемников, легко не вытаскиваются

Отсутствие оголенных проводов высокого напряжения

ТРП до кабинета крепится к стене  (не допускается подвязка к кабелям и крепление к съемным элементам - дверные коробки и т. д., отсутствие провисаний)

Проверка целостности кабельной проводки и гофры двери, СЩ (порезы, обрывы, замыкания)

Проверка прохождения сигнала вызова кабинетных блоков (не менее 10%) и пультом охраны и качества речи при разговоре

Проверка и регулировка громкости связи "посетитель-абонент"

Соответствие номеров абонентов набранным номерам кабинетов (не менее 10%)

Металлорукав закреплен жестко в обоих местах, провода не оголены, провисание достаточное для открытия двери.

Обслуживание системы охранной сигнализации

Проверка состояния крепежа, внешнего вида приборов, пломб. Для правильной работы оборудования важно, чтобы компоненты были без дефектов, следов взлома, повреждений.

Тестирование извещателей, контрольных и приемных устройств. Поэтапно проверяется работа аппаратуры, правильность действия датчиков.

Проверка работоспособности основных и резервных источников питания.

Оценка состояния проводки, изоляции, контактов.

Диагностика исправности световой индикации. Информация о состоянии сети и срабатываниях должна правильно отображаться на экранах, панелях, пультах управления.

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | март 2025г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | апрель 2025г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора | в соответствии с техническим заданием |
| 4. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | в соответствии с техническим заданием |
| 5. | Порядок оплаты | оплата за оказанные услуги производится в безналичной форме, по факту оказанных услуг, на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами и выставленного счета/счета-фактуры. Аванс не предусмотрен. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | Не более 5% от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку работ (услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | 100% |

Сроки предоставления ценовой информации: до 26.03.2025 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении работ (услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы работ (услуг) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ (услуг);

4) включает ли цена работ (услуг) НДС или цена работ (услуг) указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена работ (услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

6) срок оказания услуг.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию просим направить на электронную почту: gkb14_econ@mail.ru или ks@egkb14.ru.

| Приложение: | - Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении ценовой информации на выполнение работ

(оказание услуг)1

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» ______ 20____ года № _________ сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) ___________________________ на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Общая цена договора (выполненной работы (оказанной услуги)) на условиях, указанных в запросе, составляет ________________________. 1

Расчет цены договора:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм., руб. | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по обслуживанию и ремонту мини АТС, электромагнитных замков и домофонов, системы охранной сигнализации | месяц | 12 |  |  |

Срок действия ценового предложения до _____________20____ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: Ф.И.О. ___________________________, должность ______________________________, телефон: ___________________, адрес электронной почты____________________.

| Руководитель организации | ________________ | /______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |

1 Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС)/без НДС (если НДС не облагается), включает ли цена выполнения работ (оказания услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).