ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения и системы тревожной сигнализации

1. Заказчик: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Североуральский психоневрологический интернат»

2. Место оказания услуг: 624485, Свердловская область, город Североуральск, улица Советская, 71.

3. Срок оказания услуг: с 01.01.2025 по 31.12.2025 г.

4. Условия оплаты: Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги ежемесячно в соответствии с договором единовременным платежом путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Исполнителя в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

5. Виды оказываемых услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения и системы тревожной сигнализации

6. Требования к Исполнителю:

6.1 Наличие у исполнителя лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Вид работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности должен включать в себя: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;

6.2 Исполнитель обязан соответствовать профессиональной квалификации, обладать необходимыми профессиональными знаниями, умениями и способностями, обладать соответствующим количеством трудовых ресурсов для выполнения обязательств по договору и во исполнение технического задания;

6.3 Исполнитель обязан прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика незамедлительно, для своевременной замены вышедших из строя составных частей и элементов системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации.

6.4 При выполнении работ ответственность за техническую и пожарную безопасность, охрану труда и санитарно-гигиенический режим возлагается на Исполнителя;

6.5 Исполнитель (работники исполнителя) обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика;

7. Условия оказания услуг:

7.1 Техническое обслуживание проводится специализированной организацией и выполняется в соответствии:

• ГОСТ Р54101-2010 «Средства системы обеспечения безопасности, техническое обслуживание и текущий ремонт»;

7.2 Для поддержания системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации в постоянной готовности к действию, должны выполняться следующие работы:

• внешний осмотр-контроль технического состояния (работоспособно – неработоспособно, исправно – несправно);

• проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля, выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

• профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов технических средств, выработавших ресурс или пришедших в негодность;

• оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации), разработка рекомендаций по улучшению работы систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации;

• ведение документации в соответствии с требованиями руководящих документов;

• основной состав оборудования по объекту технического обслуживания приведен в Приложении к техническому заданию.

8. Требования к организации и порядок оказания услуг (выполнения работ):

8.1.В течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания договора Исполнитель оформляет и передает Заказчику следующую документацию:

• Журнал регистрации работ по ТО и ППР;

• Журнал учета вызовов, выполненные работы, неисправности, отказ радиоканальной АПС и СОУЭ и видеонаблюдения;

• График проведения ТО и ППР;

• Инструкцию для оперативного (дежурного) персонала;

• Инструкцию по эксплуатации установки пожарной автоматики;

• Регламент работ.

8.2. Устранение неисправностей (претензий) и приведение установок систем в рабочее состояние:

• при возникновении неисправностей (претензий) по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации, Исполнитель обязуется рассмотреть претензию Заказчика и устранить неисправность (в зависимости от сложностей неисправности) незамедлительно.

• введение установок в дежурное (автоматическое) рабочее состояние оформляется двухсторонним Актом не позднее, чем через 3 (три) календарных дня, со дня после устранения неисправностей (претензий) и приведения Систем в дежурное (автоматическое) рабочее состояние.

9. Цели использования результатов оказания услуг: работы проводятся с целью поддержания в технически исправном состоянии оборудования видеонаблюдения и тревожной сигнализации.

10. Задачи технического обслуживания и планово-профилактические работы:

• контроль технического состояния установок видеонаблюдения и тревожной сигнализации;

• проверка соответствия установок системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации, в том числе их электрических и иных параметров;

• ликвидация последствий воздействия на установки видеонаблюдения и тревожной сигнализации  неблагоприятных климатических, производственных иных условий;

• выявление и устранение причин ложных срабатываний установок и тревожной сигнализации;

• определение предельного состояния установок видеонаблюдения и тревожной сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

• анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок видеонаблюдения и тревожной сигнализации, и их надежности при эксплуатации;

11. Срок и объем предоставления гарантий качества:

• срок гарантийного обслуживания распространяется на время действия договора;

• продолжительность гарантийного восстановления работоспособности системы видеонаблюдения и тревожной сигнализации, не должна превышать 3-х рабочих дней со дня выявления неисправности (поступления претензии).

12. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг: по факту оказания услуг ежеквартально составляются акты оказанных услуг (далее – акт), счет, счет-фактура, в которых указывается стоимость технического обслуживания видеонаблюдения, тревожной сигнализации. Заказчик обязан подписать Акт и передать его Исполнителю в сроки указанные в договоре или заявить мотивированный отказ от его подписания. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта оказанных услуг сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Перечень оборудования системы видеонаблюдения, установленной на объекте

| № п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32-х канальный IP регистратор DS-332/2 | шт. | 2 |
| 2 | IP камера внутренняя купольная | шт. | 34 |
| 3 | Коммутатор TP-LINK TL-SG10080 | шт. | 2 |
| 4 | Коммутатор с POE 6 порталов | шт. | 2 |
| 5 | Коммутатор с POE 10 порталов | шт. | 6 |
| 6 | Комплект компьютерной техники | шт. | 1 |
| 7 | Монитор 50 дюйм | шт. | 2 |
| 8 | Видеокамера HiWatch DS-1450 | шт. | 3 |
| 9 | Комплект компьютерной техники | шт. | 1 |
| 10 | IP камера уличная цилиндрическая | шт. | 11 |

Перечень оборудования системы тревожной сигнализации, установленной на объекте:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор «Приток-А-КОП-02.4» | 1 шт. |
| 2 | Коммутатор TP-Link <TL-SF1005D> 5-port Switch (5UTP, 10/100Mbps) | 1 шт. |
| 3 | Тревожная кнопка Астра-321 | 1 шт. |
| 4 | Источник питания СКАТ-1200 | 1 шт. |
| 5 | Аккумуляторная батарея АКБ 1,2 А/ч 12В | 1 шт. |