**ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара**

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

Наименование предприятия, ИНН

№\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ответ на Ваш запрос от 17.03.2025 г. № 65 сообщаем, что мы готовы поставить товар: ***расходные материалы*** на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Кол-во | Ед.изм. | Цена за единицутовара,руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Зонд урогенитальный тип А | Предназначен для взятия мазка из мочеспускательного канала у мужчин и женщин и из стенозированного, узкого цервикального канала, а также используется при конизации шейки матки и во время беременности.Длина: 175 +/- 5 мм.Регистрационное удостоверение – наличие. | 12 000 | шт. |  |  |
| 2 | Зонд урогенитальный тип F | Зонд урогенитальный (тип F) эндоцервикальная щетка одноразовая стерильная:общая длина - 200 мм;длина рабочей части – 25 мм;ширина рабочей части – 17 мм.Регистрационное удостоверение – наличие. | 100 | шт. |  |  |
| 3 | Калоприемник педиатрический | Калоприемник однокомпонентный, дренируемый с установленной стомой, для сбора кишечного отделяемого, при уходе за илеостомами и колостомами.Дренируемый стомный мешок должен быть изготовлен из прозрачного многослойного полиэтилена, не пропускающего запах. Изделие должно иметь мягкую нетканую подложку, выполненную из тактильно приятного, комфортного материала. Калоприемник должен быть оснащен клеящимися зажимами, иметь анатомическую форму и быть незаметным под одеждой.Изделие должно иметь в структуре встроенную адгезивную пластину, изготовленную из гипоаллергенного материала на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, иметь клеевый слой спиралевидной структуры, состоящий из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, тем самым обеспечивая надежную фиксацию приемника на передней брюшной стенке на срок до 7 суток.Вырезаемое отверстие адгезивной пластины варьируется от 10 до 35 см.Показания к применению: илеостома, колостома.Регистрационное удостоверение – наличие. | 10 | шт. |  |  |
| 4 | Контейнер для биологических проб 120 мл | Контейнер для биологических проб объемом 120 мл, стерильный с завинчивающейся крышкой.Регистрационное удостоверение – наличие. | 15 600 | шт. |  |  |
| 5 | Экспресс-тест на прокальцитонин | Набор предназначен для полуколичественного определения человеческого прокальцитонина в сыворотке, плазме и цельной крови.Состав набора:1. Тест-кассета – не менее 25 шт.2. Флакон с буферным раствором – не менее 1 шт.3. Инструкция – 1 экз.4. Ланцет (одноразовый скарификатор) – не менее 25 шт.5. Спиртовая салфетка – не менее 25 шт.6. Термотрансферные этикетки – не менее 25 шт.Количество наносимого образца – не более 120 мкл.Аналитическая чувствительность: не более 0,3 нг/мл.Диагностическая чувствительность – не менее 99,42%.Диагностическая специфичность – не менее 100%.Время развития реакции: не более 10 мин.Регистрационное удостоверение – наличие. | 2 | шт. |  |  |
| 6 | Пластырь 1\*500 см на тканевой основе | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь на тканевой основе в виде катушки с липким слоем для фиксации повязок и медицинских устройств. Состав основы: хлопок средневолокнистый; тип переплетения: полотняное. Поверхностная плотность (90±5)г/м², плотность по основе (29±2)нити/см, плотность по утку (27±2)нити/см, линейная плотность (68±3)текс, прочность на разрыв по основе (125±6)Н/25мм, прочность на разрыв по утку (43±2)Н/25мм. Сопротивление отслаиванию липкого слоя 25-200Н/м. Сила адгезии: более (или равно) 1H/1см. Количество пластырной массы (50±20)гр/м². Содержание цинка оксида от 29 до 34%. Индивидуальная упаковка. На упаковке указана дата упаковывания, экологическая маркировка, манипуляционные знаки и информационные символы, предупредительные надписи. Потребительская упаковка - картонная коробка. Размер повязки: 1х500см (+-10%).Регистрационное удостоверение – наличие. | 462 | шт. |  |  |
| 7 | Пластырь 2\*500 см на нетканной основе | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь на нетканой основе в виде катушки с липким слоем на основе синтетического гипоаллергенного клея для фиксации повязок и медицинских устройств, для чувствительного типа кожи. Основа: медицинская хлопчатобумажная бумага. Адгезив: акрилат сополимер. Толщина основы (0,068±0,005)мм, плотность (25±2)г/м², прочность на разрыв не менее 12,5Н/25мм. Сопротивление отслаиванию липкого слоя 25-200Н/м. Сила адгезии: более (или равно) 1H/1см. Количество пластырной массы (40±10)гр/м². Индивидуальная упаковка. На упаковке указана дата упаковывания, экологическая маркировка, манипуляционные знаки и информационные символы, предупредительные надписи. Потребительская упаковка - картонная коробка. Размер повязки: 2х500см (+-10%).Регистрационное удостоверение – наличие. | 5 500 | шт. |  |  |
| 8 | Пластырь 3\*500 см на тканевой основе | Средство перевязочное фиксирующее пластырного типа: пластырь на тканевой основе в виде катушки с липким слоем для фиксации повязок и медицинских устройств. Состав основы: хлопок средневолокнистый; тип переплетения: полотняное. Поверхностная плотность (90±5)г/м², плотность по основе (29±2)нити/см, плотность по утку (27±2)нити/см, линейная плотность (68±3)текс, прочность на разрыв по основе (125±6)Н/25мм, прочность на разрыв по утку (43±2)Н/25мм. Сопротивление отслаиванию липкого слоя 25-200Н/м. Сила адгезии: более (или равно) 1H/1см. Количество пластырной массы (50±20)гр/м². Содержание цинка оксида от 29 до 34%. Индивидуальная упаковка. На упаковке указана дата упаковывания, экологическая маркировка, манипуляционные знаки и информационные символы, предупредительные надписи. Потребительская упаковка - картонная коробка. Размер повязки: 3х500см (+-10%).Регистрационное удостоверение – наличие. | 2 700 | шт. |  |  |
|  | Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное[[1]](#footnote-1) |  |

Срок поставки: с момента заключения договора по 30.04.2026 г. включительно.

Срок действия ценового предложения «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель организации | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |

1. Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается), указывается, что цена товара включает в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). [↑](#footnote-ref-1)