ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

__________________________________________________________________

| 624981 Свердловская обл. г.Серов, ул. Крупской д.34 пом. 2 тел./факс: 8 (34385) 3-93-21 E-mail: srvbHYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"-HYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"publicHYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"@HYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"misHYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"66.HYPERLINK "mailto:srvb-public@mis66.ru"ru. www.сгб1.рф ОКПО 41741872 ОГРН 1156680001081 ИНН/КПП 6680005928/668001001 ИСХ. № 2038 От «27» ноября 2024г. | Руководителю |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «Серовская ГБ»

(наименование заказчика)

Поставка оказание услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники

(предмет закупки)

| № | Наименование ИМТ | Марка | Заводской (инвентарный) номер | Год выпуска | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями | Voluson S6 | vs601488 | 2017 | 1 | шт. |
| 2 | Система ультразвуковая диагностическая медицинская с принадлежностями | Voluson S8 | D22194 | 2014 | 1 | шт. |
| 3 | аппарат УЗИ | Medison | 77503300000688 | 2007 | 1 | шт. |
| 4 | аппарат УЗИ | SonoScape S35 | 4201937 | 2014 | 1 | шт. |
| 5 | УЗИ сканер портативный | LOGIQ | 247555WX | 2012 | 1 | шт. |
| 6 | УЗИ сканер портативный | LOGIQ | 2526487WX | 2012 | 1 | шт. |
| 7 | аппарат УЗИ | S6 Pro | 2737740 | 2015 | 1 | шт. |
| 8 | аппарат УЗИ | S6 Pro | 2736570 | 2015 | 1 | шт. |
| 9 | аппарат УЗИ полностью цифровая многоцелевая ультразвуковая система эксперного класса | Mindray DS-7 | МХ-ЗА 005444 | 2013 | 1 | шт. |
| 10 | Аппарат УЗИ | Acuson | 504752 | 2019 | 1 | шт. |
| 11 | система диагностическая УЗИ | Vivid | 4279VS6 | 2012 | 1 | шт. |
| 12 | система диагностическая УЗИ | Vivid | 4292VS6 | 2012 | 1 | шт. |
| 13 | Ультразвуковая портативная черно-белая диагностическая система | SIUI Apogee 1100 | 852 | 2018 | 1 | шт. |
| 14 | аппарат УЗИ E-CUBE15 | E-CUBE15 | D00882 | 2016 | 1 | шт. |
| 15 | система ультразвуковая диагностическая | SonoScape S8 | 435711520 | 2022 | 1 | шт. |
| 16 | аппарат УЗИ | Samsung HS40 | S2L5M3HWA00008V | 2023 | 1 | шт. |
| 17 | Система Ультразвуковая диагностическая медицинская | Рускан 60 | РС02В31000026 | 2023 | 1 | шт. |
| 18 | Система Ультразвуковая диагностическая медицинская | Рускан 60 | РС02В31000028 | 2023 | 1 | шт. |
| 19 | система ультразвуковая | Affiniti-50 | RU222D0098 | 2022 | 1 | шт. |
| 20 | аппарат УЗИ | Samsung HS50 | S28UM3HT700012D | 2022 | 1 | шт. |
| 21 | аппарат УЗИ | Samsung HS70 | S2FEM3HW500009P | 2023 | 1 | шт. |
| 22 | аппарат цифровой ультразвуковой диагностический сканер | Acu Vista | CJ766D1261 | 2018 | 1 | шт. |

| 1 | Общие требования |  | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Требование к наличию разрешительных документов - наличие действующей лицензии по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники: а) монтаж и наладка медицинской техники; б) контроль технического состояния медицинской техники; в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники; г) ремонт медицинской техники ИЛИ Лицензии на техническое обслуживание групп медицинской техники (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием)класса 2а потенциального риска. - наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра) радиационного контроля с областью аккредитации, соответствующей объекту закупки, в соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 28 декабря 2014 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации. - наличие действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485, применительно к техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, демонтажу, списанию, контролю технического состояния медицинских изделий. - наличие санитарно-эпидемиологического заключения на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) - при необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслуживания и ремонта соответствующих видов медицинской техники Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ (Примечание—необходимо наличие специалистов, имеющих определённую группу допуска по электробезопасности III и IV. | Наличие | - п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; -Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 469 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники". (см. Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники" Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» пп. 17, пп.39 п. 1 ст. 12. - требованиям ГОСТ Р 57501-2017 - ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 1.2 | Требования к квалификации персонала Исполнителя Исполнитель должен иметь штатных или нештатных сотрудников по соответствующим видам МИ. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые и/или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. Специалисты, осуществляющие техническое обслуживание медицинской техники должны соответствовать следующим квалификационным требованиям: 1. наличие высшего или среднего профессионального технического образования; 2.наличие дополнительного профессионального образования, повышения квалификации (не реже одного раза в 5 лет) по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, подтверждённого документом государственного образца; 3. наличие обучения на предприятиях-производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники и/или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации), по техническому обслуживанию соответствующего видов медицинской техники, подтверждённое документом установленного образца. 4.наличие квалификационной группы по электробезопасности не ниже III и IV. 5.квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.) | Соответствие | - ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок» Б.2 ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 1.3 | Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию - Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО указанного МИ. - Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017 | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 1.4 | Требования к документации Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО указанного МИ. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 1.5 | Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий - У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ R ISO 9001-2015 или ГОСТ ISO 13485-2017. - Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя. - При проведении ТО и ремонта допускается применение только запасных частей и расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 1.6 | Гарантийные сроки на работы по ТО: - на работы по периодическому и внеплановому ТО - 90 календарных дней; - на работы по ремонту МИ – 3 месяцев; - на установленные запасные части - не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 1.7 | Срок реагирования при наступлении гарантийного случая не более одного календарного дня с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика. Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». Срок исполнения работ установлен с учетом необходимости обеспечения заказчиком оказания медицинской помощи населению в условиях пандемии. |
| 1.8 | При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более одного дня (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика. Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». Срок исполнения работ установлен с учетом необходимости обеспечения заказчиком оказания медицинской помощи населению в условиях пандемии. |
| 1.9 | При выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники специалисты Исполнителя должны соблюдать требования нормативных документов в области техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологического режима, обеспечивают выполнение правил внутреннего трудового распорядка и соблюдение правил пропускного режима, установленные у Заказчика. | Соответствие | Данный пункт введен Заказчиком в целях обеспечения безопасности медицинского и обслуживающего персонала Заказчика, пациентов медицинского учреждения, экологической безопасности проводимых работ. |
| 2 | Сроки исполнения договора: С момента заключения договора до 31.12.2025года | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 3 | Диагностика работоспособности оборудования. - В случае неисправности МИ возможно проведение диагностики дистанционно с использованием технологии удаленного доступа без использования информационных систем находящихся за пределами РФ, с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", в срок не более трех часов с момента обращения Заказчика. - В случае неисправности МИ Исполнитель обязан при отсутствии возможности и/или необходимости дистанционно (с использованием технологии удаленного доступа) провести диагностику МИ обеспечить выезд специалиста для проведения технической диагностики в срок не более одного дня с момента получения заявки Заказчика. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». Срок исполнения работ установлен с учетом необходимости обеспечения заказчиком оказания медицинской помощи населению в условиях пандемии. |
| 4 | Работы по поддержанию работоспособности оборудования в период действия договора, работы по ремонту оборудования и устранению выявленных во время технического обслуживания Оборудования неисправностей в работе и восстановление его работоспособности и/или на основании заявок Заказчика, без замены запасных частей. Срок проведения работ по ремонту МИ должен составлять не более одного рабочего дня с момента диагностирования специалистом соответствующей неисправности (без учета времени доставки запасных частей). Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком. Исполнителю необходимо обеспечить присутствие своих специалистов у Заказчика, оплату их проживания и командировочных расходов до полного устранения неполадок медицинской техники и восстановления работоспособности МИ. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». п.4.4 Срок исполнения работ установлен с учетом необходимости обеспечения заказчиком оказания медицинской помощи населению в условиях пандемии. |
| 5 | Услуги по техническому обслуживанию (далее ТО) медицинской техники, в соответствии с Перечнем. а) контроль технического состояния (периодический и текущий); б) периодическое и текущее техническое обслуживание; | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 6 | Периодический (плановый) и текущий (внеплановый) контроль технического состояния изделий медицинской техники: - внешний осмотр медицинских изделий (визуально и органолептически), проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей; - проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок; - контроль состояния устройств индикации и сигнализации; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т. ч. подверженных повышенному износу; - включение и проверка работоспособности изделия на соответствие контролируемых приборов (медицинских изделий), параметров согласно нормативных документов на данное изделие, с применением поверенных средств измерительной техники соответствующей данному виду медицинской техники. Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок; - проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности; - инструментальный контроль технических характеристик; - контроль выполнения операций, специфических для конкретного типа изделий. | Периодичность выполнения услуг: -периодический контроль – не реже одного раза в квартал | ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. |
| 7 | Технические требования к услугам (работам), содержание работ. На техническое обслуживание (ТО) принимаются исправные, полностью укомплектованные изделия медицинского назначения и медицинской техники с технической документацией. Техническое обслуживание изделий медицинского назначения и медицинской техники включает в себя плановое (периодическое) и внеплановое (текущее) обслуживание. Плановое ТО включает в себя: -периодический (плановый) контроль технического состояния; -периодическое техническое обслуживание. 1. Периодический (плановый) контроль технического состояния изделий медицинского назначения и медицинской техники включает: - внешний осмотр обслуживаемых изделий медицинского назначения и медицинской техники; - проверку целостности кабелей, соединительных проводников, комплектующих устройств, магистралей; - проверку органов управления, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; - контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; - проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; - проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности; - инструментальный контроль основных технических характеристик; - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий. 2. Периодическое техническое обслуживание включает типовые регламентные работы: - очистка от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей; - чистка, смазка и при необходимости переборка механизмов и узлов; - затяжка ослабленных крепежных элементов; - замена отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.); - настройка и регулировка изделия; - работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией. Периодичность технического обслуживания изделий медицинского назначения и медицинской техники по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией. Периодическое техническое обслуживание проводится в необходимых объемах по результатам планового контроля технического состояния изделий медицинского назначения и медицинской техники. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию изделий медицинского назначения и медицинской техники, является журнал технического обслуживания и акт на выполненные работы. 3. Внеплановое (текущее) ТО включает в себя: - внеплановый (текущий) контроль технического состояния (ВКТС); - внеплановое (текущее) техническое обслуживание (ВТО). ВТО выполняется по заявкам Заказчика в необходимых объёмах по результатам ВКТС изделий медицинского назначения и медицинской техники и включает в себя устранение мелких неисправностей: - замена плавких предохранителей, автоматов защиты; - восстановление и замена сетевых вилок, выключателей, переключателей режима работ, концевых выключателей; - восстановление или замена электродов, внешних кабельных соединений и отведений; -удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделий медицинского назначения и медицинской техники; - замена шлангов при их разрыве; - замена внешних разъёмных соединений, не влекущих полной разборки аппарата. Результаты инструментального контроля технического состояния изделий медицинского назначения и медицинской техники оформляется записью в журнале технического обслуживания. 4. В изделиях медицинской техники, относящихся к источникам ионизирующего излучения, необходимо проводить измерения радиационного выхода каждый раз после ремонта, замены или изъятия изделий рентгеновского аппарата, настройки их технических параметров, влияющих на генерирование рентгеновского излучения. 5. Снятие изделий медицинского назначения и медицинской техники с технического обслуживания. - Изделие медицинского назначения и медицинской техники может быть снято с технического обслуживания и исключено из договора на техническое обслуживание в следующих случаях: - по решению медицинского учреждения; - по согласованию между Исполнителем и Заказчиком при достижении изделием медицинской техники предельного состояния, подтвержденного актом контроля технического состояния и ведомостью дефектов. - Исполнитель обязан предоставлять дефектные ведомости на списание оборудования, находящегося на техническом обслуживании без выставления дополнительного счета. - Текущий ремонт: - В случае поломки оборудования прибытие инженера на место эксплуатации медицинской техники после получения заявки от Заказчика в течение не более одних суток. - Текущий ремонт включает работы по восстановлению работоспособности оборудования путём замены или восстановления отдельных составных частей и выполнение регулировочных работ, не требующих разборки оборудования на узлы и блоки. - Заказчик извещает Исполнителя об обнаружении недостатков после приемки выполненных работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки) в течение 3 рабочих дней с момента их обнаружения. - Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации оборудования при наличии запасных частей и расходных материалов. При невозможности восстановить работоспособность изделий медицинского назначения и медицинской техники после проведения внепланового ТО - выдается направление на ремонт в специализированную организацию. - Демонтаж оборудования в ремонт, монтаж и пуско-наладка после ремонта в специализированной организации. - В стоимость технического обслуживания не входит стоимость запасных частей и агрегатов, предназначенных для ремонта в специализированной организации изделий медицинского назначения и медицинской техники. | Периодичность выполнения услуг: -периодическое техническое обслуживание – не реже одного раза в месяц | ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок. |
| 8 | Контроль эксплуатационных параметров (периодические испытания и испытания на постоянство параметров) в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров в отделениях лучевой диагностики», ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий» и соблюдением требований СанПиН 2.6.1.1192-03. |  | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров в отделениях лучевой диагностики», ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий» и соблюдением требований СанПиН 2.6.1.1192-03 |
| 9 | Периодичность ТО медицинской техники и время реагирования на заявки Заказчика: 1 раз в месяц, с момента заключения договора по 31.12.2025года. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 10 | Заполнять и делать соответствующие отметки в журналах по техническому обслуживанию медицинской техники, записывать сведения о выполнении услуг по ТО медицинской техники, замененных запасных частях (расходных материалах) и о проведении инструктажа медицинского персонала по правилам техники безопасности. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 11 | Порядок сдачи и приемки работ Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения ТО и ремонтных работ указанного МИ, а также с периодичностью один раз в месяц по фактическому объему проведенных работ в указанный период. | Соответствие | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 12 | Инженерные услуги: - диагностика технического состояния медицинских изделий, выработавших свой ресурс, не пригодных к дальнейшей эксплуатации и требующих списания, с оформлением дефектных ведомостей (актов) | Соответствие |  |
| 13 | Цена договора включает в себя общую стоимость оказания услуг (выполнения работ), стоимость расходных материалов для оборудования, используемого для оказания услуг (выполнения работ), инструменты, запасные части, комплектующие общей стоимостью до 3000,00 (Трех тысяч) рублей в месяц, стоимость проезда специалистов к месту проведения работ, их проживание, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации входят в стоимость технического обслуживания. Инструменты, запасные части, комплектующие, общей стоимостью более 3000,00 (Трех тысяч) рублей за месяц не входит в цену настоящего договора и приобретается Заказчиком самостоятельно. |  |  |
| 14 | Место выполнения услуг: на объекте Заказчика Свердловская область, г. Серов, ул. М. Горького, дом 73 а; г. Серов, ул. Луначарского, дом 114; г. Серов, ул. Кузьмина, дом 38; г. Серов, ул. Октябрьской Революции, дом 8; г. Серов, ул. Нахабина, дом 2; г. Серов, ул. Л. Толстого, 15, строение 6; г. Серов, ул. Крупской, 34; г. Серов, п. Энергетиков, ул. Попова, дом 5; г. Серов, п. Красноярка, ул. Ленина, 11; г. Серов, п. Андриановичи, ул. Комсомольская, 31; г. Серов, п. Сотрино, ул. Лесная, 6а; г. Серов, п. Первомайский, пер. Школьный, 2; г. Серов, п. Ключевой, ул. Совхозная, 26; г. Серов, п. Поспелкова, ул. Школьная, 10; г. Серов, п. Филькино, ул. Хлюпина, 14; г. Серов, ул. Л. Толстого, 16, строение 2; г. Серов, ул. Победы, 16; п. Восточный, ул. Луначарского, 64; п. Гари, ул. Медиков, 6; п. Сосьва, ул. Толмачева,56; Выполнение работ должно осуществляться только по месту нахождения оборудования, в рабочие дни: понедельник-четверг с 8.00 до 16.45 часов (время местное), пятница с 8.00 до 15.30 часов (время местное). Исполнитель выполняет работы лично, в полном объеме, своими материалами и на своем оборудовании. |  | ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». |
| 15 | Текущий ремонт МТ - неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса МТ путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации. Время реагирования на заявки по текущему ремонту МТ– не более 2 часов после получения заявки от Заказчика. Количество выездов по текущему ремонту МТ неограничено. Удаленная диагностика и сервис (on-line мониторинг технического состояния с немедленной реакцией при неполадках) при наличии технической возможности. Первичная диагностика посредством канала удаленного доступа проводится в течение 8 рабочих часов после получения заявки. |  |  |
| 16 | Внеплановое техническое обслуживание: выполнение мероприятий по техническому обслуживанию МТ, которое выполняется до сроков периодического (планового) технического обслуживания в случае необходимости, по заявке Заказчика. Время реагирования на заявки по внеплановому техническому обслуживанию МТ– не более 2 часов после получения заявки от Заказчика. Количество выездов по внеплановому техническому обслуживанию МТ неограничено. |  |  |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | декабрь 2024г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | декабрь 2024 г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора | доставка товара до места поставки осуществляется силами и за счет средств Поставщика, включая подъем (спуск) до места складирования. |
| 4. | Порядок поставки товара | Поставщик обязан произвести поставку товара в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к договору), с момента заключения договора по 31.01.2025г включительно, отдельными партиями по предварительной заявке Заказчика в течение 10 календарных дней с момента поступления заявки. |
| 5. | Порядок оплаты | Оплата по Договору осуществляется по факту исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Договору), в течение 7(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов, подтверждающих поставку Товара (товарная накладная (УПД), товарно-транспортная, акт приема-передачи), без замечаний. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | 10 % от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) |  |

Сроки предоставления ценовой информации: до  10.12.2024 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условия х, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информацию можно отравить на электронный адрес: zakupkiHYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru".HYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru"sgbHYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru"1@HYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru"mailHYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru".HYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru"ruHYPERLINK "mailto:zakupki.sgb1@mail.ru", либо по адресу: г. Серов, ул. Крупской, 34, пом.2 (отдел закупок).

| Приложение: | 1. Рекомендуемая форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

| Начальник отдела закупок | ________________ | Савельева О.Л. |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка) |

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Цена за единицу товара | Расчет предлагаемой цены товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
|  | Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | _____________________ | /_______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |