|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ** **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ** **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ****«Городская клиническая больница № 40** **город Екатеринбург»** **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**Волгоградская, д. 189г. Екатеринбург, 620102тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34e-mail: gkb40@gkb40.ur.ruОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,ИНН/КПП 6658027450 / 665801001ЗКП-2025-002096 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые поставщики!

 В связи с необходимостью размещения запроса котировок на техническое обслуживание медицинского оборудования, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию.

1. Условия оказания услуг:

Техническое обслуживание оборудования должны производить исполнители, имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию медицинской техники должны осуществляться в соответствии с положениями нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. Исполнитель обязан предоставить лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения). Сертификат на обучение у производителя на специалиста, осуществляющего техническое обслуживание.

2. Общие требования по оказанию услуг:

Наличие технического центра (технической базы) и подготовленного инженерно-технического персонала.

Определение неисправностей медицинской техники и их устранение с заменой неисправных (поврежденных) элементов и деталей. Заменяемые элементы, детали и расходные материалы должны быть качественными и полностью совместимыми с имеющимся в ЛПУ оборудованием. Проведение всех видов технического обслуживания медицинской техники производства ФОТЕК. Восстановление работоспособности медицинской техники с последующим контролем технического состояния.

Проведение оценки технического состояния оборудования с высоким процентом износа с последующим составлением актов о продлении сроков эксплуатации данного оборудования.

По требованию Заказчика безвозмездно устранять выявленные недостатки, дефекты, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора.

Высокое качество всех работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, возможность нормальной безаварийной эксплуатации медицинского оборудования в период всего срока действия договора.

3. Список оборудования, подлежащего обслуживанию:

- Аппарат электрохирургический “Фотек Е352” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 06031

- Аппарат электрохирургический “Фотек Е352” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 06032

- Аппарат электрохирургический “Фотек Е352” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 07083

- Аппарат электрохирургический “Фотек Е352” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 08180

- Аппарат электрохирургический “Фотек Е352” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 08181

- Аппарат электрохирургический “Фотек Е352” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 08184

- Аппарат электрохирургический “Фотек Е352” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 08185

- Аппарат электрохирургический с аргонусиленной коагуляцией “Фотек ЕА142” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 08058

- Аппарат электрохирургический с аргонусиленной коагуляцией “Фотек ЕА142” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 08059

- Аппарат электрохирургический с аргонусиленной коагуляцией “Фотек ЕА142” с комплектом инструментов и кабелей, s/n 08065

- Система электрохирургическая высокочастотная ONYX-A, s/n 190014-2

- Система электрохирургическая высокочастотная ONYX-A, s/n 200018-2

- Аспиратор-ирригатор “Фотек А001” с комплектом принадлежностей, s/n 00051

- Аспиратор-ирригатор “Фотек А001” с комплектом принадлежностей, s/n 05340

- Аспиратор-ирригатор “Фотек А001” с комплектом принадлежностей, s/n 07437

- Аспиратор-ирригатор “Фотек А001” с комплектом принадлежностей, s/n 07450

- Инсуффлятор “Фотек И002” с комплектом принадлежностей, s/n 00005

- Инсуффлятор “Фотек И002” с комплектом принадлежностей, s/n 00008

- Инсуффлятор “Фотек И002” с комплектом принадлежностей, s/n 447

- Инсуффлятор “Фотек И002” с комплектом принадлежностей, s/n 07492

- Инсуффлятор “Фотек И002” с комплектом принадлежностей, s/n 09604

4. Требования по сроку гарантии выполненных работ: 6 месяцев

**Техническое обслуживание выполняется с 01 апреля 2025 по 31 декабря 2025 года.**

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

Просьба дублировать Ваши коммерческие предложения также на адрес электронной почты Отдела медицинской техники: omt@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева