Описание предмета закупки

Выполнение работ по установке пластиковых перегородок

Место выполнения работ.

Работы включают изготовление, доставку и монтаж пластиковых перегородок. Монтаж выполняется в здании ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Свердловской области по адресу: 623854, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 31, Литер А2, 2 этаж.

Срок выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с даты заключения Договора.

Особые условия выполнения работ

Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях действующего медицинского учреждения. Учитывая его режимный характер, Подрядчик должен до начала выполнения работ предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагается на Исполнителя.

Основные требования.

- Количество конструкций из ПВХ профилей - 3 шт.;

- Перегородка из ПВХ профилей (ориентировочный размер 3.26*3.05), заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А)                          и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, без дверного блока

- Перегородки из ПВХ профилей (ориентировочный размер 3,75*3,05), заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А)                             и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой - защелка, ручка офисная, доводчик

Примечание:

1) Подрядчик обязан выполнить предварительно самостоятельные замеры с выездом к заказчику.

2) Подрядчик выполняет доставку изделия, монтаж перегородки своими силами.

Требования к выполняемым работам

Подрядчик обязан принять меры по уменьшению уровня шума при проведении ремонтных работ. При соответствующих претензиях Заказчика, Подрядчик должен прекратить работы, вызывающие шум и согласовать с Заказчиком возможное время производства работ. Обеспечить поддержание на объекте Заказчика запаса материалов в размере не более дневной нормы.

Подрядчик самостоятельно вывозит строительные мусор с места производства работ по завершению рабочего дня.

Организация работ на объекте должна соответствовать требованиям СНиП, ПУЭ, противопожарной безопасности, техническим условиям и требованиям к результатам работ.

До начала производства работ в помещениях укрыть плёнкой мебель, оборудование, полы.

Требования к качеству выполнения работ.

Качество работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации, обеспечивающим соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасности эксплуатации объекта.

Требования к материалам.

Применяемые строительные материалы должны соответствовать:

ГОСТ 30674—2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей»;

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

Иные строительные нормы и правила, действующие на момент изготовления и монтажа перегородок;

Все используемые материалы должны быть новыми.

Качество применяемых материалов и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.

Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

Перечень материалов, используемых при выполнении работ.

| № п\п | Наименование товара (материала) Параметры определения соответствия потребностям заказчика |
| --- | --- |
| 1 | Блок из ПВХ Перегородка из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, без дверного блока (размеры - согласно замерам, выполненным подрядчиком на объекте заказчика) |
| 2 | Блок из ПВХ Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой - защелка, ручка офисная, доводчик (2 шт) (размеры - согласно замерам, выполненным подрядчиком на объекте заказчика) |
| 2 | Уширение – цвет белый (количество, размеры - согласно замерам, выполненным подрядчиком на объекте заказчика) |
| 3 | Строительный шуруп (нагель) (количество - согласно замерам, выполненным подрядчиком на объекте заказчика) |
| 4 | Клей ПВХ (количество - согласно замерам, выполненным подрядчиком на объекте заказчика) |

Требования к безопасности выполнения работ.

Подрядчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, защите зеленых насаждений, пожарной безопасности и сохранности объекта, и несет ответственность за нарушение указанных требований.

Требования к результатам выполненных работ.

Приёмку выполненных работ Заказчик производит в соответствии с нормативными документами, действующими на момент сдачи-приёмки выполненных работ, проверяет качество выполненных работ и качество используемых материалов, соответствие их сертификатам государственного стандарта и другим документам, удостоверяющим их качество.

Сдача результата выполненных работ Исполнителем и приёмка его представителем Заказчика оформляется актом о приёмке выполненных работ.

Работы должны быть выполнены качественно и в установленный срок.

Дефекты, допущенные Исполнителем и обнаруженные заказчиком при приёмке работ, подлежат устранению в порядке и в срок, предусмотренный договором.

В случае выполнения работ Подрядчиком с отступлением от договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его                           не пригодными для предусмотренного в договоре использования, Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком в соответствии со ст. 723 ГК РФ.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ.

Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и качество используемых материалов с даты подписания Акта выполненных работ в течении 12 месяцев.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийный ремонт осуществляется подрядчиком по адресу заказчика.

При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить недостатки за свой счет и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.

Перечень работ

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление, установка блоков (профилей глухих) из ПВХ (материал исполнителя) | блок | 3 |
| 2 | Замеры с выездом к заказчику |  |  |
| 3 | Доставка перегородки своими силами |  |  |

Приложение

Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, с дверным блоком 22-10/1 (Б), с фурнитурой - защелка, ручка офисная, доводчик (2-шт)

Перегородки из ПВХ профилей, заполненные однокамерными стеклопакетами с двумя армированными стеклами (6Ах12х6А) и сэндвич-панелями толщиной 24 мм, без дверного блока