**Министерство здравоохранения Свердловской области**

**Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер»  
(ГАУЗ СО «СООД»)**

**ул. Соболева, 29, г. Екатеринбург, 620036**

**Телефон / факс (343) 356-15-05, E-mail:** [cood@uralonco.ru](mailto:cood@uralonco.ru)

***Всем заинтересованным лицам***

**ЗАПРОС**

**о предоставлении ценовой информации**

**Заказчик:** ГАУЗ СО «СООД»

**Адрес направления предложения: Посредством Региональной Информационной Системы**

**http://torgi.midural.ru**

**Срок предоставления ценовой информации: в течение 3 (трех) рабочих дней.**

**Наименование работы (услуги**): Оказание услуг по ремонту систем кондиционирования (кондиционеров, сплит-систем) Филиала №1 ГАУЗ СО «СООД», в соответствии с Приложением №1 к запросу.

**Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товара, предлагаемых поставщиком:**согласно Приложению №1 к запросу.

**Требования к содержанию ответа на запрос**: согласно Приложению №1,2 к запросу.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

**Требования к качеству выполняемых работ (оказываемых услуг):** выполняемая работа (оказываемая услуга) должна полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки (Приложение 1).

**Требования к гарантийному сроку выполняемых работ (оказываемых услуг)**: согласно Приложению №1 к запросу*.*

**Требования к упаковке поставляемого товара:** упаковка товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке, хранении (*в случае, если оказание услуг/выполнение работ осуществляется с поставкой товара*).

**Порядок выполнения работ (оказания услуг):** в течении 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

**Место выполнения работ (оказания услуг):** Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 (Терапевтический корпус, Лечебно-административный корпус); ул. Зои Космодемьянской, 19 (Поликлиника)

**Предполагаемый срок проведения закупки:** ноябрь 2024 г.

**Порядок оплаты в случае заключения договора:** по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги.

**Размер обеспечения исполнения договора[[1]](#footnote-1):**для поставщиков, являющихся субъектом малого и среднего предпринимательства - от 0 до 5% от НМЦД; для поставщиков, не являющихся субъектом малого и среднего предпринимательства - от 0 до 30% от НМЦД.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Приложение №1: Описание предмета закупки.

Приложение №2: Форма ответа на запрос о ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг).

***Приложение № 1 к Запросу о***

***предоставлении ценовой информации***

**Описание предмета закупки**

**Оказание услуг по ремонту систем кондиционирования (кондиционеров, сплит-систем) Филиала №1 ГАУЗ СО «СООД»**

1. **Место оказания услуг:**

Услуги оказываются Исполнителем на объектах Заказчика по следующим адресам:

- Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 (Терапевтический корпус, Лечебно-административный корпус);

- Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зои Космодемьянской, 19 (Поликлиника).

1. **Срок оказания услуг (выполнения работ):**

В течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента заключения договора.

**3. Наименование и характеристики оказываемых услуг (выполняемых работ):**

Необходимость ремонта кондиционеров Заказчик определяет самостоятельно, а также на основании рекомендаций Исполнителя, указанных в Актах технического обслуживания кондиционеров.

При ремонте кондиционеров используются новые запасные части (не бывшие в эксплуатации, не восстановленные).

По каждому отремонтированному кондиционеру составляется Акт ввода в эксплуатацию после ремонта кондиционера.

В случае принятия решения о непригодности кондиционера к дальнейшему использованию, Исполнителем составляется Акт технического состояния кондиционера с заключением о его состоянии и нецелесообразности дальнейшего ремонта и эксплуатации.

**4. Перечень оборудования и объем оказываемых услуг:**

Перечень кондиционеров указан в Таблице №1.

Перечень услуг по ремонту кондиционеров указан в Таблице №2.

Перечень запасных частей, изделий, материалов и комплектующих, используемых при ремонте кондиционеров, указан в Таблице №3.

**5. Гарантийные обязательства:** на оказанные услуги (выполненные работы) распространяется гарантия качества в течении 6 (шести) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ (оказанных услуг).

**6. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ:**

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг (выполняемых работ) и используемых при этом материалов, их соответствие ГОСТам, техническим требованиям, наличие сертификатов соответствия, подтверждающих качество материалов.

Лица, на которых возложены функции по выполнению работ (оказанию услуг), обязаны иметь допуск к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и выше.

При выполнении работ необходимо присутствие на объекте ответственного должностного лица Исполнителя.

**7. Условия выполнения работ:** работы производятся по рабочим дням с 9:00 до 15:00 (по местному времени Заказчика). Выполнение работ в нерабочее время осуществляется только по согласованию с Заказчиком.

Таблица №1

**Перечень кондиционеров.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (модель) обслуживаемого кондиционера (сплит-системы) | Год выпуска | Кол-во | Место нахождение кондиционера |
| **Адрес обслуживания: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 (Терапевтический корпус)** | | | | |
| 1 | Кондиционер General ASH7ASCCW | 2004 | 1 | Смотровой кабинет, 5 эт. |
| 2 | Кондиционер Wisnow TAC-09CHSA/Z | 2017 | 1 | Склад медикаментов,5 эт |
| 3 | Кондиционер General Fujitsu ASH9ASGCW | 2009 | 1 | Смотровой кабинет,4 эт |
| 4 | Кондиционер Wisnow TAC-09CHSA/Z | 2017 | 1 | Склад медикаментов,4 эт |
| 5 | Кондиционер TOSHIBA RAS-13SKP-ES2 | 2013 | 1 | Склад медикаментов,3эт (ОПЛТ) |
| 6 | Кондиционер Wisnow TAC-09CHSA/Z | 2017 | 1 | Склад медикаментов,3эт (ОПЛТ) |
| **Адрес обслуживания: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 (Лечебно-административный корпус)** | | | | |
| 7 | Кондиционер Wisnow TAC-09CHSA/Z | 2017 | 1 | Склад медикаментов, (Радиотерапия) |
| 8 | Кондиционер General Fujitsu ASG17ASL-W | 2005 | 1 | Операционная (большая) |
| 9 | Кондиционер Wisnow TAC-09CHSA/Z | 2017 | 1 | Склад медикаментов оперблока |
| 10 | Кондиционер Toshiba RAS 13SKP-ES2 | 2013 | 1 | Аптечный склад |
| 11 | Кондиционер Lessar LS H07KFE2 | 2022 | 1 | МРТ, пультовая |
| **Адрес обслуживания: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Зои Космодемьянской, 19 (Поликлиника)** | | | | |
| 10 | Кондиционер Genera Fujitsu ASG17ASL-W | 2005 | 1 | Холл Поликлиники |

Таблица №2

**Перечень услуг по ремонту кондиционеров.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Количество |
|  | Диагностика (дефектовка) кондиционера (измерение давления всасывания/ нагнетания фреона, температуры перегрева и переохлаждения, измерение пускового и рабочего тока, проверка работы плат управления и т. д.) | ед. | 12 |
|  | Замена пульта дистанционного управления | ед. | 3 |
|  | Замена компрессора кондиционера мощностью менее 10 кВт | ед. | 3 |
|  | Замена компрессора кондиционера мощностью от 10 до 20 кВт | ед. | 1 |
|  | Замена электродвигателя (крыльчатки) вентилятора | ед. | 4 |
|  | Замена четырехходового клапана | ед. | 4 |
|  | Замена термостатического клапана | ед. | 5 |
|  | Замена зимнего комплекта | ед. | 2 |
|  | Монтаж (замена) трубы фреоновой трассы | п.м. | 5 |
|  | Монтаж (замена) трубы дренажной трассы | п.м. | 5 |
|  | Сбор фреона, вакуумирование и осушение холодильного контура кондиционера | ед. | 12 |
|  | Очистка холодильного контура кондиционера с применением промывочного фреона | ед. | 12 |
|  | Заправка кондиционера фреоном | ед. | 12 |
|  | Замена (установка, демонтаж/монтаж) фильтра осушителя холодильного контура | ед. | 12 |
|  | Ремонт/пайка, устранение одной точки утечки фреона | ед. | 8 |
|  | Замена (восстановление, монтаж/демонтаж) термоизоляции коммуникаций (трассы) холодильного контура с нанесением защитного слоя | п.м. | 3 |
|  | Пуско-наладочные работы, комплексное опробование системы | ед. | 12 |
|  | Высотные работы с использованием автовышки | смен | 3 |

Таблица №3

**Перечень запасных частей, изделий, материалов и комплектующих, используемых при ремонте кондиционеров\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Компрессор кондиционера мощностью менее 10 кВт | шт. | 3 |
| 2 | Компрессор кондиционера мощностью от 10 до 20 кВт | шт. | 1 |
| 3 | Пульт дистанционного управления инфракрасный | шт. | 3 |
| 4 | Элементы питания пульта дистанционного управления | шт | 20 |
| 5 | Электродвигатель вентилятора кондиционера мощностью менее 10 кВт | шт. | 4 |
| 6 | 4-х ходовой клапан | шт. | 4 |
| 7 | Термостат | шт. | 5 |
| 8 | Зимний комплект (полный) | шт. | 1 |
| 9 | Медная труба отожженная, D 6,35х0,76 мм | п.м. | 5 |
| 10 | Медная труба отожжённая, D 12,7х0,81 мм | п.м. | 5 |
| 11 | Трубка для отвода конденсата, D 10 мм | п.м. | 5 |
| 12 | Хладагент (фреон) | кг | 12 |

\* В стоимость договора включена стоимость перечисленных запасных частей и расходных материалов, применяемых при оказании услуг

***Приложение № 2 к Запросу о***

***предоставлении ценовой информации***

**Форма ответа на запрос о ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг)**

*На официальном бланке организации*

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается дата и номер коммерческого предложения)*

В ответ на Ваш запрос № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

**Наименование работы (услуги)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работы (услуги)** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена за единицу[[2]](#footnote-2)**  **(с НДС/без НДС если НДС не облагается)** | **Сумма[[3]](#footnote-3)**  **(с НДС/без НДС если НДС не облагается)** |
| 1 | Оказание услуг по ремонту систем кондиционирования (кондиционеров, сплит-систем) Филиала №1 ГАУЗ СО «СООД» | Усл. Ед. | 1 |  |  |
| **ИТОГО** | | | | |  |

**Перечень расходных материалов, запасных частей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование запасных частей** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Стоимость за единицу[[4]](#footnote-4)**  **(с НДС/без НДС если НДС не облагается)** | **Сумма[[5]](#footnote-5)**  **(с НДС/без НДС если НДС не облагается)** |
| 1 | Указываются цены всех запасных частей, указанных в Приложение № 1 к Запросу о предоставлении ценовой информации (Описание предмета закупки) с разбивкой цен по каждой позиции. | **Шт.** |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | |  |

Срок действия ценового предложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с Заказчиком: ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ФИО

1. Для конкурентных закупок [↑](#footnote-ref-1)
2. (с НДС/без НДС если НДС не облагается) [↑](#footnote-ref-2)
3. (с НДС/без НДС если НДС не облагается) [↑](#footnote-ref-3)
4. (с НДС/без НДС если НДС не облагается) [↑](#footnote-ref-4)
5. (с НДС/без НДС если НДС не облагается) [↑](#footnote-ref-5)