***Часть II. «Описание объекта закупки»***

**Описание объекта закупки**

**(Задание на оказание услуг, техническое задание)**

**Оказание услуг по испытаниям средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (с измерением свинцового эквивалента)**

**1. Спецификация оказываемых услуг:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид испытаний**  | **Количество замеров** | **размер НДС, %\*** | **Цена, руб. (с НДС)\*** | **Сумма, руб.\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Испытания средств защиты: Юбка | 12 |  |  |  |
| 2 | Испытания средств защиты: Фартук | 17 |  |  |  |
| 3 | Испытания средств защиты: Воротник | 22 |  |  |  |
| 4 | Испытания средств защиты: Костюм (жилет, юбка) | 3 |  |  |  |
| 5 | Испытания средств защиты: Передник | 3 |  |  |  |
| 6 | Испытания средств защиты: Жилет | 14 |  |  |  |
| 7 | Испытания средств защиты: Шапочка | 8 |  |  |  |
| 8 | Испытания средств защиты: Халат | 1 |  |  |  |
| Итого, руб.\*: |  |  |

***\*-заполняется при направлении договора на подпись Исполнителю***

**2. Перечень работ (услуг) при проверке средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения:**

2.1. Внешний осмотр.

2.2. **Определение свинцового эквивалента средств индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (в мм свинцового эквивалента).**

2. 3. Выдача протоколов.

**3. Требования к организации, выполняющей работы по Договору:**

3.1. Наличие у исполнителя действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории радиационного контроля, выданного Федеральной службой по аккредитации на основании Федерального закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ.

3.2. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением в случае если эти источники используются в медицинской деятельности) (ПП РФ от 02.04.2012 г. №278 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением в случае если эти источники используются в медицинской деятельности)».

3.3. Наличие действующего санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору защиты прав потребителей и благополучие человека, на основании СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

3.4. Нахождение в реестре субъектов малого предпринимательства.

**4. Место оказания услуг.** Измерения проводятся на территории заказчика по адресу: Российская Федерация, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, дом 1 (комплекс зданий).

**5. Срок оказания услуг**: осмотр, измерения и выдача протоколов - в течение 30 дней со дня заключения договора.