**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**«СЫСЕРТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»**



ИНН 6652027905/КПП 668501001; ОГРН 1096652000048;

ОКПО 01945903; ОКВЭД 86.10; ОКАТО 65241501000; БИК 046577001

Юридический адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 71

Адрес местонахождения: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 69

тел./факс 6-50-76; E – mail: [crb-2@mail.ru](mailto:crb-2@sysert.ru)

**ЗАПРОС**

**о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги**

|  |
| --- |
|  |
| ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» |
|  |
| Поставка изделий медицинского назначения (одноразовая одежда) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Наименование товара | Подробное описание предмета закупки | | |
| Характеристики  предмета закупки | Единица измерения | Количество товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Чехол | **Описание (неизменный показатель):**  Стерильное приспособление из натурального и/или синтетического гибкого материала, которое используется в качестве неспециализированного защитного покрытия разных хирургических и/или нехирургических инструментов/оборудования [например, хирургического подноса, стола для оборудования в операционной, эндоскопа и эндоскопических инструментов, хирургической камеры и лазеров] и обеспечивает барьер с целью предотвратить взаимное загрязнение в различных клинических условиях. Это устройство одноразового применения.  **Дополнительные характеристики\*:**  Чехол хирургический на инструментальный столик одноразовый стерильный. Размер чехла: длина не менее 1450 мм, ширина не менее 800 мм. Чехол имеет форму мешка с отворотом для размещения рук при надевании покрытия на стол. Материал чехла: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м².  Чехол имеет дополнительную впитывающую зону. Размер впитывающей зоны: длина не менее 700 мм, ширина не менее 800 мм. Материал впитывающей зоны: нетканый двухслойный материал, 1 слой – впитывающий вискозный материал , 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 54 г/м². Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Предпочтительный способ стерилизации – радиационный, во избежание негативного воздействия остатков этилен оксида при недостаточной дегазации.  Двойная индивидуальная упаковка: внешняя открывается без использования режущих предметов. Соответствие ГОСТ EN 13795-2011. Пакет должен легко открываться без помощи ножниц.  Каждая упаковка имеет маркировку:  1) Наименование изготовителя, адрес.  2) Наименование изделия, артикул,  3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес.  4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2.  5) Номер партии, номер упаковщика  6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя.  7) Номер технических условий производителя, знак сертификации.  8) Надпись - «стерильно» - должна быть выделена крупным шрифтом  9) Дата изготовления, срок годности.  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев с даты изготовления (стерилизации).  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 200 |
|  | Чехол | **Описание (неизменный показатель):**  Стерильное приспособление из натурального и/или синтетического гибкого материала, которое используется в качестве неспециализированного защитного покрытия разных хирургических и/или нехирургических инструментов/оборудования [например, хирургического подноса, стола для оборудования в операционной, эндоскопа и эндоскопических инструментов, хирургической камеры и лазеров] и обеспечивает барьер с целью предотвратить взаимное загрязнение в различных клинических условиях. Это устройство одноразового применения.  **Дополнительные характеристики\*:**  Чехол одноразовый стерильный (для защиты рентген трубки). Размер чехла: Внешний диаметр не менее 1050 мм, но не более 1055, внутренний диаметр не менее 350мм, но не более 355 мм. Размер в крое не менее 1800 мм. Материал чехла: полиэтилен толщиной не менее 40 мкм, на резинке. Резинка изготовлена из каучука. Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Предпочтительный способ стерилизации – радиационный, во избежание негативного воздействия остатков этилен оксида при недостаточной дегазации.  Двойная индивидуальная упаковка: внешняя открывается без использования режущих предметов. Соответствие ГОСТ EN 13795-2011. Пакет должен легко открываться без помощи ножниц.  Каждая упаковка имеет маркировку:  1) Наименование изготовителя, адрес.  2) Наименование изделия, артикул,  3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес.  4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2.  5) Номер партии, номер упаковщика  6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя.  7) Номер технических условий производителя, знак сертификации.  8) Надпись - «стерильно» - должна быть выделена крупным шрифтом  9) Дата изготовления, срок годности.  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев с даты изготовления (стерилизации).  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 50 |
|  | Чехол | **Описание (неизменный показатель):**  Стерильное приспособление из натурального и/или синтетического гибкого материала, которое используется в качестве неспециализированного защитного покрытия разных хирургических и/или нехирургических инструментов/оборудования [например, хирургического подноса, стола для оборудования в операционной, эндоскопа и эндоскопических инструментов, хирургической камеры и лазеров] и обеспечивает барьер с целью предотвратить взаимное загрязнение в различных клинических условиях. Это устройство одноразового применения.  **Дополнительные характеристики\*:**  Чехол одноразовый стерильный. Размер чехла: длина не менее 2000 мм, ширина не менее 130 мм. Чехол имеет телескопическую укладку, липкие фиксаторы. Чехол выполнен в форме рукава. На одном конце рукава картонный держатель, на другом окантовка с перфорацией. Материал чехла: прозрачный полиэтилен толщиной не менее 40 мкм. Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Предпочтительный способ стерилизации – радиационный, во избежание негативного воздействия остатков этилен оксида при недостаточной дегазации. Двойная индивидуальная упаковка: внешняя открывается без использования режущих предметов. Соответствие ГОСТ EN 13795-2011.Пакет должен легко открываться без помощи ножниц. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку:  1) Наименование изготовителя, адрес.  2) Наименование изделия, артикул,  3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес.  4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2.  5) Номер партии, номер упаковщика  6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя.  7) Номер технических условий производителя, знак сертификации.  8) Надпись - «стерильно» - должна быть выделена крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности.  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев с даты изготовления (стерилизации).  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 200 |
|  | Комплект (Набор) хирургический одноразовый стерильный Кесарево сечение. | **Описание (неизменный показатель):**  Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования. Набор различных стерильных хирургических инструментов, иногда с перевязочными и/или другими материалами, предназначенными для: 1) использования в ряде хирургических процедур в различных областях клинической практики; 2) использования в процедурах пластической хирургии. Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования.  **Дополнительные характеристики\*:**  Комплект стерильный (для операции Кесарево сечение). Двойная индивидуальная упаковка: внешняя открывается без использования режущих предметов и с сохранением стерильности содержимого, внутренняя упаковка – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Индивидуальные упаковки должны быть помещены в картонный транспортировочный короб. Пакет легко открывается без использования режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул.3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2, 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%.  Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения.  Состав комплекта:  1.Простыня большая операционная – 1 шт. Размер простыни: длина не менее 2100 мм, ширина не менее 1400 мм. Материал простыни: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м².  2.Простыня большая операционная с отверстием, липким краем – 1 шт. Размер простыни: длина не менее 2100 мм, ширина не менее 1400 мм. Простыня имеет отверстие. Размер отверстия: длина не менее 210 мм, ширина не мене 210 мм. Материал простыни: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 50 г/м².  3. Салфетка впитывающая многослойная – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 600 мм, ширина не менее 600 мм. Материал салфетки: нетканый многослойный, 1 слой – нетканый изолирующий материал, запечатанный по краям, 2 слой – мягкая распушенная целлюлоза, специально обработанная со свойствами равномерного впитывания и распределения жидкости, 3 слой – водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращающая протекание содержимого. Впитываемость салфетки не менее 600 мл.  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 300 |
|  | Набор/комплект хирургический одноразовый стерильный | **Описание (неизменный показатель):**  Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования. Набор различных стерильных хирургических инструментов, иногда с перевязочными и/или другими материалами, предназначенными для: 1) использования в ряде хирургических процедур в различных областях клинической практики; 2) использования в процедурах пластической хирургии. Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования.  **Дополнительные характеристики\*:**  Комплект белья акушерского одноразового стерильного (для новорожденного, для девочек). Двойная индивидуальная упаковка: внешняя открывается без использования режущих предметов и с сохранением стерильности содержимого, внутренняя упаковка – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Индивидуальные упаковки должны быть помещены в картонный транспортировочный короб. Пакет легко открывается без использования режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул.3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2, 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%.  Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Предпочтительный способ стерилизации – радиационный, во избежание негативного воздействия остатков этилен оксида при недостаточной дегазации.  Состав комплекта:  1.Салфетка хирургическая впитывающая – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 800 мм, ширина не менее 800 мм. Материал салфетки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м².  2. Простыня малая операционная – 1 шт. Размер простыни: длина не менее 900 мм, ширина не менее 600 мм. Материал простыни: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м².  3. Салфетка впитывающая многослойная – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 600 мм, ширина не менее 600 мм. Материал салфетки: нетканый многослойный, 1 слой – нетканый изолирующий материал, запечатанный по краям, 2 слой – мягкая распушенная целлюлоза, специально обработанная со свойствами равномерного впитывания и распределения жидкости, 3 слой – водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращающая протекание содержимого. Впитываемость салфетки не менее 600 мл.  4. Салфетка хирургическая впитывающая – 10 шт.  Салфетка сложена в 4 слоя. Размер салфетки в сложенном виде: длина не менее 75 мм, ширина не менее 75 мм. Размер салфетки в развернутом виде: длина не менее 150 мм, ширина не менее 150 мм. Материал салфетки: нетканый на основе хлопка (по впитываемости сравним с марлей) плотностью не менее 40 г/м².  5. Рубашка (для новорожденного) – 1 шт.  Рубашка прямого силуэта с длинными цельнокроеными рукавами, полочки на запахе, без застежки. Материал рубашки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м².  6.Бахилы хирургические (для новорожденного) – 1 пара. Фиксация бахил: на мягкой трикотажной манжете. Материал бахил: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м².  7. Шапочка – 1 шт.  Фиксация на завязках.  Материал чепчика: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м².  8. Набор для новорожденных (розовый) – 1 шт.  9. Зажим для пуповины – 2 шт.  Зажим имеет зубчатую внутреннюю поверхность для плотного смыкания зажима и эффективного пережатия пуповины, гладкую наружную поверхность атравматичную для кожи новорожденного. Самопроизвольное открытие замка невозможно. Материал зажима: пластик.  10.Спринцовка пластизольная тип А № 1 – 1 шт. Предназначена для аспирации жидкости. Объём спринцовки: не менее 35 мл. Материал спринцовки: пластифицированный поливинилхлорид.  11. Ватные палочки – 2 шт.  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 50 |
|  | Набор/комплект хирургический одноразовый стерильный | **Описание (неизменный показатель):**  Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования. Набор различных стерильных хирургических инструментов, иногда с перевязочными и/или другими материалами, предназначенными для: 1) использования в ряде хирургических процедур в различных областях клинической практики; 2) использования в процедурах пластической хирургии. Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования.  **Дополнительные характеристики\*:**  Комплект белья акушерского одноразового стерильного (для новорожденного, для мальчиков). Двойная индивидуальная упаковка: внешняя открывается без использования режущих предметов и с сохранением стерильности содержимого, внутренняя упаковка – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Индивидуальные упаковки должны быть помещены в картонный транспортировочный короб. Пакет легко открывается без использования режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул.3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2, 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%.  Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Предпочтительный способ стерилизации – радиационный, во избежание негативного воздействия остатков этилен оксида при недостаточной дегазации.  Состав комплекта:  1.Салфетка хирургическая впитывающая – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 800 мм, ширина не менее 800 мм. Материал салфетки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м².  2. Простыня малая операционная – 1 шт. Размер простыни: длина не менее 900 мм, ширина не менее 600 мм. Материал простыни: нетканый воздухопроницаемый на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м².  3. Салфетка впитывающая многослойная – 1 шт. Размер салфетки: длина не менее 600 мм, ширина не менее 600 мм. Материал салфетки: нетканый многослойный, 1 слой – нетканый изолирующий материал, запечатанный по краям, 2 слой – мягкая распушенная целлюлоза, специально обработанная со свойствами равномерного впитывания и распределения жидкости, 3 слой – водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращающая протекание содержимого. Впитываемость салфетки не менее 600 мл.  4. Салфетка хирургическая впитывающая – 10 шт.  Салфетка сложена в 4 слоя. Размер салфетки в сложенном виде: длина не менее 75 мм, ширина не менее 75 мм. Размер салфетки в развернутом виде: длина не менее 150 мм, ширина не менее 150 мм. Материал салфетки: нетканый на основе хлопка (по впитываемости сравним с марлей) плотностью не менее 40 г/м².  5. Рубашка (для новорожденного) – 1 шт.  Рубашка прямого силуэта с длинными цельнокроеными рукавами, полочки на запахе, без застежки. Материал рубашки: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м².  6.Бахилы хирургические (для новорожденного) – 1 пара. Фиксация бахил: на мягкой трикотажной манжете. Материал бахил: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м².  7. Шапочка – 1 шт.  Фиксация на завязках.  Материал чепчика: нетканый (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м².  8. Набор для новорожденных (голубой) – 1 шт.  9. Зажим для пуповины – 2 шт.  Зажим имеет зубчатую внутреннюю поверхность для плотного смыкания зажима и эффективного пережатия пуповины, гладкую наружную поверхность атравматичную для кожи новорожденного. Самопроизвольное открытие замка невозможно. Материал зажима: пластик.  10.Спринцовка пластизольная тип А № 1 – 1 шт. Предназначена для аспирации жидкости. Объём спринцовки: не менее 35 мл. Материал спринцовки: пластифицированный поливинилхлорид.  11. Ватные палочки – 2 шт.  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 50 |
|  | Набор/комплект хирургический одноразовый стерильный | **Описание (неизменный показатель):**  Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования. Набор различных стерильных хирургических инструментов, иногда с перевязочными и/или другими материалами, предназначенными для: 1) использования в ряде хирургических процедур в различных областях клинической практики; 2) использования в процедурах пластической хирургии. Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования.  **Дополнительные характеристики\*:**  Набор хирургический одноразовый стерильный (для скорой помощи). Двойная индивидуальная упаковка: внешняя открывается без использования режущих предметов и с сохранением стерильности содержимого, внутренняя упаковка – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Индивидуальные упаковки должны быть помещены в картонный транспортировочный короб. Пакет легко открывается без использования режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул.3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2, 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%.  Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Предпочтительный способ стерилизации – радиационный, во избежание негативного воздействия остатков этилен оксида при недостаточной дегазации.  Состав комплекта:  1. Перчатки диагностические латексные текстурированные – 2 пары.  Длина перчаток не менее 240 мм. Перчатки неопудренные, имеют неанатомическую форму, текстурированную поверхность. Фиксируются манжетой с круглым валиком, для исключения сдавливания запястья. Материал перчаток: натуральный латекс.  2. Маска хирургическая – 2 шт.  Размер маски: длина не менее 185 мм, ширина не менее 95 мм. Маска трехслойная. Фиксация: на резинке. Резинка - круглая, из латекса с полиамидной оплеткой. Маска имеет носовой фиксатор из мягкой проволоки. Материал маски: наружные слои изготовлены из гипоаллергенного полимерного нетканого материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, промежуточный слой (фильтрующий) изготовлен из нетканого материала на основе полипропилена. Слои маски термически скреплены между собой.  3. Салфетка хирургическая впитывающая – 1 шт.  Размер салфетки: длина не менее 800 мм, ширина не менее 800 мм. Материал салфетки: нетканый впитывающий с перфорацией (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м².  4. Салфетка впитывающая многослойная – 1 шт.  Размер салфетки: длина не менее 600 мм, ширина не менее 600 мм. Материал салфетки: многослойный нетканый, 1 слой – нетканый изолирующий материал, запечатанный по краям, 2 слой – мягкая распушенная целлюлоза, специально обработанная со свойствами равномерного впитывания и распределения жидкости, 3 слой – водонепроницаемая нескользящая пленка, предотвращающая протекание содержимого. Впитываемость не менее 600 мл.  5. Салфетка хирургическая – 10 шт.  Размер салфетки: длина не менее 75 мм, ширина не менее 75 мм. Салфетка сложена в 4 слоя. Материал салфетки: нетканый на основе хлопка (по впитываемости сравним с марлей) плотностью не менее 40 г/м².  6. Ножницы для пересечения пуповины - 1 шт. Представляют собой режущий инструмент с короткими тупоконечными рабочими частями в виде движущихся навстречу друг другу горизонтально-изогнутых бранш (лезвий) с режущими поверхностями. Размер ножниц: длина не менее 149 мм, длина лезвий не менее 56,5 мм, толщина лезвий не более 13 мм. Материал ножниц: нетоксичный пластик.  7. Зажим для пуповины – 3 шт.  Зажим имеет зубчатую внутреннюю поверхность для плотного смыкания зажима и эффективного пережатия пуповины, гладкую наружную поверхность атравматичную для кожи новорожденного.  Самопроизвольное открытие замка невозможно.  Материал зажима: пластик.  8. Спринцовка пластизольная – 1 шт. Размер спринцовки: объем не более 35 мл. Тип А. Предназначена для аспирации жидкости. Имеет мягкий наконечник во избежание повреждений. Материал спринцовки:  пластифицированный поливинилхлорид с добавлением термостабилизаторов.  9. Ватные палочки – 2 шт. Материал палочки: 100% хлопок.  10. Лоток полимерный – 1 шт.  Размеры: длина не менее 250 мм, ширина не менее 140 мм, высота не менее 50 мм. Материал лотка: нетоксичный полистирол (не вступает в реакцию с агрессивными средами и дезинфицирующими средствами).  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 50 |
|  | Фартук | **Описание (неизменный показатель):**  Предмет одежды, который надевается поверх передней части тела взрослого (например, человек с инвалидностью или гериатрией), чтобы защитить их одежду и тело от загрязнения, обычно при кормлении или обыденной деятельности, например, при занятии декоративно-прикладным искусством. Оно может быть сделано из текстиля и / или пластических материалов. Изделие одноразового использования.  **Дополнительные характеристики\*:**  Фартук одноразовый стерильный.  Размер фартука: длина не менее 1150 мм, ширина не менее 800 мм. Фартук имеет цельнокроёное отверстие горловины и завязки. Материал фартука: нетканый двухслойный, 1 слой - нетканый на основе полипропилена, 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 40 г/м². Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Предпочтительный способ стерилизации – радиационный, во избежание негативного воздействия остатков этилен оксида при недостаточной дегазации. Двойная индивидуальная упаковка: внешняя открывается без использования режущих предметов. Соответствие ГОСТ EN 13795-2011.Пакет должен легко открываться без помощи ножниц. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку:  1) Наименование изготовителя, адрес.  2) Наименование изделия, артикул,  3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес.  4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2.  5) Номер партии, номер упаковщика  6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя.  7) Номер технических условий производителя, знак сертификации.  8) Надпись - «стерильно» - должна быть выделена крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности.  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев с даты изготовления (стерилизации).  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 200 |
|  | Фартук | **Описание (неизменный показатель):**  Предмет одежды, который надевается поверх передней части тела взрослого (например, человек с инвалидностью или гериатрией), чтобы защитить их одежду и тело от загрязнения, обычно при кормлении или обыденной деятельности, например, при занятии декоративно-прикладным искусством. Оно может быть сделано из текстиля и / или пластических материалов. Изделие одноразового использования.  **Дополнительные характеристики\*:**  Фартук одноразовый нестерильный.  Размер фартука: длина не менее 1400 мм, ширина не менее 800 мм. Фартук имеет цельнокроёное отверстие горловины и завязки. Материал фартука: нетканый двухслойный, 1 слой - нетканый на основе полипропилена, 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 40 г/м². Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Нестерильная упаковка по не более 10 шт. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности.  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 200 |
|  | Фартук | **Описание (неизменный показатель):**  Предмет одежды, который надевается поверх передней части тела взрослого (например, человек с инвалидностью или гериатрией), чтобы защитить их одежду и тело от загрязнения, обычно при кормлении или обыденной деятельности, например, при занятии декоративно-прикладным искусством. Оно может быть сделано из текстиля и / или пластических материалов. Изделие одноразового использования.  **Дополнительные характеристики\*:**  Фартук одноразовый нестерильный.  Размер фартука: длина не менее 1400 мм, ширина не менее 800 мм. Фартук имеет цельнокроёное отверстие горловины и завязки. Материал фартука: нетканый двухслойный, 1 слой - нетканый на основе полипропилена, 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 40 г/м². Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Нестерильная упаковка по не более 10 шт. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности.  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 200 |
|  | Шапочка | **Описание (неизменный показатель):**  Изделие для защиты лиц медицинских работников от нежелательного контакта с инфекционными загрязняющими веществами или органическими остатками во время хирургической операции. Обычно состоит из каркаса шлема с лицевым щитком.  **Дополнительные характеристики\*:**  Шапочка одноразовая нестерильная. Тип шапочки: берет круглой формы, сложена в виде гофрированной полоски. Размер шапочки: диаметр не менее 500 мм. Материал шапочки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 17 г/м². Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Нестерильная упаковка. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности.  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 2 000 |
|  | Набор/комплект хирургический одноразовый стерильный | **Описание (неизменный показатель):**  Набор для общехирургических/пластических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования. Набор различных стерильных хирургических инструментов, иногда с перевязочными и/или другими материалами, предназначенными для: 1) использования в ряде хирургических процедур в различных областях клинической практики; 2) использования в процедурах пластической хирургии. Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования.  **Дополнительные характеристики\*:**  Комплект одежды защитной одноразовый стерильный (спец. для работы с больными, инфицир.ВИЧ, в закрытых помещениях). Двойная индивидуальная упаковка: внешняя открывается без использования режущих предметов и с сохранением стерильности содержимого, внутренняя упаковка – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности. Индивидуальные упаковки должны быть помещены в картонный транспортировочный короб. Пакет легко открывается без использования режущих предметов. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул.3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2, 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%.  Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Предпочтительный способ стерилизации – радиационный, во избежание негативного воздействия остатков этилен оксида при недостаточной дегазации.  Состав комплекта:  1. Маска хирургическая с защитным экраном – 1 шт. Размер маски: длина не менее 185 мм, ширина не менее 95 мм. Маска трехслойная на резинках. Резинка - круглая, из латекса с полиамидной оплеткой. Маска имеет носовой фиксатор из мягкой проволоки. Размер защитного экрана: длина не менее 247 мм, ширина не менее 105 мм. Материал маски: наружные слои изготовлены из гипоаллергенного полимерного нетканого материала, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, промежуточный слой (фильтрующий) из нетканого материала на основе полипропилена.  2.Костюм хирургический (брюки) – 1 шт.  Размер брюк: в диапазоне 50-52. Брюки прямые длинные. Длина брюк: не менее 1200 мм. Фиксация пояса: на резинке. Материал брюк: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м².  3.Костюм хирургический (куртка) – 1 шт.  Размер куртки: в диапазоне 50-52. Куртка прямого силуэта, с короткими рукавами, с V-образным вырезом горловины. Материал куртки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м².  4.Бахилы – 2 шт.  Размер бахил: высота не менее 450 мм, длина не менее 400 мм. Фиксация: на резинке. Материал бахил: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 50 г/м².  5.Шапочка (шлем) – 1 шт.  Высота шапочки не менее 360 мм. Конструкция шапочки обеспечивает защиту шейного отдела и головы (лоб закрыт). Фиксация: на завязках. Материал шапочки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 50 г/м².  6. Халат хирургический специальный (с влагонепроницаемыми рукавами и передом) – 1 шт.  Размер халата: в диапазоне 50-52. Длина не менее 1400 мм. Халат имеет длинный рукав, крой рубашечный. Рукав на резинках. Фиксация ворота: на завязках. Материал переда и рукавов: нетканый двухслойный, 1 слой - нетканый на основе полипропилена, 2 слой - полиэтиленовая пленка. Плотность материала не менее 40 г/м². Материал спины: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². Материал халата: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 50 г/м².  7. Перчатки медицинские хирургические – 1 пара.  Размер перчаток: в диапазоне 7-8. Длина перчаток не менее 290 мм. Перчатки неопудренные, имеют анатомическую форму, текстурированную поверхность. Фиксируются манжетой с круглым валиком, для исключения сдавливания запястья. Материал перчаток: натуральный латекс, с пониженным содержанием протеинов, для предотвращения аллергических реакций.  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт | 20 |
|  | Накидка | **Описание (неизменный показатель):**  Изделие для защиты лиц медицинских работников от нежелательного контакта с инфекционными загрязняющими веществами или органическими остатками во время хирургической операции. Обычно состоит из каркаса шлема с лицевым щитком.  **Дополнительные характеристики\*:**  Накидка хирургическая одноразовая нестерильная. Размер накидки: длина не менее 700 мм, ширина не менее 700 мм. Фиксация: цельнокроеные завязки. Материал накидки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². Обязательное наличие подробного описания на русском языке в каждом изделии: состав, инструкция по применению, условия хранения. Нестерильная упаковка по не более 10 шт.. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «нестерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности.  Продукция должна иметь регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие - указать номер и дату регистрационного удостоверения, копия предоставляется во второй части заявки\*\* | шт. | 500 |
|  | Комплект белья акушерского родового одноразового стерильного универсальный большой | Состав:  1. Салфетка хирургическая 200х200мм, изготовлена из нетканого материала (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ) плотностью не менее 40 г/м². – 2 шт.  2.Шапочка (клип - берет), изготовлена из нетканого воздухопроницаемого материала на основе полипропилена плотностью не менее 17 г/м² - 1 шт.  3.Бахилы хирургические, высота не менее 120мм, изготовлена из нетканого воздухопроницаемого материала на основе полипропилена плотностью не менее 20 г/м² - 1 пара.  4.Прокладка впитывающая размером не менее 220х80мм – 2 шт.  5.Простыня малая операционная 700х700мм, изготовлена из нетканого воздухопроницаемого материала на основе полипропилена плотностью не менее 20 г/м² - 2 шт.  6.Простыня малая операционная 1400х800мм, изготовлена из нетканого трехслойного термоскрепленного материала целлюлоза – полиэтилен – целлюлоза, плотностью не менее 75 г/м² - 1 шт.  7.Рубашка для роженицы, р.50-52, изготовлена из нетканого воздухопроницаемого материала на основе полипропилена плотностью не менее 20 г/м² - 1 шт.  8. Салфетка впитывающая многослойная 600х600мм, изготовлена из нетканого материала: 1 слой – нетканый материал изолирующий, не должен образовывать складок, специальная пропитка должна обеспечивать максимально быстрое впитывание и распределение влаги, 2 слой - абсорбирующий, 3 слой – пленка полиэтиленовая – 1 шт.  Двойная упаковка: наружная обеспечивает эффект легкого вскрытия для исключения использования посторонних острых предметов, внутренняя – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности.  Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес. 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес. 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2 .5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя. 7) Номер технических условий производителя, знак сертификации. 8) Надпись - «стерильно» - выделены крупным шрифтом.  9) Дата изготовления, срок годности.  Остаточный срок годности на момент поставки не менее 70%. | шт | 150 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | | Июль 2024 |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | | Июль 2024 |
| 3. | Основные условия исполнения договора | | В соответствии с договором |
| 4. | Порядок поставки товара | | Товар должен быть поставлен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком соответствующей заявки.  Поставка Товара осуществляется по заявкам, полученным от Заказчика.  Заявка направляется Поставщику по почте по адресу Поставщика, указанному в договоре либо телеграммой либо по адресу электронной почты указанному в договоре.  Поставка осуществляется по рабочим дням в период с 8-00 часов до 16-00 часов (время обеденного перерыва с 12-00 часов до 13-00)(по местному времени Заказчика).  4.4. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком (Получателем), товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи-приемки Товара.  Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и (или) Акт сдачи-приемки Товара и Акт соответствия/несоответствия Товара в порядке, установленном договором. |
| 5. | Порядок оплаты | | Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и/или Акта сдачи - приемки Товара |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | | 5 % НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | | Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. |

Перечень сведений (основные характеристики), необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем): указаны в табличной части.

Сроки предоставления ценовой информации: до 10:00 05.07.2024 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

 Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: 624022, Свердловской области, г. Сысерть, улица Коммуны, 69 каб. 306 и (или) на электронную почту в формате PDF: crb-zakupki@bk.ru, и (или) посредством региональной информационной системы в сфере закупок Свердловской области.

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: |  |
|  | 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |