МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области

«Городская клиническая больница № 14

город Екатеринбург»

(ГАУЗ СО «ГКБ № 14»)

улица 22 Партсъезда, 15А,

город Екатеринбург, 620039

тел./факс: (343) 338-19-36/338-53-95,

e-mail: gkb14_econ@mail.ru

ОГРН 1036604789759

ИНН/КПП 6663020620/668601001

## _____ от 20.03.2024 года______

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора

ГАУЗ СО «ГКБ №14»

Реагенты и расходные материалы для определения групп крови и резус-фактора

(предмет закупки)

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта гелевая «Across Gel Forward & Reverse AB0 with DVI-/DVI+» для in vitro определения групп крови по системе АВ0 прямой и обратной реакцией, а также по системе резус в образцах эритроцитов, сыворотки и плазмы крови человека в рамках иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации | Карта для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. Размер карты – не менее 70 х 52 мм. Количество карт в упаковке – не менее 50. Остаточный срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки. | уп. | 34 |
| 2. | Карта гелевая «Across Gel AHG (IgG+C3d)» для in vitro качественного и полуколичественного определения антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека и антигенов на поверхности эритроцитов в рамках иммуногематологических исследований методом колоночной агглютинации | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. Размер карты – не менее 70 х 52 мм. Количество карт в упаковке – не менее 50. Остаточный срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки. | уп. | 34 |
| 3. | Набор эритроцитов стандартных «Across RBC A1/B» для перекрестного определения групп крови по системе АВ0 методом колоночной агглютинации in vitro | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System. Количество тестов в упаковке – не менее 200. Остаточный срок годности – не менее 4 недель на момент поставки. | уп. | 7 |
| 4. | Набор эритроцитов стандартных «Across Cell Screen 4» для скрининга антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 4-х клеточная панель. Набор из четырех флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эритроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System. Количество тестов в упаковке – не менее 200. Остаточный срок годности – не менее 4 недель на момент поставки. | уп. | 25 |
| 5. | Стандартные эритроциты АВ0 | Набор стандартных эритроцитов 0, А, В гр., для определения групп крови перекрестным методом, набор 3х5 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 30 дней. | набор | 18 |
| 6. | Цоликлон Анти-А1 | Цоликлоны для уточнения группы крови при наличии слабых вариантов антигена А1 методом прямой реакции агглютинации: в пробирках; в микроплате, фл. 10 мл, в наборе 10 флаконов. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 мес. | набор | 1 |
| 7. | Цоликлон Анти-В | Цоликлоны для уточнения группы крови при наличии слабых вариантов антигена В методом прямой реакции агглютинации: в пробирках; в микроплате, фл. 10 мл, в наборе 10 флаконов. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 мес. | набор | 10 |
| 8. | Цоликлон Анти-Д супер | Цоликлоны для уточнения группы крови при наличии слабых вариантов антигена Д супер методом прямой реакции агглютинации: в пробирках; в микроплате, фл. 10 мл, в наборе 10 флаконов. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 мес. | набор | 10 |
| 9. | Цоликлон Анти-А | Цоликлоны для уточнения группы крови при наличии слабых вариантов антигена А методом прямой реакции агглютинации: в пробирках; в микроплате, фл. 10 мл, в наборе 10 флаконов. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 мес. | набор | 10 |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | март 2024 года |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | апрель 2024 года |
| 3. | Основные условия исполнения договора | доставка до места назначения Заказчика, разгрузка товара - за счет средств и сил Поставщика |
| 4. | Порядок поставки товара | с момента заключения договора до 10.12.2024г., ежемесячно, исходя из потребности, по предварительной заявке Заказчика |
| 5. | Порядок оплаты | оплата производится в безналичной форме, по факту поставки товара, в течение 7 рабочих дней после подписания товарной накладной (или универсального передаточного документа). Аванс не предусмотрен. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | не более 5% от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | не менее 6 месяцев |

Сроки предоставления ценовой информации: до 21.03.2024 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

6) срок поставки товара.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

| Запрашиваемую информацию просим направить на электронную почту: gkb14_econ@mail.ru или ks@egkb14.ru. Приложение:; - Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.. |  |
| --- | --- |

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» __________2024 года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Единица измерения товара | Цена за единицу товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая цена, рублей |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | _____________________ | /_____________/ |
| --- | --- | --- |
| м.п. | (подпись) | (расшифровка) |