ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Запрос на предоставление ценовой информации.

Просим предоставить коммерческое предложение на проведение работ по техническому обследованию и разработке технических заключений о состоянии защитных сооружений гражданской обороны на соответствие статусу защитных сооружений гражданской обороны.

Порядок поставки продукции, выполнения работ, оказание услуг - в соответствии с техническим заданием;

Предполагаемые сроки проведения закупки - сентябрь 2023г.;

Порядок оплаты - в течении 7 (семи) рабочих дней со дня выполнения работ;

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества - в соответствии с техническим заданием.

Сроки предоставления ценовой информации в течении – до 08:00 ч 01.09.2023 г.

Обращаем Ваше внимание, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, указанных в запросе.

Просим также указать:

- подробное описание товара, который соответствует характеристикам в Приложении №1.

- срок действия данного КП и ценового предложения.

- расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг

Ответ просим направить на электронную почту: vphosp@mail.ru в срок

до 01.09.2023 г.

Исп. Смычкова Т.Ю, инженер

Тел. 8-343-5-99-36

Приложение №1 к запросу на предоставление ценовой информации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во | Ед.изм. |
| 1. | Проведение работ по техническому обследованию и разработке технических заключений о состоянии защитных сооружений гражданской обороны на соответствие статусу защитных сооружений гражданской обороны | В соответствии с техническим заданием | 1 | услуга |

Должность: инженер

**Техническое задание**

**На проведение работ по техническому обследованию и разработке технического заключени о состоянии защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресу в г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского,32**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных данных требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| **1.** | ***Заказчик*** | ГАУЗ СО «Верхнепышминская ЦГБ им.П.Д.Бородина» |
| **2.** | ***Источник финансирования*** | Средства бюджета Свердловской области. |
| **3.** | ***Описание работ, местоположение объектов*** | Проведение работ по техническому обследованию и разработке технического заключения о состоянии защитного сооружения гражданской обороны (далее ЗС ГО), расположенного по адресу в г. Верхняя Пышма, ул. Чайковского 32 |
| **4.** | ***Основные характеристики*** | ЗС ГО инв. № 360010-66,  Характеристики ЗСГО:  общая площадь, м2 – 651,8; |
| **6.** | ***Срок выполнения работ*** | В течении 30 календарных дней с даты подписания контракта. |
| **7.** | ***Требования к качеству выполняемых работ*** | Выполняемые работы должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, регулирующих порядок выполнения данного вида работ, в том числе обязательным требованиям нормативных правовых актов, иных актов.  Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» Комплексная проверка ЗС ГО на готовность к приему укрываемых в соответствии с Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" (с изменениями и дополнениями от: 09 августа 2010 г., 22 декабря 2015 г., 01 августа 2016 г., 03 апреля 2017 г., 26 июня 2018 года)  -Комплексная проверка ЗС ГО на готовность к приему укрываемых в соответствии с Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».  -Анализ и проверка соответствия требованиям СП 88.13330.2014, СНиП 2.04.01-85, ПУЭ, ПТБ, ГОСТ 12.03.018-79 к ЗС ГО собранных данных о состоянии инженерного и специального оборудования и ограждающих конструкций ЗС ГО.  -Составление «Технического заключения о состоянии ЗС ГО» в соответствии с формой, установленной Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 (Приложение № 21).  -Комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров инженерного обеспечения оборудования, трубопроводов, электрических сетей и др.), характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции.  По результатам проведенной комплексной оценки технического состояния ЗС ГО Исполнитель передает Заказчику:  -Акты комплексной оценки технического состояния ЗС ГО, оформленные в установленном порядке, согласно Приложению № 13 «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», введённых в действие Приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583;  -Технические заключения о состоянии ЗС ГО на бумажном носителе в 2-х экземплярах, в соответствии с действующей нормативно технической документацией, включающие в себя результаты осмотров с фотографиями, испытания, перечень и объёмы выявленных дефектов и отклонений от нормального (проектного) состояния, предложения по их устранению и ремонту, заключение по дальнейшей эксплуатации. |
| **8.** | ***Требования к выполняемым работам*** | Исполнитель производит полный осмотр защитных сооружений гражданской обороны.  Все оборудование и инструменты, необходимые для выполнения работ, предоставляются Исполнителем своими силами и за свой счет.  Техническое заключение должно соответствовать образцу, указанному в приложении № 21 к п. 2.9. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».  Работы и Комплексная проверка ЗС ГО на готовность к приему укрываемых в соответствии с Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»:  -Комплексная проверка ЗС ГО на готовность к приему укрываемых в соответствии с Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21 июля 2005 г. № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время».  -Анализ и проверка соответствия требованиям СП 88.13330.2014, СНиП 2.04.01-85, ПУЭ, ПТБ, ГОСТ 12.03.018-79 к ЗС ГО собранных данных о состоянии инженерного и специального оборудования и ограждающих конструкций ЗС ГО.  -Составление «Технического заключения о состоянии ЗС ГО» в соответствии с формой, установленной Приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 г. № 583 (Приложение № 21).  Техническое заключение предоставляется Заказчику по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46 в 2-х экземплярах на бумажном носителе (с цветными фотографиями) в сброшюрованном виде и в 1-м экземпляре в электронном виде в формате PDF. |
| **9.** | **Порядок выполнения работ** | Сбор исходных данных, необходимых для обследования.  Выезд на объект, обследование основных конструктивных элементов и инженерных систем, выявление дефектов и повреждений по внешним признаком и их фотофиксацией.  Составление технического заключения в соответствии с приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны». |
| **10.** | **Требования к гарантии качества** | Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с условиями контракта и описания объекта закупки, в том числе с соблюдением требований, правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке или обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом в течение 12 месяцев со дня подписания Заказчиком документа о приемке. Комплексное обследование технического состояния ЗС ГО должно производиться в соответствии со сводом правил СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны» актуализированная редакция СНИП II-11-77\* (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 февраля 2014г. № 59/пр). Гарантия качества услуг предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг.  Гарантия качества распространяется на результат выполненных работ по контракту, а также на заключение в полном объеме. |
| **11.** | **Требования к исполнителю** | Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным законодательством для данного вида работ. |