| Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области # «ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ #### ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» (ГАУЗ СО «ЦКСЛ») 620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, стр. 49, помещ. 3 Тел/Факс (343) 379-34-41(42) E-mail: scsl-public@mis66.ru ИНН/КПП 6662063966/668501001 |  |  |  |  |  | Всем заинтересованным лицам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.03.2025 |  |  |  | № б/н |  |  |
| ## На № |  |  | от |  |  |  |

Запрос коммерческих предложений

| № п/п | Наименование позиции, характеристики | Ед. измерения | Количество в ед.измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 5067-4728 Уплотнительная крышка | шт. | 2 |
| 2 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 5062-8562 Катридж для входного клапана | шт. | 1 |
| 3 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 5182-0730 Септы для завинч. крышек (100 шт) | уп. | 1 |
| 4 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 5182-0728 Крышка винтовая, синяя (100 шт) | уп. | 1 |
| 5 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 5080-8853 Феррула, графит, короткая, внутр. диаметр 0,5 мм (10 шт) | уп. | 1 |
| 6 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 5063-6591 Плотно закручивающийся фитинг | уп. | 1 |
| 7 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 5183-4647 Впускной патрубок | шт. | 2 |
| 8 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 5190-1483 Ручной шприц, 10 мкл, фиксированный скошенный кончик иглы | шт. | 1 |
| 9 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Фильтры шприцевые материал NY (нейлон), диаметр 25 мм, размер пор 0,45 мкм | шт. | 500 |
| 10 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Фильтры шприцевые материал (регенерированная целлюлоза), диаметр 25 мм, размер пор 0,20 мкм | шт. | 100 |
| 11 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Фильтры шприцевые материал (регенерированная целлюлоза), диаметр 25 мм, размер пор 0,45 мкм | шт. | 100 |
| 12 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 5063-6586 Сапфировый поршень, Sapphire Piston | шт. | 1 |
| 13 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № G1530-67950 (старый номер G1531-61140) Сборка нагревателя/датчика для клапанов и детекторов FID, TCD, NPD и S/SL для Agilent 6850 | шт. | 1 |
| 14 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № 2140-0813 Долговечная дейтериевая лампа DAD/MWD Для детектора Agilent G1315B или эквивалент | шт. | 1 |
| 15 | Расходные материалы для хроматографа от производителя "Agilent" Каталожный номер № G1314-60100 Долговечная дейтериевая лампа VWD Для детектора Agilent G1314D или эквивалент | шт. | 1 |
| 16 | Расходные материалы для тонкослойной хроматографии Пластинки с силикагелем 20*20 см (TCX Silica gel 60 F254 25 шт. TLC aluminium sheets) 1.05554.0001 Merсk или эквивалент | уп. | 2 |
| 17 | Расходные материалы для рН-метра Комбинированный pH-электрод BlueLine 15 pH NTC 10 Диапазон pH от 0 до 14, диапазон температуры от -5 до 100 С. Корпус стекло, платиновая диафрагма, система сравнения Ag/AgC , термодатчик 10 кОм, кабель 1 м, соединение BNC (совместим с Sartorius РВ – 20) | шт. | 1 |
| 18 | Расходные материалы для титратора автоматического Электрод A 7780 NTC30 DIN N pH-электрод SI Analytics (совместим с титратором SCHOTT модель TitroLine easy) | шт. | 1 |
| Сроки проведения закупки: с 15.04.2025 по 15.05.2025 |  |  |  |
| Оплата в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания документов о приемке Товара |  |  |  |
| Срок предоставления ценовой информации: до 14.04.2025 |  |  |  |
| Срок оказания услуги: в течение 60 календарных дней с даты подписания договора |  |  |  |
| Доставку и подъем товара к месту поставки осуществляет Поставщик (3 этаж). |  |  |  |

Данный запрос не влечет за собой возникновение  каких-либо обязательств.

В ответе на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая стоимость на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены, страна происхождения товара.

Исполнитель Валиева М.П.

Тел. 8-922-22-94-98-1

E-mail malcevamp@scsl.ru