| Министерство здравоохранения Свердловской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОД АСБЕСТ» 624264, Свердловская область, Г.О. Асбестовский, г. Асбест, Больничный городок, д. 7, Тел./факс (34365) 99-203. E-mail: asbb1-public@mis66.ru ОКПО 33899851, ОГРН 114668300310, ИНН/КПП 6683005789/668301001 «_____» ________2025 г. №______ | Заинтересованным лицам |
| --- | --- |

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест», руководствуясь  Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением  о закупках товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» (утв. наблюдательным советом ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»), просит предоставить в наш адрес коммерческое предложение на поставку медицинских изделий (стоматологических)

| № п/п | Наименование товара в соответствии с регистрационным удостоверением | Ед. изм. | Кол-во | Качественные, технические и функциональные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоматологическая пластмасса | упак | 1 | Пластины из светоотверждаемой пластмассы для изготовления индивидуальных слепочных ложек и базисов съемных протезов. Время схватывания 3 мин •Толщина 2,5мм •Твердость по Шору 80 Упаковка: 50 шт. Цвет синий |
|  | Материаля для полного съемного протезирования | упак | 4 | Материал для формирования функциональных краев протеза с адгезивом, 300гр+10гр. Консистенция: очень пластичный. Цвет:оливковый. Твердость по Shore A: 60/тип 1. Линейная усадка: 0,1% Вязкость: очень высокая/тип 0. Время смешивания: 30 сек. Время обработки (включая смешивание): 2:40 мин. Время затвердевания: 3:00 мин. |
|  | Воск зуботехнический | упак | 2 | Воск базисный 500гр мягкий. Предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов, формования оттискных индивидуальных ложек, ложек-базисов, а также их частей. |
|  | Гипс дентальный | упак | 1 | синтетический экстратвердый гипс с коэффициентом расширения 0,09 %, класс 4+, коричнево-золотистый(5 кг) |
|  | Материалы полимерные для базисов зубных протезов с принадлежностями | упак | 2 | ХО/полупрозрачная розовая с прожилками/Порошок 160 г + жидкость 100 г + лак раздел. 50 г НАЗНАЧЕНИЕ ХО - базисный материал самотвердеющий, предназначенных для починок и перебазирования съёмных зубных протезов, а также для изготовления и ремонта ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций. |
|  | Материалы полимерные для базисов зубных протезов с принадлежностями | упак | 1 | Полимерный материал горячего отверждения для базисов зубных протезов. Предназначен для изготовления базисов съёмных зубных протезов, полных и частичных.Базисный материал выпускается в виде двух компонентов - порошка и жидкости, после смешивания которых образуется полимер, твердеющий при нагревании (горячего отверждения). Порошок содержит полиэфиры метакриловой кислоты и катализатор реакции полимеризации перекись бензоила. Жидкость содержит мономер метилметакрилат и предназначена для обезжиривания искусственных зубов и каркасов несъемных протезов. Базисные материалы отличает высокая технологичность, простота и быстрота изготовления изделий, имеющих высокое качество, функциональную долговечность, натуральный внешний вид и биосовместимость. Изготовленная из базисного материала Белакрил пластмасса имеет гладкую, твердую, блестящую, бесцветную или равномерно окрашенную поверхность розового цвета (с прожилками или без), характеризующуюся хорошей полируемостью, высокой цветостойкостью и отсутствием пор. Пластмасса нетоксична, биологически инертна к тканям полости рта, имеет низкую водопоглощаемость и водорастворимость. |
|  | Материал стоматологический слепочный | упак | 2 | Основа светло-серого цвета, обладающую повышенной вязкостью. Его основным назначением является замешивание на основе С-силикона слепочной массы, предназначенной для получения оттиска с зубов пациента. |
|  | Материал стоматологический слепочный Универсальный активатор | упак | 5 | Универсальный активатор предназначен для помощи в процессах смешивания массы для оттисков, а также вещества корригирующего (60 мл) |
|  | Материал стоматологический слепочный Корригирующий слой низкой вязкости | упак | 5 | корригирующая масса (140 мл) С- снятие оттисков методом двухслойного оттиска; снятие оттисков с использованием методики однофазного двухслойного оттиска; снятие оттисков с использованием медного кольца; оттиски для изготовления диагностических и демонстрационных моделей. |
|  | Стоматологические оттисные материалы с принадлежностями | упак | 10 | Беспыльный альгинат для использования в ортодонтии со сверхбыстрым схватыванием. Тиксотропный, для слепков в ортодонтии и изготовления моделей для исследования. Время смешивания 30 с, общее время обработки 65 с, время пребывания в полости раз - 45с, время схватывания 110 с, упругое восстановление 98%, остаточная деформация 11%, сопротивление сжатию 1,2 МПА. 500 гр |
|  | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба | шт | 10 | жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба (100 мл) |
|  | Гипс медицинский по ТУ 5744-001-80105612-2011 | упак | 10 | Гипс медицинский 1 мешок- 20 кг содержание гипса: 95% остаток на сите: 0,2 мм 7% предел прочности при сжатии через 2 часа: 70 кг/см2 |
|  | Спрей окклюзионный | шт | 5 | Цветной индикатор для проверки окклюзионных контактов и точности подгонки коронок и мостовидных протезов зеленый 75 мл |
|  | Нити ретракционная | шт | 2 | Нить ретракционная 0. Форма нитей – плетение. Нить изготовлена из 100% хлопка, без пропитки. Не оставляет волокон во время операции. Разные цвета нити для легкого определения размера и обнаружения в бороздке. Не требуется применение ножниц, так как специальная конструкция крышки позволяет обрезать нить. Длина 254см |
|  | Нити ретракционная | шт | 2 | Нить ретракционная 00. Форма нитей – плетение. Нить изготовлена из 100% хлопка, без пропитки. Не оставляет волокон во время операции. Разные цвета нити для легкого определения размера и обнаружения в бороздке. Не требуется применение ножниц, так как специальная конструкция крышки позволяет обрезать нить. Длина 254см |
|  | Нити ретракционная | шт | 2 | Нить ретракционная 000. Форма нитей – плетение. Нить изготовлена из 100% хлопка, без пропитки. Не оставляет волокон во время операции. Разные цвета нити для легкого определения размера и обнаружения в бороздке. Не требуется применение ножниц, так как специальная конструкция крышки позволяет обрезать нить. Длина 254см |
|  | Цемент фиксационный рентгенконтрастный | уп | 10 | для фиксации коронок и мостовидных протезов, а также для фиксации вкладок и штифтов |
|  | Штифт беззольный | набор | 1 | Штифты из беззольной пластмассы для изготовления моделей культевых штифтовых вкладок. . Беззольные штифты имеют точные размеры и удобную цветовую маркировку. Для разработки канала перед введением штифта используются калибровочные дрили необходимого размера, с той же цветовой маркировкой. Изготовленные из выжигаемой пластмассы штифты полностью выгорают, не оставляя следов окалины, что особенно важно при отливке вкладок из золота. Модели из беззольного пластика отличаются прочностью и точностью, что обеспечивает высокое качество отливки. Особенности Легко и очень прочно соединяются с полимерным материалом. Конусные, что позволяет их легко устанавливать в корневом канале. Комплектация 120 штифтов из беззольного пластика (№108 – 40 штук, №208 – 40 штук, №308 – 40 штук). 3 расширительных дриля (по одному для каждого размера). 3 калибровочных дриля (по одному для каждого размера). 1 пластиковый ключ (мандрель). |
|  | Гипс дентальный | уп | 1 | Гипс 3-го класса. Предназначен для изготовления моделей челюстей в ортопедической стоматологии при протезировании металлокерамическими, литыми и бюгельными протезами, а также для изготовления комбинированных протезов в условиях стоматологических клиник и кабинетов. Однократного применения. Выпускается в нестерильной форме для профессионального пользования зубными техниками.Материал выпускается в виде порошка. Порошок представляет собой альфа-модификацию полугидрата сульфата кальция с модифицирующими добавками. - Начало твердения: не менее 3 минут - Окончание твердения: не более 30 минут - Прочность при сжатии через 1 час: 30 МПа* - Прочность при сжатии через 2 часа: 55МПа* - Линейное расширение через 2 часа: не более 0,2% Упаковка - 25 кг |
|  | Пластмасса для изготовления несьёмных протезов | набор | 1 | Набор стоматологического материала для изготовления коронок, облицовывания несъемных зубных конструкций. Масса долгое время способна оставаться в эластичном состоянии. Обладает хорошим коэффициент твердости и сопротивлением к снашиванию. Отличный эстетический вид изделий достигается путем послойного моделирования конструкции массами разных цветов. Комплектация Порошок-дентин: цвет №6 20 г (флакон) цвет №10 40 г (флакон) цвет №12 40 г (флакон) цвет №14 40 г (флакон) цвет №16 40 г (флакон) цвет №19 40 г (флакон) цвет №20 20 г (флакон) цвет №24 20 г (флакон) Порошок-эмаль: цвет №1 20 г (флакон) цвет №2 20 г (флакон) Жидкость 150 мл (флакон) Концентраты красителей: белый (А) 10 г (флакон); желтый (Б) 10 г (флакон); коричневый (В) 10 г (флакон); серый (Г) 10 г (флакон); |
|  | Цемент химического отверждения Стеклоиномерный | набор | 2 | Рентгенконтрастный материал, обладающий химической адгезии к дентину и эмали. Комплект порошок-жидкость. Порошок- алюмофторсиликатное стекло. Жидкость - водный раствор полиакриловой кислоты |
|  | Артикуляционная бумага | шт | 1000 | Гибкая подковообразная бумага с высоким содержанием армирующих волокон очень точно отвечает изгибам и неровностям поверхностей окклюзии. Обеспечивая плотность проявления цвета, прогрессирующую вместе с силой надавливания, точно маркирует места окклюзионного контакта или центральных контактных точек. Артикуляционная бумага, импрегнированная гидрофильными восками и фармацевтическими маслами Упаковка не менее 100 и не более 200 |
|  | Лак разделительный зуботехнический | шт | 2 | Предназначен для разделения поверхностей гипсовых моделей от акриловых пластмасс, применяемых при изготовлении зубных протезов в медицинских лабораториях. Объём - 500 мл |
|  | Антисептическся жидкость | шт | 1 | Применяется для антисептической обработки корневых каналов и кариозных полостей. Cостав: хлоргексидин 2%, эвгенол, вода дистиллированная. Объём: 300 мл |
|  | Воск моделировочный | набор | 2 | предназначен для изготовления вкладок, коронок, вставок, литых кламмеров, полукоронок, дуг и каркасов бюгельных и мостовидных протезов методом литья по выплавляемым моделям. Основными компонентами являются парафин, церезин, натуральные и синтетические смолы, модификаторы и красители. Воск имеет хорошие пластические свойства (текучесть под нагрузкой в интервале температур 37-45°С), обладает малой тепловой усадкой, легко моделируется зуботехническими инструментами, не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении. При выгорании зольность воска моделировочного не превышает 0,02 %. Набор состоит из брусков с разной степенью текучести |
|  | Зубы акриловые | упак | 11 | Высококачественные двухслойные зубы, бобинка (20 гарнитур, 560 зубов) |
|  | Инструменты стоматологические с вращением вокруг собственной оси в наборах и отдельных инструментах | шт | 20 | Предназначены для турбинного наконечника из карбида вольфрама с напылением нитрита титана для турбинного. |
|  | Наконечник для микромоторов НЗТМ-40 | шт | 3 | Наконечник для микромотора прямой НЗТМ-40 (зуботехнический) (без воды), предназначен для работы с режущими инструментами (борами, фрезами, дискодержателями и т.д.) и придания им вращенися от микромотора |
|  | Зеркало стоматологическое | шт | 10 | Многоразовый инструмент для обследования ротовой полости пациента. На зеркальной поверхности нанесено покрытие для увеличения коэффициента отражения поверхности Диаметр зеркала не менее 21 не более 23 Длина ручки не менее 110 не более 120 Изготовлен из нержавеющей стали |
|  | Наконечник турбинный угловой | шт | 3 | 4-х канальный |
|  | Зонд зубной изогнутый | шт | 10 | Многоразовый инструмент для выявления кариозных полостей и определения расположения устьев каналов Прямой стержень, рабочая часть расположена под углом к рукоятке Не менее 148 не более 150 Изготовлен из нержавеющей стали |
|  | Инструменты стоматологические и зуботехнические не вращающиеся с принадлежностями. Головки абразивно-шлифовальные | шт | 10 | Для прямого наконечника силиконовые, 2 этап; полировка пластмассовых протезов (5 шт) |
|  | Фрезы зуботехнические твердосплавные параболические | шт | 30 | ДЛЯ КХС, хромо-никелевых и др. Сплавов в ассортименте |
|  | Инструменты стоматологические с вращением вокруг собственной оси в наборах и отдельных инструментах) (бор алм.) | шт | 100 | Для турбинного наконечника. Размер алмазной крошки 80-110 мкм |
|  | Диск зуботехнический алмазный двухсторонний | шт | 2 | Назначение: для разрезания форм из супергипса, керамики, пластмасс Покрытие: двухстороннее Зернистость покрытия: мелкая Диаметр: 45 мм Тип: ободок Толщина основания: 150 мкм Ширина резания: 250 мкм |
|  | Диск зуботехнический отрезной | шт | 6 | Для КХС 38х0,6мм. 65-2000 |
|  | Штифт Би-Пин с пластмассовой втулкой | шт | 100 | V-образный профиль Длина штифта: 12,5 мм Длина головки: 5,5 мм Диаметр головки: 2,0 мм Ширина втулки, максимальная: 3,8 мм |
|  | Щётка №1 для шлифмотора | шт | 2 | D-80 мм, толщина 23.5 мм. натур. Черная 4-х рядная |
|  | Щётка №2 для шлифмотора | шт | 4 | Натур. Черная жесткая 3-х рядная с бяз. Прослойкой. D-85 мм, толщина 22.5 мм. натур |
|  | Щётка №3 для шлифмотора | шт | 5 | Щетина 2-х рядная шток. |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | Февраль – Март 2025 |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | Февраль – Март 2025 |
| 3. | Основные условия исполнения договора | Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация, 624260, Свердловская область, г. Асбест, Больничный городок, д. 5, аптечный склад. Разгрузка Товара производится Поставщиком до места хранения Товара Заказчиком на складе, включая подъем на этаж и/или спуск в складское помещение |
| 4. | Порядок поставки товара | Периодичность поставки: партиями, по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком на электронную почту Поставщика. Сроки поставки: с момента заключения договора по 30.08.2025 года. |
| 5. | Порядок оплаты | Оплата по Договору осуществляется по факту поставки каждой партии Товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком Акта приема – передачи товара, на основании счета и (или) счета – фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | 5 % |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | Остаточный срок годности товара на момент поставки не менее 12 месяцев |
| 8. | Способ закупки | Запрос котировок |

Сроки предоставления ценовой информации: в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего запроса.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: г. Асбест, Больничный городок, 7, отдел закупок и (или) на электронную почту в формате oxy.s@mail.ru.

Приложение: 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.

Главный врач 	       И. В. Брагин

Исп. начальник отдела закупок

Штин Оксана Леонидовна

89292175092, oxy.s@mail.ru

Форма

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

В ответ на Ваш запрос от «___» __________20___ года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

Предлагаемый нами товар полностью соответствует требованиям, установленным в описании предмета закупки.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, стране происхождения товара, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки) |  |  | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Единица измерения товара | Количество товара в единицах измерения | Цена за единицу товара, рублей | Общая стоимость товара, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя |  | Содержание (значение) показателя |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая цена договора на условиях, указанных в запросе, рублей/иное |  |  | Выбрать значение: Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) / без НДС (если НДС не облагается) и указывается включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |  |  |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | ___________ | /_______________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.п. |  |  | (подпись) | (расшифровка) |