Описание предмета закупки

| №п/п | Общее название | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изопропилового спирта раствор ИВД | уп | 6 | Раствор изопропилового спирта (isopropyl alcohol, Isopropanol), предназначенный для использования в качестве дегидранта при обработке биологических тканей или клинических образцов. Объем реагента ≥ 10000 миллилитр Доп.характеристики: Готовый реактив для патоморфологии на основе высокоочищенного 99,97% диметилкарбинола с добавлением октилфеноксиполиэтоксиэтанола. Пригоден для использования при ручном методе, а также адаптирован для применения в аппаратах карусельного и замкнутого типов. |
|  | Кассета для гистологической обработки/хранения тканей | уп | 2 | Небольшое изделие, предназначенное для использования в лаборатории для поддержки/содержания клинических образцов ткани (например, биопсийных образцов) с целью обеспечения возможности их обработки [например, фиксации (заливки в парафине), дегидратации, инфильтрации] в ходе подготовки к последующему цитологическому или гистологическому исследованию и хранению. Изделие представляет собой контейнер из синтетического полимера с крышкой или без крышки и дренажными отверстиями, предназначенными для максимизации воздействия жидкости на содержимое во время погружения ткани в основное устройство, в которое загружается контейнер. Это изделие для одноразового использования. Длина отверстия (характеристика является обязательной для применения) ≥ 0.9 и ≤ 1.1 Миллиметр Количество в упаковке (характеристика является обязательной для применения) До 500 Крышка (характеристика является обязательной для применения) Отрывная Ширина отверстия (характеристика является обязательной для применения) ≥ 0.9 и ≤ 1.1 Миллиметр Доп.характеристики: Материал кассет должен быть устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты должны иметь имеют наклонную поверхность для маркировки. Крышка кассеты должна иметь имеет язычок трапециевидной формы с левой стороны при ориентации кассеты наклонной поверхностью к оператору. Упаковка - диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования Цвет-лиловый |
|  | Кассета для гистологической обработки/хранения тканей | уп | 2 | Небольшое изделие, предназначенное для использования в лаборатории для поддержки/содержания клинических образцов ткани (например, биопсийных образцов) с целью обеспечения возможности их обработки [например, фиксации (заливки в парафине), дегидратации, инфильтрации] в ходе подготовки к последующему цитологическому или гистологическому исследованию и хранению. Изделие представляет собой контейнер из синтетического полимера с крышкой или без крышки и дренажными отверстиями, предназначенными для максимизации воздействия жидкости на содержимое во время погружения ткани в основное устройство, в которое загружается контейнер. Это изделие для одноразового использования. Длина отверстия (характеристика является обязательной для применения) ≥ 0.9 и ≤ 1.1 Миллиметр Количество в упаковке (характеристика является обязательной для применения) До 500 Крышка (характеристика является обязательной для применения) Отрывная Ширина отверстия (характеристика является обязательной для применения) ≥ 0.9 и ≤ 1.1 Миллиметр Доп.характеристики: Материал кассет должен быть устойчив к нагреву, микроволновому излучению, органическим растворителям, кислотам и щелочам. Кассеты должны иметь имеют наклонную поверхность для маркировки. Крышка кассеты должна иметь имеет язычок трапециевидной формы с левой стороны при ориентации кассеты наклонной поверхностью к оператору. Упаковка - диспенсер из картона с фронтальным открытием для удобства использования Цвет-белый |