***Часть II. «Описание объекта закупки»***

**Описание объекта закупки**

**(Задание на поставку товара, техническое задание)**

**1. Перечень поставляемых товаров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Единицы измерения** | **Количество единиц измерения** |
| 1 | Динамометр | штука | 1 |
| 2 | Таблица Розенбаума | штука | 1 |
| 3 | Трость телескопическая | штука | 1 |
| 4 | Лупа ручная | штука | 1 |
| 5 | Лента измерительная | штука | 1 |
| 6 | Комплект наглядных пособий | штука | 1 |

**2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара и параметра** | **Требования к значению/наличию параметра** |
| **1.0** | **Динамометр** |
| 1.1 | Диапазон измерения, даН | 10-100 |
| 1.2 | Цена деления, даН | 2,0 |
| 1.3 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, даН | + - 3,00 |
| 1.4 | Масса, г | не более 260 |
| 1.5 | Габаритные размеры ,(длина х ширина х высота),мм, | не более 147х26х51 |
| 1.6 | Гарантийный срок эксплуатации, мес | не менее 24 |
| 1.7 | Срок поверки, год | не менее 2 |
| 1.8 | Свидетельство о поверке средства измерений | наличие |
| 1.9 | Свидетельство об утверждении типа средства измерений | наличие |
| 1.10 | Регистрационное удостоверение и сертификат соответствия | наличие |
| **2.0** | **Таблица Розенбаума** |
| 2.1 | Назначение: для определения остроты зрения | соответствие |
| 2.2 | Габариты в рабочем виде, см | Не менее 64x31 |
| **3.0** | **Трость телескопическая** |
| 3.1 | Материал | Алюминий |
| 3.2 | Рукоятка  | Резиновая с обмягчением |
| 3.3 | Особенность | Смещенный центр тяжести, выдвижное устройство против скольжения |
| 3.4 | Максимальная нагрузка, кг | Не менее 100 |
| **4.0** | **Лупа ручная** |
| 4.1 | Увеличение | Нерегулируемое  |
| 4.2 | Увеличение фиксируемое | ≥ 4 и ≤ 4.5  |
| 4.3 | Фиксация | Оправа  |
| **5.0** | **Лента измерительная** |
| 5.1 | Длина, см | ≥ 150  |
| 5.2 | Материал  | ПВХ  |
| 5.3 | Футляр | Наличие  |
| **6.0** | **Секундомер** |
| 6.1 | Наличие звуковых сигналов | Соответствие  |
| 6.2 | Наличие шнурка в комплекте | Соответствие |
| 6.3 | Наличие элемента питания в комплекте | Соответствие |
| **7.0** | **Комплект наглядных пособий** |
| 7.1 | Плотность бумаги | 200 г/м2 |
| 7.2 | Размер плаката | А2 (420x594 мм) |
| 7.3 | Бумага | для широкоформатной печати высокого качества |
| 7.4 | Комплектация:- Болезнь Альцгеймера- Паркинсонизм- Развитие атеросклероза- Остеопороз- Артериальная гипертония | соответствие |

**3. Место поставки товара:** РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, здание 1, корпус 2.

**4. Сроки (периоды) поставки товара:** Поставка в течение 60 дней со дня заключения договора.