| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ГКБ № 40») Волгоградская, д. 189 г. Екатеринбург, 620102 тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34 e-mail: gkb40@gkb40.ur.ru ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914, ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 | Всем заинтересованным лицам |
| --- | --- |

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием и сроками поставки:

| №№ | Кат. № | Код ОКПД, КТРУ | Наименование товара | Описание товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2121 | 21.20.23.110 | Пакет с растворами Na/K/Cl | Набор реагентов. Пакет с растворами Na/K/Cl предназначен для количественного определения концентрации электролитов (ионов Na+, К+ и Cl-) на анализаторе электролитов крови EasyLyte Plus Na/K/Cl. Используется при измерении проб, калибровке и промывке. Обеспечивает хранение в отдельной емкости отработанных биологических жидкостей, калибровочных и промывочных растворов. Состав: раствор «Стандарт А» – 800 мл водного раствора (Na+ – 140,0 ммоль/л, K+ – 4,0 ммоль/л, Cl- – 125,0 ммоль/л, HEPES, Na-буфер – 0,50%, HEPES, кислотный буфер – 0,50%, деионизированная вода – 98,5%); раствор «Стандарт B» – 180 мл водного раствора (Na+ – 35,0 ммоль/л, K+ – 16,0 ммоль/л, Cl- – 41,0 ммоль/л, HEPES, Na-буфер – 0,30%, HEPES, кислотный-буфер – 0,30%, деионизированная вода – 98,5%); промывающий реагент – 80 мл водного раствора (бифторид аммония – 0,1 моль/л, деионизированная вода – 98,5%); сливной контейнер. Комплектуется осушителями зонда проб для очистки иглы пробозаборника – 6 шт. Содержит встроенный электронный чип, с помощью которого прибор распознает реагентный пак, определяет его объем, срок годности и осуществляет мониторинг оставшегося количества реагентов. Адаптирован для работы на анализаторах с серийным номером выше, чем 28000. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 9 месяцев |
| 2 | 2118 | 21.20.23.110-00010737 | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы. | Набор реагентов для ежедневной промывки предназначен для проведения ежедневной промывки проточно-жидкостной системы по окончании рабочего дня и очистки измерительного канала анализаторов EasyLyte Na/K, EasyLyte Plus Na/K/Cl, EasyLyte Lithium, EasyBloodGas, EasyStat. Состав набора: 6 флаконов, содержащих 0,5 г пепсина, и один флакон разбавителя объемом 90 мл (данный объем обеспечивает дробное использование набора реагентов с учетом стабильности реагентов). Хранение при температуре 4 – 25°C до указанного на этикетке срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования набора; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 9 месяцев |
| 3 | 2101 | 26.60.12.140 | Набор расходных материалов. Электрод K+ | Набор расходных материалов. Электрод K+ предназначен для измерения концентрации ионов K+ при работе на ионселективных анализаторах EasyLyte Na/K, EasyLyte Plus Na/K/Cl, EasyLyte Lithium, EasyLyte Calcium Na/K/Ca/pH, EasyLyte EXPAND Na K Cl Ca/Li. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 4 месяцев |
| 4 | 2102 | 26.60.12.140 | Набор расходных материалов. Электрод Na+ | Набор расходных материалов. Электрод Na+ предназначен для измерения концентрации ионов Na+ при работе на ионселективных анализаторах EasyLyte Na/K, EasyLyte Plus Na/K/Cl, EasyLyte Lithium, EasyLyte Calcium Na/K/Ca/pH, EasyLyte EXPAND Na K Cl Ca/Li. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 4 месяцев |
| 5 | 2113 | 26.60.12.140 | Набор расходных материалов. Электрод Cl- | Набор расходных материалов. Электрод Cl- предназначен для измерения концентрации ионов Cl- при работе на ионселективных анализаторах EasyLyte Plus Na/K/Cl, EasyLyte EXPAND Na K Cl Ca/Li. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 4 месяцев |
| 6 | 2150 | 26.60.12.140 | Набор расходных материалов. Электрод Ca2+ | Набор расходных материалов. Электрод Ca2+ предназначен для измерения концентрации ионов Ca2+ при работе на ионселективных анализаторах EasyLyte EXPAND Na K Cl Ca/Li, EasyLyte Calcium Na/K/Ca/pH. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 4 месяцев |
| 7 | 6202 | 26.60.12.140 | Набор расходных материалов. Электрод pCO2 | Набор расходных материалов. Электрод pCO2 предназначен для измерения значений парциального давления CO2 на анализаторе газов крови EasyBloodGas и ионселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 4 месяцев |
| 8 | 6203 | 26.60.12.140 | Набор расходных материалов. Электрод pO2 | Набор расходных материалов. Электрод pO2 предназначен для измерения значений парциального давления O2 при работе на анализаторе газов крови EasyBloodGas и ионселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 4 месяцев |
| 9 | 7118 | 21.20.23.110 КТРУ 21.20.23.110-00010737 | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы. | Буферный промывающий раствор ИВД, автоматические/полуавтоматические системы. Набор реагентов для ежедневной промывки предназначен для проведения ежедневной промывки проточно-жидкостной системы по окончании рабочего дня и очистки измерительного канала анализаторов EasyLyte Calcium Na/K/Ca/pH, EasyLyte EXPAND Na K Cl Ca/Li. Состав набора: 6 флаконов, содержащих 0,5 г пепсина, и один флакон разбавителя объемом 90 мл (данный объем обеспечивает дробное использование набора реагентов с учетом стабильности реагентов). Хранение при температуре 4 – 25°C до указанного на этикетке срока годности (высокая стабильность дает возможность длительного использования набора; оптимальный диапазон хранения реагентов, обеспечивающий возможность выбора условий хранения (комнатные условия или в холодильнике) при сохранении свойств набора). Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 8 месяцев |
| 10 | 2123 | 21.20.23.110 | Пакет с растворами Na/K/Ca/pH | Набор реагентов. Пакет с растворами Na/K/Ca/pH предназначен для количественного определения концентрации электролитов (ионов Na+, К+, Ca++) и значения pH на анализаторе электролитов крови EasyLyte Calcium Na/K/Ca/pH. Используется при измерении проб, калибровке и промывке. Обеспечивает хранение отходов, отработанных калибровочных и промывочных растворов, а также биологических жидкостей с помощью отдельной емкости. Состав: раствор «Стандарт А» – 800 мл водного раствора (Na+ – 145,0 ммоль/л, K+ – 4,0 ммоль/л, Ca2+ – 1,25 ммоль/л, pH 7,40, HEPES, Na-буфер – 0,50%, HEPES, кислотный-буфер – 0,50%, деионизированная вода – 98,5%); раствор «Стандарт B» – 180 мл водного раствора (Na+ – 80,0 ммоль/л, K+ – 10,0 ммоль/л, Ca2+ – 2,50 ммоль/л, pH – 6,80, HEPES, Na-буфер – 0,30%, HEPES, кислотный-буфер – 0,30%, деионизированная вода – 98,5%); сливной контейнер. Комплектуется осушителями зонда проб для очистки иглы пробозаборника – 6 шт. Содержит встроенный электронный чип, с помощью которого прибор распознает реагентный пак, определяет его объем, срок годности и осуществляет мониторинг оставшегося количества реагентов. Адаптирован для работы на анализаторах с серийным номером выше, чем 28000. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре, и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 10 месяцев |
| 11 | 6101 | 21.20.23.110 | Модуль реагентный EasyBloodGas | Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения одного или множества аналитов газов крови в клиническом образце с использованием метода ион-селективных электродов. Модуль реагентный предназначен для работы на анализаторе газов крови EasyBloodGas. Используется при измерении проб, калибровке и промывке. Обеспечивает хранение в отдельной емкости отработанных биологических жидкостей, калибровочных и промывочных растворов. Состав: раствор «Калибратор А» – 550 мл (pH 7,3- 7,50 ед., СО2 30-40 мм рт.ст., О2 125-175 мм рт.ст., HEPES, Na-буфер – 0,3%, HEPES, кислотный-буфер – 0,3%, консерванты, ПАВ – <0,01%), раствор «Калибратор B» – 300 мл (pH 6,8-7,0 ед., СО2 66-76 мм рт.ст., О2 0 мм рт.ст., HEPES, Na-буфер – 0,3%, HEPES, кислотный-буфер – 0,3%, консерванты, ПАВ – <0,01%); промывающий раствор, 700 мл (HEPES, Na-буфер – 0,3%, HEPES, кислотный-буфер – 0,3%, консерванты, ПАВ – <0,01%); сливной контейнер. Содержит встроенный электронный чип, с помощью которого прибор распознает реагентный модуль, определяет его объем, срок годности и осуществляет мониторинг оставшегося количества реагентов. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 3 месяцев |
| 12 | 6204 | 26.60.12.140 | Набор расходных материалов. Референсный электрод | Набор расходных материалов. Референсный электрод предназначен для исключения фоновых значений при проведении исследований на анализаторе газов крови EasyBloodGas и ионселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 4 месяцев |
| 13 | 2103 | 26.60.12.140 | Набор расходных материалов. Референсный электрод | Набор расходных материалов. Референсный электрод предназначен для исключения фоновых значений при работе на ионселективных анализаторах EasyLyte Na/K, EasyLyte Plus Na/K/Cl, EasyLyte Lithium. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 4 месяцев |
| 14 | 6201 | 26.60.12.140 | Набор расходных материалов. Электрод pH | Набор расходных материалов. Электрод pH предназначен для измерения значений pH при работе на анализаторе газов крови EasyBloodGas и ионселективном анализаторе газов крови и электролитов EasyStat. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 4 месяцев |
| 15 | 6306 | 26.60.12.140 | Набор комплектующих. Пробозаборник с осушителем | Набор комплектующих. Пробозаборник с осушителем для работы на ионселективном анализаторе газов крови EasyBloodGas. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. |
| 16 | 2104 | 26.60.12.140 | Набор комплектующих. Комплект трубок для ионселективных анализаторов | Набор комплектующих. Комплект трубок для ионселективных анализаторов электролитов EasyLyte Na/K, EasyLyte Plus Na/K/Cl, EasyLyte Lithium. Силиконовая трубка перистальтического насоса длиной 295 мм и диаметром 5 мм с двумя бобышками-фиксаторами красного и синего цвета. Одна трубочка из тефлона длиной 160 мм и диаметром 1,5 мм. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. |
| 17 | 6504 | 26.60.12.140 | Набор комплектующих. Силиконовая трубка перистальтического насоса | Набор комплектующих. Силиконовая трубка перистальтического насоса с двумя бобышками-фиксаторами желтого цвета для работы на ионоселективном анализаторе газов крови EasyBloodGas. Предназначена для обеспечения корректной работы гидравлической системы EasyBloodGas. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. |
| 18 | 6303 | 21.20.23.110 | Набор реагентов. Набор контрольных материалов первого уровня (ацидоз) | Набор реагентов. Набор контрольных материалов первого уровня (ацидоз) предназначен для контроля правильности работы анализаторов газов крови EasyBloodGas и EasyStat и ведения внутрилабораторного контроля качества ионоселективных исследований, в процессе которых производится количественное определение электролитов Na+, K+, Ca++, Cl-, газов крови PO2, PCO2, а также значения рН в контрольном материале. Упаковка – 30 ампул, каждая объемом по 1,7 мл. Хранить при температуре от 4 до 25°С. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
| 19 | 6304 | 21.20.23.110 | Набор реагентов. Набор контрольных материалов второго уровня (норма) | Набор реагентов. Набор контрольных материалов второго уровня (норма) предназначен для контроля правильности работы анализаторов газов крови EasyBloodGas и EasyStat и ведения внутрилабораторного контроля качества ионоселективных исследований, в процессе которых производится количественное определение электролитов Na+, K+, Ca++, Cl-, газов крови PO2, PCO2, а также значения рН в контрольном материале. Упаковка – 30 ампул, каждая ампула объемом по 1,7 мл. Хранить при температуре от 4 до 25°С. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
| 20 | 6305 | 21.20.23.110 | Набор реагентов. Набор контрольных материалов третьего уровня (алкалоз) | Набор реагентов. Набор контрольных материалов третьего уровня (алкалоз) предназначен для контроля правильности работы анализаторов газов крови EasyBloodGas и EasyStat и ведения внутрилабораторного контроля качества ионоселективных исследований, в процессе которых производится количественное определение электролитов Na+, K+, Ca++, Cl-, газов крови PO2, PCO2, а также значения рН в контрольном материале. Упаковка – 30 ампул, каждая ампула объемом по 1,7 мл. Хранить при температуре от 4 до 25°С. Производитель – компания «MEDICA Corp.». Страна происхождения, в соответствии с разрешительным документом на техническую эксплуатацию медицинского изделия на территории РФ, – США. В соответствии с технической документацией производителя, зарегистрированной в Росздравнадзоре и согласно требованиям ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», не допускается применение эквивалентов. Остаточный срок годности не менее 12 месяцев |
| 21 | 03113477180 | 23.19.23.110 | Капилляры стеклянные, гепаринизированные | 1. Назначение: стеклянные капилляры для забора крови. 2. Объем: 200 мкл. 3. Капилляры обработаны сухим гепарином Li. 4. Фасовка: 1000 шт. в упаковке. |

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного  Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40»                                                    М.И.Кортева