Приложение № 1

**Описание предмета закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Экспресс-тест для выявления 13 наркотических веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом. | Одноразовая тест-панель для определения 13 видов наркотических веществ и их метаболитов  Планшет находится в герметично запаянной упаковке из ламинированной фольги, внутри которой также находится пакетик с влагопоглотителем.  Возможность на корпусе тест-панели указать Ф.И.О. обследуемого, а также дату проведения теста.  Одноразовая тест-панель для определения 13 видов наркотических веществ и их метаболитов совместима с **Анализатором видеоцифровым для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «АПИЛУЧ» имеющиеся в наличие у Заказчика.**  **Характеристики:**  Тест-система предназначена для одноразового использования  Тест погружного типа  Хранение, °С, диапазон значений: от +2 до +30 С  Время определения результата, минут: не более 5 минут  Интерпретация результатов теста:  положительный  отрицательный  недействительный  **Контроль фальсификации теста:**  Удельная плотность  рН  Креатинин  Цветовая таблица для установления факта фальсификации  **Выявляемые вещества и концентрации:**  Амфетамин (AMP): 300нг/мл  Барбитураты (BAR): 300нг/мл  Бензодиазепины (BZO): 100нг/мл  Кокаин (СОС): 100нг/мл  Этилглюкуронид (ETG): 500нг/мл  Синтетические каннабиноиды (К2): 50нг/мл  Метилендиоксиметамфетамин (MDMA): 500нг/мл  Катиноны (MDPV): 500нг/мл  Метамфетамин (MET): 1000нг/мл  Метадон (MTD): 200нг/мл  Опиаты (OPI): 2000нг/мл  Фенциклидин (PCP): 25нг/мл  Марихуана (THC): 25нг/мл  Регистрационное удостоверение Росздравнадзора  Инструкция по применению на русском языке  \*Остаточный срок годности не менее 12 месяцев | шт | 200 |
| 2 | Экспресс-тест для выявления 10 наркотических веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом. | Одноразовая тест-панель для определения 10 видов наркотических веществ и их метаболитов  Планшет находится в герметично запаянной упаковке из ламинированной фольги, внутри которой также находится пакетик с влагопоглотителем. Возможность на корпусе тест-панели указать Ф.И.О. обследуемого, а также дату проведения теста.  Одноразовая тест-панель для определения 10 видов наркотических веществ и их метаболитов совместима с **Анализатором видеоцифровым для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «АПИЛУЧ» имеющиеся в наличие у Заказчика.**  **Характеристики:**  Тест-система предназначена для одноразового использования  Тест погружного типа  Хранение, °С, диапазон значений: от +2 до +30 С  Время определения результата, минут: не более 5 минут  Интерпретация результатов теста:  положительный  отрицательный  недействительный  **Контроль фальсификации теста:**  Удельная плотность  рН  Креатинин  Цветовая таблица для установления факта фальсификации  **Выявляемые вещества и концентрации:**  Амфетамин (AMP): 300нг/мл  Барбитураты (BAR): 300нг/мл  Бензодиазепины (BZO): 100нг/мл  Кокаин (СОС): 100нг/мл  Катиноны (MDPV): 500нг/мл  Метамфетамин (MET): 1000нг/мл  Метадон (MTD): 200нг/мл  Опиаты (OPI): 2000нг/мл  Фенциклидин (PCP): 25нг/мл  Марихуана (THC): 25нг/мл  Регистрационное удостоверение Росздравнадзора  Инструкция по применению на русском языке  \*Остаточный срок годности не менее 12 месяцев | шт | 260 |

*\* Остаточный срок годности не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником.*