Приложение № 1

**Описание предмета закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Экспресс-тест для выявления 13 наркотических веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом. | Одноразовая тест-панель для определения 13 видов наркотических веществ и их метаболитовПланшет находится в герметично запаянной упаковке из ламинированной фольги, внутри которой также находится пакетик с влагопоглотителем. Возможность на корпусе тест-панели указать Ф.И.О. обследуемого, а также дату проведения теста.Одноразовая тест-панель для определения 13 видов наркотических веществ и их метаболитов совместима с **Анализатором видеоцифровым для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «АПИЛУЧ» имеющиеся в наличие у Заказчика.****Характеристики:**Тест-система предназначена для одноразового использованияТест погружного типаХранение, °С, диапазон значений: от +2 до +30 СВремя определения результата, минут: не более 5 минутИнтерпретация результатов теста:положительныйотрицательныйнедействительный**Контроль фальсификации теста:**Удельная плотностьрНКреатининЦветовая таблица для установления факта фальсификации**Выявляемые вещества и концентрации:**Амфетамин (AMP): 300нг/млБарбитураты (BAR): 300нг/млБензодиазепины (BZO): 100нг/млКокаин (СОС): 100нг/млЭтилглюкуронид (ETG): 500нг/млСинтетические каннабиноиды (К2): 50нг/млМетилендиоксиметамфетамин (MDMA): 500нг/млКатиноны (MDPV): 500нг/млМетамфетамин (MET): 1000нг/млМетадон (MTD): 200нг/млОпиаты (OPI): 2000нг/млФенциклидин (PCP): 25нг/млМарихуана (THC): 25нг/млРегистрационное удостоверение РосздравнадзораИнструкция по применению на русском языке\*Остаточный срок годности не менее 12 месяцев | шт | 200 |
| 2 | Экспресс-тест для выявления 10 наркотических веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом. | Одноразовая тест-панель для определения 10 видов наркотических веществ и их метаболитовПланшет находится в герметично запаянной упаковке из ламинированной фольги, внутри которой также находится пакетик с влагопоглотителем. Возможность на корпусе тест-панели указать Ф.И.О. обследуемого, а также дату проведения теста.Одноразовая тест-панель для определения 10 видов наркотических веществ и их метаболитов совместима с **Анализатором видеоцифровым для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «АПИЛУЧ» имеющиеся в наличие у Заказчика.****Характеристики:**Тест-система предназначена для одноразового использованияТест погружного типаХранение, °С, диапазон значений: от +2 до +30 СВремя определения результата, минут: не более 5 минутИнтерпретация результатов теста:положительныйотрицательныйнедействительный**Контроль фальсификации теста:**Удельная плотностьрНКреатининЦветовая таблица для установления факта фальсификации**Выявляемые вещества и концентрации:**Амфетамин (AMP): 300нг/млБарбитураты (BAR): 300нг/млБензодиазепины (BZO): 100нг/млКокаин (СОС): 100нг/млКатиноны (MDPV): 500нг/млМетамфетамин (MET): 1000нг/млМетадон (MTD): 200нг/млОпиаты (OPI): 2000нг/млФенциклидин (PCP): 25нг/млМарихуана (THC): 25нг/млРегистрационное удостоверение РосздравнадзораИнструкция по применению на русском языке\*Остаточный срок годности не менее 12 месяцев | шт | 260 |

*\* Остаточный срок годности не относится к характеристикам товара, так как является условием исполнения договора, которое не может быть изменено участником.*