**«Описание предмета закупки».**

**Изделия медицинского назначения .**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Кассеты Стеррад | Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом - пероксид водорода предназначенные для плазменной стерилизации в системе STERRAD 100 NX, STERRAD 100 NX AllClear Наличие Концентрация пероксида водорода, % 58- 59,5 Кассета (картридж) представляет собой пластмассовый футляр, содержащий не менее десяти идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку с белым химическим индикатором утечки стерилизующего агента, изменяющим свой цвет на красный при контакте с ним, и запаянный в пластиковый пакет. Наличие Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом допускается хранить без применения холодильных установок, при температуре от +15С до + 30С. Наличие Захват, распознавание и дальнейшее применение кассеты (картриджа) в стерилизаторе должны происходить автоматически без участия пользователя. Использованные кассеты (картриджи) должны автоматически перемещаться в емкость для отработанных кассет, установленную в специальном отсеке стерилизатора. Наличие Для защиты от подделок и использования действующего вещества с истекшим сроком годности кассета должна иметь интегрированный чип Наличие Использованные кассеты (картриджи) должны быть безопасными для персонала и уничтожаться, как обычные бытовые отходы. Наличие Каждая ячейка содержит стерилизующего агента, мкл 5400±216 В упаковке, шт 2 | уп (2 шт) | 10 | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 7 месяцев |

**Инженер по медоборудованию Дмитриев ВО**