ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СЫСЕРТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ИНН 6652027905/КПП 668501001; ОГРН 1096652000048;

ОКПО 01945903; ОКВЭД 86.10; ОКАТО 65241501000; БИК 046577001

Юридический адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 71

Адрес местонахождения: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 69

тел./факс 6-50-76; E – mail: crb-2@mail.ru

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ»

Поставка расходных материалов для анализатора КЩС

| Номер строки | Наименование товара | Подробное описание предмета закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристики предмета закупки | Единица измерения | Количество товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройства вакуумные с поршнем для исследований проб крови | Устройства с поршнем для исследований проб крови c антикоагулянтом. Взятие пробы венозной или артериальной крови аспирационным способом (В зависимости от состояния вен пациента, можно применять вакуумный и шприцевой метод взятия крови, что важно при хрупких, склонных к тромбированию венах у пациентов пожилого возраста, наркозависимых и т.д., а также в педиатрической практике). Пробирка выполнена из полипропилена высокой прозрачности, с градуировкой (легко визуально контролировать объем и состояние образца); объем пробы крови не менее 1.0 мл и не более 2.0 мл (обеспечивает необходимое соотношение пробы крови и реагента); реагент – раствор кальций сбалансированного литий-гепарина (кальций сбалансированный литий-гепарин не влияет на точность измерения концентрации ионов кальция). Резьбовая крышка с выходом типа Луер. (Совместимость со стандартными иглами типа Луер и комплектом адаптер-игла). Стерильные; Наличие защитной крышки, индивидуальная упаковка (надежно предохраняют изделие от загрязнений). Назначение: для исследований электролитов и газов крови. Упаковка – не менее 100 шт. | Упак | 5 |
| 2 | Игла трубчатая | Игла для забора крови, стандартная (21G). Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, предназначенный для использования в качестве части набора для взятия крови для непосредственно получения образца крови у пациента. Изделие предназначено для присоединения к трубке и луер-коннектору для взятия крови для переноса образца крови в емкость. Это изделие для одноразового использования. Размер иглы: 21 G x 1 1/2" (0.8мм х 38мм) (установлено в соответствии с анатомическими особенностями венозного русла пациентов лечебного учреждения заказчика и с учетом характеристик игл нескольких производителей. Игла тонкостенная внутренний диаметр трубки иглы в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9626-2013 не менее 0,547 мм (для соответсвия нормативным документам). Игла неразборно соединена с холдером (для предотвращения повторного использования холдера и обеспечения безопасности медперсонала и пациентов при венепункции). Холдер иглы снабжен устройством для фиксации к стопорному механизму крышки пробирки вакуумной с поршнем для сбора образцов венозной крови (для обеспечения совместимости с пробирками вакуумными с поршнем для сбора образцов венозной крови, имеющимися в наличии у заказчика). Внутренняя часть иглы закрыта латексным чехлом (для проведения безопасного взятия венозной крови последовательно в несколько пробирок вакуумных с поршнем). Цветовая маркировка иглы - темно-зеленая (для обеспечения соответствия требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 6009-2013). Изделие сертифицировано на апирогенность (для гарантии отсутствия в составе медицинского изделия пирогенов веществ, вызывающих при введении в организм повышение температуры тела). Поставляется в индивидуальной упаковке (для гарантии сохранности стерильности медизделия). Не менее 100 шт. в упаковке. | Упак | 5 |
| 3 | Переходники | Адаптер шприца Луера для забора крови. Стерильное изделие для соединения шприца или адаптер системы Люэра, предназначенное для использования в процессе забора крови, используемое для передачи клинического образца крови от изделия доступа крови (например, держателя пробирки для сбора крови с иглой) в шприц, используемый с адаптером Люэра (например, шприц для исследования газов крови). Адаптер позволяет осуществлять забор крови за одну процедуру венепункции, используя трубки и шприцы для забора крови в качестве емкости для хранения образца крови. Это изделие для одноразового использования. Состоит из пластикового корпуса с прокалываемой мембраной, на корпусе имеется стопорный механизм для фиксации иглы системы вакуумно-поршневого типа (для уточнения конструкции изделия, соответствующей потребностям заказчика). Поставляется в индивидуальной упаковке (для гарантии сохранности стерильности изделия в процессе хранения). Возможность проведения инфузий через иглу системы взятия крови (для проведения инфузий сразу после взятия венозной крови без повторного прокола вены). Не менее 100 шт. в упаковке. | Упак | 5 |

| Номер строки |  | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки |  | апрель 2024 |
| 2. | Планируемый срок заключения договора |  | апрель 2024 |
| 3. | Основные условия исполнения договора |  | В соответствии с договором |
| 4. | Порядок поставки товара |  | Товар должен быть поставлен в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Заказчиком соответствующей заявки. Поставка Товара осуществляется по заявкам, полученным от Заказчика. Заявка направляется Поставщику по почте по адресу Поставщика, указанному в договоре либо телеграммой либо по адресу электронной почты указанному в договоре. Поставка осуществляется по рабочим дням в период с 8-00 часов до 16-00 часов (время обеденного перерыва с 12-00 часов до 13-00)(по местному времени Заказчика). Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком (Получателем), товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта сдачи-приемки Товара. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика (Получателя) о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты соответствующей заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком (Получателем). В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ») и (или) Акт сдачи-приемки Товара и Акт соответствия/несоответствия Товара в порядке, установленном договором. |
| 5. | Порядок оплаты |  | Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с договором путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и/или Акта сдачи - приемки Товара |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора |  | 5 % НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) |  | Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. |

Перечень сведений (основные характеристики), необходимых для определения идентичности или однородности товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем): указаны в табличной части.

Сроки предоставления ценовой информации: до 10:00 22.04.2024 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить по адресу: 624022, Свердловской области, г. Сысерть, улица Коммуны, 69 каб. 306 и (или) на электронную почту в формате PDF: crb-zakupki@bk.ru, и (или) посредством региональной информационной системы в сфере закупок Свердловской области.

| Приложение: |  |
| --- | --- |
|  | 1. Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |