Техническое задание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование товара.  Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Кол-во | Ед.  изм. |
| 1 | Тест-система иммунохроматографическая для качественного выявления антигенов стрептококка группы А в образцах фарингеальных мазков человека | Набор предназначен для одноэтапного быстрого качественного выявления антигенов β-гемолитического стрептококка группы А в образцах фарингеальных мазков человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью первичной диагностики стрептококковой инфекции.  Комплект рассчитан на исследование не менее 10 образцов.  Состав набора:  Тест-кассета или тест-полоска – не менее 10 шт.  Флакон-капельница с реагентом А (не менее 5 мл) – 1 шт.  Флакон-капельница с реагентом Б (не менее 5 мл) – 1 шт.  Пипетка Пастера (только в наборах с тест-кассетами) – не менее 10 шт.  Пластиковая пробирка – не менее 10 шт.  Тампон-зонд – не менее 10 шт.  Диагностическая чувствительность набора реагентов: не менее 98% (с доверительной вероятностью не менее 95%).  Диагностическая специфичность набора реагентов: не менее 99% (с доверительной вероятностью не менее 95%).  Исследуемые образцы: Фарингеальные мазки человека  Регистрационное удостоверение – наличие.  Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности, установленного производителем товара. | шт | 1560 |