Техническое задание

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Кол-во | Ед.изм. |
| 1 | Тест-система иммунохроматографическая для качественного выявления антигенов стрептококка группы А в образцах фарингеальных мазков человека | Набор предназначен для одноэтапного быстрого качественного выявления антигенов β-гемолитического стрептококка группы А в образцах фарингеальных мазков человека методом иммунохроматографического анализа (ИХА) с целью первичной диагностики стрептококковой инфекции. Комплект рассчитан на исследование не менее 10 образцов.Состав набора: Тест-кассета или тест-полоска – не менее 10 шт.Флакон-капельница с реагентом А (не менее 5 мл) – 1 шт.Флакон-капельница с реагентом Б (не менее 5 мл) – 1 шт.Пипетка Пастера (только в наборах с тест-кассетами) – не менее 10 шт. Пластиковая пробирка – не менее 10 шт.Тампон-зонд – не менее 10 шт.Диагностическая чувствительность набора реагентов: не менее 98% (с доверительной вероятностью не менее 95%). Диагностическая специфичность набора реагентов: не менее 99% (с доверительной вероятностью не менее 95%).Исследуемые образцы: Фарингеальные мазки человекаРегистрационное удостоверение – наличие.Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от общего срока годности, установленного производителем товара. | шт | 1560 |