Утверждаю:

Начальник контрактной службы

ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»

 Т.Н. Царегородцева

 Описание предмета закупки.

Ремонт медицинского оборудования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Техническое требование** |
| **1. Выполняемые работы** |
| 1.1 | Ремонт оборудования в соответствии с пунктом 2 технической спецификации:1. Ремонт МИ (ремонт, текущий ремонт);
2. Контроль технического состояния (в соответствии с ГОСТ Р 56606-2015);
 | а) В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24 сентября 2003г, введенных в действие письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 октября 2003 года N 293-22/223.б) В соответствии с требованием нормативной, технической и эксплуатационной документацией на медицинское изделие (в соответствии с ГОСТ Р 57501-2017) |
| **2. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию** |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Модель** | **Производитель** | **РУ** | **Страна происхождения** |
| 2.1 | **Электрокоагулятор AUTOCON II с принадлежностями****варианты исполнения: AUTOCON II 200** | Электрокоагулятор AUTOCON II 200; S/N RX11347369 | КАРЛ ШТОРЦ СЕ и Ко. КГ  | **РЗН 2013/1341** | Германия |
| **3. Перечень и объем работ** |
| 3.1 | Разборка ВЧ-Генератора |
| 3.2 | Диагностика неисправностей ВЧ-Генератора |
| 3.3 | Замена неисправных узлов на оригинальные запчасти производства КАРЛ ШТОРЦ СЕ И КО.КГ. / КАРЛ ШТОРЦ ГМБХ И КО.КГ., Германия |
| 3.4 | Калибровка |
| 3.5 | Сборка |
| 3.6 | Тестирование |
| **4. Прочее** |
| 4.1 | Срок оказания услуг | С момента заключения контракта по 31.12.2024 года |
| 4.2 | Срок выполнения работ | не более 3 рабочих дней с момента получения Исполнителем заявки от Заказчика. Заявка подаётся Заказчиком и принимается Исполнителем по электронной почте. |
| 4.3 | Гарантия | Гарантийный срок на запчасти, заменённые в ходе проведенного ремонта и отремонтированное оборудование составляет 6 месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи оказанных Услуг на отремонтированное оборудование. |
| 4.4 | Требование к наличию разрешительных документов | В соответствии с п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" № 99-ФЗ от 04.05.2011г., исполнитель обязан иметь лицензию на право производства и ТО МИ. согласно Положению Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 46 о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники: а) Ремонт медицинской техники; б) Контроль технического состояния медицинской техники.Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по ремонту, ТО МИ |
| 4.5 | Замена комплектующих и запасных частей осуществляется с использованием оригинальных заводских частей производства КАРЛ ШТОРЦ СЕ И КО.КГ (Германия). Все работы по разборке и сборке производятся без нарушения функциональных характеристик и эстетического вида изделия. Специалисты Исполнителя обучены на предприятиях-производителях, имеют документы, подтверждающие данное обучение. Исполнитель обеспечивает предоставление свидетельств (сертификатов, удостоверений) от фирм производителей на право выполнения технического обслуживания соответствующего медицинского оборудования. Все работы выполняются по технологии производителя оборудования в объеме, устанавливаемом технической документацией на оборудование, с использованием только оригинальных запасных частей и расходных материалов, при этом Исполнитель, по требованию Заказчика, предъявляет подтверждающие это документы. |
| 4.6 | Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам МИ: 1. Электрохирургическое оборудование.

Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые и/или гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами. Срок действий договоров должен обеспечивать выполнение работ. Квалификация каждого специалиста должна быть подтверждена следующими удостоверяющими документами (в соответствии с ГОСТ Р 57501-2017 и Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003г., Минпромнауки России 10.10.2003г., введенными в действие с 2004г.):1. трудовой и/или гражданско-правовой договор;
2. документ, удостоверяющий личность;
3. диплом о техническом образовании (высшем или средне-специальном);
4. действующее повышение квалификации с приложением;
5. сертификат, диплом или иной документ, подтверждающий обучение специалиста техническому обслуживанию конкретного изделия медицинской техники, указанного (указанных) в перечне оборудования, подлежащего техническому обслуживанию (пункт 2), производителем или официальным представителем производителя на территории Российской Федерации.

Вышеуказанные документы Исполнитель предоставляет по запросу от Заказчика:1. в день начала срока действия контракта направить почтой в бумажном виде в полном объеме на каждого специалиста;
2. документ, подтверждающий квалификацию сотрудника сотруднику отдела медицинской техники ГАУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» для допуска до проведения работ на каждую единицу изделий медицинской техники, указанной в пункте 2.

Отсутствие предоставленных документов является основанием для отказа в допуске к проведению работ. |
| 4.7 | Акт выполненных работ должен быть составлен и подписан сторонами договора по окончании проведения ремонтных работ каждого МИ |
| 4.8 | В случае неисправности МИ, Исполнитель обязан обеспечить выезд специалиста для проведения технического диагностирования в срок не более:- в течение 24 часов;с момента получения заявки Заказчика. Срок проведения работ по ремонту МИ должен составлять не более 24 часов с момента диагностирования специалистом соответствующей неисправности (без учета времени доставки запасных частей). Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком.Устранение неисправностей осуществляется в течение 24 часов, с момента прибытия представителя Исполнителя. Если восстановление работоспособности оборудования невозможно без использования запасных частей, Исполнитель уведомляет Заказчика о необходимости увеличения срока устранения неисправности и предоставляет Заказчику Акт контроля технического состояния с описанием неисправности и уведомлением о необходимости приобрести запасные части, за исключением тех, которые поставляются Исполнителем своими силами и за свой счет.Требования к поставляемым Исполнителем своими силами и за счет запасным частям:- сроки поставки запасных частей запасных частей должен составлять не более 30 календарных дней с даты составления Акта контроля технического состояния. |
| 4.9 | **После проведения работ в п. 3 МИ должно функционировать строго согласно технической документацией, ремонт ВЧ-Генератора должен быть проведены в соответствии с технической документацией и позволить работать по своему назначению.** |
| 4.10 | **Все неисправности, выявленные в результате контроля технического состояния и послеремонтных испытаний оборудования, устраняются Исполнителем своими силами и за свой счет.** |

**Инженер по медоборудованию Дмитриев В.О.**