МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области

«Городская клиническая больница № 14

город Екатеринбург»

(ГАУЗ СО «ГКБ № 14»)

улица 22 Партсъезда, 15А,

город Екатеринбург, 620039

тел./факс: (343) 338-19-36/338-53-95,

e-mail: gkb14_econ@mail.ru

ОГРН 1036604789759

ИНН/КПП 6663020620/668601001

## _____ от 19.12.2024 года______

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора

ГАУЗ СО «ГКБ №14»

|  |  |  | (наименование заказчика) Реагенты и расходные материалы для бактериологического отдела лабораторной службы на 2025 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (предмет закупки) |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование товара |  | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 |  | Диски амикацин 30 мкг |  | Диски импрегнированные амикацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 14 |  |
| 2 |  | Диски Амоксициллин 20 мкг Клавуланат 10 мкг |  | Диски импрегнированные амоксициллином и клавулановой кислотой для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 20/10 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 14 |  |
| 3 |  | Диски ампициллин 10 мкг |  | Диски импрегнированные Ампициллином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 10 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 14 |  |
| 4 |  | Диски ампициллин 2 мкг |  | Диски импрегнированные Ампициллином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 2 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 3 |  |
| 5 |  | Диски Ванкомицин 5 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Ванкомицин (Vancomycin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 5 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 3 |  |
| 6 |  | Диски Гентамицин 10 мкг |  | Диски импрегнированные гентамицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 10 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 16 |  |
| 7 |  | Диски Гентамицин 30 мкг |  | Микроорганизмы: Многие микроорганизмы (Multiple bacteria). Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам: Гентамицин (Gentamicin) 30 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 6 мм. Концентрация антибиотика в реагенте указана в наименовании. Фасовка: 250 штук. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 3 |  |
| 8 |  | Диски диагностические Имипенем 10 мкг |  | Диски, импрегнированные антибиотиком Имипенем, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 10 мкг/диск. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 14 |  |
| 9 |  | Диски Клиндамицин 2 мкг |  | Диски импрегнированные Клиндамицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 2 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 5 |  |
| 10 |  | Диски Левофлоксацин 5 мкг |  | Диски импрегнированные Левофлоксацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 5 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 14 |  |
| 11 |  | Диски Линезолид 10 мкг |  | Диски импрегнированные Линезолидом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 10 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 7 |  |
| 12 |  | Диски Меропенем 10 мкг |  | Диски импрегнированные Меропенемом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 10 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 14 |  |
| 13 |  | Диски Нитрофурантоин 100 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Нитрофурантоин (Nitrofurantoin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 100 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 7 |  |
| 14 |  | Диски Норфлоксацин 10 мкг |  | Диски импрегнированные Норфлоксацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 10 мкг. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещен в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 9 |  |
| 15 |  | Диски Оксациллин (Oxacillin) |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Оксациллин (Oxacillin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не более 1 мкг. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 2 |  |
| 16 |  | Диски пенициллин (бензилпенецилин) 1 ед |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Пенициллин (Penicillin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не более 1 мкг. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 2 |  |
| 17 |  | Диски диагностические Пиперациллин /Тазобактам 30/6 мкг |  | Диски, импрегнированные антибиотиком Пиперациллин /Тазобактам, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30/6 мкг/диск. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 18 |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Рифампин (Rifampin) 5 (осн) |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Рифампин (Rifampin). Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой не более 80 мм, диаметр дисков не более 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы «BIOANALYSE», имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте не более 5 мкг. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 2 |  |
| 19 |  | Диски Тетрациклин 30 МЕ |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Тетрациклин. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 30 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 7 |  |
| 20 |  | Диски Тигециклин 15 мкг |  | Диски импрегнированные Тигециклин 15 мкг для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 15 мкг. Диаметр диска 6,35 мм. Основа диска из высококачественной фильтровальной бумаги. Специальный индикатор направления считывания маркировки. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Совместимость с диспенсерами Bio-Rad. Считывание результатов визуально, с помощью анализаторов Озирис или Адажио. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 4 |  |
| 21 |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Тикарциллин/ клавулановая кислота (Ticarcillin/clavulanic acid) 75/10 |  | Диски для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Антимикробный препарат: Тикарциллин/Клавулановая кислота Концентрация: Тикарциллин 75 мкг / Клавулановая кислота 10 мкг. Индивидуальная упаковка картриджа: наличие. Индивидуальный влагопоглотитель для картриджа: наличие. Фасовка, не менее: 5 картриджей, в каждом картридже по 50 дисков (250 реагентов в уп.). Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 22 |  | Диски Тобрамицин 10 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Тобрамицин. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 10 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 10 |  |
| 23 |  | Диски Триметоприм+ Сульфаметоксазол (Ко-тримоксазол) 1,25 мкг+23.75 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Триметоприм/сульфаметоксазол. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 1.25//23.75 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 18 |  |
| 24 |  | Диски Фосфомицин 200 мкг |  | Диски для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Антимикробный препарат: Фосфомицин. Концентрация: Фосфомицин 200 мкг. Индивидуальная упаковка картриджа: наличие. Индивидуальный влагопоглотитель для картриджа: наличие. Фасовка, не менее: 5 картриджей, в каждом картридже по 50 дисков (250 реагентов в уп.) Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 5 |  |
| 25 |  | Диски Фузидин 10 мкг |  | Диски импрегнированные Фузидин для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 мкг. Диаметр диска 6,35 мм. Основа диска из высококачественной фильтровальной бумаги. Специальный индикатор направления считывания маркировки. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Совместимость с диспенсерами Bio-Rad. Считывание результатов визуально, с помощью анализаторов Озирис или Адажио. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 19 |  |
| 26 |  | Диски Цефепим 30 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефепим. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 30 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп | 15 |  |
| 27 |  | Диски Цефокситин 30 мкг |  | Диски для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Микроорганизмы: Многие микроорганизмы (Multiple bacteria) Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам: Цефокситин (Cefoxitin) 30 мкг. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 6 мм. Концентрация антибиотика в реагенте указана в наименовании. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Наличие регистрационного удостоверения. | уп | 5 |  |
| 28 |  | Диски Цефотаксим 5 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефотаксим. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 5 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп | 8 |  |
| 29 |  | Диски Цефтазидим 10 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефтазидим. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 10 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 15 |  |
| 30 |  | Диски диагностические Цефтазидим/Авибактам 10 мкг /4 мкг |  | Диски, импрегнированные антибиотиком Цефтазидим/Авибактам, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 10/4 мкг/диск. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 31 |  | Диски Цефуроксим 30 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Цефуроксим 30 мкг. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 5 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 3 |  |
| 32 |  | Диски Ципрофлоксацин 5 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Ципрофлоксацин. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 5 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 15 |  |
| 33 |  | Диски Цефтриаксон 30 мкг |  | Диски, импрегнированные антибиотиком Цефтриаксон, для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Концентрация 30 мкг/диск. Диски адаптированы для использования с диспенсером Bioanalyse. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Упаковка из 5 картриджей по 50 дисков. Каждый картридж, содержащий 50 дисков, помещён в индивидуальную упаковку. Наличие влагопоглотителя. Условия хранения от -20°С до +8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 8 |  |
| 34 |  | Диски Эритромицин 15 мкг |  | Реагенты in vitro на дисках для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам Эритромицин. Реагенты на картонных дисках помещены в картридж, высотой 80 мм, диаметр дисков 10 мм. Наличие влагопоглотителя. Каждый диск промаркирован – краткое наименование, концентрация. Совместимые с распределителем дисков для реагентов in vitro на дисках фирмы BIOANALYSE, имеющимся у Заказчика. Концентрация антибиотика в реагенте 15 мкг. Упаковка: 5 картриджей, 50 реагентов в каждом картридже. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 7 |  |
| 35 |  | Диски с оптохином для идентификации пневмококков |  | Диски с этилгидрокупреина гидрохлоридом для идентификации Streptococcus pneumoniae (диски с оптохином) 1фл.х100 дисков. Диски с Оптохином используются для определения чувствительности к Оптохину возбудителей инфекционных заболеваний, выделенных из патологического материала больных. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 6 |  |
| 36 |  | Диски с бацитрацином для идентификации стрептококков |  | Диски с бацитрацином для идентификации Streptococcus pyogenes) 1фл.х100 дисков | уп. | 3 |  |
| 37 |  | Диски для определения оксидазного теста |  | Диски для тестирования на оксидазную активность (1фл.х50 полосок). Предназначен для выявления бактериальной цитохромоксидазы. В присутствии цитохромоксидазы N,N-диметил-1.4-фенилендиамин вступает в цветную реакцию с альфа-нафтолом с образованием индофенолового синего. | уп. | 4 |  |
| 38 |  | СВГ – гонококковая среда Набор реагентов "Питательная среда для культивирования гонококка сухая" |  | Применяется для выделения гонококка при исследовании инфицированного материала, а также в качестве среды для культивирования и хранения гонококка в научно-исследовательской работе. Выпускается в виде комплекта из двух лиофилизированных компонентов: основы питательной среды - лиофилизат из объема 100 мл в бутылке - 1 шт.; добавка к основе питательной среды - лиофилизат из объема 24 мл в бутылке - 1 шт. Состав набора: 2.2.1. Основа питательной среды Экстракт кроличьего мяса 1000 мл, Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей 10 г, Натрий хлористый 5 г, Аутолизат хлебопекарных дрожжей 50 мл, Кислота оротовая 0,00124 г, Агар микробиологический (20±5) г. 2.2.2. Добавка к основе питательной среды. Сыворотка лошадиная нормальная для бактериологических питательных сред жидкая 200 мл, Аутолизат хлебопекарных дрожжей 20 мл, Аминопептид для микробиологических питательных сред 20 мл. | набор | 8 |  |
| 39 |  | Среда жидкая диагностическая для выделения трихомонад |  | Среда жидкая диагностическая для выделения трихомонад фл. 100 мл (100 анализов) | набор | 2 |  |
| 40 |  | Набор для определения цитохромоксидазы 100 опр. |  | Предназначен для биохимической дифференциации грамотрицательных микроорганизмов с помощью растворов, приготовленных из компонентов набора. Состав набора: N,N,N,N-тетраметил-п-фенилендиамин дигидрохлорид..5 фл.-кап./10 мг Растворитель. 5 фл./1 мл | набор | 4 |  |
| 41 |  | Набор красителей для окраски по Граму (с сафранином) |  | Количество определений – 100. Состав набора: генциановый фиолетовый карболовый (генциан-виолет) - 1 флакон (250 мл); раствор Люголя - 1 флакон (250 мл); фуксин основной карболовый (фуксин Циля) - 1 флакон (250 мл). Набор реагентов предназначен для выявления микроорганизмов в мазках крови, мочи, мокроте и других биологических жидкостях, дифференциальной окраски и выявления принадлежности бактерий к грамположительным или к грамотрицательным группам. | набор | 4 |  |
| 42 |  | Плазма кроличья цитратная |  | Представляет собой лиофилизированную под вакуумом плазму кроличью цитратную, полученную из крови кроликов путем смешивания с 5% раствором лимоннокислого натрия. Плазма кроличья в разведении 1:5 должна свертываться при контакте с (18+2) часовой культурой коагулазо-положительных стафилококков и не должна с культурой куагулазо-отрицательных стафилококков. Выпускается в ампулах по 1 мл, в упаковке 10 ампул. | уп. | 6 |  |
| 43 |  | Набор реагентов «Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Vi- антигенный, жидкий микро» (6 мл - 20 определений) |  | Диагностикум сальмонеллезный эритроцитарный Ви (Vi)-антигенный жидкий, 8 тестов, микрометод: Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви-антигенный жидкий - 6 мл (1 фл.) Набор с сывороткой сух. - 0,1 мл (1 фл.). Взвесь формалинизированных, несенсибилизированных эритроцитов барана 1% – 1 мл (1фл.), раствор натрия хлорида 0,9 % - 8 мл.(2 фл.). Планшет круглодонный для иммунологических реакций однократного применения – 1 шт. | набор | 10 |  |
| 44 |  | Набор реагентов «ДС-ДИФ-КОРИНЕ» Тест-система биохимическая для дифференциации микроорганизмов рода коринебактерий, в том числе возбудителя дифтерии, и определения его токсигенных свойств |  | Тест-система биохимическая для дифференциации микроорганизмов рода коринебактерий, в том числе возбудителя дифтерии и определения его токсигенных свойств Набор рассчитан на одноэтапную идентификацию до вида большинства коринебактерий, включая возбудителя дифтерии, по 9 биохимическим признакам и пробе на токсигенность. Формат теста - набор состоит из 12-ти герметично запаянных вертикальных 8-ми луночных стрипов 96-луночного планшета с крышкой, содержащими сухие питательные субстраты с индикаторами на 8 тестов, 12 флаконов со средой для определения цистиназы и 1 флакона с 20-ю бумажными дисками, пропитанными антитоксином диагностическим дифтерийным Возможность дробного исследования по одной культуре. Количество анализируемого образца - не менее 0,15 мл микробной суспензии Количество исследований - не менее 12. Суммарное время инкубаций при температуре (37 ± 0,5) °С от 16 до 24 ч. Учет результатов по токсигенности от 18-24 ч. до 48 ч. Наличие в составе набора готовых к применению раствора для приготовления микробной суспензии и дополнительного реактива, а также крышки-капельницы для вазелинового масла, флакона-капельницы для реактива Грисса, таблицы биохимических свойств коринебактерий, диагностического «ключа», кодовой карточки, каталога кодов, цветовой указатель прилагается.. Возможность автоматического учета результатов с помощью вертикальных фотометров. Наличие ссылки в инструкции по применению на использование контрольных штаммов для контроля специфической активности набора. Срок годности - не менее 12 месяцев. Срок хранения компонентов набора после вскрытия - на протяжении срока годности набора. Наличие регистрационного удостоверения. | набор | 2 |  |
| 45 |  | Набор реагентов ДС-ДИФ-КОРИНЕ (токсигенность) |  | Набор предназначен для определения токсигенных свойств Corynebacterium diphtheriae в реакции иммунопреципитации. Формат теста - флаконы с бумажными дисками, пропитанными антитоксином диагностическим дифтерийным Количество определений - не менее 40. Учет результатов 24-48 ч. Срок годности набора - не менее 12 месяцев. Наличие регистрационного удостоверения. | набор | 2 |  |
| 46 |  | Набор реагентов для in vitro диагностики микроорганизмов методом латексной агглютинации: Набор DrySport для диагностики Streptococcus pneumonia (Pneumo), 60 тестов |  | Наборы для идентификации и дифференциации микроорганизмов из клинического материала или из чистой культуры методом латексной агглютинации. Метод латексной агглютинации является вариантом реакции пассивной гемагглютинации (РПГА). Латексные частицы полистирена с адсорбированными на них молекулами антител вступают в реакцию и агглютинируют с соответствующими антигенами микроорганизмов. Латексный реагент нанесен на реакционную карточку и лиофилизирован. Длительный срок хранения: 2 года со дня изготовления. Гибкие условия хранение: можно хранить в холодильнике или при комнатной температуре (2-25°C). Исключены ошибки при дозировании: реагенты лиофилизированы на реакционных картах .Легко читаемый результат. Быстрые результаты: от 20 секунд. | набор | 2 |  |
| 47 |  | Набор реагентов для выявления стрептококков группы А |  | Набор реагентов для идентификация в реакции преципитации стрептококков групп А выделенных из клинического материала от больных и носителей. Набор сывороток рассчитан на проведение 50 анализов для каждой группы. Описание Кроличьи групповые антистрептококковые сыворотки – опалесцирующие жидкости желтоватого цвета; экстракты группового полисахарида соответствующих референс-штаммов стрептококков, полученные по методу Фуллера - прозрачные бесцветные жидкости. | набор | 2 |  |
| 48 |  | Набор реагентов для выявления стрептококков группы А, В, С, G |  | Набор реагентов для идентификация коагулазо-положительных стафилококков, выделенных из клинического материала, пищевых продуктов и объектов внешней среды. Набор реагентов состоит из двух компонентов: Диагностикум, который представляет собой 1%-ную взвесь стабилизированных бараньих эритроцитов, сенсибилизированных фибриногеном, в фосфатно-солевом растворе; Отрицательный контрольный диагностикум (К-), который представляет собой 1%-ную взвесь стабилизированных бараньих эритроцитов в фосфатно-солевом растворе. Диагностикум для идентификации коагулазо-положительных стафилококков в реакции коагглютинации, жидкий – 1 фл. - 2,5 мл; Отрицательный контрольный диагностикум (К-) – 1 фл. - 2,5 мл. | набор | 4 |  |
| 49 |  | Набор реагентов для выявления стрептококков группы В |  | Набор реагентов для идентификация в реакции преципитации стрептококков групп В, выделенных из клинического материала от больных и носителей. Набор сывороток рассчитан на проведение 50 анализов для каждой группы. Описание Кроличьи групповые антистрептококковые сыворотки – опалесцирующие жидкости желтоватого цвета; экстракты группового полисахарида соответствующих референс-штаммов стрептококков, полученные по методу Фуллера - прозрачные бесцветные жидкости. | набор | 3 |  |
| 50 |  | 61607 Пасторекс Менингитис (PASTOREX MENINGITIS), фасовка на 25 тестов |  | Назначение: Идентификация Neisseria meningitidis A, C, Y/W 135, B/E. coli K1, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus B методом латексной агглютинации Количество тестов: 25 Состав набора: - 1 флакон с 0,4 мл красного латекса сенсибилизированного мышиными моноклональными антителами, специфичными к Neisseria meningitidis групп B/E. coli K1; - 1 флакон с 0,4 мл красного латекса сенсибилизированного мышиными моноклональными антителами специфичными в столбнячному токсину; - 1 флакон с 0,4 мл белого латекса сенсибилизированного кроличьими антителами специфичными к Haemophilus influenzae b; - 1 флакон с 0,4 мл зеленого латекса сенсибилизированного кроличьими антителами специфичными к Streptococcus pneumoniae; - 1 флакон с 0,4 мл желтого латекса сенсибилизированного кроличьимиантителами специфичными с стрептококкам группы В; -1 флакон с 0,4 мл синего латекса сенсибилизированного кроличьими антителами специфичными к Neisseria meningitidis A; - 1 флакон с 0,4 мл красного латекса сенсибилизированного кроличьими антителами специфичными к Neisseria meningitidis C; - 1 флакон с 0,4 мл розового латекса сенсибилизированного кроличьими антителами спцифичными к Neisseria meningitidis Y/W 135; - 1 флакон с 0,4 мл фиолетового латекса сенсибилизированного IgG иммуноглобулинами от неиммунизированных кроликов; - поливалентный положительный контроль: лиофильно высушенный антигенный экстракт с полисахаридными антигенами Neisseria meningitidis A, C, Y/W 135, B/E. coli K1, Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus B; -одноразовые агглютинационные карты; - одноразовые палочки для перемешивания. Анализируемый материал: СМЖ, сыворотка, моча, культуры крови Считывание результатов: визуальное. | набор | 1 |  |
| 51 |  | Пробирка ПБХ2-16х120 мм |  | Диаметр: 16 мм. Высота: 120 мм. Ориентировочная вместимость 17±2,0 мл. Высота 120 ± 5,0 мм. Наружный диаметр 16,0 ± 1,0 мм. Упаковка 500 шт. Разработана для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлена из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86. Пробирки изготовлены по ТУ 9461-008-52876351-2008 в соответствии с требованиями ГОСТ 25336-82 и ГОСТ 23932-90. | шт. | 2500 |  |
| 52 |  | Фильтр "Белая лента" |  | Фильтры обеззоленные ФС «Белая лента». Диаметр фильтр 150 мм. В пачке 100 шт. | уп. | 4 |  |
| 53 |  | Бумага универсальная индикаторная рН 0-12 |  | Бумага универсальная индикаторная рН 0-14 100 опред. (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) 100 шт./уп. | уп. | 2 |  |
| 54 |  | Маркер перманентный нестираемый |  | Маркер перманентный нестираемый CENTROPEN (или эквивалент), черный, тонкий наконечник, 1 мм. | шт. | 90 |  |
| 55 |  | Пипетка Пастеровская градуированная, 1.5 мл |  | Материал — полиэтилен; нестерильные; длина, мм — 230; общий объем, мл — 4,0; капель в 1 мл — 25; градуировка — нет; выдерживают замораживание в жидком азоте; «стандартная капля», т.е. носик имеет постоянный диаметр, что обеспечивает постоянную каплю; замкнутый резервуар для заполнения. | шт. | 300 |  |
| 56 |  | Тампон стерильный хлопковый на деревянной палочке |  | Зонд – тампон - тупфер (тубсер) используются для взятия и транспортировки биологических образцов. Длина и диаметр, мм: 150/2. Размер тампона, мм: 10/4. Материал палочки и тампона: дерево-хлопок. Инд. упаковка. | шт. | 11540 |  |
| 57 |  | Транспортная система со средой Амиеса с углем |  | Транспортная система со средой Амиеса с углем в полистироловой пробирке с вискозным зондом-тампоном на пластиковой оси с пробкой, тампон инд/уп. Зонд выполнен из инертного нетоксичного пластика, тампон - из вискозы. Имеется бумажная этикетка с контролем вскрытия. В пробирку добавлена агаризованная транспортная среда Amies с углем. Добавленный в среду активированный уголь способствует адсорбции микробных метаболитов, тем самым создавая благоприятные условия для сохранения исходного титра требовательных микроорганизмов таких как Neisseria gonorrhoeae. Изделие предназначено для взятия, хранения и транспортировки проб биологического материала в бактериологическую лабораторию в течение 48 часов. Применяется для транспортировки таких патогенных микроорганизмов, как Neisseria sp, Heamophilus sp, Corynebacteria, Streptococcus pneumonie, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia. Размер пробирки с крышкой - 162 мм. Размер пробирки без крышки - 144 мм. Диаметр пробирки - 12 мм. Диаметр тампона - 5 мм. Длина зонда - 144 мм. Цвет крышки - чёрный. | шт. | 5540 |  |
| 58 |  | Тупфер для взятия мазков с транспортной средой Кэри Блейр |  | Медицинское одноразовое стерильное изделие, состоящее из пластиковой пробирки и зонда-тампона, вмонтированного в крышку. Зонд выполнен из инертного нетоксичного пластика, тампон - из вискозы. Имеется бумажная этикетка с контролем вскрытия. В пробирку добавлена транспортная среда Cary Blair. Изделие предназначено для взятия, хранения и транспортировки проб биологического материала в бактериологическую лабораторию в течение 48 часов. Применяется для транспортировки таких патогенных микроорганизмов, как Neisseria sp, Heamophilus sp, Corynebacteria, Streptococcus pneumonie, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia. Размер пробирки с крышкой - 162 мм. Размер пробирки без крышки - 144 мм. Диаметр пробирки - 12 мм. Диаметр тампона - 5 мм. Длина зонда - 144 мм. Цвет крышки - красный. | шт. | 116 |  |
| 59 |  | Зонд-тампон (ПП+вискоза) в пробирке стерильный |  | Зонд с тампоном в пробирке предназначен для взятия биологического и цитологического материала с последующим хранением и безопасной транспортировкой Зонд-тампон (вискоза-пластик): гигроскопичный тампон из вискозы на круглой пластиковой палочке плотно зафиксирован в пробке и помещен внутрь пробирки. Пробирка изготовлена из полипропилена, снабжена этикеткой. Стерилизован оксидом этилена. | шт. | 150 |  |
| 60 |  | Петли полимерные 1 мкл с иглой |  | Объем: 1 мкл. Общая длина: 197 мм. Длина иглы: 30 мм. Внешний диаметр петли: 2,3 мм. Внутренний диаметр петли: 1,1 мм. Материал: полистирол. Предназначены для посева и перепосева колоний микроорганизмов на питательную среду, а также могут использоваться для засевания агара проколом, для подсчета колоний, для снятия колоний с агара и для взятия различных типов биологического материала. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Упаковка - 10 шт. | уп. | 4620 |  |
| 61 |  | Чашка Петри 90ммх14мм, 1 секционная, ПС, стерильный |  | Прозрачное изделие отсутствуют вкрапления, разводы, трещины. Крышка не должна плотно прилегать к чашке, для этого на крышке с внутренней стороны сделаны 3 выступа (эффект микро-проветривания). Технические характеристики на Чашки Петри: •размер основной чашки: высота 14 мм. •диаметр 87 мм. •толщина 0,6 мм. •вес не более 7 гр. •высота крышки 7мм. •диаметр 90 мм. •толщина 0,6 мм. •вес крышки не более 6 гр. | шт. | 22000 |  |
| 62 |  | Чашка Петри 90ммх14мм, 3х- секционная, ПС, стерильный |  | Диаметр: 90±5 мм. Высота: 14±3 мм. Материал: полистирол. Вид упаковки: стерильная. Упаковка: 20 шт. Предназначена для идентификации бактерий на культуральной среде. Трехсекционные чашки Петри позволяют наносить три среды сразу, используются для быстрой и точной постановки диагноза. Изготовлены из полистирола высокой прозрачности. Имеют специализированные опоры на крышке для аэробного культивирования микроорганизмов. | шт. | 5500 |  |
| 63 |  | Чашка Петри Ф 60 мм |  | Применяются для выращивания биологических бактериальных культур на искусственных питательных средах в лабораториях, а также для других биологических работ. Чашки Петри изготовлены из прозрачного пластика с высокой степенью светопропускания. Изделие упаковано в индивидуальный герметичный пакет, (потребительская тара) обеспечивающий сохранение эксплуатационных и медицинских качеств в течение всего срока хранения. | шт. | 1400 |  |
| 64 |  | Пробирки цилиндрические 3 мл, с пробкой, без делений |  | Пробирки цилиндрические. Объем 3 мл. Диаметр 12 мм. Высота 55 мм. Материал: полистирол. Упаковка 1000 шт. Предназначены для отбора проб, проведения химических, биологических, микробиологических анализов, в малых объемах химических реакций. Изготовлена из полистирола. Имеет круговую градуировку для определения ориентировочного объема на 0,5-1,0-2,0-2,5 мл. Нестерильная. Укомплектована пробкой синего цвета. | шт. | 4000 |  |
| 65 |  | Планшет иммунологический стер. 96 лунок с U-образным дном с крышкой. |  | Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного пластика. Для удобства отсчета лунок на лицевой поверхности нанесены по горизонтали цифры, по вертикали латинские буквы. Корпус имеет 96 лунок с U-образных профилем дна. Габариты - 126х84х14 мм. Стерилизация радиационная. | шт. | 19 |  |
| 66 |  | Бусы стеклянные, 3мм |  | Материал: стекло. Диаметр шарика: 3 мм. Упаковка: не менее 0,1 кг. Предназначены для нанесения равномерного газона микроорганизмов на плотной питательной среде в чашках Петри, а также для перемешивания растворов в лабораторной практике. | уп. | 3 |  |
| 67 |  | Бусы стеклянные, 5мм |  | Материал: стекло. Диаметр: 4-5 мм. В упаковке: не менее 100 гр. Класс гидролитического сопротивления: 3. Предназначены для нанесения равномерного газона микроорганизмов на плотной питательной среде в чашках Петри, а также для перемешивания растворов в лабораторной практике. | уп. | 3 |  |
| 68 |  | Пробка силиконовая двухконусная с каналом и жгутом под шлиф 14/16 |  | Пробка силиконовая – нестерильная, предназначена для укупорки пробирок. Пробка двухконусная с каналом, состав: силикон. Максимальная толщина (фиксируемой части) 18 мм. Минимальная толщина рабочей части 11 мм. Длина 46 мм. Вес 8(0,5)г. В канал вставлен хлопчатобумажный шнур. Подвергаются стерилизации автоклавированием (1,5 атм.,30 мин.) или сухим жаром (2 часа при +180°С). Должны выдержать не менее 500 циклов предстерилизационной очистки и стерилизации. Пробирки упакованы в пакете по 100 штук. | шт. | 400 |  |
| 69 |  | Калия теллурит, раствор 2% |  | Бесцветная опалесцирующая жидкость, в процессе хранения которой допускается появление белого осадка, исчезающего при встряхивании. Используют в качестве добавки при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий. Раствор калия теллурита оказывает бактериостатическое действие на большинство видов грамположительных бактерий. Устойчивые к данному реактиву возбудители дифтерии образуют окрашенные в черный цвет колонии. Фасовка: 10 ампул по 5 мл. Тип: Калий теллурит (2% р-р) 1 уп/10 ампул. | уп. | 1 |  |
| 70 |  | Твин 80 (полисорбат) |  | Твин 80 (полисорбат) жидкое вещество, маслянистое и слегка вязкое. Цвет вещества может быть от светло-желтого до ярко-янтарного. Запах не сильный, характерный. Главное качество твин 80 - водорастворимость и растворимость в маслах растительного и животного происхождения. Также он хорошо растворяется в изопропиловом и этиловом спирте, бензоле. В минеральных маслах не растворяется. | кг | 0,10 |  |
| 71 |  | Гистидин гидрохлорид-L моногидрат |  | Содержание основного вещества не менее 98,5%. Потеря при высушивании 7,0 – 10,0%. Растворимость (H2O при 25°C) 400 г/л. pH (5%; H2O) 3,0 – 5,0. Тяжелые металлы (свинец) не более 0,001%. Сульфаты не более 0,03%. Другие аминокислоты не более 0,5%. Аммоний не более 0,02%. Железо не более 0,001% | кг | 0,01 |  |
| 72 |  | Натрий серноватистокислый 5-вод, (тиосульфат, гипосульфит), чда |  | Представляет собой неслеживающиеся бесцветные кристаллы, гранулы. Допускаются беловатый, желтоватый или слабо-розовый оттенок. Растворим в воде (41,2% при 20°С, 69,86% при 80°С). | кг | 0,10 |  |
| 73 |  | Сульфанол отбеленный (порошок) |  | Сыпучий желтый или светло-коричневый порошок, состоящий из гранул белого, желтого или коричневого цветов со слабым запахом керосина. Массовая доля алкилбензолсульфатов натрия, %, не менее 80. Массовая доля несульфированных углеводородов в пересчете на активное вещество, %, не более 6. Массовая доля сульфатов натрия в пересчете на активное вещество, %, не более 17. Массовая доля влаги, %, не более 3. Массовая доля железа, %, не более 0,03 0,06. Водородный показатель pH 1%-го водного раствора (по поверхностно-активному веществу) 7.0-9.0. Насыпная плотность, кг/м3 110-170 | кг | 0,10 |  |
| 74 |  | Глюкоза-D(+) |  | С6H12O6 — органическое соединение, моносахарид, D-глюкоза, представляет собой белый мелкокристаллический порошок; легко растворима в воде, мало растворима в этиловом спирте. ГОСТ 6038-79 | кг | 0,20 |  |
| 75 |  | Железо треххлористое 6-водное Ч |  | Железо треххлористое 6-водное Ч, ГОСТ 4147-74 Ч | кг | 0,10 |  |
| 76 |  | Калий фосфорнокислый 1-зам |  | Химическое вещество. Форма выпуска – сухой порошок, квалификация Ч | кг | 0,02 |  |
| 77 |  | Калий фосфорнокислый двузамещеный Ч |  | Калий фосфорнокислый двузамещеный трехвалентный Ч ГОСТ 2493-75. Внешний вид: бесцветные кристаллы, растворимые в воде, слабо гигроскопичны. Класс опасности: малотоксичное вещество. Квалификация: чистый. | кг | 0,02 |  |
| 78 |  | Лактоза D (+) моногидрат |  | Лактоза D (+) моногидрат, фас. 0,1 кг | кг | 0,10 |  |
| 79 |  | Натрий гидроокись ЧДА |  | Натрий гидроокись ЧДА. Применяется для определения рн питательных сред. Вид: твёрдое кристаллическое вещество белого цвета в виде порошка или чешуек. | кг | 0,20 |  |
| 80 |  | L-Цистеин гидрохлорид |  | L-Цистеин гидрохлорид относится к группе кислых солей, образующихся при взаимодействии органических оснований с соляной кислотой. | кг | 0,01 |  |
| 81 |  | Сорбит, чда |  | Органическое соединение, шестиатомный спирт, квалификация не ниже чда. Химическая формула C6H14O6. Молекулярная масса 182,18. Содержание основного вещества не менее 97,0 | кг | 0,2 |  |
| 82 |  | Лизин гидрохлорид-L |  | Химическая формула NH2(CH2)4CH(NH2)COOHхHCl. Молекулярная масса 182,65. Cas №: 170-53-1. Содержание основного вещества, % не менее 99,0. Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), % не более 0,1. Сульфаты, макс, % 0,005. Хлориды, макс, % 0,002. Тяжелые металлы, макс, % 0,001. Аммиак, макс, % 0,02. Условия хранения: комнатная температура. | кг | 0,05 |  |
| 83 |  | Мочевина, чда 0.1 |  | Химическое соединение, диамид угольной кислоты. Форма выпуска – порошок. | кг | 0,10 |  |
| 84 |  | 2,3,5-Трифенилтетразолий хлорид |  | 2,3,5-Трифенилтетразолий хлористый чда. Химическая формула C19H15CIN4. Молекулярный вес 334,81 г/моль. Внешний вид: белый кристаллический порошок. Раствор 0,1 мг в 10 мл этанола прозрачный. Содержание основного вещества, не менее 99%. | кг | 0,02 |  |
| 85 |  | Реактив Ковача |  | Стерильные полоски из фильтровальной бумаги, пропитанные реактивом Ковача: 10 г пара-диметиламинобензальдегида, 150 мл изоамилового спирта, 50 мл концентрированной соляной кислоты. Во флаконе по 25 полосок. Условия хранения: при температуре 0…+8°С во влагонепроницаемых контейнерах с поглотителем влаги. Перед тем, как открыть контейнер, надо дать ему нагреться до комнатной температуры. Не использовать реактивы после истечения срока годности. Каждая упаковка и флакон имеет полиграфическую этикетку на русском языке. Наличие регистрационного удостоверения. | фл | 50 |  |
| 86 |  | НАД(Никотинамид аденин динуклеотид (NAD)), 98%, 5 гр/уп |  | CAS-№ 53-84-9. Химическая формула C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂. Молекулярный вес, г/моль 663,425. Содержание основного вещества (фермент.), % 98. Внешний вид: белый порошок. Температура плавления, °C: 140 - 142. Условия хранения 2 – 8°C. | уп. | 1 |  |
| 87 |  | Экстракт кормовых дрожжей 0,1 |  | Набор реагентов «Экстракт кормовых дрожжей для микробиологических питательных сред сухой (ЭКД)» предназначен для использования в составе микробиологических питательных сред в качестве ростового фактора (водорастворимые витамины группы В, свободные аминокислоты и др.). Состав: панкреатический гидролизат казеина - 15,0 г; экстракт кормовых дрожжей (ЭКД) - 5,0 г; натрия хлорид - 2,5 г; Д-глюкоза - 5,0 г; натрия тиогликолят - 0,5 г; цистеин - 0,75 г; натрий углекислый - 0,8±0,2г; агар микробиологический - 0,75, эти компоненты размешивают в 1 л дистиллированной воды, кипятят в течение 2 мин, фильтруют через бумажный фильтр, разливают по 10 мл в стерильные пробирки и стерилизуют автоклавированием при температуре 121°С в течение 15 мин. Готовая среда должна иметь рН 7,0±0,2. Готовая среда светло-желтого цвета. Готовую среду можно использовать в течение 14 суток при условии хранения ее при температуре 2-8°С. | кг | 0,56 |  |
| 88 |  | Сыворотка крови КРС для культур клеток |  | Сыворотка крови КРС, для культур клеток, жидкая, стерильная, ПЭТ, 200 мл. Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. При хранении допускается появление слабой опалесценции и незначительного хлопьевидного осадка, разбивающегося при встряхивании. Прозрачность (ед. оптич. плотности) - не более 0,45; рН - от 7,4 до 8,2; белок, (г/л) - от 60,0 до 80,0; гемоглобин, (г/л) - не более 0,8; стерильная; специфическая активность - сыворотка не должна препятствовать выявлению токсигенных штаммов Corynebacterium diphtheriae mitis с образованием неспецифических полос преципитации, используется в качестве добавки в микробиологических питательных средах. | фл. | 3,00 |  |
| 89 |  | Кровь баранья дефибринированная для питательных сред |  | Кровь баранья дефибринированная для питательных сред, фасовка 100 мл/фл. (срок годности на момент поставки не менее 21 день) | фл. | 150 |  |
| 90 |  | Агар Сабуро с хлорамфениколом |  | Гомогенный сыпучий светло-желтый порошок Сабуро агар с хлорамфениколом предназначен для селективного выделения и культивирования дрожжей, плесневых грибов и ацидофильных микроорганизмов. Среда является модификацией агара Сабуро с декстрозой с добавлением хлорамфеникола - антибиотика, который ингибирует подавляющее большинство сопутствующих бактерий, способствуя выделению патогенных грибов из сильно зараженного материала. Данный антибиотик выбран из-за его термоустойчивости и широкого спектра действия. Состав (г/л готовой среды): Декстроза - 40, Хлорамфеникол - 0,5, Пептоновая смесь - 10, Бактериологический агар - 15. Упаковка: полиэтиленовые банки Фасовка 0,25 кг. | уп. | 12 |  |
| 91 |  | Бульон Сабуро сухой |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок. Назначение: для культивирования и выявления дрожжевых и плесневых грибов в объектах при санитарно-бактериологических исследованиях. Состав: пептон мясной – не менее 10 г/л, D-глюкоза – не менее 40 г/л. Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,250 кг. Срок годности: не менее 2 лет. | уп. | 6 |  |
| 92 |  | Питательная среда №14 ГРМ, (цитратный агар Симмонса) (0,25 кг/уп) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Назначение: для определения утилизации цитрата натрия энтеробактериями при контроле микробной загрязненности нестерильных лекарственных средств и других объектов, а также при проведении исследований в санитарной и клинической микробиологии. Состав: натрий хлористый – не менее 4 г/л, магния сульфат – не менее 0,2 г/л, натрия цитрат - не менее 3,0 г/л, аммония хлорид – не менее 0,8 г/л, натрия гидрофосфат – не менее 1 г/л, калия дигидрофосфат – не менее 0,85 г/л бромтимоловый синий – не менее 0,08 г/л, агар микробиологический – не менее 7 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г), Государственной фармакопеей XIV издание. Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,25 кг. Срок годности: не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 4 |  |
| 93 |  | Питательная среда для выделения сальмонелл сухая (Висмут-сульфит-ГРМ-агар) (0,25 кг/уп) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Назначение: для бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии с целью выделения сальмонелл из исследуемого материала. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 24 г/л, экстракт пекарных дрожжей – не менее 1 г/л, натрия хлорид – не менее 2 г/л, Д-глюкоза – не менее 4,5 г/л, натрий фосфорнокислый двузамещенный – не менее 2 г/л, натрия сульфит – не менее 4 г/л, висмут лимоннокислый – не менее 1,7 г/л, железо (II) сернокислое 7-водное – не менее 0,6 г/л, бриллиантовый зеленый – не менее 0,010 г/л, натрий углекислый – не менее 0,4 г/л, агар микробиологический – не менее 8 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г) и Государственной фармакопеей XIV издание Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25 кг. Срок годности: не менее 3 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 2 |  |
| 94 |  | Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина сухая (среда Пизу), (0,25 кг/уп) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный, порошок. Назначение: для бактериологических исследований в клинической микробиологии с целью идентификации коринебактерий по тесту расщепления цистина при диагностике инфекционных заболеваний. Состав: панкреатический гидролизат казеина – не менее 40 г/л, дрожжевой экстракт – не менее 1,5 г/л, Д-мальтоза – не менее 3,5 г/л, натрия хлорид – не менее 5 г/л, висмут лимоннокислый – не менее 1,7 г/л, L-цистин – не менее 0,2 г/л, 8-оксихинолин сернокислый (хинозол) – не менее 0,001 г/л, натрия карбонат – не менее 0,6 г/л, агар микробиологический – не менее 2,5 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г), МУК 4.2.3065-13 Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции. Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,25 кг. Срок годности: не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения | уп. | 1 |  |
| 95 |  | Железо-глюкозо-лактозный агар с мочевиной (среда Олькеницкого) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Назначение: для первичной идентификации микроорганизмов по их способности утилизировать мочевину, ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом натрия – не менее 20,5 г/л, Д-(+) лактоза 1-водная – не менее 20 г/л, Д-глюкоза – не менее 1 г/л, натрия фосфат двузамещенный – не менее 1 г/л, калия фосфат однозамещённый – не менее 1,3 г/л, натрий хлористый – не менее 5 г/л, железо (III) цитрат водное или железо (III) лимонно-кислое – не менее 0,3 г/л, феноловый красный – не менее 0,05 г/л, мочевина – не менее 10 г/л, натрий углекислый – не менее 0,01 г/л, агар микробиологический – не менее 7 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г). Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25 кг. Срок годности: не менее 1 года. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 14 |  |
| 96 |  | Питательная среда для контроля стерильности сухая (Тиогликолевая среда) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок. Назначение: для контроля стерильности лекарственных средств и медицинских изделий. Состав: панкреатический гидролизат казеина неглубокой степени расщепления – не менее 15 г/л, дрожжевой экстракт – не менее 5 г/л, натрий хлористый – не менее 2,5 г/л, Д-глюкоза – не менее 5 г/л, натрия тиогликолят – не менее 0,5 г/л, натрий углекислый – не менее 0,6 г/л, цистеина гидрохлорид – не менее 0,75 г/л, агар микробиологический – не менее 0,75 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г). Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не более 0,25 кг. Срок годности: не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 6 |  |
| 97 |  | Питательная среда для накопления сальмонелл сухая (Магниевая среда), (0,25 кг/уп.) |  | Магниевая среда предназначена для накопления и выделения патогенных энтеробактерий при санитарных исследованиях продуктов питания, сырья и объектов внешней среды. Срок годности на дату поставки не менее 6 месяцев. Магниевая среда. 0,25 кг/уп. | уп. | 1 |  |
| 98 |  | Агар Мюллера-Хинтона, 0,5 кг |  | Среда для определения чувствительности к антибиотикам и сульфамидам, а также для первичного выделения нейссерий. Состав (г/л готовой среды): Кислый казеиновый пептон (Н) - 17,5; Крахмал - 1,5; Вытяжка из говядины – 2; Бактериологический агар – 17; Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25°С. Фасовка: не менее 500 г. Срок годности - 4 года. | уп. | 14 |  |
| 99 |  | Сухой мясо-пептонный бульон 0,250/уп. |  | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой на основе гидролизата говяжьего мяса ферментативного, порошок для микробиологических целей. Препарат представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок желтого цвета. В составе: ГМФ-основа – 15,0г; натрий хлористый–9,0г; агар микробиологический – от 12,0 до15,0 г. | уп. | 1 |  |
| 100 |  | Агар питательный, Среда №1 ГРМ (уп 0,250 кг) |  | Питательная среда предназначена для определения общей обсемененности лекарственных препаратов, для микробиологического контроля воды, молока, пищевых продуктов и обеспечивает рост Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa в виде типичных по морфологическим и культуральным свойствам колоний. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. ГОСТ: ВФС 42-2988-97 | уп. | 64 |  |
| 101 |  | Питательная среда для выделения и культивирования холерного вириона сухая «Щелочной агар», (0,250/уп) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок. Назначение: для бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии с целью культивирования холерного вибриона и выделения его из инфицированного материала. Состав: пептон сухой ферментативный – не менее 22 г/л, дрожжевой экстракт – не менее 0,5 г/л, Д-глюкоза – не менее 0,4 г/л, натрий фосфорнокислый двузамещенный – не менее 1,3 г/л, натрий хлористый – не менее 12,3 г/л, натрия метабисульфит – не менее 1 г/л, натрий углекислый – не менее 2 г/л, агар микробиологический – не менее 7 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г), МУК 4.2.2218-07 «Лабораторная диагностика холеры», МУ 3.3.2.2124-06 «Контроль диагностических питательных сред по биологическим показателям для возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, легионеллеза». Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,25 кг. Срок годности: не менее 3 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 102 |  | TCBS-агар для выделения возбудителей холеры, (0,250/уп) |  | Тиосульфат-цитратный агар с индикатором бромтимоловым синим (TCBS-агар) представляет собой щелочную агаровую среду в виде сухого порошка для выделения и культивирования возбудителя холеры и других энтеропатогенных вибрионов из клинического материала (испражнения, рвотные массы, содержимое желчного пузыря и др.). В виде сухого порошка по 250 гр. в пластиковом флаконе. | уп. | 1 |  |
| 103 |  | Агар Плоскирева-ГРМ (уп./0,250 кг) |  | Питательная среда предназначена для выделения шигелл и сальмонелл из исследуемого материала (фекалии, моча и др.) и их дифференциации от других энтеробактерий. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-желтого цвета. Состав: Панкреатический гидролизат рыбной муки сухой с тиосульфатом и цитратом натрия, лактоза, дрожжевой экстракт, желчь очищенная сухая, натрия фосфат двузамещенный, натрия хлорид, нейтральный красный, бриллиантовый зеленый, йод кристаллический, агар. | уп. | 7 |  |
| 104 |  | Среда №4 Эндо |  | Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения энтеробактерий сухая», (Агар Эндо-ГРМ) 0,25 кг. Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Назначение: для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по признаку ферментации лактозы. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 12 г/л, дрожжевой экстракт – не менее 1 г/л, натрия хлорид – не менее 3,4 г/л, Д (+)-лактоза, 1-водная – не менее 10,0 г/л, натрия сульфит безводный – не менее 0,8 г/л, натрия фосфат 2-зам.12 водный – не менее 0,5 г/л, фуксин основной – не менее 0,2 г/л, агар микробиологический – не менее 7,0 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г) и Государственной фармакопеей XIV издание Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не 0,25 кг. Срок годности: не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 24 |  |
| 105 |  | Агар маннит-солевой для селективного выделения и подсчета патогенных стафилококков |  | Среда для селективного выделения патогенных стафилококков. Состав (г/л готовой среды): Хлорид натрия – 75, D-маннит – 10, Феноловый красный - 0,025, Пептоновая смесь – 10, Мясной экстракт – 1, Бактериологический агар – 15. Конечная величина pH 7,4 ± 0,2 при 25ºС. Фасовка: не менее 500 г. | уп. | 1 |  |
| 106 |  | Питательная среда для выделения и идентификации энтерококков сухая (желчь-эскулин-азидный агар) |  | Желчь-эскулин-азидный агар предназначен для бактериологических исследований с целью выявления энтерококков в воде, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, в упакованной питьевой воде, включая природную минеральную, в воде поверхностных водных объектов и обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты и в других образцах, предположительно содержащих энтерококки, и их идентификации (подтверждения). Желчь-эскулин-азидный агар представляет собой мелкодисперсный порошок бежевого цвета, который получают смешиванием сухих компонентов. Порошок гигроскопичен. Фасовка: 0,25 кг. | уп. | 1 |  |
| 107 |  | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (Среда Гисса-ГРМ с мальтозой) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Назначение: для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью идентификации энтеробактерий по тесту ферментации мальтозы. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 6 г/л, натрия хлорид – не менее 3,5 г/л, натрия фосфат двузамещенный – не менее 0,2 г/л, бромтимоловый синий – не менее 0,04 г/л, мальтоза – не менее 3,5 г/л, агар микробиологический – не менее 3 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г) Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не менее 0,25 кг. Срок годности: не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 108 |  | Питательная среда для идентификации энтеробактерий сухая (Среда Гисса-ГРМ с маннитом) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок. Назначение: для бактериологических исследований в санитарной и клинической микробиологии с целью идентификации энтеробактерий по тесту ферментации маннита. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 6 г/л, натрия хлорид – не менее 3,5 г/л, натрия фосфат двузамещенный – не менее 0,2 г/л, бромтимоловый синий – не менее 0,04 г/л, маннит – не менее 3,5 г/л, агар микробиологический – не менее 3 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г) Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не менее 0,25 кг. Срок годности: не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 109 |  | Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для выделения коринебактерий (Коринебакагар) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок. Назначение: для выделения коринебактерий из инфицированного материала от больных дифтерией, реконвалесцентов и носителей. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 20 г/л, стимулятор роста гемофильных микроорганизмов – не менее 10 г/л, натрия хлорид – не менее 5 г/л, глюкоза – не менее 1 г/л, агар микробиологический – не менее 8 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г) микробиологических исследований (М.2014г), МУК 4.2.3065-13 Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции. Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,25 кг. Срок годности: не менее 3 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 110 |  | Набор реагентов для бактериологических исследований «Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов (Коринетоксагар, ОТДМ) |  | Мелкодисперсный, гигроскопичный порошок. Назначение: для определения токсигенности дифтерийных микробов при диагностике инфекционных заболеваний. Состав: панкреатический гидролизат минтая – не менее 20 г/л, натрия хлорид – не менее 5 г/л, натрия карбонат – не менее 0,5 г/л, агар микробиологический – не менее 7 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с МУК 4.2.2316-08 «Методы контроля бактериологических питательных сред» и Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г), МУК 4.2.3065-13 Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции. Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,25 кг. Срок годности: не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 111 |  | Пептон сухой ферментативный |  | Питательная среда для роста микроорганизмов, является источником азота, микроэлементов и аминокислот для роста бактерий. Температура хранения 20°С. Наличие регистрационного удостоверения. | кг | 0,25 |  |
| 112 |  | Питательная среда для родовой дифференциации энтеробактерий сухая (малонатный агар) |  | Мелкодисперсный гигроскопичный светочувствительный порошок светло-желтого цвета. Назначение: для родовой дифференциации энтеробактерий по тесту утилизации малоната натрия. Состав: Натрий малоновокислый одноводный - не менее 3 г/л, аммоний хлористый - не менее 2 г/л, калий фосфорнокислый однозамещенный - не менее 0,4 г/л, натрий фосфорнокислый двузамещенный - не менее 0,6 г/л, бромтимоловый синий - не менее 0,05 г/л, натрий хлористый - не менее 2 г/л, агар бактериологический - не менее 7 г/л. Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: не менее 0,100 кг и не более 0,250 кг. Срок годности: не менее 2 лет. | уп. | 1 |  |
| 113 |  | Фенилаланин агар |  | Представляет собой смесь сухих компонентов в виде мелкодисперсного, гигроскопичного, светочувствительного порошка светло-желтого цвета. Назначение: для идентификации энтеробактерий по их способности дезаминировать фенил-аланин при санитарно-бактериологических исследованиях. Состав: Дрожжевой экстракт – не менее 3 г/л, натрий хлористый – не менее 4,5 г/л, DL-фенилаланин – не менее 1,8 г/л, Натрий фосфорнокислый 2-замещенный – не менее 0,1 г/л, агар бактериологический – не менее 5 г/л. Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,25 кг. Срок годности: не менее 2 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | кг | 0,25 |  |
| 114 |  | Ацетатный агар (Среда Хоменко) |  | Ацетатный агар, 0,25 кг. Питательная среда предназначена для идентификации энтеробактерий по их способности утилизировать ацетат натрия в качестве единственного источника углерода. Представляет собой гомогенный порошок кремово-желтого цвета, гигроскопичный, светочувствительный. Состав: Натрия хлорид, магния сульфат, калия фосфат однозамещенный, аммония хлорид, натрия фосфат двузамещенный, натрия ацетат, бромтимоловый синий, агар. | уп. | 1 |  |
| 115 |  | Питательная среда для накопления холерного вибриона сухая «Пептон основной сухой» |  | Гигроскопичный, мелкодисперсный порошок. Назначение: для выявления больных, вибриононосителей, обследования объектов внешней среды при бактериологических исследованиях в клинической и санитарной микробиологии с целью накопления холерного вибриона. Состав: пептон ферментативный – не менее 100 г/л, натрий хлористый – не менее 50 г/л, калий азотнокислый – не менее 1 г/л, натрий углекислый – не менее 8 г/л, натрия метабисульфит – не менее 3,5 г/л. Контроль качества: проводят в соответствии с Клиническими рекомендациями «Внутрилабораторный контроль качества питательных сред для клинических микробиологических исследований» (М.2014 г), МУК 4.2.2218-07 «Лабораторная диагностика холеры», МУ 3.3.2.2124-06 «Контроль диагностических питательных сред по биологическим показателям для возбудителей чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, легионеллеза». Упаковка: полиэтиленовые банки. Фасовка: 0,25 кг. Срок годности: не менее 3 лет. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 116 |  | Среда Вильсон Блера (0,25 кг/уп) |  | Среда Вильсона-Блера предназначена для выделения из исследуемого материала микроорганизмов рода Clostridium, обладающих способностью восстанавливать сернистокислый натрий (C.histolicum C.perfringens, C.sporogenes, C.tetani). При этом среда приобретает черную окраску. Хранить в прохладном, защищённом от света месте. Срок годности питательной основы в герметично укупоренном флаконе — 6 месяцев. Срок годности раствора натрия сернистокислого — 6 месяцев. Срок годности раствора хлорида железа — 6 месяцев. Готовая к применению среда хранению не подлежит. | уп. | 1 |  |
| 117 |  | Глюкозофосфатный бульон Кларка, 0,1 |  | Глюкозофосфатный бульон Кларка используется для пересева исследуемых культур БГКП с последующей идентификацией их по ИМАЦ-тестам, дифференциально-диагностическая питательная среда для определения у микроорганизмов интенсивности кислото-образования при расщеплении глюкозы и способности продуцировать ацетилметилкарбинол; содержит пептон, глюкозу, гидрофосфат калия и индикатор. ТУ 9229-072-00419785-97 | кг | 0,10 |  |
| 118 |  | Среда КОДА для выделения и идентификации энтеробактерий |  | Питательная среда предназначена для выделения энтеробактерий и их идентификации по признаку ферментации лактозы. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок серовато-желтого цвета. Состав: натрия додецилсульфат, пептон сухой ферментативный, панкреатический гидролизат рыбной муки, лактоза, натрия хлорид, бромтимоловый синий, натрия карбонат. Фасовка: 0,25 кг. Срок годности: не менее 2 лет. | уп. | 3 |  |
| 119 |  | Агар хромогенный для кандид, для выделения и быстрой идентификации кандид |  | Среда хромогенная для селективного выделения, дифференциации и быстрой идентификации кандид в клинических образцах. Агар хромогенный для кандид является альтернативой традиционным средам для выделения и идентификации Candida spp. Глюкоза в составе среды – ферментируемый углевод, источник углерода и энергии. Пептон является источником питательных веществ, необходимых для роста микроорганизмов: азота, витаминов, минеральных солей и аминокислот. Хлорамфеникол – антибиотик, способствующий выделению патогенных грибов из сильно загрязненных материалов, поскольку он ингибирует большинство сопутствующих бактерий. Этот антибиотик рекомендуется для использования в средах благодаря его термостабильности и широкому бактериальному спектру действия. Хромогенная смесь позволяет получать колонии указанных видов кандид разного цвета. Уп./100 гр. | уп. | 1 |  |
| 120 |  | Питательный агар для культивирования и выделения менингококков сухая, Менингоагар, (0,250/уп) |  | Питательный агар для культивирования и выделения менингококков сухая Менингоагар, предназначен для культивирования менингококков и выделения их из клинического материала. Состав: панкреатический гидролизат казеина, мясной пептон, стимулятор роста гемофильных микроорганизмов, дрожжевой экстракт, натрия хлорид,глюкоза, агар. | уп. | 1 |  |
| 121 |  | Среда Хью-Лейфсона с глюкозой , |  | Среда Хью-Лейфсона с глюкозой. Состав среды предложен Hugh и Leifson для дифференциации стафилококков от микрококков по признаку окислительного или ферментативного метаболизма углеводов грамотрицательных кишечных бактерий. Среда содержит высокую концентрацию углеводов и низкую концентрацию перевара животной ткани, чтобы избежать возможности использования аминокислот аэробными организмами с продукцией кислоты, которая нейтрализует щелочные продукты реакции организмов, окисляющих глюкозу. Низкая концентрация агар-агара позволяет наблюдать подвижность микроорганизмов. Состав грамм/литр: Пептический перевар животной ткани 2,00; Дрожжевой экстракт 0,50; Натрия хлорид 30,00; Глюкоза 10,00; Бромкрезоловый пурпурный 0,015; Агар-агар 3,00. Конечное значение рН (при 25°С) 7,4 ± 0,2. Гомогенный сыпучий зеленовато-желтый порошок. Готовая среда полужидкая, соответствующая по плотности 0,3%-ному агаровому гелю, имеет лиловую окраску, прозрачна или слегка опалесцирует. Форма выпуска: непрозрачные водоотталкивающие пластиковые флаконы с навинчивающимся колпачком, который имеет внутреннюю крышку. Фасовка 0,250 кг. Порошок хранить при температуре ниже +30°С, плотно закрытым.. Готовую среду хранить при температуре +2…8°С. Наличие регистрационного удостоверения. | уп. | 1 |  |
| 122 |  | Бромтимоловый синий в/р, чда, |  | Бромтимоловый синий. Квалификация чда. Раствор бромтимоловый синий (bromthymol blue solution), предназначенный для самостоятельного использования или использования в сочетании с другими растворами/красителями для визуализации тканевых структур биологических/клинических образцов и/или внутри-/внеклеточных элементов. Применяется в бактериологии как краситель для окраски мазков. Мелкокристаллический, трифенилметановый краситель, малорастворимый в воде, кислотно- основный индикатор. | кг | 0,01 |  |
| 123 |  | Метиловый красный, чда. |  | Метиловый красный водорастворимый индикатор. Квалификация: ЧДА Информация о технических регламентах и стандартах ТУ 6-09-5169-84 «Метиловый красный, индикатор (метилрот; 4-(диметиламино)-АЗОБЕНЗОЛ-2-карбоновая кислота) чистый для анализа. | кг | 0,01 |  |
| 124 |  | Феноловый красный, в/р, чда |  | Феноловый красный представляет собой мелкодисперсный порошок тёмно-красного цвета, устойчив в воздухе. Кристаллы его имеют ромбическую форму и характерный запах. Умеренно растворим в воде, хорошо растворим в спирте и ацетоне. | кг | 0,01 |  |
| 125 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная поливалентная ABCDE |  | Не менее 1 ампулы по не менее 2 мл лиофилизированной иммунной поливалентной О- сыворотки основных групп (A,B,C,D,E), содержащей О агглютины против антигенов 1, 2, 3, 4, 5, 61, 62, 7, 8, 9, 10, 12, Vi Назначение препарата: серологическая идентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Количество анализов из 1 ампулы: 40-50, в зависимости от объема капли. Упаковка: 1 ампула с точкой излома Срок годности: не менее 36 месяцев | амп. | 4 |  |
| 126 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" 1.2 |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 127 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" 1.5 |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 128 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" 1.7 |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 129 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" enz 15 |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 130 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" a |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 131 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" b |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 132 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" c |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 133 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" d |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 134 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" eh |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 135 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" gm |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 136 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная "Н" i |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. Поливалентные Н-сыворотки содержат Н-антитела против родственных антигенных комплексов: gm, gp, gq, gpu, fg, fgs, gst, gt, mt, gmt, gms; Z44Z24; Z44Z32; I-1,2; 1,5; 1,6; 1,7. Титр специфических антител в О- и Н-сыворотках и поливалентных Н 1:80, а поливалентных О – 1:40. Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 137 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О1 (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 138 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О2 (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 139 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О4 (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 2 |  |
| 140 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О5 (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 2 |  |
| 141 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О6 (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 2 |  |
| 142 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О7 (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 143 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О8 (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 144 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О9 (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 145 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О12 (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 1 |  |
| 146 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА О vi (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для серологической идентификации сальмонелл в РА. Фасовка в ампулах 2 мл. | амп. | 2 |  |
| 147 |  | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная поливалентная редких групп |  | Препараты предназначены для серологической идентификации бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Препараты представляют собой иммунные адсорбированные сыворотки кроликов, содержащие агглютинины к О-антигенам и Н-антигенам сальмонелл. Препараты выпускают в виде моновалентных и поливалентных О- и Н-сывороток. Поливалентные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E) содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; Vi; редких групп (F, G, H, J, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61) содержат О-антитела против антигенов: 11; 13, 22; 14, 24; 16; 17; 18; 21; 23; 24; 25; 28; 30; 35; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 57; 58; 59; 60; 61. | амп. | 1 |  |
| 148 |  | Сыворотки диагностическая шигеллезная адсорбированная сухая для РА (Флекснер, Ньюкестл, Зонне поливалентный) I-VI |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 4 |  |
| 149 |  | Сыворотки диагностические шигеллезная для РА поливалентные Флекснера I - V |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 3 |  |
| 150 |  | Сыворотка шигеллезная адсорбированная сухая к S.Flexneri 3,4 групповая для РА (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 151 |  | Сыворотка шигеллезная адсорбированная сухая к S.Flexneri 6 групповая для РА (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 152 |  | Сыворотка шигеллезная адсорбированная сухая к S.Flexneri 7,8 групповая для РА (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 153 |  | Сыворотка шигеллезная адсорбированная сухая к S.Flexneri I типовая для РА (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 154 |  | Сыворотка шигеллезная адсорбированная сухая к S.Flexneri II типовая для РА (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 155 |  | Сыворотка шигеллезная адсорбированная сухая к S.Flexneri III типовая для РА (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 156 |  | Сыворотка шигеллезная адсорбированная сухая к S.Flexneri IV типовая для РА (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 157 |  | Сыворотка шигеллезная адсорбированная сухая к S.Flexneri V типовая для РА (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 158 |  | Сыворотка шигеллезная адсорбированная сухая к S.Flexneri VI типовая для РА (ампула 2 мл) |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 159 |  | Сыворотки диагностические шигелезные для РА Зонне фазы I - II |  | Препараты предназначены для идентификации бактерий рода Shigella в реакции агглютинации на предметном стекле. Диагностические шигеллёзные сыворотки имеют титр антител в реакции агглютинации 1:40. С помощью данных сывороток можно определить любые бактерии рода Shigella согласно международной классификации. Препарат разлит в ампулы по 2 мл. Выпускают в сухом виде. Срок годности монорецепторных сухих сывороток - 5 лет, поливалентных сухих – 3 года при хранении в сухом тёмном месте при температуре 4-10°С. | амп. | 1 |  |
| 160 |  | Поливалентная агглютинирующая эшерихиозная сыворотка ОКА сухая для РА (ампула 1 мл) |  | Диагностический препарат должен быть предназначен для идентификации серотипов кишечной палочки в реакции агглютинации агглютининов (содержащихся в препарате) со следующими соматическими и оболочечными агглютиногенами, не менее: соматическими – 18; 20; 25; 26; 33; 44; 55; 75; 86; 111; 114; 119; 124; 125; 126; 127; 128; 142; 143; 144; 151 и соответствующими оболочечными – 77; 84; 11; 60; -; 74; 59; 95; 61; 58; 90; 69; 72; 70; 71; 63; 67; 86; -; -; -, 408. Препарат должен представлять собой лиофилизат с оттенком белого или желтого цвета. Форма выпуска должна быть: ампулы, содержащие лиофилизат, объемом по не менее 1 мл. 1 упаковка содержит 1 ампулу. Срок годности должен быть не менее 3-х лет | амп. | 5 |  |
| 161 |  | Поливалентная агглютинирующая эшерихиозная сыворотка ОКВ сухая для РА (ампула 1 мл) |  | Диагностический препарат должен быть предназначен для идентификации серотипов кишечной палочки в реакции агглютинации агглютининов (содержащихся в препарате) со следующими соматическими и оболочечными агглютиногенами, не более: соматическими – 20; 26; 55; 111 и соответствующими оболочечными – 84; 60; 59; 58. Препарат должен представлять собой лиофилизат с оттенком белого или желтого цвета. Форма выпуска должна быть: ампулы, содержащие лиофилизат , объемом по не менее 1 мл. 1 упаковка содержит 1 ампулу. Срок годности должен быть не менее 3-х лет | амп. | 1 |  |
| 162 |  | Поливалентная агглютинирующая эшерихиозная сыворотка ОКС сухая для РА (ампула 1 мл) |  | Диагностический препарат должен быть предназначен для идентификации серотипов кишечной палочки в реакции агглютинации агглютининов (содержащихся в препарате) с соматическими и оболочечными агглютиногенами: соматическими – 33; 86; 119; 125; 126; 127; 128 и соответствующими оболочечными; 61; 69; 70; 71; 63; 67. Препарат должен представлять собой лиофилизат с оттенком белого или желтого цвета. Форма выпуска должна быть: ампулы, содержащие лиофилизат, объемом по не менее 1 мл. 1 упаковка содержит 1 ампулу. Срок годности должен быть не менее 3-х лет | амп. | 2 |  |
| 163 |  | Поливалентная агглютинирующая эшерихиозная сыворотка ОКД сухая для РА (ампула 1 мл) |  | Диагностический препарат должен быть предназначен для идентификации серотипов кишечной палочки в реакции агглютинации агглютининов (содержащихся в препарате) со следующими соматическими и оболочечными агглютиногенами, не более: соматическими – 18; 25; 44; 75; 114; 142; 143; 151 и соответствующими оболочечными – 77; 11; 74; 95; 90; 86; -; -; и «408». Препарат должен представлять собой лиофилизат с оттенком белого или желтого цвета. Форма выпуска должна быть: ампулы в индивидуальной упаковке, содержащие лиофилизат, объемом по не менее 1 мл. 1 упаковка содержит 1 ампулу. Срок годности должен быть не менее 3-х лет | амп. | 1 |  |
| 164 |  | Поливалентная агглютинирующая эшерихиозная сыворотка ОКЕ сухая для РА (ампула 1 мл) |  | Сыворотка эшерихиозная адсорбированная групповая и факторная сухая для РА. Применяется для серологической идентификации энтеропатогенных эшерихий. Фасовка в ампулах 1 мл. Диагностический препарат должен быть предназначен для идентификации серотипов кишечной палочки в реакции агглютинации агглютининов (содержащихся в препарате) с соматическими и оболочечными агглютиногенами: соматическими –124; 142; 143; 144; 151 и соответствующими оболочечными – 72; 86;. Препарат должен представлять собой лиофилизат с оттенком белого или желтого цвета. Форма выпуска должна быть: ампулы, содержащие лиофилизат, объемом по не менее 1 мл. Число анализируемых проб должно быть не менее 23. | амп. | 1 |  |
| 165 |  | Сыворотки эшерихиозные адсорбированные групповые и факторные О124 сухие для РА (ампула 1 мл) |  | Сыворотка эшерихиозная адсорбированная групповая и факторная сухая для РА. Рецептор О124 Применяется для серологической идентификации энтеропатогенных эшерихий. Фасовка в ампулах 1 мл. | амп. | 1 |  |
| 166 |  | Сыворотки эшерихиозные адсорбированные групповые и факторные О142 сухие для РА (ампула 1 мл) |  | Сыворотка эшерихиозная адсорбированная групповая и факторная сухая для РА. Рецептор О142 Применяется для серологической идентификации энтеропатогенных эшерихий. Фасовка в ампулах 1 мл. | амп. | 1 |  |
| 167 |  | Иммуноглобулин (сыворотка) эшерихиозный агглютинирующий 0151 (амп. 1 мл) для РА |  | Сыворотка эшерихиозная адсорбированная групповая и факторная сухая для РА. Рецептор 0151 Применяется для серологической идентификации энтеропатогенных эшерихий. Фасовка в ампулах 1 мл. | амп. | 1 |  |
| 168 |  | Сыворотки эшерихиозные адсорбированные групповые и факторные О157 сухие для РА (ампула 1 мл) |  | Сыворотка эшерихиозная адсорбированная групповая и факторная сухая для РА. Рецептор О157. Применяется для серологической идентификации энтеропатогенных эшерихий. Фасовка в ампулах 1 мл | амп. | 1 |  |
| 169 |  | Сыворотка диагностическая агглютинирущая эшерихиозная ОК типовая "408" сухая для РА (ампула 1мл) |  | Сыворотка эшерихиозная адсорбированная типовая для РА. Рецептор "408" Применяется для серологической идентификации энтеропатогенных эшерихий. Фасовка в ампулах 1 мл. | амп. | 1 |  |
| 170 |  | Сыворотка диагностическая холерная ИНАБА 1 мл |  | Сыворотка холерная Инаба представляет собой сыворотку крови лошади, гипериммунизированной убитыми прогреванием при температуре 100°C холерными вибрионами серовара Инаба в S-форме. Сыворотка адсорбирована убитыми формалином 0,5% или прогреванием при 100°C холерными вибрионами серовара Огава. Консервант – хинозол 0,05%. Препарат используется для идентификации V. сholerae серотипа Инаба. Титр сыворотки в реакции агглютинации в пробирке – не менее 1:400, на стекле – не менее 1:25. | амп. | 1 |  |
| 171 |  | Сыворотка диагностическая холерная ОГАВА 1 мл |  | Сыворотка холерная Огава представляет собой сыворотку крови лошади, гипериммунизированной убитыми прогреванием при температуре 100°C холерными вибрионами серовара Огава в S-форме. Сыворотка адсорбирована убитыми формалином 0,5% или прогреванием при 100°C холерными вибрионами серовара Инаба. Консервант – хинозол 0,05%. Препарат используется для идентификации V. сholerae серотипа Огава. Титр сыворотки в реакции агглютинации в пробирке – не менее 1:400, на стекле –1:25. Ампулы по 1 мл | амп. | 1 |  |
| 172 |  | Сыворотка диагностическая холерная О1 1мл |  | Препарат представляет собой сыворотку крови лошади, гипериммунизированной убитыми прогреванием при температуре 100°C холерными вибрионами сероваров Инаба и Огава в S-форме. Сыворотка адсорбирована убитыми формалином 0,5% или прогреванием при температуре 100°C холерными вибрионами не O1 группы в S-R-форме. Консервант – хинозол 0,05%. Препарат используется для серологической идентификации V. cholerae О1 группы. Титр сыворотки в реакции агглютинации в пробирке – не менее 1:1600, на стекле – не менее 1:100. Ампулы по 1 мл | амп. | 1 |  |
| 173 |  | Сыворотка диагностическая холерная RO 1мл |  | Препарат представляет собой сыворотку крови лошади, гипериммунизированной убитыми прогреванием при температуре 100°C холерными вибрионами серовара Инаба в R-форме. Сыворотка адсорбирована убитыми формалином 0,5% или прогреванием при 100°C холерными вибрионами сероваров Огава и Инаба в S-форме. Консервант – хинозол 0,05%. Препарат используется для идентификации V. сholerae в R-форме. Титр сыворотки в реакции агглютинации в пробирке – не менее 1:800. Ампулы по 1 мл | амп. | 1 |  |
| 174 |  | Сыворотка диагностическая холерная О139 адсорб кроличья сухая - 1 мл |  | Препарат представляет собой сыворотку крови кроликов, иммунизированных О-антигеном V.cholerae О139, убитых нагреванием при температуре 100°C в течение 2 ч. Сыворотка адсорбирована убитыми формалином 0,5% гетерологичными штаммами холерных вибрионов не O1 группы. Консервант – натрия мертиолят 0,01%, хинозол 0,05 % или борная кислота 1,1%. Препарат используется для серологической идентификации V.cholerae О139 группы. Титр сыворотки в реакции агглютинации на стекле – 1:10. Ампулы по 2 мл. Срок годности – 3 года. | амп. | 1 |  |

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | декабрь 2024 года |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | январь 2025 года |
| 3. | Основные условия исполнения договора | доставка, разгрузка до места Заказчика - за счет средств и сил Поставщика |
| 4. | Порядок поставки товара | с момента заключения договора до 20.12.2025г., по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней. Заявки подаются ежемесячно (в месяц на сумму не более 1/12 цены договора, срок между поставками не менее 7 рабочих дней) |
| 5. | Порядок оплаты | В безналичной форме, по факту поставки товара, в течение 7 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной, на основании счета/счета-фактуры. Аванс не предусмотрен |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | не более 5% от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | - не менее 50 дней, если общий срок годности поставляемого товара составляет 2 месяца; - не менее 5 месяцев, если общий срок годности поставляемого товара составляет 6 месяцев; - не менее 8 месяцев, если срок общий годности поставляемого товара составляет 12 месяцев; - не менее 12 месяцев, если общий срок годности поставляемого товара составляет 2 года с даты изготовления или срока действия гарантии Производителя (изготовителя) для данного товара. Возможность поставки товара с меньшим сроком годности допускается с согласия Заказчика. |

Сроки предоставления ценовой информации: до 23.12.2024 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

4) включает ли цена товара НДС или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена товара в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);

6) срок поставки товара.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

| Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту: gkb14_econ@mail.ru или ks@egkb14.ru. Приложение:; - Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз.. Исп.: экономист контрактной службы Гаврилова С.В. Тел.: (343) 338-19-36 e-mail: ks@egkb14.ru |  |
| --- | --- |

ОТВЕТ
на запрос о предоставлении ценовой информации на поставку товара

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» __________2024 года № _________ сообщаем, что мы готовы поставить товар _______ на условиях, указанных в запросе.

| Номер строки | Наименование товара. Информация о моделях, марках, производителях, соответствующих установленным показателям | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, эксплуатационные (в соответствии с описанием предмета закупки, приложенным к запросу) | Единица измерения товара | Цена за единицу товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая цена, рублей |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения «___» _____________20____года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком:

Ф.И.О. ___________________________, должность _______________________, телефон: ______________________, адрес электронной почты________________________.

| Руководитель организации | _____________________ | /_____________/ |
| --- | --- | --- |
| м.п. | (подпись) | (расшифровка) |