1. Наименование: Термометр медицинский максимальный стеклянный безртутный - 300 шт.

| № п/п | Характеристика закупаемого оборудования | Требования, установленные Заказчиком | Инструкция по заполнению заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие характеристики |  |  |  |
| 1.1 | Термометр медицинский максимальный стеклянный безртутный | Передназначен для измерения температуры тела, сохраняет точность ртутного термометра и исключает возможность отравления парами ртути. |  |
| - Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Начальное значение шкалы. | Не менее 35 °С | Указать конкретное значение |
| 2.2 | Конечное значение шкалы | Не менее 42 °С | Указать конкретное значение |
| 2.3 | Цена деления шкалы | в диапазоне не уже 0,0-0,1°С | Указать конкретное значение |
| 2.4 | Предел допустимой погрешности | Не более +/-0,1 °С | Указать конкретное значение |
| 2.5 | Термометрическая жидкость | смесь Галия, Индия, Олова | Неизменный показатель |
| 2.6 | Материал | закаленное стекло повышенной прочности | Неизменный показатель |
| - Комплект поставки |  |  |  |
| 3.1 | Термометр | 1 | Неизменный показатель |
| 3.2 | Футляр | 1 | Неизменный показатель |
| 3.3 | Руководство по эксплуатации | 1 | Неизменный показатель |
| - Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев |  |
| 4.2 | Срок годности | не ограничен | Неизменный показатель |
| 4.3 | Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения | Наличие | Неизменный показатель |

2. Наименование: Термометр медицинский инфракрасный бесконтактный - 1 шт.

| № п/п | Характеристика закупаемого оборудования | Требования, установленные Заказчиком | Инструкция по заполнению заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие характеристики |  |  |  |
| 1.1 | Термометр медицинский инфракрасный бесконтактный | Предназначен для бесконтактного измерения температуры тела |  |
| - Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Диапазон измерения температуры | не менее в диапазоне от +32,0 до +42,0, °С | Указать конкретное значение |
| 2.2 | Дисплей | ЖК | Неизменный показатель |
| 2.3 | Звуковой сигнал | по окончании измерения | Неизменный показатель |
| 2.4 | Память, количество измерений | не менее 30 | Указать конкретное значение |
| 2.5 | Время измерения, не менее, сек | 1 |  |
| 2.6 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры тела, °С | +/-0,2 | Указать конкретное значение |
| 2.7 | Источник питания | Батареи тип АА | Неизменный показатель |
| 2.8 | Автоматическое отключение | Да | Неизменный показатель |
| 2.9 | Температура эксплуатации | от 16 °C до 40°C (при относительной влажности 85 % или менее) | Указать конкретное значение |
| 2.10 | Габаритные размеры | не более 93*41*153 мм | Указать конкретное значение |
| 2.11 | Вес (без элементов питания) | не более 95 гр. | Указать конкретное значение |
| - Комплект поставки |  |  |  |
| 3.1 | Термометр медицинский инфракрасный бесконтактный | 1 |  |
| 3.2 | Батарея | Не менее 2 | Указать конкретное значение |
| 3.3 | Мягкий чехол для хранения | 1 | Неизменный показатель |
| 3.4 | Гарантийный талон | 1 | Неизменный показатель |
| 3.5 | Инструкция | 1 | Неизменный показатель |
| 3.6 | Упаковка картонная | 1 | Неизменный показатель |
| - Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийные обязательства | Не 2менее 12 месяцев | Указать конкретное значение |
| 4.2 | Срок изготовления | Не ранее 2024 года | Указать конкретное значение |
| 4.3 | Руководство пользователя | на русском языке | Неизменный показатель |
| 4.4 | Межповерочный интервал | Не менее 12 месяцев | Указать конкретное значение |
| 4.5 | Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения | Наличие | Неизменный показатель |

3. Наименование: Измеритель артериального давления - 45 шт.

| № п/п | Характеристика закупаемого оборудования | Требования, установленные Заказчиком | Инструкция по заполнению заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие характеристики |  |  |  |
| 1.1 | Измеритель артериального давления | Предназначен для измерения величин систолического (верхнего), диастолического (нижнего) давления частоты сердечных сокращений (пульса). |  |
| - Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Цена деления шкалы манометра прибора | не более 2 мм рт.ст. | Указать конкретное значение |
| 2.2 | Диапазон измерений | В диапазоне, не менее от 20 до 300 мм рт.ст. | Указать конкретное значение |
| 2.3 | Способ накачивания манжеты | С помощью нагнетателя | Неизменный показатель |
| 2.4 | Способ выпуска воздуха | Механический | Неизменный показатель |
| 2.5 | Диаметр циферблата манометра | Не менее 44 мм | Указать конкретное значение |
| 2.6 | Размер манжеты | В диапазоне, не менее от 24 до 42 см | Указать конкретное значение |
| 2.7 | Материал манжеты | нейлон | Неизменный показатель |
| 2.8 | Материал камеры | резина | Неизменный показатель |
| 2.9 | Материал груши | резина с сетчатым фильтром | Неизменный показатель |
| 2.10 | Масса прибора в чехле | Не более 540 гр. | Указать конкретное значение |
| 2.11 | Обхват манжеты (длина манжеты) | Не менее 57 см | Указать конкретное значение |
| - Комплект поставки |  |  |  |
| 3.1 | Манометр | 1 | Неизменный показатель |
| 3.2 | Манжета | 1 | Неизменный показатель |
| 3.3 | Оголовье фонендоскопа | 1 | Неизменный показатель |
| 3.4 | Головка фонендоскопа | 1 | Неизменный показатель |
| 3.5 | Нагнетатель | 1 | Неизменный показатель |
| 3.6 | Y-образная трубка звукопровода | 1 | Неизменный показатель |
| 3.7 | Сумочка для хранения и переноски | 1 | Неизменный показатель |
| 3.8 | Руководство по эксплуатации | 1 | Неизменный показатель |
| 3.9 | Гарантийная карта | 1 | Неизменный показатель |
| - Дополнительные требования |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев | Указать конкретное значение |
| 4.2 | Срок изготовления | Не ранее 2024 года | Указать конкретное значение |
| 4.3 | Руководство пользователя | на русском языке | Неизменный показатель |
| 4.4 | Регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения | Наличие | Неизменный показатель |