| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Детская городская клиническая больница № 9 город Екатеринбург» г. Екатеринбург, ул. Решётская, 51 ИНН 6659007680 КПП 667801001 _______________ № _____________ 20 августа 2024 года |  | ┌ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всем заинтересованным лицам |  |

Запрос о предоставлении ценовой информации

Сроки предоставления ценовой информации: до 10:00ч. 26.08.2024г.

Адрес электронной почты для отправки ответов на запрос: zakup@hospital9.ru

Номер контактного телефона: 8(343) 215-85-18

Контактное лицо: Гришин Сергей

ГАУЗ СО «ДГКБ №9» в целях сбора ценовой информации просит вас направить коммерческое предложение о стоимости товаров, работ, услуг, согласно описанию предмета закупки (прилагается).

Просим Вас представить ценовую информацию на поставку

Электрохирургический высокочастотный инструмент к аппарату ЭХВЧа-140-ФОТЕК – 21 штука

| № п/п | Описание объекта закупки и основные условия закупки |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подробное описание объекта закупки | Описание объекта закупки в приложении № 1 к запросу о предоставлении ценовой информации |
| 2 | Предполагаемые сроки проведения конкурентной процедуры (закупки) | август 2024 года |
| Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки: |  |  |
| 3 | Требования к порядку и срокам поставки продукции | Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней Место поставки товара: 620050, г. Екатеринбург, ул. Решётская 51 |
| 4 | Порядок формирования цены | Цена договора включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, погрузочно-разгрузочные работы, оформление документов на товар, транспортные расходы, страхование, налоги, сборы и другие расходы Поставщика. |
| 5 | Порядок оплаты | Оплата товара по настоящему Договору производится из средств учреждения в течение 7 (семи) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, после поставки и приемки товара, оформления приемо-сдаточных документов. |
| 6 | Размер обеспечения исполнения договора | Не предусмотрен |
| 7 | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества | Не менее 12 месяцев |

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров.

В ответе на запрос необходимо указать срок действия предлагаемой цены.

В случае возникновения каких-либо замечаний, комментариев, предложений в части описания объекта закупки просим указать их в ответе на запрос.

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке Поставщика, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии).

Приложения: 1. Описание объекта закупки

2. Предлагаемая форма ответа.

Приложение №1 к запросу о предоставлении

ценовой информации

Описание объекта закупки

Электрохирургический высокочастотный инструмент к аппарату ЭХВЧа-140-ФОТЕК

- Срок поставки товара: с момента заключения договора в течение 45 календарных дней.

- Место поставки товара: 620050, г. Екатеринбург, ул. Решётская, 51.

- Описание предмета закупки: Техническое задание

- Количество: 21 штука

| № п/п | Наименование товара | Наименование товара (функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики товара) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Держатель для подключения биполярных пинцетов к аппарату ЭХВЧа-140-ФОТЕК | ЕН336 Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов) Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Изделие, пригодное для многоразового использования. Изделие имеет форму ручки с перманентно присоединенными кабелями для подключения к генератору. Изделие не предназначено для использования во время аргон-усиленной электрохирургии. Инструментальная часть: подключение к пинцетам (американский стандарт) Аппаратная часть: два плоских контакта (ФОТЕК) Длина кабеля 3м (± 5%) Материал изоляции кабеля: силиконовая смесь Метод стерилизации: автоклавирование Действующее регистрационное удостоверение | шт. | 1 |
|  | Пинцет прямой биполярный, антипригарный электрод (евростандарт) к аппарату ЭХВЧа-140-ФОТЕК | ЕМ251ССЕ Пинцет прямой, с прямыми кончиками, с антипригарными свойствами (CLEANTips) для биполярной коагуляции Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Изделие, пригодное для многоразового использования Диапазон частот 400-500кГц Общая длина включая разъём для подключения держателя (кабеля) и рабочую часть: 190мм (± 5%) Размер рабочих концов пинцета: 8 х 1мм (± 5%) Особенности электрода: прямой антипригарный. Метод стерилизации: автоклавирование Тип разъёма для подключения к держателю (кабелю): два плоских контакта (евростандарт) Материал рабочей части: медь Действующее регистрационное удостоверение | шт. | 20 |

Приложение №2 к запросу о предоставлении

ценовой информации

Предлагаемая форма ответа

На официальном бланке компании

Начальнику отдела контрактной службы

Главному врачу ГАУЗ СО «ДГКБ № 9»

Огаркову И.П.

№ _________ от _________

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос о предоставлении ценовой информации от 20.08.2024 года направляем Вам цены на товары, указанные в запросе.

Цены на товар указаны с учетом условий, установленных в запросе ценовой информации.

| № | Наименование товара | Технические, функциональные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., с НДС, руб. | Сумма общая, с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Срок действия ценового предложения _____________.

__________________          _________      ________________

(должность)                       ( подпись)       (ФИО)