|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики\*** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Остаточный срок годности** |
| 1 | Изделия медицинские для стерилизаторов медицинских, кассеты  10144  Код вида медицинского изделия: 215790 | Кассета предназначена для плазменной стерилизации, содержит стерилизующее вещество для проведения стерилизации. Представляет собой пластмассовый футляр, содержащий десять идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку с химическим индикатором утечки стерилизующего агента, запаянный в пластиковый пакет. Пластмассовая упаковка обладает стойкостью к повреждениям и предотвращает случайный контакт со стерилизующим веществом. Использованные кассеты безопасны для персонала и уничтожаются, как обычные бытовые отходы. Стерилизующий агент-пероксид водорода 58%-59,5%. Количество циклов стерилизации – не менее 5.  Совместимость со стерилизатором медицинским "STERRAD®100NX", имеющимся в наличии у Заказчика.  Эквивалент недопустим ввиду соответствия определенному оборудованию, установленному в учреждении.  Количество кассет в упаковке не менее 2 шт. | УПАК | 50 | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 6 месяцев. |
| 2 | Химические индикаторные полоски  Код вида медицинского изделия: 215790 | Химические индикаторные полоски для визуального контроля процесса плазменной стерилизации. На каждую полоску нанесен химический индикатор плазменной стерилизации красного цвета, изменяющий свой цвет с исходного на желтый при контакте со стерилизующим веществом, а также контрольная цветовая маркировка для сравнения. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса (индикаторы процесса). Совместимость со стерилизатором медицинским "STERRAD® 100NX", подтвержденная технической документацией - инструкцией по эксплуатации производителя Стеррад (имеющимся у Заказчика).  Эквивалент недопустим ввиду соответствия определенному оборудованию, установленному в учреждении. | Шт. | 2000 | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 9 месяцев. |

***Все позиции товаров, включенных в объект закупки, имеют функциональную связь, сходны по своему назначению и используются Заказчиком в едином технологическом процессе.***

**Согласно ФЗ 323 ст.38 "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Производитель (изготовитель) медицинского изделия разрабатывает техническую и (или) эксплуатационную документацию, в соответствии с которой осуществляются производство, изготовление, хранение, транспортировка, монтаж, наладка, применение, эксплуатация, в том числе техническое обслуживание, а также ремонт, утилизация или уничтожение медицинского изделия. Согласно инструкции по применению и письму от производителя № 020221-1М от 02.02.2021 г, к использованию в системах «STERRAD 100NX» разрешены только материалы, прошедшие тестирование на совместимость, характеристики которых и прописаны в Потребности. Применение других упаковочных материалов не гарантирует сохранность стерилизуемых инструментов, оптики, оборудования, а так же является нарушением условий эксплуатации, установленных производителем.**

**Производитель не несет ответственности за достоверность и качество контроля процесса стерилизации в стерилизаторах «STERRAD 100NX» проводимого с помощью продукции других производителей, и не может подтвердить безопасность их использования.**

Инженер по медоборудованию Дмитриев ВО