|  |  |
| --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  **ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ**  **УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **«Городская клиническая больница № 40**  **город Екатеринбург»**  **(ГАУЗ СО «ГКБ № 40»)**  Волгоградская, д. 189  г. Екатеринбург, 620102  тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34  e-mail: [gkb40@gkb40.ur.ru](mailto:gkb40@gkb40.ur.ru)  ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914,  ИНН/КПП 6658027450 / 665801001  ЗКП-2025-006962 | Всем заинтересованным лицам |

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку расходных материалов на 2025 год, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием и сроками поставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| 1 | Устройство дренирующее UnoVac, катетер дренажный Ulmer СН10/75см с троакаром, вакуумной камерой и мешком, 26015185 или эквивалент | Закрытая дренажная система для активного дренирования, должна включать в себя полусферическую прозрачную вакуумную камеру объемом не менее 300 мл и не более 320 мл, и отсоединяющийся сборный мешок с градуировкой и встроенным гидрофобным антибактеральным фильтром, объемом не менее 600 мл и не более 700 мл. Камера должна иметь не менее 2-х невозвратных клапанов, встроенные крючок и шнур (2 варианта устройства для крепления), соединяется со сборным мешком при помощи поворотного коннектора. Система должна комплектоваться ПВХ ренгеноконтрастным дренажом Ульмера размером 10СН, длиной не менее 750 мм, с возрастающим диаметром отверстий по мере отдаления от источника вакуума. Наличие троакара у дренажного катетера. Стерильно. Для одноразового использования. | 50 | шт |

Поставки осуществляются в рамках заключенного договора в течение 2025 года по заявкам, направленным потенциальному Поставщику в течение 2 дней с момента получения заявки.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: [korteva@gkb40.ur.ru](mailto:korteva@gkb40.ur.ru)

Просьба дублировать Ваши коммерческие предложения также на адрес электронной почты Отдела медицинской техники: [pis40@gkb40.ur.ru](mailto:pis40@gkb40.ur.ru) и [omt@gkb40.ur.ru](mailto:omt@gkb40.ur.ru)

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40» М.И.Кортева