| № | Наименование поставляемого товара | Код ОКПД 2 | Технические характеристики и описание поставляемого товара. Требования, установленные Заказчиком |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Значение, предлагаемое поставщиком при поставке |  |  |
| 1 | Штукатурка «Ротбанд» или эквивалент | Код ОКПД 2 23.64.10.110 | Основной материал | гипс | Неизменный показатель | Кг. | 200 |
|  |  |  | Место использования | внутренний | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Цвет | серый | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Расход при толщине слоя 10 мм | не более 8,5 кг/м² | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Размер фракции | не более 1,2 мм | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Прочность на сжатие | не менее 2,5 МПа | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Время полного высыхания | <169 ч | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Вес | не менее 25,0 кг | Указывается конкретное значение |  |  |
| 2 | Паста коллеровочная | Код ОКПД 2 20.30.11.120 ЗАПРЕТ | Назначение | Для коллерования эмалей, сухих строительных смесей, растворов, побелочных и др. составов | Неизменный показатель | Шт. | 6 |
|  |  |  | Особенности продукта | Морозоустойчивая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Состав | пигменты, функциональные добавки, консервант, вода | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Расход | не более 100 мл. на 2кг. | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Флакон, 100 г | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Цвет | коричневый | Неизменный показатель |  |  |
| 3 | Эмаль акриловая | Код ОКПД 2 20.30.11.120 ЗАПРЕТ | Безопасность | В краске не должны содержаться токсичные вещества | Неизменный показатель | Кг. | 27,5 |
|  |  |  | Цвет | Белая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Назначение | Фасад, Универсальная, Дерево, Металл, Бетон, Кирпич | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Запах | Без запаха | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Объем | Не более 2 л | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к механическим повреждениям | высокая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Скорость высыхания и время полного высыхания | Не более 2 часов | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Время полного высыхания | Не более 5 часов | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Тип упаковки | Ведро | Неизменный показатель |  |  |
| 4 | Эмаль акриловая | Код ОКПД 2 20.30.11.120 ЗАПРЕТ | Безопасность | В краске не должны содержаться токсичные вещества, | Неизменный показатель | Кг. | 1 |
|  |  |  | Цвет | Черная | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Назначение | Фасад, Универсальная, Дерево, Металл, Бетон, Кирпич | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Запах | Без запаха | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Объем | Не более 2 л | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Устойчивость 25.73.30 к механическим повреждениям | Высокая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Скорость высыхания и время полного высыхания | Не более 2 часов | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Время полного высыхания | Не более 5 часов | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Тип упаковки | Банка | Неизменный показатель |  |  |
| 5 | Шпатель | ### Код ОКПД2 25.73.30.290 ЗАПРЕТ | Ширина лезвия (мм) | 80 мм | Указывается конкретное значение | Шт. | 5 |
|  |  |  | Материал полотна | Нержавеющая сталь | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Полипропилен | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип продукта (локальный) | Шпатель малярный | Неизменный показатель |  |  |
| 6 | Шпатель | ### Код ОКПД2 25.73.30.290 ### ЗАПРЕТ | Ширина лезвия (мм) | 100 мм | Указывается конкретное значение | Шт. | 6 |
|  |  |  | Материал полотна | Нержавеющая сталь | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Полипропилен | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип продукта (локальный) | Шпатель малярный | Неизменный показатель |  |  |
| 7 | Шпатель | ### Код ОКПД2 25.73.30.290 ### ЗАПРЕТ | Ширина лезвия (мм) | 150 мм | Указывается конкретное значение | Шт. | 6 |
|  |  |  | Материал полотна | Нержавеющая сталь | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Полипропилен | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип продукта (локальный) | Шпатель малярный | Неизменный показатель |  |  |
| 8 | Шпатель | ### Код ОКПД2 25.73.30.290 ### ЗАПРЕТ | Ширина лезвия (мм) | 200 мм | Указывается конкретное значение | Шт. | 2 |
|  |  |  | Материал полотна | Нержавеющая сталь | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Полипропилен | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип продукта (локальный) | Шпатель малярный | Неизменный показатель |  |  |
| 9 | Шпатель фасадный | ### Код ОКПД2 25.73.30.290 ЗАПРЕТ | Ширина лезвия (мм) | Не менее 400 мм | Указывается конкретное значение | Шт. | 2 |
|  |  |  | Материал полотна | Нержавеющая сталь | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Полипропилен | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип продукта (локальный) | Шпатель малярный | Неизменный показатель |  |  |
| 10 | Полутерки Россия | ### Код ОКПД2 25.73.30.290 ЗАПРЕТ | Вес | Не более 1,5 кг | Неизменный показатель | Шт. | 5 |
|  |  |  | Длинна | 0,75м | Неизменный показатель |  |  |
| 11 | Кисть с натуральной щетиной флейц | ### Код ОКПД2 32.91.19.120 | Длина | Не менее 185.0 мм | Указывается конкретное значение | Шт. | 4 |
|  |  |  | Ширина | 50.0 мм | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Пластик | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал волокна | Натуральный | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип кисти | Плоский | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вес | Менее 0.025 кг | Указывается конкретное значение |  |  |
| 12 | Кисть с натуральной щетиной флейц | ### Код ОКПД2 32.91.19.120 | Длина | Не менее 185 мм | Указывается конкретное значение | Шт. | 14 |
|  |  |  | Ширина | 80 мм | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Материал волокна | Щетина, полиэфир | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип кисти | Плоский | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Полипропилен | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вес | Менее 0.108 кг | Указывается конкретное значение |  |  |
| 13 | Кисть с натуральной щетиной Макловица | ### Код ОКПД2 32.91.19.120 | Длина | Не менее 249 мм | Указывается конкретное значение | Шт. | 7 |
|  |  |  | Ширина | Не менее 120 мм | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Толщина | Не менее 11 мм | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Материал волокна | Щетина, полиэфир | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип рукоятки | Длинный | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вес | Менее 0.108 кг | Указывается конкретное значение |  |  |
| 14 | Валик | ### Код ОКПД2 20.30.24.120 ЗАПРЕТ | Ширина (мм) | Не менее 180-200 мм | Указывается конкретное значение | Шт. | 20 |
|  |  |  | Материал ручки | Пластик | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал волокна | Полиакрил | Неизменный показатель |  |  |
| 15 | Дрель миксер | Код ОКПД2 28.24.11.000 ### ЗАПРЕТ | Назначение | способна высверливать отверстия больших диаметров. Возможно использование в качестве миксера для изготовления различных строительных смесей. | Неизменный показатель | Шт. | 1 |
|  |  |  | Тип | Дрель-миксер сетевая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Мощность (Вт) | 1000-1200 | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Регулировка скорости | Да | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Скорость вращения (об/мин) | 500/700 | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Способ крепления оснастки | Патрон | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Диаметр патрона (мм) | 16 | Указывается конкретное значение |  |  |
| 16 | Наждачка (Шлифовальная шкурка) | ### Код ОКПД2 23.91.12.120 | Назначение | Для ручной обработки неметаллических материалов (дерева, кожи, резины, пластмассы и т.п.) | Неизменный показатель | М.п | 5 |
|  |  |  | Вид | Рулонная | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Зернистость | Крупная | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Размер зерна, мкм | не менее 40 | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для ручной обработки неметаллических материалов (дерева, кожи, резины, пластмассы и т.п.) | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вид | рулонная | Неизменный показатель |  |  |
| 17 | Наждачка (Шлифовальная шкурка) | ### Код ОКПД2 23.91.12.120 | Назначение | Для ручной обработки неметаллических материалов (дерева, кожи, резины, пластмассы и т.п.) | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вид | Рулонная | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для ручной обработки неметаллических материалов (дерева, кожи, резины, пластмассы и т.п.) | Неизменный показатель | М.п | 5 |
|  |  |  | Вид | рулонная | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Зернистость | Мелкая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Размер зерна, мкм | не более 25 | Указывается конкретное значение |  |  |
| 18 | Малярная лента | ### Код ОКПД2 22.29.21.000 Ограничение | Основа | крепированная бумага | Неизменный показатель | рулон | 30 |
|  |  |  | Клеящий слой | натуральный каучук | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Удерживающая сила | Не менее 5 ч | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Пилинговая адгезия | Не менее 0,8 кг | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Ширина | 38 ÷ 48мм | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | В рулоне | 40 ÷ 50 м | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Температурный режим | от -20°С до +80°С | Указывается диапазонное значение |  |  |
| 19 | Пленка полиэтиленовая | ### Код ОКПД2 22.21.30.120 Ограничение | Толщина | 120 ÷ 150 мкм | Указывается конкретное значение | М.п. | 50 |
|  |  |  | Ширина | Не менее 3000 мм | Указывается конкретное значение |  |  |
| 20 | Миксер насадка (венчик) для красок КМ 80x500 мм | Код ОКПД2 25.73.60.190 | Назначение | Смешивает различные составы до однородной консистенции | Неизменный показатель | шт | 1 |
|  |  |  | Тип продукта | Насадка-миксер усиленная | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип смешиваемых материалов | Краска | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Основной материал | Сталь | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Диаметр венчика (мм) | Не более 80 | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Хвостовик | Шестигранный | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вес нетто (кг) | Не более 0.194 | Указывается конкретное значение |  |  |
| 21 | Миксер-насадка (венчик) для цементных растворов КМ 100x600 мм хвостовик SDS-plus усиленная | Код ОКПД2 25.73.60.190 | Назначение | Универсальная. Смешивает различные составы до однородной консистенции | Неизменный показатель | шт | 1 |
|  |  |  | Тип | Насадка-миксер усиленная | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип смешиваемых материалов | Подходит для материалов с низкой степенью вязкости | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Основной материал | Сталь | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Длина стержня | 600 мм | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Диаметр венчика (мм) | 100 мм | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Длина венчика | 130 мм | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Хвостовик | Шестигранный | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вес нетто (кг) | Не более 0.59 | Указывается конкретное значение |  |  |
| 22 | Респираторы разовые | ### Код ОКПД2 32.99.11.120 | Назначение | Противопылевые | Неизменный показатель | Шт. | 50 |
|  |  |  | Условия применения | при концентрации пыли не менее 100мг/м. | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Средний срок службы | Не менее 2 рабочих смен | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Масса | Не более 20г. | Указывается конкретное значение |  |  |
| 23 | Ведро хозяйственное | ### Код ОКПД2 22.29.23.120 ### Ограничение | Материал | Пластмассовое | Неизменный показатель | шт | 5 |
|  |  |  | Объем | 12 литров | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Цвет | Чёрное | Неизменный показатель |  |  |
| 24 | Ручка телескопическая, для валика | ### Код ОКПД2 32.99.59.000 Ограничение | Описание | Телескопическая ручка — специальное приспособление, предназначенное для малярных работ. Насадка, удлиняющая ручку бюгеля малярного валика, облегчает обработку поверхностей на значительной высоте. | Неизменный показатель | шт | 7 |
|  |  |  | Диаметр | Не менее 1500х3000 мм | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Общая длина | Не более 300.0 см | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Основной материал | Сталь | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Пластик | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Модель | ручка телескопическая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вес (кг) | Менее 0.9 | Указывается конкретное значение |  |  |
| 25 | Ручка для валиков бюгельная Dexter 8x180 мм | ### Код ОКПД2 20.30.24.120 ### ЗАПРЕТ | Описание | Комплектующая часть для разборного малярного инструмента | Неизменный показатель | шт | 8 |
|  |  |  | Диаметр | 8мм | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Общая длина | 180мм | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Основной материал | Сталь | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Материал ручки | Пластик | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Модель продукта | # Ручка бюгельная | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вес, кг | Не более 0,188 | Указывается конкретное значение |  |  |
| 26 | Краска для бетонных полов акриловая Lune Coloree, Aquastrong износостойкая матовая | Код ОКПД 2 20.30.11.120 ЗАПРЕТ | Безопасность | В краске не должны содержаться токсичные вещества | Неизменный показатель | кг | 10 |
|  |  |  | Цвет | Серая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Назначение | Для внутренних работ. Рекомендуется для работ по минеральным поверхностям: Ванная комната, Кухня, Гараж, Мастерская, Погреб | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Запах | Без запаха | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Объем | Не более 2 л | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Устойчивость к механическим повреждениям | Низкая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Температура эксплуатации | от -30 до +40 °С | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Скорость высыхания и время полного высыхания | Не более 2 часов | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Время полного высыхания | Не более 24 часов | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Тип упаковки | Банка 2,5 кг; 10 кг | Неизменный показатель |  |  |
| 27 | Дрель ударная | Код ОКПД2 28.24.11.000 ЗАПРЕТ | Назначение | Сверлить дерево, металл, кирпич и легкий бетон. | Неизменный показатель | Шт. | 1 |
|  |  |  | Тип продукта | Дрель сетевая | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип двигателя | С угольными щетками | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Мощность (Вт) | До 800 | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Максимальное число ударов в минуту | 30000-40000 | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Тип патрона | Быстрозажимной | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Диаметр патрона (мм) | 13 | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Количество скоростей | 1 | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Максимальное число оборотов (об/мин) | Не более 3000 | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Встроенная подсветка | нет | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Вес (кг) | Не более 3.00 | Указывается конкретное значение |  |  |
| 28 | Шуруповерт | Код ОКПД2 28.24.11.000 ЗАПРЕТ | Назначение | универсальная модель для бытового и профессионального применения | Неизменный показатель | Шт. | 1 |
|  |  |  | Тип | Дрель-шуруповерт аккумуляторная | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Напряжение (В) | 12 | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип двигателя | С угольными щетками | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Емкость аккумулятора (А·ч) | 2 | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Тип патрона | Быстрозажимной | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Диаметр патрона (мм) | 10 | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Встроенная подсветка | Да | Неизменный показатель |  |  |
|  |  |  | Количество скоростей | Не менее 2 | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Количество оборотов х/х (об/мин) | 0-400/0-1500 | Указывается конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Вес (кг) | Не более 2.00 | Указывается конкретное значение |  |  |

Ответственный за подготовку Технического задания _________________ И.Ю. Курьянович