Министерство здравоохранения

Свердловской области

**государственное автономное учреждение здравоохранения**

**Свердловской области**

# **«Свердловская областная клиническая больница № 1»**

**(ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)**

ул. Волгоградская, д.185, Екатеринбург, 620102

Тел/факс: 351-15-15/240-47-56; е-mail: [sokbinfo@mail.ru](mailto:sokbinfo@mail.ru)

[http://www.okb1.ru](http://www.okb1.mplik.ru)

ОКПО 01944482, ОГРН 1026602329710, ИНН/КПП 6658081585/665801001

Всем заинтересованным лицам

**ЗАПРОС ЗКП-2023-008210 от 13.11.2023г**

**о предоставлении ценовой информации в отношении товара/услуги для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, цены единицы товара**

Сроки предоставления ценовой информации: **до 24.11.2023г.**

Адрес электронной почты: **omtokb@ya.ru**

Номер контактного телефона: **+7(912)259-54-05**

Контактное лицо: **Дудина Алиса Абриковна**

**Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на следующие товары, работы, услуги в соответствии с изложенным ниже подробным описанием предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Наименование показателя товара (функциональная и качественная характеристики товара, функции или параметра, согласно пунктуации)** | **Содержание (значение) показателя** | **Инструкция участнику закупки по формированию предложения** |
| **1** | **Матрас для операционного стола** | **штука** | **1** | **ОКПД2** | 32.50.13.190 | **-** |
| 1.1 | **Подушка спинная и центральная** | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.1.1 | Совместимость с панелями Стола операционного ОК -02Р, инвентарный номер 2101240034, серийный номер 1551, 2014 года выпуска, имеющийся у Заказчика | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.1.2 | Ширина, мм | Не более 500 | Конкретное значение |
| 1.1.3 |  |  |  | Длина, мм | Не менее 1110 | Конкретное значение |
| 1.1.4 |  |  |  | Материал: полиуретановый, негорючий, рентгенопроницаемый, стойкий к истиранию и дезинфекционным средствам с антистатическим эффектом | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.1.5 |  |  |  | Толщина, мм | Не менее 50 | Конкретное значение |
| 1.1.6 |  |  |  | Фиксация/крепление | Съёмное | Неизменный показатель |
| 1.2 |  |  |  | **Подушка головная** | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.2.1 |  |  |  | Совместимость с панелями Стола операционного ОК -02Р, инвентарный номер 2101240034, серийный номер 1551, 2014 года выпуска, имеющийся у Заказчика | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.2.2 |  |  |  | Ширина, мм | Не более 500 | Конкретное значение |
| 1.2.3 |  |  |  | Длина, мм | Не менее 250 | Конкретное значение |
| 1.2.4 |  |  |  | Материал: полиуретановый, негорючий, рентгенопроницаемый, стойкий к истиранию и дезинфекционным средствам с антистатическим эффектом | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.2.5 |  |  |  | Толщина, мм | Не менее 50 | Конкретное значение |
| 1.2.6 |  |  |  | Фиксация/крепление | Съёмное | Неизменный показатель |
| 1.3 |  |  |  | **Подушка ножная, шт.** | Не менее 2 | Конкретное значение |
| 1.3.1 |  |  |  | Совместимость с панелями Стола операционного ОК -02Р, инвентарный номер 2101240034, серийный номер 1551, 2014 года выпуска, имеющийся у Заказчика | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.3.2 |  |  |  | Ширина, мм | Не более 240 | Конкретное значение |
| 1.3.3 |  |  |  | Длина, мм | Не менее 650 | Конкретное значение |
| 1.3.4 |  |  |  | Материал: полиуретановый, негорючий, рентгенопроницаемый, стойкий к истиранию и дезинфекционным средствам с антистатическим эффектом | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.3.5 |  |  |  | Толщина, мм | Не менее 50 | Конкретное значение |
| 1.3.6 |  |  |  | Фиксация/крепление | Съёмное | Неизменный показатель |
| 1.4 |  |  |  | **Подушка (опора для руки), шт.** | Не менее 2 | Конкретное значение |
| 1.4.1 |  |  |  | Совместимость с панелями Стола операционного ОК -02Р, инвентарный номер 2101240034, серийный номер 1551, 2014 года выпуска, имеющийся у Заказчика | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.4.2 |  |  |  | Ширина, мм | Не более 140 | Конкретное значение |
| 1.4.3 |  |  |  | Длина, мм | Не менее 550 | Конкретное значение |
| 1.4.4 |  |  |  | Материал: полиуретановый, негорючий, рентгенопроницаемый, стойкий к истиранию и дезинфекционным средствам с антистатическим эффектом | Наличие | Неизменный показатель |
| 1.4.5 |  |  |  | Толщина, мм | Не менее 30 | Конкретное значение |
| 1.4.6 |  |  |  | Фиксация/крепление | Съёмное | Неизменный показатель |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Прочие условия.** | | | | 2.1 | Гарантия производителя | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.  Подтверждается документом, подписанным производителем, либо представителем производителя (дистрибьютором или другим уполномоченным лицом), на территории Российской Федерации (полномочия подтверждаются соответствующим документом (договором, доверенность, соглашением). | | 2.2 | Гарантия поставщика | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. | | 2.3 | Год выпуска | Не ранее 2023.  Подтверждением является официальное письмо от производителя (или представителя производителя на территории Российской представительство подтверждается соответствующим документом) с указанием серийного номера или наличие информации о годе выпуска на заводской информационной табличке изделия. | | 2.4 | Требования к гарантии поставщика на товар | Товар (включая запасные части и другие изделия, необходимые для исполнения гарантийных обязательств) должен быть новым (ранее не находившимся в использовании, употреблении, не восстановленным, не содержащим повторно используемых составляющих частей, принадлежностей и не имеющих восстановленных потребительских свойств), не иметь дефектов. Объем и перечень гарантий поставщика не может быть меньше объема и перечня гарантий производителя.  Общие условия:  1. В случае неисправности товара, выявленной по результатам технического диагностирования, Исполнитель должен восстановить работоспособность оборудования в срок:  - не более **20 календарных дней**,  с момента технического диагностирования специалистом соответствующей неисправности. Указанные сроки могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком.  4. Если восстановление работоспособности товара невозможно без использования запасных частей, Исполнитель согласовывает с Заказчиком о необходимости увеличения срока устранения неисправности в связи с необходимостью приобретения Поставщиком (Исполнителем) своими силами и за свой счет новых запасных частей, требуемых для восстановления работоспособности товара.  5. Общий срок устранения неисправности не может превышать **30 календарных дней** со дня направленной в адрес Поставщика (Исполнителя) заявки Заказчика о наблюдаемой неисправности. Увеличение срока устранения неисправности возможно только при условии его согласования с Заказчиком (требуется документальное подтверждение стороной Заказчика), в противном случае превышение срока устранения неисправности будет являться фактом ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств.  6. Если Поставщик (Исполнитель) нарушает сроки прибытия и сроки проведения работ на 24 часа и более, Заказчик вправе заключить договор на выполнение работ указанных в пункте 1 общих условий требований к гарантии поставщика на товар с третьими лицами. Все расходы, понесенные по привлечению третьих лиц, возлагаются на Поставщика (Исполнителя).  7. Гарантийное обслуживание товара выполняется Поставщиком (Исполнителем) по месту установки и эксплуатации товара на территории Заказчика. Все транспортные расходы, обязательства и риски по прибытию представителей Поставщика (Исполнителя) на территорию Заказчика для выполнения работ по гарантийному обслуживанию несет Поставщик (Исполнитель). В случае, если выполнить гарантийное обслуживание на территории Заказчика не представляется возможным, Поставщик (Исполнитель) своими силами и за свой счет организует доставку оборудования до места выполнения работ по гарантийному обслуживанию, и после завершения всех работ своими силами и за свой счет возвращает оборудование Заказчику.  8. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. | | 2.5 | Документация, согласно которой осуществляется эксплуатация изделия. | На русском языке.  На бумажном носителе и на USB-флеш-носителе. | | 2.6 | Разгрузка, доставка до места осуществления приемки товара, доставка до места монтажа | За счет сил и средств Поставщика (Исполнителя). В согласованное с Заказчиком время.  Заказчик не предоставляет Поставщику (Исполнителю) грузчиков и оборудования для осуществления разгрузки товара.  По окончанию распаковки товара и процедуры приемки Поставщик (Исполнитель) своими силами и за свой счет выносит тару и упаковочный материал на ближайшую мусорную площадку. | | 2.7 | Монтаж, установка и ввод в эксплуатацию | За счет сил и средств Поставщика (Исполнителя). В согласованное с Заказчиком время, после завершения процедуры приемки товара. В данной части допускается привлечение третьих лиц, сторонних организаций, соисполнителей и субподрядчиков для исполнения обязательств.  В согласованное с Заказчиком время, после завершения процедуры приемки товара. В данной части допускается привлечение третьих лиц, сторонних организаций, соисполнителей и субподрядчиков для исполнения обязательств.  Наличие действующей лицензии на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, соответствующего типу поставляемого оборудования (предоставляется копия, заверенная Поставщиком (Исполнителем).  Основание:   * п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности''; * Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 ''Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники''. * Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1445 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники'' . * Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» * Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации''.   п. 39 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».  В случае, если Заказчику необходимо обеспечить совместимость товара с имеющимися у Заказчика инженерно-техническими коммуникациями, Поставщик (Исполнитель) обеспечивает такую совместимость своими силами и за свой счет, включая предоставление всех необходимых монтажных материалов, кабелей, переходников и других изделий, и приспособлений.  Фактом исполнения обязательств по монтажу, установке и вводу в эксплуатацию является составленный и оформленный акт ввода в эксплуатацию (может называться иначе) от организации, осуществляющей ввод в эксплуатацию. В случае привлечения третьих лиц, сторонних организаций, соисполнителей и субподрядчиков для исполнения обязательств допускается составление трехстороннего акта ввода в эксплуатацию.  Акт ввода в эксплуатацию заполняется Исполнителем. Акт ввода в эксплуатацию должен содержать:   * год выпуска поставляемого товара; * наименование товара с указанием модели и производителя; * номер и дату Договора, по которому поставляется оборудование; * серийный номер поставляемого товара. | | 2.8 | Обучение персонала, эксплуатирующего оборудование. | За счет сил и средств Поставщика (Исполнителя). | | 2.9 | Все монтажные материалы, кабели, переходники и другие изделия и приспособления, необходимые для выполнения работ по монтажу и вводу в эксплуатацию для дальнейшей эксплуатации оборудования по функциональному назначению в соответствии с эксплуатационной документацией, приобретаются, предоставляются и применяются Поставщиком своими силами и за свой счет. | | | | | | | | |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком, указан в таблице выше.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание планируемой закупки** | **Содержательная часть** |
| 1 | Предполагаемые сроки проведения закупки | **до 30.11.2023** |
| 2 | Основные условия исполнения договора | Установлены проектом договора |
| 3 | Порядок поставки товара | Установлен проектом договора |
| 4 | Порядок оплаты | Установлен проектом договора |
| 5 | Размер обеспечения исполнения договора | В соответствии с главой 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | В соответствии с разделом 2 подробного описания предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги. |

Проведение данной процедуры (сбор информации о цене) не влечет за собой возникновение обязательств Заказчика.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1. Наименование предлагаемого товара, каталожный номер, товарный знак (при наличии);
2. Точные технические характеристики товара;
3. Срок поставки товара;
4. Цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;
5. Срок действия предлагаемой цены;
6. Расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;
7. Включает ли цена товара НДС, или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос с учетом обозначенных требований предполагает, что поставщик (подрядчик, исполнитель), готов поставить товар, работы, услуги на условиях, указанных в запросе, а информация о цене включает в себя перечень и объем товаров/работ/услуг, обозначенный техническим заданием (описанием объекта закупки, фактической потребностью Заказчика), в том числе затраты, необходимые для исполнения обязательств по контракту. В случае, если ответ на запрос не будет соответствовать требованиям обозначенным требованием, Заказчик оставляет за собой право не использовать такую информацию о цене при расчете НМЦК контракта.

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием номера настоящего запроса, исходящего номера и даты ответа на запрос, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии). Для ответа на запрос, в соответствии с п.3 Приказа 97-ОД от 15.07.2021 «Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги» рекомендуется использовать примерную форму ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на поставку товара, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/Fa75fBnVOtDSLA

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на оказание услуг, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/WKOptMkY8R0Rfg

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на выполнение работ, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/\_y1\_IaGsDRCDnw