Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование товара | Ед.изм | Кол-во | Функциональные, качественные характеристики товара (показатель, значение показателя) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | Гониоскоп | шт | 1 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  |  |  |  | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев |
|  |  |  |  | Год выпуска | Не ранее 2024 года |
|  |  |  |  | Техническая документация производителя (изготовителя) (руководство по эксплуатации, паспорт, инструкция, схема сборки и т.п.) на русском языке | Наличие |
|  |  |  |  | Размеры 31х32 мм | Соответствие |
|  |  |  |  | Увеличение | Не менее 0,94х |
|  |  |  |  | Материал линзы оптическое стекло K-8 | Соответствие |
|  |  |  |  | Диаметр линзы, мм | Не менее 24 |
|  |  |  |  | Входной диаметр, мм | Не менее 8 |
|  |  |  |  | Световой диаметр, мм | Не менее 22 |
|  |  |  |  | Фокусное расстояние, мм | Не менее 15 |
|  |  |  |  | Угол наклона 62° | Соответствие |
| 2 | Экзофтальмометр | шт | 1 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  |  |  |  | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев |
|  |  |  |  | Год выпуска | Не ранее 2024 года |
|  |  |  |  | Техническая документация производителя (изготовителя) (руководство по эксплуатации, паспорт, инструкция, схема сборки и т.п.) на русском языке | Наличие |
|  |  |  |  | Длина, мм | Не более 240 |
|  |  |  |  | Ширина, мм | Не более 68 |
|  |  |  |  | Высота, мм | Не более 23,5 |
|  |  |  |  | Тип механический | Соответствие |
|  |  |  |  | Измерение экзофтальма в диапазоне, мм | Не уже 0–35 |
|  |  |  |  | Цена деления шкалы измерения экзофтальма, мм | Не более 1 |
|  |  |  |  | Регулировка расстояния зрачка, мм | Не уже 80–120 |
|  |  |  |  | Цена деления шкалы регулировки расстояния зрачка, мм | Не более 1 |
|  |  |  |  | Количество призм, шт. | Не менее 2 |
|  |  |  |  | Основание призмы прямоугольный треугольник | Соответствие |
| 3 | Набор пробных очковых линз | шт | 1 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  |  |  |  | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев |
|  |  |  |  | Год выпуска | Не ранее 2024 года |
|  |  |  |  | Техническая документация производителя (изготовителя) (руководство по эксплуатации, паспорт, инструкция, схема сборки и т.п.) на русском языке | Наличие |
|  |  |  |  | Линзы очковые стигматические с задней вершинной рефракцией: |  |
|  |  |  |  | от + 0,25 до + 20,00 дптр | Не менее 34 пары |
|  |  |  |  | от - 0,25 до - 20,00 дптр | Не менее 34 пары |
|  |  |  |  | Линзы очковые астигматические с задней вершинной рефракцией в одном главном сечении: |  |
|  |  |  |  | от + 0,25 до + 6,00 дптр | Не менее 20 пар |
|  |  |  |  | от - 0,25 до - 6,00 дптр | Не менее 20 пар |
|  |  |  |  | Линзы очковые призматические с призматическим действием от 0,50 до 10,00 срад | Не менее 15 шт. |
|  |  |  |  | Светофильтры нейтральные стеклянные с коэффициентом пропускания: |  |
|  |  |  |  | 25% | Не менее 2 шт. |
|  |  |  |  | 50% | Не менее 2 шт. |
|  |  |  |  | 75% | Не менее 2 шт. |
|  |  |  |  | Светофильтры цветные: |  |
|  |  |  |  | красный | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | сине-зеленый | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | Пластины плоскопараллельные | Не менее 2 шт. |
|  |  |  |  | Цилиндр Меддокса | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | Стекло матовое | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | Цилиндры скрещенные: |  |
|  |  |  |  | +/- 0,25 | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | +/- 0,5 | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | Окклюдор (экран) | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | Диафрагмы с диаметром отверстия: |  |
|  |  |  |  | 1,5 мм | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | 3,0 мм | Не менее 2 шт. |
|  |  |  |  | 4,0 мм | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | Диафрагмы щелевые 1,5Х12 мм | Не менее 2 шт. |
|  |  |  |  | Оправа пробная универсальная ОПУ-01 | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | Таблица для подбора очков для близи | Не менее 1 шт. |
|  |  |  |  | Салфетка замшевая | Не менее 1 шт. |
| 4 | Периметр настольный ручной | шт | 1 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  |  |  |  | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев |
|  |  |  |  | Год выпуска | Не ранее 2024 года |
|  |  |  |  | Техническая документация производителя (изготовителя) (руководство по эксплуатации, паспорт, инструкция, схема сборки и т.п.) на русском языке | Наличие |
|  |  |  |  | Диаметр дуги, мм | Не менее 600 |
|  |  |  |  | Расстояние, мм | Не менее 300 |
|  |  |  |  | Поворот дуги вокруг горизонтальной оси 360 | Соответствие |
|  |  |  |  | Угловые размеры дуги от точки фиксации | Не менее ±80° |
|  |  |  |  | Цена деления шкалы дуги | Не более 10 |
|  |  |  |  | Цена деления дисковой шкалы | Не более 10E |
|  |  |  |  | Пределы абсолютной погрешности | Не более +3 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры, мм | Не более 200×400×600 |
|  |  |  |  | Масса прибора, кг | Не более 2 |
| 5 | Лупа бинокулярная | шт | 1 | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
|  |  |  |  | Гарантийные обязательства | Не менее 12 месяцев |
|  |  |  |  | Год выпуска | Не ранее 2024 года |
|  |  |  |  | Техническая документация производителя (изготовителя) (руководство по эксплуатации, паспорт, инструкция, схема сборки и т.п.) на русском языке | Наличие |
|  |  |  |  | Бинокулярная лупа с индивидуальной настройкой под каждого пользователя и для любого вида осмотра | Наличие |
|  |  |  |  | Совместимость бинокулярной лупы с осветителями | Наличие |
|  |  |  |  | Материал оптики бинокулярной лупы - ахроматическая линза с цветовой коррекцией по краям объекта. | Соответствие |
|  |  |  |  | Тип оптики бинокулярной лупы HR | Соответствие |
|  |  |  |  | Мультипокрытие для устранения световых рефлексов | Наличие |
|  |  |  |  | Увеличение бинокулярной лупы | Не менее 2,5х |
|  |  |  |  | Рабочее расстояние бинокулярной лупы, мм | Не менее 420 мм |
|  |  |  |  | Поле обзора | Не менее 130мм |
|  |  |  |  | Глубина поля обзора | Не менее 180мм |
|  |  |  |  | Регулируемый диапазон межзрачкового расстояния, мм | Не уже 25 до 35 |
|  |  |  |  | Корпус оптики бинокулярной лупы - пыленепроницаемый | Соответствие |
|  |  |  |  | Корпус оптики бинокулярной лупы - водонепроницаемый | Соответствие |
|  |  |  |  | Стерилизационная обработка всех частей прибора | Наличие |
|  |  |  |  | Независимая регулировка оптики справа и слева | Наличие |
|  |  |  |  | Точный выбор межзрачкового расстояния (PD) | Наличие |
|  |  |  |  | Линзы защитный | Наличие |
|  |  |  |  | Салфетка тканевая антистатическая | Наличие |
|  |  |  |  | Регулировочный рычажок для установки оптики | Наличие |
|  |  |  |  | Плотная фиксация на голове при помощи шнура | Соответствие |