МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное автономное учреждение

здравоохранения Свердловской области

«Городская клиническая больница № 14

город Екатеринбург»

(ГАУЗ СО «ГКБ № 14»)

улица 22 Партсъезда, 15А,

город Екатеринбург, 620039

тел./факс: (343) 338-19-36/338-53-95,

e-mail: gkb14_econ@mail.ru

ОГРН 1036604789759

ИНН/КПП 6663020620/668601001

## _____ от 14.12.2023 года______

ЗАПРОС

о предоставлении ценовой информации на выполнение работ (оказание услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги

ГАУЗ СО «ГКБ №14»

(наименование заказчика) Оказание услуг по проведению оценки соответствия в форме обследования лифтов, отработавших назначенный срок службы и испытаниям изоляции электрических сетей, электрооборудования, измерительного контура заземления (зануления) оборудования лифтов

(предмет закупки)

Техническое задание  на оказание услуг

(требования к качеству услуг)

1. Наименование оказываемых услуг:  проведение периодического (ежегодного) технического освидетельствования и испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования, измерительный   контроль заземления (зануления) оборудования лифтов.

2. Объем оказываемых услуг:  количество лифтов — 19 штук

| № п/п | Адрес объекта | Рег. № | Год установки | Назначение лифта | Грузоподъемность | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Медицинский-4 | 358271 | 2019 | Б | 500 | 4 |
| 2 | пер. Медицинский-2 | 363787 | 2006 | П | 630 | 7 |
| 3 | пер. Медицинский-2 | 363785 | 2006 | Б | 500 | 8 |
| 4 | пер. Медицинский-2 | 358268 | 2019 | Б | 500 | 8 |
| 5 | пер. Суворовский, д.5, В | 363802 | 2007 | П | 400 | 7 |
| 6 | пер. Суворовский, д.5, В | 363804 | 2007 | П | 400 | 7 |
| 7 | пер. Суворовский, д.5, В | 363805 | 2007 | П | 630 | 7 |
| 8 | пер. Суворовский, д.5 | 472014 | 2021 | П | 630 | 5 |
| 9 | пер. Суворовский, д.5 | 425468 | 2020 | Б | 1000 | 5 |
| 10 | ул. 22 Партсъезда, д.17-А | 437412 | 2020 | Б | 500 | 3 |
| 11 | пер. Суворовский, 4 | 363790 | 1990 | Г | 500 | 2 |
| 12 | пер. Суворовский, 4 | 363788 | 1990 | Г | 500 | 4 |
| 13 | пер. Суворовский, 4 | 510913 | 2021 | Б | 500 | 5 |
| 14 | пер. Суворовский, 4 | 363793 | 1990 | Б | 500 | 4 |
| 15 | пер. Суворовский, 4 | 363795 | 1990 | Б | 500 | 5 |
| 16 | пер. Суворовский, 4 | 363796 | 1990 | Б | 500 | 4 |
| 17 | пер. Суворовский, 4 | 363797 | 1990 | П | 320 | 5 |
| 18 | пер. Суворовский, 4 | 363798 | 1990 | П | 320 | 5 |
| 19 | пер. Суворовский, 5 | 363799 | 1990 | П | 500 | 5 |

3. Виды оказываемых услуг:  техническое освидетельствование и испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования,  измерительного  контроля   заземления (зануления) лифтов оборудования лифтов.

4. Место оказания услуг:  ГАУЗ СО «Городская клиническая больница №14 город Екатеринбург» г. Екатеринбург, пер. Суворовский 5 (поликлиника), пер. Суворовский 5в (поликлиника), ул. 22-го Партсъезда 17а (терапевтический корпус), пер. Медицинский 4 (гинекологический корпус), пер. Медицинский 2 (хирургический корпус), пер. Суворовский 4 (роддом).                      .

5. Сроки (периоды) оказания услуг: с момента заключения договора до 31.12.2024г. (согласно графика, согласованного сторонами).

6. Общие требования к оказываемым услугам: все работы проводятся согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»  ТР ТС 011/2011.

7. Требования по объему гарантий качества оказываемых услуг: Исполнитель предоставляет полную и достоверную информацию Заказчику о техническом состоянии лифтов  находящихся  на техническом  обслуживании в период оказания услуг по техническому  освидетельствованию лифтов.  Исполнитель использует в работе необходимые, поверенные  инструменты, контрольно-измерительные приборы, запасные части и комплектующие, принадлежащие  Исполнителю. Исполнитель делает отметки в журналах технического обслуживания о выполненных работах и о состоянии лифтов.

| Номер строки | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Предполагаемые сроки проведения закупки | декабрь 2023г.- январь 2024г. |
| 2. | Планируемый срок заключения договора | январь 2024 г. |
| 3. | Основные условия исполнения договора | в соответствии с запросом |
| 4. | Порядок выполнения работ (оказания услуг) | в соответствии с запросом |
| 5. | Порядок оплаты | оплата производится в безналичной форме, по факту выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки услуг, на основании счета/счета-фактуры. |
| 6. | Размер обеспечения исполнения договора | не более 5% от НМЦД |
| 7. | Требования к гарантийному сроку работ (услуг) и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | 100% объем на срок действия договора |

Сроки предоставления ценовой информации: до 18.12.2023 года.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении работ (услуг) для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

1) цена единицы работ (услуг) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

2) срок действия предлагаемой цены;

3) расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен работ (услуг);

4) включает ли цена работ (услуг) НДС или цена работ (услуг) указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

5) включает ли цена работ (услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

При подготовке ответа на запрос о предоставлении ценовой информации следует учитывать, что цена договора может указываться как с учетом, так и без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей; начальная (максимальная) цена договора может выражаться в иностранной валюте.

Запрашиваемую информацию необходимо направить на электронную почту: gkb14_econ@mail.ru или ks@egkb14.ru.

| Приложение: | - Форма ответа на запрос о предоставлении ценовой информации на 1 л. в 1 экз. |
| --- | --- |

ОТВЕТ

на запрос о предоставлении ценовой информации на выполнение работ

(оказание услуг)1

(заполняется на официальном бланке организации (при наличии))

В ответ на Ваш запрос от «___» ______ 20____ года № _________ сообщаем, что мы готовы выполнить работы (оказать услуги) ___________________________ на условиях, указанных в запросе.

Выполненная работа (оказанная услуга) будет полностью соответствовать требованиям, установленным в описании предмета закупки.

Общая цена договора (выполненной работы (оказанной услуги)) на условиях, указанных в запросе, составляет ________________________. 1

Расчет цены договора ____________________________________________.

Срок действия ценового предложения до _____________20____ года.

Контактная информация ответственного лица организации, отвечающего за взаимодействие с заказчиком: Ф.И.О. ___________________________, должность ______________________________, телефон: ___________________, адрес электронной почты____________________.

| Руководитель организации | ________________ | /______________________ |
| --- | --- | --- |
| М.п. | (подпись) | (расшифровка) |

1 Указывается цена с налогом на добавленную стоимость (далее – НДС)/без НДС (если НДС не облагается), включает ли цена выполнения работ (оказания услуг) в себя все затраты, необходимые для исполнения обязательств по договору, указанные в запросе о предоставлении ценовой информации (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).