Министерство здравоохранения

Свердловской области

государственное автономное учреждение здравоохранения

Свердловской области

# «Свердловская областная клиническая больница № 1»

(ГАУЗ СО «СОКБ № 1»)

ул. Волгоградская, д. 185, Екатеринбург, 620102

Тел/факс: 351-15-15/240-47-56; е-mail: sokbinfo@mail.ru

http://www.okb1.ru

ОКПО 01944482, ОГРН 1026602329710, ИНН/КПП 6658081585/665801001

Всем заинтересованным лицам

ЗАПРОС № ЗКП-2024-003564 от 03.04.2024

о предоставлении ценовой информации в отношении товара/услуги для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком, цены единицы товара

Сроки предоставления ценовой информации: до 15.04.2024

Адрес электронной почты: omtokb@ya.ru

Номер контактного телефона: 8 (343) 351-16-18

Контактное лицо: Попов К.Н.

Просим Вас предоставить рекомендованные цены для ЛПУ и технические характеристики на следующие товары, работы, услуги в соответствии с изложенным ниже подробным описанием предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги: Оказание услуг по ремонту эндоскопического оборудования с использованием материалов Исполнителя в 2024 году

| 1. Требования к оказанию услуг/выполнению работ по ТО МИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Группа требований |  |  | Требование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перечень нормативных документов, определяющих требования к оказанию услуг/выполнению работ по ТО МИ силами Исполнителя. |  |  | Исполнить производит работы с соблюдением: - ГОСТ 15.601 «Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»; - ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»; - ГОСТ Р 56606 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения». Исполнить производит работы в соответствии с требованиями, перечисленными в пункте 3.1. |  |  |  |  |  |
| 2. Требования к наличию у Исполнителя разрешительных документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа требований |  |  | Требование |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Требования к наличию у Исполнителя разрешительных документов проведение ТО МИ, выданных уполномоченными государственными органами |  |  | Наличие действующей лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения). Основание: - п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности''; - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации''. Подтверждением являете: - копия действующей лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) или - выписка из реестра лицензий, по форме утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий» Виды работ и услуг: Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: - гастроэнтерологические медицинские изделия; |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Требования к квалификации персонала Исполнителя |  |  | Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по видам МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО, в соответствии с перечнем документов, подтверждающих квалификацию специалиста. Подтверждением по данному пункту требований являются трудовые, гражданско-правовые договора с соответствующими специалистами или иные документы, подтверждающие полномочия данных специалистов. Квалификация и соответствие требованиям специалистов должны быть подтверждены соответствующими удостоверяющими: - диплом о техническом образовании (высшем или средне-специальном); - действующее повышение квалификации, полученное в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники или иной вид, в зависимости от программы обучения). Допуск специалиста Исполнителя до выполнения работ осуществляется сотрудником отдела медицинской техники после предъявления ему документа, удостоверяющего личность специалиста. Отсутствие выше указанных документов или отказ от предъявления документов будет являться фактом неисполнения обязательств по контракту, фактом не подтверждения квалификации инженера и основанием для отказа в допуске к проведению работ. |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию Исполнителя |  |  | Оснащение Исполнителя должно соответствовать следующим требованиям: - контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО; - средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано (в соответствии с ГОСТ Р 8.568-2017). |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Требования к документации Исполнителя |  |  | У Исполнителя должен быть комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО. |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий Исполнителем |  |  | У Исполнителя должна быть внедрена и действовать система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя). Исполнитель обязуется использовать только разрешенные к использованию предприятием-изготовителем сервисные инструменты и приспособления, если это требует техническая или эксплуатационная документация изготовителя (производителя). При проведении Исполнителем ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Допускается замена запасных частей на аналогичные при подтверждении сохранения требуемых технических и функциональных характеристик МИ при гарантии его безопасности при условии согласования такой замены с Заказчиком в каждом отдельном случае использования аналогичных запасных частей. Применяемые запасные части должны быть новыми, не бывшими в использовании, не восстановленными и не ранее 2022 года выпуска. Гарантийные обязательства на выполненные Исполнителем работы и на использованные запасные части, в том числе расходные материалы: - на работы по ремонту МИ — не менее 12 месяцев; если иные сроки и (или) условия не предусмотрены в других разделах описания объекта закупки (спецификации). Гарантийный срок исчисляется с даты завершения работ указанной в журнале ТО МИ и принятой сотрудником отдела медицинской техники Заказчика. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО. Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 3 календарных дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика по электронной почте, по телефонному звонку или иным доступным средством связи. |  |  |  |  |  |
| 3. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Техническое обслуживание изделий медицинской техники осуществляется в части: - ремонт МИ (ремонт, текущий ремонт); - контроль технического состояния (в соответствии с ГОСТ Р 56606-2015), за исключением поверки средств измерения, которая осуществляться Заказчиком своими силами и за свой счет. В соответствии с требованием технической, нормативной и эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) на изделия медицинской техники. В случае наличия обновления и дополнения документации на оборудование, при выполнении работ используется актуальная на момент выполнения работ редакция. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Требования к работам по ТО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Требования к ремонту МИ |  |  | В соответствии с положениями технического задания (описания объекта закупки, спецификации) |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Требования к контролю технического состояния |  |  | Контроль технического состояния МИ производится единоразово, в сроки, указанные в положениях настоящего контракта, согласно нормативной, технической и эксплуатационной документации на МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО, по окончанию проведения работ по ремонту МИ. Контроль технического состояния должен производиться силами отдельного специализированного подразделения и персонала Исполнителя, не проводящими работы по другим видам ТО. |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Возможность оказания услуг/выполнения работ дистанционно |  |  | Не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Требования к заполнению Исполнителем журнала ТО МИ. |  |  | После окончания выполнения соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ. В случае если у Заказчика на конкретное МИ уже ведется журнал технического обслуживания, то записи о выполняемых Исполнителем работах по техническому обслуживанию вносятся в этот журнал. В случае если журнал по техническому обслуживанию МИ окончен, то Исполнитель должен завести новый журнал и передать его на хранение Заказчику. После окончания срока действия контракта журнал остается у Заказчика. |  |  |  |  |  |
| - Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию и ремонту, перечень и объем выполняемых Исполнителем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование МИ | Модель (марка) |  | Наименование изготовителя | № РУ | Год выпуска | Зав./сер. номер | Место размещения в МО (на момент заключения) |
| 4.1 |  | Бронхофиброскоп | FB-15RBS |  | "ХОЯ Корпорейшн" | ФСЗ 2008/01979 | 2019 | 110105 | Эндоскопическое отделение |
| 4.1.1 |  | Полная разборка прибора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Замена волоконно-оптического жгута |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Замена раковой шейки (сгибаемой части) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 |  | Замена оболочки дистального конца |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  | Замена инструментального канала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 |  | Регулировка углов поворота |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 |  | Ремонт корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 |  | Замена светового кабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 |  | Сборка прибора |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 |  | Проведение контроля технического состояния после завершения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Порядок сдачи и приемки услуг/работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Группа требований |  |  | Требование |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятия по обеспечению сдачи и приемки выполненных работ |  |  | По результатам выполнения работ в каждом отдельном случае Исполнитель осуществляет запись (отметку) в журнале ТО МИ в соответствии с п.3.4. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Порядок предоставления Заказчику факта выполненных работ и подписания актов выполненных работ |  |  | По результатам оказания услуг/выполнения работ в объеме, установленном описанием объекта закупки (техническим заданием или спецификацией к контракту). Исполнитель должен отразить в акте выполненных работ выполненные работы и использованные запасные части в период оказания услуг/выполнения работ. Исполнитель должен самостоятельно подтвердить факт выполнения объема работ, отраженных в акте, у инженера отдела медицинской техники (по направлению), заведующего отделением (где располагается МИ) , начальника отдела медицинской техники или у его заместителя. Фактом подтверждения выполненных работ является подпись соответствующего специалиста в акте выполненных работ. После подтверждения выполненных работ, Исполнитель должен передать подписанные вышеперечисленными представителями Заказчика акты выполненных работ начальнику отдела медицинской техники ГАУЗ СО «СОКБ №1» для фиксации даты исполнения работ, подписания актов выполненных работ и передачи полного комплекта бухгалтерских документов в оплату. |  |  |  |  |  |
| - Прочие требования и условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Период технического обслуживания (срок оказания услуг/выполнения работ): |  |  | В течение 5-ти календарных дней с момента подписания государственного контракта |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Выше перечисленный в подпунктах пунктов раздела 4 перечень работ включает, но не ограничивает перечень действий и манипуляций, выполняемых Исполнителем в рамках выполнения работ, если это необходимо для достижения целей настоящей закупки, а именно восстановление медицинских изделий до исправного, пригодного к использованию по назначению в соответствии с нормативной, технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) состояния, в том числе и любые другие действия и манипуляции, предусмотренные нормативной технической и/или эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) на каждую единицу МИ в каждом отдельном случае. Исключением являются случаи необходимости замены запасных частей, явным образом не включенных в положения данного технического задания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Все замененные запасные части МИ Заказчика, после выполнения работ остаются у Исполнителя, который вправе ими распоряжаться на свое усмотрение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Исполнитель оказывает консультацию эксплуатирующего и технического персонала Заказчика правилам эксплуатации обслуживаемой техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Привлечение третьих лиц, сторонних организаций, соисполнителей, субподрядчиков для исполнения обязательств по контракту не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Специалисты Исполнителя соблюдают правила внутреннего трудового распорядка и пропускного режима, установленные у Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Заказчик не предоставляет Исполнителю помещение на своей территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | В перечень работ не входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, а также заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к медицинским изделиям. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Все работы производятся с 9:00 до 17:00 по местному времени в согласованные с Заказчиком рабочие дни. Работы в иное время производятся при дополнительном согласовании с Заказчиком. Исключением являются работы, вызванные запросом со стороны Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 | Исполнитель должен выполнять все требования закона и иных правовых актов по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Термины и определения применяются и понимаются в соответствии с: - ГОСТ Р 57501-2017; - ГОСТ Р 58451-2019; - ГОСТ Р 56606-2015; - ГОСТ 18322-2016; - ГОСТ Р 50444-2020; - ГОСТ Р 59730-2021 - нормативной документацией медицинского изделия; - технической документацией медицинского изделия; - эксплуатационной документацией медицинского изделия. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности товаров, предлагаемых поставщиком, указан в таблице выше.

| № п/п | Описание планируемой закупки | Содержательная часть |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предполагаемые сроки проведения закупки | до 30.06.2024 |
| 2 | Основные условия исполнения договора | Установлены проектом договора |
| 3 | Порядок поставки товара | Установлен проектом договора |
| 4 | Порядок оплаты | Установлен проектом договора |
| 5 | Размер обеспечения исполнения договора | В соответствии с главой 6 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница №1» |
| 6 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества (в случае установления указанных требований) | В соответствии с разделом 2 подробного описания предмета закупки (описание объекта закупки), включая указание единицы измерения, количества товара, объема работ или услуги. |

Проведение данной процедуры (сбор информации о цене) не влечет за собой возникновение обязательств Заказчика.

Из ответа на запрос о предоставлении ценовой информации в отношении товара для определения начальной (максимальной) цены договора (далее – запрос) должны однозначно определяться:

- Наименование предлагаемого товара, каталожный номер, товарный знак (при наличии);

- Точные технические характеристики товара;

- Срок поставки товара;

- Цена единицы товара и общая цена договора на условиях, указанных в запросе;

- Срок действия предлагаемой цены;

- Расчет предлагаемой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров;

- Включает ли цена товара НДС, или цена товара указана без учета НДС (если организация не является плательщиком НДС);

Ответ на запрос с учетом обозначенных требований предполагает, что поставщик (подрядчик, исполнитель), готов поставить товар, работы, услуги на условиях, указанных в запросе, а информация о цене включает в себя перечень и объем товаров/работ/услуг, обозначенный техническим заданием (описанием объекта закупки, фактической потребностью Заказчика), в том числе затраты, необходимые для исполнения обязательств по контракту. В случае, если ответ на запрос не будет соответствовать требованиям обозначенным требованием, Заказчик оставляет за собой право не использовать такую информацию о цене при расчете НМЦК контракта.

Ответ на запрос необходимо направлять на официальном бланке организации, с указанием номера настоящего запроса, исходящего номера и даты ответа на запрос, за подписью уполномоченного лица с проставлением печати организации (при наличии). Для ответа на запрос, в соответствии с  п.3 Приказа 97-ОД от 15.07.2021 «Об утверждении примерных форм при определении и обосновании заказчиками начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены единицы товара, работы, услуги» рекомендуется использовать примерную форму ответа на запрос о предоставлении ценовой информации.

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на поставку товара, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/Fa75fBnVOtDSLA

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на оказание услуг, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/WKOptMkY8R0Rfg

В случае, запроса о предоставлении ценовой информации на выполнение работ, применяется проект договора – https://disk.yandex.ru/i/_y1_IaGsDRCDnw