# Приложение № 1

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

| ОКПД 2 | № п/п | Наименование товара/ параметра | Показатели параметра | Ед. изм. | Кол-во | Страна производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25.72.12.111 | 1 | Корпус врезного замка для противопожарных дверей |  | Шт. | 3 |  |
|  | 1.1 | Материал | Сталь |  |  |  |
|  | 1.2 | Тип двери | Металлическая |  |  |  |
|  | 1.3 | Направление открывания двери | Левое и правое |  |  |  |
|  | 1.4 | Тип механизма секретности | Цилиндровый |  |  |  |
|  | 1.5 | Тип замка | Основной (с защелкой под ручку) |  |  |  |
|  | 1.6 | Тип защелки | Универсальная |  |  |  |
|  | 1.7 | Межосевое расстояние | 72 мм |  |  |  |
|  | 1.8 | Бэксет | 65 мм |  |  |  |
|  | 1.9 | Размер ригеля | 46 мм |  |  |  |
|  | 1.10 | Количество ригелей | 1 |  |  |  |
|  | 1.11 | Наличие лицевой планки | Да |  |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и хранении, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.