| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «Городская клиническая больница № 40 город Екатеринбург» (ГАУЗ СО «ГКБ № 40») Волгоградская, д. 189 г. Екатеринбург, 620102 тел. (343) 266-65-16 тел/факс (343) 240-76-34 e-mail: gkb40@gkb40.ur.ru ОКПО 01944370, ОГРН 1026602347914, ИНН/КПП 6658027450 / 665801001 | Всем заинтересованным лицам |
| --- | --- |

Уважаемые поставщики!

В связи с необходимостью размещения запроса котировок на поставку, просим Вас предоставить коммерческое предложение с подробным техническим описанием и сроками поставки:

| Наименование | Техническое описание | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Гемоглобин А1с, набор реагентов (HbA1c) | Код:B00389. Предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c (Гемоглобина A1c)) в крови человека методом иммуноингибирования. В состав набора входит реагент и калибратор. Реагент используется совместно с гемолизирующим реагентом. Совместимость с биохимическим анализатором AU | набор | 6 |
| Гемолизирующий реагент для биохимических анализаторов серии SYNCHRON и AU | Код:472137. Предназначен для совместного использования с набором реагентов для определения гликированного гемоглобина. Совместимость с биохимическим анализатором AU . | набор | 3 |
| Контроль гликозилированного гемоглобина уровень 1 и 2 | Код: HA5072. Предназначен для контроля определения гликозилированного гемоглобина и других фракций гемоглобина. Диапазон контролей: 2 уровня (норма и патология). Наличие значений для биохимического анализатора AU. Фасовка: 4 флакона по 0,5 мл | набор | 1 |
| Контрольная сыворотка 1 CONTROL SERUM 1, 20X5мл | Код: ODC0003. Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при проведении биохимических исследований в клиническом образце на биохимических анализаторах серии AU. Состав: Лиофилизированная сыворотка человека, содержащая химические добавки, субстраты и ферменты человеческого и животного происхождения. Сыворотка также содержит консерванты и стабилизаторы. Фасовка: 20 флаконов по 5 мл. Совместимость с биохимическими анализаторами серии AU. | набор | 1 |
| Контрольная сыворотка 2 CONTROL SERUM 2, 20X5мл | Код: ODC0004. Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при проведении биохимических исследований в клиническом образце на биохимических анализаторах серии AU. Состав: Лиофилизированная сыворотка человека, содержащая химические добавки, субстраты и ферменты человеческого и животного происхождения. Сыворотка также содержит консерванты и стабилизаторы. Фасовка: 20 флаконов по 5 мл. Совместимость с биохимическими анализаторами серии AU. | набор | 1 |
| DxH Лизирующий раствор, 5 л | код 628019, Агент для лизиса эритроцитов для количественного определения гемоглобина, подсчета NRBC, подсчета и определения размера лейкоцитов. Фасовка: 5 л. Совместим с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter. | штука | 1 |
| DxH Реагенты для дифференцировки лейкоцитов | код 628020, Реагент для лизиса эритроцитов и консервации лейкоцитов. Фасовка: раствор лизисаэритроцитов -1900 мл, раствор консервации лейкоцитов -850 мл. Совместим с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter. | набор | 8 |
| Очищающий реагент Клианак | код MEK-520I, Промывающий раствор для промывки гидросистемы гематологического анализатора. Фасовка: 5 л. | штука | 5 |
| Контроль 6С, 9 флаконов по 3,5 мл | код A59925, является гематологическим материалом контроля качества, используемым для мониторинга работы систем клеточного анализа. Количество уровней: 3. Фасовка: 9 флаконов по 3,5 мл. Совместим с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter. | набор | 4 |
| Контроль Latron CP-X, 8 флаконов по 4 мл | код 628024, Контрольный материал COULTER LATRON CP-X предназначен для применения на системах клеточного анализа UniCel DxH Coulter, которые используют технологию VCSn, совместно со специфическими реагентами COULTER. Фасовка: 8 флаконов по 4 мл. Совместим с системой клеточного анализа UniCel DxH 800 Coulter. | набор | 4 |
| Лампа фотометрического модуля | Код: MU988800. Запасная часть для биохимического анализатора AU 480. Лампа 12В 20 Вт, с железным направляющим стопором и двумя проводами длинной 180 мм для подключения к питанию. | штука | 1 |
| Промывочный раствор (WASH SOLUTION), 6X2000мл | Код: OSR0001. Концентрат чистящий систему анализатора от белковых загрязнений. Совместимость с биохимическим анализатором серии AU | набор | 3 |
| Насадки миксера (спиралевидная) 3 шт. | Код: MU959900. Из стали, конец спиралевидный с тефлоновым покрытием длина 75мм. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором AU 680. Фасовка: 3 штуки в упаковке. | набор | 1 |
| Насадки миксера (L-образная) 3 шт. | Код: MU826700. Из стали, конец L-образный с тефлоновым покрытием. Совместимость с автоматическим биохимическим анализатором AU 680. Фасовка: 3 штуки в упаковке. | набор | 1 |
| Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION), 6X450мл | Код: 66039. Концентрат чистящий систему анализатора от белковых загрязнений. Совместимость с биохимическим анализатором AU 480. Фасовка: 6 флаконов по 450 мл | набор | 1 |
| Набор для иммуноферментного определения прокальцитонина (PCT) в плазме и сыворотке крови человека - VIDAS B.R.A.H.M.S PCT, 60 тестов | Код: 30450-86. Для количественного определения прокальцитонина в сыворотке или плазме крови человека методом фермент-связанного флуоресцентного анализа. Состав набора: - 60 стрипов, - 60 наконечников, - Контроль C1 (2 x 2 мл, лиофилиз.), - Контроль C2 (2 x 2 мл, лиофилиз.), - Калибратор S1 (2 x 2 мл, лиофилиз.), - Калибратор S2 (2 x 2 мл, лиофилиз.). Совместимость с автоматическим анализатором miniVIDAS. Фасовка: 60 тестов в наборе | набор | 12 |
| Набор реагентов для количественного определения маркера сердечного тропонина I VIDAS High Sensitive Troponin I | Код: 415386. Для количественного определения маркера сердечного тропонина I в сыворотке или плазме крови человека. Диапазон измерений: от 4.9 до 40000 нг/л. СОСТАВ НАБОРА: - 60 стрипов TNHS - 60 наконечников SPR TNHS - контроль TNHS (C1): 1 x 2 мл (лиофилизированный) - контроль TNHS (C2): 1 x 2 мл (лиофилизированный) - стандарт калибровочный TNHS (S1): 2 x 2 мл (лиофилизированный) - стандарт калибровочный TNHS (S2): 2 x 2 мл (лиофилизированный) - разбавитель для образца TNHS (R1): 1 х 2 мл (жидкий) Совместимость с автоматическим анализатором miniVIDAS. Фасовка: 60 тестов в наборе | набор | 18 |
| Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина VIDAS HCG | Код: 30405. Набор VIDAS HCG предназначен для количественного определения хорионического гонадотропина в сыворотке и плазме крови человека (лития гепаринат или ЕДТА) методом иммуноферментного флуоресцентного анализа. Диапазон измерений: от 2 до 1500 мМЕ/мл. СОСТАВ НАБОРА: - 60 стрипов HCG - 60 наконечников SPR HCG - контроль HCG (C1): 1 x 2 мл (лиофилизированный) - стандарт калибровочный HCG (S1): 2 x 2 мл (лиофилизированный) - раствор для разведения HCG (R1): 2 x 25 мл (жидкий) Совместимость с автоматическим анализатором miniVIDAS. Фасовка: 60 тестов в наборе | набор | 2 |
| Лента тепловой регистрации д/лаб. 110х30х12 (в.) ЛБД-К-И ( 8 рулонов в упаковке) | Бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Длина ленты -30 метр, Ширина -110 мм, диаметр втулки- 12 мм. Способ намотки термослоя внутрь. Фасовка: 8 шт в упаковке. | упак | 1 |

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг согласно перечня, предусмотренного  Положением о закупках товаров, работ, услуг ГАУЗ СО «ГКБ №40», срок оплаты поставленного товара составляет 30 рабочих дней с даты приемки поставленного товара и подписания документов о приемке, а, если Исполнителем являются субъекты малого и среднего предпринимательства, срок составляет 7 рабочих дней.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (343)266-97-21, 297-98-14

Контакты: Кортева Марина Игоревна: korteva@gkb40.ur.ru

С уважением,

Начальник контрактной службы ГАУЗ «ГКБ № 40»                                                    М.И.Кортева