Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

**на оказание услуг по организации** **централизованной пультовой охраны, эксплуатационно-техническому обслуживанию средств охранно-тревожной сигнализации, реагированию мобильных групп на тревожный сигнал**

**на объектах ГАУ СО «Фармация»**

**Общие сведения**

**Заказчик:** Государственное автономное учреждение Свердловской области «Фармация» (далее ГАУ СО «Фармация»).

**Объект закупки**: Оказание услуг по организации централизованной пультовой охраны (далее ЦПО), эксплуатационно-техническому обслуживанию средств охранно-тревожной сигнализации (далее ОТС), реагированию мобильных групп на тревожный сигнал на объектах ГАУ СО «Фармация».

**Краткие характеристики оказываемых услуг:**

Исполнитель оказывает услуги по организации ЦПО путем мониторинга и реагирования на сигнальную информацию, поступающую с объектов Заказчика, посредством выезда Групп быстрого реагирования (далее ГБР), а также выполнению ежемесячного эксплуатационно-технического обслуживания средств ОТС. Обслуживание пожарной сигнализации на объектах (при наличии) осуществляется подрядной организацией, имеющей соответствующие разрешения и лицензии, с которой заключен отдельный договор на обслуживание.

Исполнитель устанавливает на каждый объект охраны собственные средства ОТС (полный комплект охранного оборудования и расходных материалов), необходимые для организации охраны, которые передаются Заказчику в безвозмездное пользование на период действия договора по актам приема-передачи технических средств охраны (далее ТСО).

Исполнитель осуществляет круглосуточный мониторинг и реагирование на сигналы с объектов, поддерживает круглосуточную техническую поддержку, организует:

- выезд инженеров для проведения технической экспертизы объектов;

- охрану объектов до прибытия ответственных лиц для осмотра;

- патрулирование охраняемых объектов.

Исполнитель имеет возможность предоставить Заказчику удаленный доступ, через Личный кабинет, позволяющий получать отчеты по всем событиям на объекте охраны (снятие/постановка на охрану, тревожные сигналы и т.д.).

**Перечень охраняемых объектов и условия реагирования:[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Объект** | **Время работы**  | **Адрес**  | **Время реагирования ГБР (мин.)** |
| 1. | Аптека № 1 аптечный пункт № 2 | пн.-пт.: 08:00-16:30,сб.-вс.: выходной | 623752, Свердловская область, г. Реж, пер. Олега Кошевого, 6. | 10 |
| 2. | Аптека № 1 аптечный пункт № 4 | пн.-пт.: 08:00-17:00:сб.-вс.: выходной | 623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, 28. | 5 |
| 3. | Аптека № 1 аптечный пункт № 5 | пн.-пт.: 08:00-16:30,сб.-вс.: выходной | 624286, Свердловская область, пгт. Малышева, ул. Тимирязева, 13/2. | 10 |
| 4. | Аптека № 1 аптечный пункт № 6 | пн.-пт.: 08:00-18:00,сб.-вс.: выходной | 620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 15 б. | 10 |
| 5. | Аптека № 2 | пн.-пт.: 08:00-20:00, сб.: 09:00-19:00, вс.: 09:00-17:00. | 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Чапаева, 24. | 5 |
| 6. | Помещение | не работает | 624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,пр. Успенский, 60. | 5 |
| 7. | Аптека № 4 | пн.-пт.: 08:00-21:00, сб.- вс.: 09:00-20:00 | 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 54. | 5 |
| 8. | Аптека № 5 | пн.-пт.: 08:00-20:00, сб.: 09:00-19:00, вс.: 09:00-17:00. | 624305, Свердловская область, г. Кушва, п. Баранчинский, ул. Физкультурников, 1. | 5 |
| 9. | Аптека № 5аптечный пункт № 2 | пн.-пт.: 09:00-19:00,сб.: 09:00-18:00,вс.: 09:00-17:00. | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Свободы, 2. | 5 |
| 10. | Аптека № 6 | пн.-пт.: 09:00-17:00,сб.-вс.: выходной | 624600, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 2. | 5 |
| 11. | Аптека № 6 аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:00-16:30,сб.-вс.: выходной | 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодёжи, 2 А. | 10 |
| 12. | Аптека № 6 аптечный пункт № 2 | пн.-пт.: 08:00-16:00,сб.-вс.: выходной | 624742, Свердловская область, г. Нижняя Салда, ул. Луначарского, 145. | 10 |
| 13. | Аптека № 6 аптечный пункт № 4 | пн.-пт.: 08:00-16:30,сб.-вс.: выходной | 622018, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Окунева, 30. | 10 |
| 14. | Аптека № 7 | пн.-пт.: 08:00-20:00,сб.-вс.: выходной | 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Молодежная, 8. | 5 |
| 15. | Аптека № 8 | пн.-сб.: 08:00-20:00, вс.: 09:00-17:00 | 624053, Свердловская область, Белоярский район, пгт. Верхнее Дуброво, ул. Строителей, 1. | 5 |
| 16. | Аптека № 8 аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:30-16:00, сб.-вс.: выходной | 624285, Свердловская область, пгт. Рефтинский, ул. Гагарина, 25. | 10 |
| 17. | Аптека № 10 | пн.-пт.: 09:00-18:00, сб.-вс.: выходной | 623320, Свердловская область, Красноуфимский район, пгт. Натальинск, ул. Кирова, 22. | 5 |
| 18. | Аптека № 10 аптечный пункт №1 | пн.-пт.: 08:00-16:00,сб.-вс.: выходной | 623320, Свердловская область, Красноуфимский район, пгт. Натальинск, ул. Советская, 7. | 10 |
| 19. | Аптека № 11 | пн.-пт.: 09:00-18:00, сб.: 10:00-15:00,вс.: выходной. | 624422, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Володарского, 23. | 5 |
| 20. | Аптека № 11 аптечный пункт № 3 | пн.-пт.: 08:00-17:00, сб.-вс.: выходной | 624420, Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Кузнецова, 17. | 10 |
| 21. | Аптека № 15 | пн.-пт.: 08:00-20:00, сб.- вс.: 10:00-18:00 | 624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 21 | 5 |
| 22. | Аптека № 17 аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Серова, 34. | 10 |
| 23. | Аптека № 20 | пн.-пт.: 08:00-21:00, сб.-вс.: 09:00-20:00 | 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. К. Маркса, 7. | 5 |
| 24. | Аптека № 20 аптечный пункт № 2 | пн.-пт.: 09:00-17:00, сб.-вс.: выходной | 624186, Свердловская область, Невьянский район, п. Калиново, ул. Ленина, 20. | 5 |
| 25. | Аптека № 20 аптечный пункт № 4 | пн.-пт.: 09:00-19:00, сб.: 10:00-17:00,вс.: выходной | 624173, Свердловская область, Невьянский район, п. Цементный, ул. Свердлова, 6. | 5 |
| 26. | Аптека № 21 | пн.-пт.: 08:00-20:00, сб.-вс.: 09:00-20:00 | 623150, Свердловская область, Первоуральский ГО, п. Билимбай, ул. Ленина, 98 | 5 |
| 27. | Аптека № 22 | пн.-пт.: 08:00-19:00, сб.: 09:00-16:00,вс.: выходной | 624422, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Ильича, 20 А. | 5 |
| 28. | Аптека № 23 аптечный пункт № 2 | пн.-пт.: 08:00-17:00,сб.-вс.: выходной | 624804, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41. | 10 |
| 29. | Аптека № 23 аптечный пункт № 3 | пн.-пт.: 08:00-17:00, сб.-вс.: выходной | 624802, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Лесная, 13. | 5 |
| 30. | Аптека № 23 аптечный пункт № 5 | пн.-пт.: 08:00-16:00, сб.-вс.: выходной | 624829, Свердловская область, Сухоложский район, с. Новопышминское, ул. Пушкина, 38 Б. | 10 |
| 31. | Аптека № 24 | пн.-пт.: 08:00-20:00,сб.: 10:00-18:00, вс.: выходной | 620017, г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 7. | 5 |
| 32. | Аптека № 25 | пн.-пт.: 08:00-20:00, сб.-вс.: 10:00-18:00 | 620065, Свердловская область, ЗАТО г. Новоуральск, ул. Комсомольская, 18. | 5 |
| 33. | Аптека № 25 аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:00-17:00, сб.-вс.: выходной | 624170, Свердловская область, Невьянский район, пгт. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, 16. | 10 |
| 34. | Аптека № 27 | пн.-пт.: 08:00-20:00, сб.-вс.: 09:00-18:00 | 624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Иллариона Янкина,7. | 5 |
| 35. | Аптека № 28 | пн.-пт.: 10:00-17:00, сб.-вс.: выходной | 624054, Свердловская область, ЗАТО п. Уральский, ул. Флёрова, 106. | 5 |
| 36. | Аптека № 29 | пн.-пт.: 08:00-19:00, сб.-вс.: 09:00-16:00 | 623036, Свердловская область, Шалинский район, пгт. Староуткинск, ул. Ленина, 1. | 5 |
| 37. | Аптека № 30 | пн.-пт.: 08:30-17:30, сб.-вс.: выходной | 623030, Свердловская область, Шалинский район, р.п. Шаля, ул. Орджоникидзе, 4. | 5 |
| 38. | Аптека № 30 аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:00-16:00, сб.-вс.: выходной | 623010, Свердловская область, Шалинский район, п. Шамары, ул. Первомайская, 30. | 5 |
| 39. | Аптека № 36 | пн.-пт.: 08:00-19:00, сб.: 09:00-16:00, вс.: выходной | 624975, Свердловская область, Серовский район, п. Восточный, ул. Луначарского, 64. | 10 |
| 40. | Аптека № 38 | пн.-пт.: 08:00-19:00, сб.: 09:00-15:00, вс.: выходной | 624272, Свердловская область, г. Асбест, ул. Ленинградская, 19. | 5 |
| 41. | Аптека № 45 аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:00-17:00, сб.-вс.: выходной | 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Павлика Морозова, 60. | 5 |
| 42. | Аптеки № 45 аптечный пункт № 3 | пн., ср., пт.: 08:00-15:30, сб.-вс.: выходной | 623734, Свердловская область, г. Реж, п. Липовка, Нежилое помещение 1 этажа в ГАУЗ СО «Областная специализированная больница медицинской реабилитации Липовка». | 10 |
| 43. | Аптека № 54 | пн.-пт.: 09:00-19:00, сб.-вс.: 09:00-16:00 | 624042, Свердловская область, Белоярский ГО, с. Большебрусянское, ул. Ленина, 20. | 5 |
| 44. | Аптека № 60 | пн.-пт.: 09:00-20:00, сб.-вс.: 09:00-19:00 | 623427, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 61. | 5 |
| 45. | Аптека № 60 аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 09:00-20:00, сб.-вс.: 10:00-19:00 | 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 68. | 5 |
| 46. | Аптека № 61 | пн.-пт.: 08:00-18:00, сб.: 9.00-16.00 вс.: выходной | 623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Октябрьская, 1. | 5 |
| 47. | Аптека № 127 | пн.-пт.: 08:00-17:00, сб.-вс.: выходной | 624030, Свердловская область, пгт. Белоярский, ул. Юбилейная, 13 А. | 5 |
| 48. | Аптека № 127 аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:30-16:00, сб.-вс.: выходной | 624045, Свердловская область, Белоярский район, с. Камышево, ул. Ленина, 41. | 10 |
| 49. | Аптека № 127 аптечный пункт № 2 | пн.-пт.: 08:30-16:00, сб.-вс.: выходной | 624038, Свердловская область, Белоярский район, с. Кочневское, ул. Садовая, 10. | 10 |
| 50. | Аптека № 127 аптечный пункт № 3 | пн.-пт.: 08:30-16:00, сб.-вс.: выходной | 624037, Свердловская область, Белоярский район, п. Студенческий, ул. Лесная, 1. | 10 |
| 51. | Аптека № 151 | пн.-пт.: 08:00-20:00, сб.-вс.: 09:00-18:00 | 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ленина, 7. | 5 |
| 52. | Аптека № 151аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:00-18:00, сб.-вс.: выходной | 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 72. | 10 |
| 53. | Аптека № 151аптечный пункт № 2 | пн.-пт.: 08:00-18:00, сб.: 10:00-18:00,вс.: выходной | 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Молодой Гвардии, 4. | 5 |
| 54. | Аптека № 151аптечный пункт № 3 | пн.-пт.: 08:00-18:00, сб.: 09:00-16:00, вс.: выходной | 623847, Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Ленина, 60. | 5 |
| 55. | Аптека № 151аптечный пункт № 4 | пн.-пт.: 08:00-16:00; сб.-вс.: выходной | 623847, Свердловская область, Ирбитский район, п. Зайково, ул. Больничная, 11. | 10 |
| 56. | Аптека № 151 аптечный пункт № 5 | пн.-пт.: 08:00-18:00,сб.: 10:00-18:00, вс.: выходной | 623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 30. | 5 |
| 57. | Аптека № 151 а/п № 8 | пн.-пт.: 08:00-19:00, сб.- вс.: 09:00-18:00 | 623855, Свердловская область, Ирбитский район, пгт. Пионерский, ул. Мира, 31 Б. | 5 |
| 58. | Аптека № 151 аптечный пункт № 10 | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 623701, Свердловская область, Пышминский район, пгт. Пышма, пер. Комарова, 5, Литер В. | 10 |
| 59. | Аптека № 173 | пн.-пт.: 08:00-19:00, сб.- вс.: 09:00-19:00 | 624001, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 15. | 5 |
| 60. | Аптека № 173аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:00-15:00, сб.-вс.: выходной | 624005, Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Дружбы, 5 А. | 10 |
| 61. | Аптека № 236 | пн.-пт.: 08:00-19:00, сб.- вс.: 10:00-17:00 | 624011, Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. Дёмина, 7. | 5 |
| 62. | Аптека № 276 | пн.-пт.: 09:00-21:00, сб.-вс.: 10:00-20:00 | 620012, г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2. | 5 |
| 63. | Аптека № 301 | пн.-пт.: 09:00-19:00, сб.: 09:00-18:00, вс.: выходной | 620144, г. Екатеринбург, ул. Уктусская, 31. | 5 |
| 64. | Аптека № 395 | пн.-сб.: 08:00-20:00, вс.: 10:00-18:00 | 623462, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, 58. | 5 |
| 65. | Помещение | не работает | 620088, г. Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 36. | 5 |
| 66. | Аптечный пункт № 1 | пн.-пт.: 08:00-17:00, сб.-вс.: выходной | 620085, г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16. | 10 |
| 67. | Аптечный пункт № 2 | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 620085, г. Екатеринбург, ул. Мусоргского, 2 /Селькоровская, 62. | 10 |
| 68. | Аптечный пункт № 3 | пн.-пт.: 08:30-18:00, сб.-вс.: выходной | 620073, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, 14 Г. | 10 |
| 69. | Аптечный пункт № 4 | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 620039, г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 5 В. | 10 |
| 70. | Аптечный пункт № 5 | пн.-пт.: 08:00-19:00, сб.-вс.: выходной | 620087, г. Екатеринбург, пер. Короткий, 2. | 10 |
| 71. | Аптечный пункт № 7 | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ленина, 33. | 10 |
| 72. | Аптечный пункт № 8 с отдельным складским помещением | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 620141, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 160. | 10 |
| 73. | Аптечный пункт № 11 | пн.-пт.: 09:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 624941, Свердловская область, г. Волчанск, ул. Социалистическая, 6 | 10 |
| 74. | Аптечный пункт № 12 | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Уральская, 2. | 10 |
| 75. | Аптечный пункт № 13 | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 623090, Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова, 67 | 5 |
| 76. | Аптечный пункт № 14 | пн.-пт.: 08:00-16:00, сб.-вс.: выходной | 623070, Свердловская область, Нижнесергинский район, пгт. Верхние Серги, ул. Степана Разина, 39. | 10 |
| 77. | Аптечный пункт № 15 | пн.-пт.: 08:00-16:00, сб.-вс.: выходной | 623103, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Огнеупорщиков, 38. | 10 |
| 78. | Аптечный пункт № 16 | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 623104, Свердловская область, г. Первоуральск ул. Металлургов, 3 А. | 10 |
| 79. | Аптечный пункт № 17 | пн.-пт.: 08:00-16:30, сб.-вс.: выходной | 620073, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78 А. | 10 |
| 80. | Аптечный пункт № 19 | пн.-пт.: 08:30-16:00, сб.-вс.: выходной | 623795, Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Красных Партизан, 5. | 10 |
| 81. | Аптечный пункт № 20 | пн.-пт.: 08:00-15:30, сб.-вс.: выходной | 623794, Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Максима Горького, 3 А. | 10 |
| 82. | Аптечный пункт № 21 | пн.-пт.: 08:00-15:30, сб.-вс.: выходной | 623771, Свердловская область, Артемовский район, п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, 3. | 10 |
| 83. | Аптечный пункт № 22 | пн.-пт.: 08:00-15:00, сб.-вс.: выходной | 623770, Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Первомайская, 2. | 10 |
| 84. | Аптечный пункт № 23 | пн.-пт.: 08:00-16:00, сб.-вс.: выходной | 624400, Свердловская область, г. Новая Ляля, ул. Розы Люксембург, 79. | 10 |
| 85. | Помещение | пн.-пт.: 08:00-16:00, сб.-вс.: выходной | 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Олега Кошевого, 4. | 10 |
| 86. | Аптечный пункт № 27 | пн.-пт.: 08:00-16:00, сб.-вс.: выходной | 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Куйбышева, 144. | 10 |

**Действия Исполнителя до начала оказания услуг по ЦПО:**

До принятия объектов под охрану Исполнитель разрабатывает и передает ответственным лицам, имеющим право пользования техническими средствами охраны (на каждом принимаемом под охрану объекте Заказчика) «Инструкцию по постановке и снятию объекта с охраны», в которой определяется:

- порядок использования ТСО объекта;

- порядок приема-сдачи объекта под охрану;

- порядок снятия объекта с охраны;

- номера телефонов оперативных служб.

Проводит инструктаж с персоналом Заказчика на объектах.

Проводит монтаж средств ОТС с выводом на пульт централизованного наблюдения (далее ПЦН). В обязательном порядке должен быть предусмотрен монтаж стационарной кнопки тревожной сигнализации (при отсутствии), либо предоставление не менее 2 радиобрелоков ТС, на каждый объект охраны для вызова ГБР.

При наличии на объектах смонтированной Заказчиком охранной сигнализации, Исполнитель производит подключение ее к абонентскому комплекту передачи информации для обеспечения прохождения сигнала «тревога» на ПЦН Исполнителя (при необходимости).

При наличии на объектах охраны средств пожарной сигнализации (которые не выведены на отдельные пульты охранных организаций, МЧС), Исполнитель в обязательном порядке производит подключение ее к абонентскому комплекту передачи информации и обеспечение прохождения сигнала пожарной тревоги на ПЦН Исполнителя.

**Общие требования к качественным характеристикам и условиям оказания услуг:**

Исполнитель осуществляет с помощью ПЦН контроль за состоянием средств «тревожной» сигнализации, прием и регистрацию сигналов «тревожного» извещения, формируемых установленным на объект комплексом устройств технической охраны, и реагирует посредством ГБР на тревожные сообщения, поступающие с объекта Заказчика.

Контроль за состоянием средств сигнализации осуществляется круглосуточно Исполнителем по проводным/беспроводным каналам связи на приборах и оборудовании, установленных на объект Заказчика.

Исполнитель должен работать с системами, установленными на объектах заказчика, без изменения конструкций системы. В случае необходимости, все дополнительное оборудование устанавливается за счет Исполнителя.

Должна быть обеспечена диспетчеризация всего оборудования.

При поступлении сигнала «тревожного» извещения на ПЦН Исполнитель организует и обеспечивает немедленный выезд ГБР к объекту Заказчика для выявления причин срабатывания ТСО и принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу хищения, повреждения, уничтожения имущества Заказчика.

ГБР обеспечивает физическую поддержку, предупреждение и отражение нападения со стороны третьих лиц, включая вооруженные столкновения, урегулирование конфликтных ситуации, принимает меры по задержанию лиц, совершающих противоправные действия на объекте. Совместно с представителем Заказчика производит вскрытие объекта для внутреннего осмотра помещений с целью выяснения причин срабатывания сигнализации и их устранения.

При поступлении сигнала «тревожного» извещения на ПЦН в нерабочее время объекта охраны (согласно указанных сведений), Исполнитель обеспечивает выезд экипажа ГБР на объект охраны и одновременно осуществляет доставку на объект охраны представителя Заказчика (ответственного лица) служебным автотранспортом Исполнителя, либо должен предоставить транспорт для доставки представителя Заказчика на объект, для проведения внутреннего осмотра помещений и устранения причин срабатывания ОТС. При изменении графика работы охраняемого объекта, Заказчик своевременно направляет информацию в адрес Исполнителя.

При ошибке ввода кода и (или) пароля объекта, повторного снятия/постановки объекта под охрану, а также в случае любого снятия объекта с охраны, а равно не сдаче объекта под охрану в рамках интервала времени, установленное в соответствии с режимом работы объекта, Исполнитель должен организовать связь с ответственным лицом, при выявлении угрозы обеспечить выезд ГБР на объект и для установления причин нарушения режима, а также направить информацию об этом ответственному лицу Заказчика.

При поступлении от Заказчика информации о неисправности охранного оборудования, либо установлении неисправности по беспроводным каналам связи, Исполнитель обеспечивает своевременное устранение неисправности (в течении не более 24 часов), в том числе прибытие дежурного техника на объект охраны для устранения неисправности. В случае невозможности прибытия техника или оперативного устранения неисправности, Исполнитель обеспечивает охрану объекта за свой счет (выставление физического поста охраны/патрулирование).

По результатам каждого вышеописанного выезда на объект, должен быть составлен письменный акт осмотра охраняемого объекта, подписываемый ответственным лицом Заказчика и старшим охранником экипажа ГБР, прибывшей на Объект.

Экипаж ГБР должен передвигаться на собственном/арендованном автотранспорте с нанесенной фирменной символикой охранного предприятия. Охранники состава ГБР должны быть вооружены служебным огнестрельным оружием и иметь при себе спецсредства, средства связи и средства индивидуальной защиты, форменную одежду установленного образца.

Сотрудник ПЦН должен поддерживать постоянную информационную связь с ГБР, осуществлять непрерывное слежение за оперативной обстановкой. В случае выхода из строя охранного оборудования на объекте Заказчика, Исполнитель обязан в течение часа уведомить Заказчика и обеспечить охрану объекта до момента устранения неисправности за свой счет.

Исполнитель должен иметь круглосуточную техническую дежурную службу для оперативного реагирования и устранения неисправностей ТСО; оперативно реагировать на возникающие чрезвычайные ситуации и организовать взаимодействие с правоохранительными органами и другими силовыми структурами; консультировать и подготовить рекомендации Заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

**Сроки оказания услуг:**

- срок начала оказания услуг: с 00:00 01 июня 2024 года;

- срок окончания оказания услуг: до 24:00 31 мая 2027 года;

- время оказания услуг осуществляется ежедневно и круглосуточно.

- сроки реагирования на выявленные неисправности в работе охранного оборудования: после получения заявки от Заказчика в течение не более 2 часов;

- сроки устранения дефектов: в течение 24 часов с момента обнаружения.

**Общие требования к участникам закупки:**

Исполнитель обязуется организовать услугу по ЦПО объектов Заказчика с принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную информацию, в том числе на основании договоров, заключенных Исполнителем с охранными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию.

Исполнитель гарантирует оказание всех услуг, определенных техническим заданием в срок, в полном объёме и в соответствии требований действующих нормативных документов регламентирующих оказание услуг по техническому обслуживанию систем дистанционной передачи сигналов «Тревога» и оказанию охранных услуг.

Исполнитель несёт ответственность за ущерб, нанесенный «Заказчику» от кражи, повреждения или уничтожения имущества, в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнитель должен:

- осуществлять в установленном порядке прием объектов Заказчика под централизованное наблюдение;

- обучать персонал Заказчика правилам пользования средствами ОТС и осуществлять по заявкам Заказчика их эксплуатационное обслуживание;

- устранять по заявкам Заказчика неисправности и производить восстановительный ремонт в согласованные сроки. В случае невозможности ремонта оборудования, в т.ч. принадлежащего Исполнителю, производить его замену на новое за свой счет, с составлением дефектных ведомостей/актов неисправности и актов приема-передачи дополнительного оборудования;

- осуществлять ежемесячное (не менее одного раза в месяц, с первого по последнее число) эксплуатационно-техническое обслуживание средств ОТС, включающее в себя выезд на объект охраны, проверку работоспособности средств ОТС и обязательной фиксацией видов (объема) выполненных работ в Журнале (книге) технического обслуживания (предоставляется Исполнителем на каждый объект и хранится на объектах), либо составлением акта в 2-ух экземплярах, подписанным ответственным лицом объекта и проставлением оттиска печати объекта;

- с целью своевременной замены неисправных деталей систем и оборудования Исполнитель должен иметь обменный фонд деталей систем ОТС в достаточном количестве.

Приборы и материалы, используемые Исполнителем при оказании услуг, не должны ухудшать техническое состояние технических средств охраны Заказчика и должны соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов, санитарным нормам и иным установленным законом стандартам и иметь соответствующие сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта, инструкции, санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы, удостоверяющие их качество. Приборы и материалы, используемые Исполнителем, должны быть безопасны для жизни и здоровья людей, имущества Заказчика и состояния окружающей среды.

При невозможности устранения неисправности средств ОТС на Объекте и при необходимости ремонта или замены деталей систем и оборудования, Исполнитель осуществляет замену неисправных деталей систем и оборудования на объекте однотипным по своим техническим характеристикам из обменного фонда, на срок проведения ремонта или приобретение новых деталей систем и оборудования, если данные работы предусмотрены гарантийным обслуживанием. Ремонт и транспортировка неисправных деталей систем и оборудования, принадлежащего Исполнителю, по гарантийному обслуживанию в сервисный центр и обратно осуществляется за счет Исполнителя. Ремонт и транспортировка неисправных деталей систем и оборудования, принадлежащего Заказчику, по гарантийному обслуживанию в сервисный центр и обратно осуществляется за счет Заказчика.

- обеспечить возможность одновременного устранения неисправностей систем и оборудования на объекте.

Гарантийный срок на услуги распространяется на весь срок действия Договора.

Работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств ОТС должны производиться Исполнителем в рабочее время объекта, по предварительному согласованию с ответственным лицом объекта.

Основными задачами эксплуатационно-технического обслуживания должны являться:

- обеспечение устойчивости функционирования технических средств охранной сигнализации;

- контроль технического состояния охранной сигнализации;

- выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог.

Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы при её отказе согласовывается с Заказчиком и не должно превышать 2-х часов.

Заказчик вправе один раз в месяц на одном из объектов охраны проводить проверочные мероприятия, с осуществлением бесплатного вызова ГБР, любым из способов: путем некорректной постановки объекта на охрану; вскрытия охраняемого помещения, взятого под охрану; нажатием тревожной кнопки на охраняемом объекте. После проверочных мероприятий Заказчик направляет письменное уведомление Исполнителю о проведении проверки с указанием даты и ответственного лица, участвующего в проведении проверки.

**Требования на соответствие нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):**

Требования к Исполнителю:

1. наличие действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности на следующие виды услуг (для частной охранной организации - п. 32 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»):

*- защита жизни и здоровья граждан;*

*- охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации";*

*- охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;*

*- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств;*

*- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации;*

*- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации.*

**или**

наличие у участника закупки полномочий на оказание охранных услуг, являющихся объектом закупки, закрепленных нормативными правовыми актами (для государственных охранных предприятий и организаций - п.8 ст.2, п.21 ст.9 Закона № 226-ФЗ).

2. наличие действующего разрешение на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему, с приложением списка номерного учета оружия, с указанием вида, модели, калибра, серии, номера каждой единицы оружия, разрешенного к хранению и использованию (статья 4 и часть 1 статьи 22 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», пункт 54 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»);

3. опыт проведения подобного рода деятельности не менее 3-х лет;

4. запас необходимых материалов и составляющих системы охранной сигнализации для ремонта неисправностей или замены вышедшей из строя аппаратуры.

Требования к ГБР:

1. наличие действующей лицензии на осуществление частной охранной деятельности на следующие виды услуг (для частной охранной организации - п. 32 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Закон РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»):

*- охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;*

*- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации.*

**или**

наличие у участника закупки полномочий на оказание охранных услуг, являющихся объектом закупки, закрепленных нормативными правовыми актами (для государственных охранных предприятий и организаций - п.8 ст.2, п.21 ст.9 Закона № 226-ФЗ).

2. наличие действующего разрешение на хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему, с приложением списка номерного учета оружия, с указанием вида, модели, калибра, серии, номера каждой единицы оружия, разрешенного к хранению и использованию (статья 4 и часть 1 статьи 22 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», пункт 54 Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации»).

В соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами и правилами, техническими документами, обязательными и рекомендуемыми к применению при оказании охранных услуг.

1. За исключением помещений, относящихся в соответствии с п. 22 Правил хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.04.2022 № 809 к 1-й и 2-й категориям, которые подлежат охране подразделениями войск национальной гвардии Российской Федерации, организацией, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, либо ведомственной охраной федеральных органов исполнительной власти и организаций, в ведении которых находятся указанные помещения.

Реагирование сотрудников ГБР частных охранных организаций на охраняемые объекты, расположенные на территориях закрытых административно-территориальных образований, осуществляется без использования огнестрельного оружия, согласно требованиям ст. 11 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)